1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

«Электротехника»

1.1.	Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина «Электротехника» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.

1.2. Цели и задачи дисциплины

Изучение дисциплины «Электротехника» направлено на достижение следующих:

цели:

- обеспечить базовую подготовку по электротехнике и электронике, необходимую для эксплуатации существующих и освоения новых эффективных электротехнических и электронных систем, устройств автоматики, техники передачи, воспроизведения и тиражирования информации, а также других нужд полиграфии.

задачи:

- знать и понимать фундаментальные законы электротехники и электроники;

- знать методы и принципы формализации процессов в электрических, магнитных и электронных цепях, методы их анализа и математического моделирования, в том числе и на ЭВМ;

- знать методы и приемы синтеза электротехнических и электронных устройств;

- уметь планировать и реализовать экспериментальные исследования с применением методов обработки результатов эксперимента.

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины дипломированный техник должен уметь:

У1 – производить расчет параметров электрических цепей;

У2 – собирать электрические схемы и проверять их работу;

У3 – читать и составлять простейшие схемы с использованием полупроводниковых приборов;

У4 – определять тип микросхемы по маркировке.

знать:

З1 – методы преобразования электромагнитной энергии;

З2 – сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях, построение электрических цепей;

З3 – способы включения электроизмерительных приборов и метод измерения электрических величин;

Компетенции:

OK 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных условий труда.

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.

ПК 3.2. Разрабатывать   технологические    процессы    на   ремонт отдельных деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией.

1.3 Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –108 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –16 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 92 часа.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 108 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 16 |
| в том числе: лекции | 6 |
| лабораторные занятия | 10 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 92 |
| Промежуточная аттестация – домашняя контрольная работа (1 курс) |
| Промежуточная аттестация – экзамен (1 курс) |

2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины

«Электротехника»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электростатика |  |  |
| Тема 1.1 Электрическое поле | Самостоятельная работа обучающихся Электрические заряды, электрическое поле, закон Кулона, диэлектрическая проницаемость. Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрическое напряжение, электрический потенциал, единицы измерения. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. | 2 | 2 |
| Тема 1.2 Электрическая емкость и конденсаторы | Самостоятельная работа обучающихся Понятие «электрическая емкость». Емкость конденсатора. Единицы измерения. Конденсаторы, их виды, условные обозначения. Энергия электрического поля. Соединение конденсаторов в батареи. | 2 | 2 |
| Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока |
| Тема 2.1 Электрический ток, сопротивление, проводимость | Содержание учебного материала Основные понятия постоянного электрического тока. Закон Ома. Электрическое сопротивление и проводимость. Резисторы, реостаты, потенциометры. | 1 | 2 |
|  | Лабораторное занятие №1 Проверка закона Ома для участка цепи. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Электрический ток, направление тока, сила тока, плотность тока, единицы измерения. Закон Ома для участка цепи без электродвижущей силы (далее – ЭДС). Сопротивление и проводимость, единицы измерения. Зависимость сопротивления от температуры. Понятия о линейных и нелинейных элементах. Резисторы, реостаты, потенциометры, их условные обозначения, схемы включения. | 4 | 2 |
| Тема 2.2 Электрическая энергия и мощность | Самостоятельная работа обучающихся Замкнутая электрическая цепь, основные элементы. ЭДС источника электрической энергии. Баланс мощностей, электрический КПД. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Защита проводов от перегрузки. | 4 | 2 |
| Тема 2.3 Расчет электрических цепей постоянного тока | Содержание учебного материала Законы Кирхгофа. Последовательное, параллельное, смешанное соединение потребителей. Эквивалентное сопротивление цепи. Расчет сложных электрических цепей методами законов Кирхгофа и узлового напряжения. | 1 | 2 |
|  | Лабораторные занятия: № 2 Проверка свойств электрической цепи с последовательным соединением резисторов. № 3 Проверка свойств электрической цепи с параллельным соединением резисторов. | 2 2 | 2 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Схема замещения электрической цепи. Ветвь, узел, контур электрической цепи. Первый закон Кирхгофа. Второй закон Кирхгофа. Работа источника электрической энергии в режиме генератора и потребителя (двигателя). Свойства последовательного соединения. Эквивалентное сопротивление. Свойства параллельного соединения. Эквивалентное сопротивление и проводимость. | 8 | 2 |
| Тема 2.4 Химические источники электрической энергии. Соединение химических источников в батареи | Самостоятельная работа обучающихся Гальванические химические источники электрической энергии, устройство, емкость, ЭДС. Щелочные аккумуляторы, устройство, емкость, ЭДС. Кислотные аккумуляторы, устройство, емкость, ЭДС. Свойства последовательного соединения химических источников электрической энергии в батарею. Свойства параллельного соединения химических источников электрической энергии в батарею. Свойства смешанного соединения химических источников электрической энергии в батарею. | 2 | 2 |
| Раздел 3. Электромагнетизм |
| Тема 3.1 Магнитное поле постоянного тока | Самостоятельная работа обучающихся Понятие магнитного поля, графическое изображение магнитных полей постоянного магнита, проводника с током, кругового тока, катушки с током. Правила: «правого винта», «правой руки». Магнитные полюса. Характеристики магнитного поля: магнитный поток, магнитная индукция, напряженность магнитного поля, магнитное потокосцепление, единицы измерения. Магнитная проницаемость, магнитные материалы. Намагничивание ферромагнетиков. Гистерезис. Действие магнитного поля на проводник с током. Правило: «левой руки». | 4 | 2 |
| Тема 3.2 Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала Явление электромагнитной индукции, закон электромагнитной индукции, правило Ленца. Вихревые токи. Явление самоиндукции, ЭДС самоиндукции, индуктивность. Явление взаимоиндукции. ЭДС взаимоиндукции, взаимная индуктивность. | 1 | 2 |
|  | Лабораторное занятие № 4 Проверка действия законов электромагнитной индукции. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции, правило Ленца. Вихревые токи, потери, использование. Движение проводника в магнитном поле, ЭДС индукции, правило «правой руки». Явление самоиндукции, ЭДС самоиндукции, индуктивность. Явление взаимоиндукции, ЭДС взаимоиндукции, взаимная индуктивность. Принцип действия трансформатора. | 4 | 2 |
| Раздел 4. Электрические цепи переменного однофазного тока |
| Тема 4.1 Синусоидальный электрический ток | Самостоятельная работа обучающихся Получение переменного однофазного тока, волновая и векторная диаграммы синусоидального тока. Параметры переменного синусоидального тока: мгновенное, амплитудное, действующее, среднее значения; частота, угловая частота, период, начальная фаза, сдвиг фаз. Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, активное сопротивление, активная мощность, единицы измерения. Электрическая цепь переменного тока с индуктивностью, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, индуктивное сопротивление, реактивная мощность, единицы измерения. Электрическая цепь переменного тока с емкостью, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, емкостное сопротивление, реактивная мощность. Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, полное сопротивление, полная мощность, коэффициент мощности, единицы измерения. | 8 | 2 |
| Тема 4.2 Линейные электрические цепи синусоидального тока | Содержание учебного материала Активное сопротивление, индуктивность, емкость в цепи переменного тока. Закон Ома, реактивное сопротивление, векторные диаграммы. Цепь переменного тока с последовательным соединением элементов. Закон Ома, полное сопротивление, полная мощность, векторные диаграммы, треугольники сопротивлений, треугольники мощностей, коэффициент мощности. Цепь переменного тока с параллельным соединением элементов, векторные диаграммы, проводимости. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Общий случай неразветвлённой цепи переменного тока, векторная диаграмма, полная мощность, коэффициент мощности, единицы измерения. Треугольники проводимостей и мощностей. | 6 | 2 |
| Тема 4.3 Резонанс в электрических цепях переменного однофазного тока | Самостоятельная работа обучающихся Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора, векторная диаграмма тока и напряжений, закон Ома, треугольник сопротивлений и мощностей. Резонанс напряжений, условия возникновения. Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора, векторная диаграмма напряжения и токов, закон Ома, треугольник проводимостей и мощностей. Резонанс токов, условия возникновения, применение. Коэффициент мощности, его значение, способы улучшения. | 6 | 2 |
| Тема 4.4. Расчет цепей переменного тока символическим методом | Самостоятельная работа обучающихся Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы комплексных чисел, комплексная плоскость. Выражение синусоидальных напряжений и токов комплексными числами. Закон Ома в символической форме. Комплексные сопротивления и проводимости. Мощности в комплексной форме. | 2 | 2 |
| Раздел 5. Трехфазные цепи |
| Тема 5.1 Получение трехфазного тока | Содержание учебного материала Получение трехфазной системы ЭДС. Трехфазный генератор. Соединение обмоток трехфазного генератора. Фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы. | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Получение трехфазного тока, принцип действия простейшего трехфазного генератора. Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой», фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы напряжений. Соединение обмоток трехфазного генератора «треугольником», фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы напряжений | 6 | 2 |
| Тема 5.2 Расчет цепей трехфазного тока | Содержание учебного материала Соединение потребителей «звездой». Равномерная и неравномерная нагрузка. Фазные и линейные напряжения и токи, векторные диаграммы. Роль нейтрального провода. Соединение потребителей «треугольником». Равномерная и неравномерная нагрузка. Фазные и линейные напряжения и токи, векторные диаграммы. | 1 | 2 |
|  | Лабораторное занятие № 5 Соединение потребителей электрической энергии «звездой». | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Соединение нагрузки «звездой». Векторные диаграммы напряжений и токов. Симметричная и несимметричная нагрузки при соединении «звездой». Соотношение между фазными и линейными токами. | 6 | 2 |
| Раздел 6 Цепи несинусоидального тока |
| Тема 6.1 Цепи несинусоидального тока | Самостоятельная работа обучающихся Причины возникновения несинусоидальных ЭДС, напряжений и токов. Ряды Фурье. Действующие значения несинусоидального тока и напряжения (без вывода). Мощность в электрической цепи при несинусоидальном токе (без вывода). Измерение величин несинусоидального тока. | 4 | 2 |
| Раздел 7 Электрические измерения |
| Тема 7.1 Измерительные приборы | Самостоятельная работа обучающихся Устройство, принцип действия приборов магнитоэлектрической системы. Применение приборов. Устройство, принцип действия приборов электромагнитной системы, применение. Устройство, принцип действия приборов электродинамической и ферромагнитной систем, применение. Погрешность измерительных приборов. Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов. | 4 | 2 |
| Тема 7.2 Измерение электрических сопротивлений | Самостоятельная работа обучающихся Классификация электрических сопротивлений: малые, средние и большие сопротивления. Схемы подключения измерительных приборов при измерении сопротивлений косвенным методом. | 4 | 2 |
| Тема 7.3 Измерение мощности и энергии | Самостоятельная работа обучающихся Измерение мощности в цепях однофазного переменного тока, электродинамический и ферродинамический ваттметры, принцип действия. Измерение мощности в цепях трехфазного тока одним, двумя и тремя ваттметрами, схемы подключения. Принцип действия однофазного индукционного счетчика. Схема подключения. | 4 | 2 |
| Раздел 8 Трансформаторы |
| Тема 8.1 Трансформаторы | Самостоятельная работа обучающихся Виды трансформаторов. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Режимы холостого хода, короткого замыкания однофазного трансформатора и под нагрузкой. Потери и КПД трансформаторов. | 4 | 2 |
| Тема 8.2 Электрические машины постоянного тока | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по изучаемой теме, подготовка к лабораторным занятиям. Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Генераторы постоянного тока, независимое, последовательное, параллельное и смешанное возбуждение. Способы запуска электродвигателя постоянного тока и регулирование частоты вращения. Механические и рабочие характеристики двигателя постоянного тока. | 4 | 2 |
| Тема 8.3 Электрические машины переменного тока | Самостоятельная работа обучающихся Устройство и основные элементы конструкции трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым и фазным ротором. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Механическая и рабочая характеристики асинхронного двигателя. Условия пуска и методы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя, реверсирование. Охрана труда при эксплуатации электродвигателей. | 4 | 2 |
|  | Всего: | 108 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехники и электроники»

Оборудование: стол преподавателя-1шт; стол ученический-16 шт; стул преподавателя-1шт; стулья ученические-27 шт; планшеты настенные – 6 шт; трёхфазный силовой щит – 1шт;

Лаборатория «Электротехники»

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стул преподавателя-1шт., стол ученический – 6 шт., стулья ученические - 30 шт., трехфазный силовой щит – 1 шт; доска ученическая – 1 шт., встроенный шкаф – 2 шт; планшеты настенные – 4 шт; набор плакатов; универсальный лабораторный стенд «Уралочка» с блоками и приборами -6 шт.

4.    Информационное обеспечение обучения.

| № п/ | Авторы и составители | Заглавие | Издательство | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |
|  | Мартынова И.О. | Электротехника: учебник | Москва: КноРус, 2019. — 304 с.- режим доступа: https://www.book.ru/book/930233 | Электронный ресурс] |
|  | Мартынова И.О. | Электротехника. Лабораторно-практические работы: учебное пособие | Москва: КноРус, 2019. — 136 с. - режим доступа: https://www.book.ru/book/932850 | [Электронный ресурс] |
|  | Аполлонский С.М. | Электротехника: учебник | Москва: КноРус, 2018. — 292 с. —— Режим доступа: https://www.book.ru/book/928016 | [Электронный ресурс] |
|  | Аполлонский С.М. | Электротехника: практикум | Москва: КноРус, 2018. — 318 с. —— Режим доступа: https://www.book.ru/book/927853 | [Электронный ресурс] |
| Дополнительная литература |
| 1. | Кацман М.М. | Электрические машины. Справочник: учебное пособие | Москва: КноРус, 2018. — 479 с. —— Режим доступа: https://www.book.ru/book/924279 | [Электронный ресурс] |
| 2. | Алиев И. И. | Электротехника и электрооборудование: базовые основы: учебное пособие для среднего профессионального образования | Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — Режим доступа: https://urait.ru/book/elektrotehnika-i-elektrooborudovanie-bazovye-osnovy-453824 | [Электронный ресурс] |

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися: индивидуальных заданий, проектов, исследований, экзамена.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| OK 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии; - понимание социальной значимости своей будущей профессии через категории электротехники. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбирать и применять методы и способы решения задач по электротехнике, уметь оценивать их качество; - ориентироваться в наиболее общих проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - уметь ориентироваться в категориях и законах электротехники; - решать стандартные и нестандартные задачи по электротехнике. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | ( определять задачи для поиска информации по проблемам и категориям электротехники; ( определять необходимые источники информации; ( планировать процесс поиска информации по проблемам и категориям электротехники; ( структурировать получаемую информацию; ( выделять наиболее значимое в перечне информации по проблемам и категориям электротехники; ( оценивать практическую значимость результатов поиска по проблемам и категориям электротехники; ( оформлять результаты поиска. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | (применять средства информационных технологий для поиска информации по электротехнике; (использовать информационные технологии для подготовки выступления. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | (организовывать работу коллектива и команды при выполнении поставленной задачи; (взаимодействовать с коллегами при поиски и обработки информации по проблемам и категориям электротехники; - понимать роль электротехники в жизни человека и общества. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - знать и понимать роль электротехники в жизни человека и общества; - уметь организовывать работу коллектива по решению задач по электротехнике. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - планировать и качественно выполнять задания для самостоятельной работы; - ориентироваться в наиболее общих проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - владение навыком использования современных информационных технологий для поиска и обработки информации по электротехнике. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. | - умение собирать простейшие электрические цепи; - умение определять параметры электрических цепей. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. | - знание сущности физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях; - знание построения электрических цепей, порядка расчета их параметров. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных условий труда. | - умение оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями стандартов; - демонстрация знаний о законодательстве в области соблюдения норм безопасных условий труда. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. | - умение контролировать и оценивать качество выполнения работ. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. | - умение выбирать электроизмерительные приборы и пользоваться ими; - знание сущности физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях; построения электрических цепей, порядка расчета их параметров; - знание нормативной документации. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |