ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Метрология, стандартизация и сертификация»

1.1.	Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к общепрофессиональному циклу профессиональной подготовки.

1.2.	Цели и задачи учебной дисциплины.

Цели:

- изучить основы метрологии, стандартизации и сертификации и их особенности в перевозочном процессе.

Задачи:

- сформировать навыки у студентов по применению средств измерения и определению погрешностей;

- сформировать навыки по использованию показателей качества и методов их оценки;

1.3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины дипломированный техник должен

уметь:

У1 - применять основные правила и документы систем сертификации

Российской Федерации;

У2 - оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

У3 - приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

У4 - применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов;

У5 – применять навыки критического восприятия информации;

У6 – применять навыки разработки нормативной и технологической документации с учетом новейших достижений в области инновационных технологий;

У7 – применять навыки самостоятельно анализировать научную литературу.

знать:

З1 - задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;

З2 - основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;

З3 - основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества;

З4 -терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

З5 - формы подтверждения качества;

1.4.  Компетенции:

После изучения дисциплины студент должен быть компетентен в следующих вопросах:

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования.

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электротехнического и электротехнологического оборудования.

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии.

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию.

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования.

ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 40 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 34 часа; самостоятельной работы обучающегося — 4 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 40 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 34 |
| в том числе: практические занятия | 10 |
| лекции | 24 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 4 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (3 семестр) | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»

| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Защита прав потребителей в условиях рыночной экономики. |  | Содержание учебного материала Качество, показатели качества, методы определения качества. Понятие о жизненном цикле продукции. Защита прав потребителей в условиях рыночной экономики. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». | 2 | 2 |
| Тема 1.2 Техническое регулирование и техническое законодательство |  | Содержание учебного материала Правовые нормы технического регулирования. Закон Российской Федерации «О техническом регулировании». Технические регламенты. Принципы государственного контроля и надзора в сфере технического регулирования. | 2 | 2 |
| Раздел 2. Метрология |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Основные понятия в области метрологии | Содержание учебного материала Основные термины и определения в области метрологии. Три составляющие метрологии: законодательная, фундаментальная и практическая. Задачи метрологии |  | 2 | 2 |
| Тема 2.2. Международная система единиц физических величин SI | Содержание учебного материала Предпосылки и принципы создания Международная система единиц физических величин SI Основные, дополнительные, кратные, дольные и производные единицы физических величин системы SI. Внесистемные единицы |  | 2 | 2 |
| Тема 2.3. Средства измерений и эталоны. Основные виды измерений | Содержание учебного материала Измерительные приборы и их классификация. Измерительные преобразователи: первичные, передающие и промежуточные. Измерительная установка, измерительная система и измерительная принадлежность. Эталоны и их классификация. Методы прямых измерений: непосредственной оценки, сравнения с мерой, противопоставления, дифференциальный, нулевой и совпадения. Косвенные, совокупные и совместные измерения. Статические, динамические, однократные и многократные измерения. |  | 2 | 2 |
| Тема 2.4 Метрологические характеристики. средств измерений. Погрешности измерений и средств измерений | Содержание учебного материала Понятие о метрологических показателях средств измерений: шкала измерений, шкала наименований, шкала интервалов, шкала отношений, начальное и конечное деление шкалы, диапазон показаний. Понятие о погрешности измерений и погрешности средств измерений. Составляющие погрешностей измерений: погрешности метода, отсчета, интерполяции, от параллакса, случайные и грубые погрешности. Погрешность средств измерений: инструментальная, основная и дополнительная, а также систематические, случайные и грубые погрешности |  | 2 | 3 |
| Тема 2.5 Допуски и посадки. Шероховатость и волнистость поверхности. | Содержание учебного материала Допуски и посадки. Ряды допусков. Выбор посадок. Обозначение предельных отклонений на чертежах. Шероховатость и волнистость поверхностей. Приборы для определения уровня шероховатости. |  | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие Практическое занятие № 1. Построение схемы полей допусков в соответствии со стандартами |  | 3 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятия, рекомендованных учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. |  | 1 | 1 |
| Тема 2.6 Система обеспечения единства измерений в РФ и на железнодорожном транспорте | Содержание учебного материала Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». Комплекс нормативных и методических документов государственной системы измерений (ГСИ). Техническая организационная основа метрологического обеспечения. Государственная метрологическая служба, государственные научные метрологические центры (ГНМЦ). Аккредитация метрологических служб. Система аккредитации филиалов и структурных подразделений железнодорожного транспорта на право проведения калибровочных работ. |  | 1 | 3 |
|  | Практическое занятие Практическое занятие № 2 Определение параметров шероховатости поверхности. |  | 3 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятия, рекомендованных учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите |  | 1 | 1 |
| Тема 2.7 Государственный метрологический контроль и надзор | Содержание учебного материала Цели и объекты государственного контроля и надзора. Поверка средств измерений. Виды поверок: первичная, периодическая, внеочередная, инспекционная и экспертная. Межповерочные интервалы. Калибровка средств измерений. Утверждение типа средств измерений. |  | 1 | 1 |
|  | Практическое занятие Практическое занятие № 3. Допуски и посадки резьбовых деталей и соединений и обозначение резьбы. |  | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятия, рекомендованных учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите. |  | 1 | 2 |
| Раздел 3. Стандартизация |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Цель, задачи, принципы и функции стандартизации | Содержание учебного материала Определение понятия стандартизации. Исторические аспекты развития стандартизации. Цель, принципы, функции и задачи стандартизации. Национальная, региональная и международная стандартизация |  | 1 | 1 |
| Тема 3.2 Основные нормативные документы в области стандартизации | Содержание учебного материала Нормативные документы по стандартизации: национальный стандарт, межгосударственный стандарт, отраслевой стандарт, стандарт организации, технические условия, свод правил. Комплексы стандартов определенного назначения. |  | 1 | 1 |
| Тема 3.3 Методы стандартизации | Содержание учебного материала Методы стандартизации: систематизация, селекция, симплификация, типизация, оптимизация, параметрическая стандартизация, унификация, агрегатирование, взаимозаменяемость, комплексная и опережающая стандартизация |  | 1 | 2 |
|  | Практическое занятие Практическое занятие №4 Определение показателей уровня унификации. |  | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятия, рекомендованных учебных изданий и специальной технической литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите |  | 1 | 1 |
| Тема 3.4 Органы и службы стандартизации. Организация службы стандартизации на железнодорожном транспорте. | Содержание учебного материала Органы и службы стандартизации. Организация службы стандартизации на железнодорожном транспорте. Экспертиза стандартов. Обеспечение безопасности движения и решение профессиональных задач посредством применения стандартов. |  | 1 | 1 |
| Раздел 4. Сертификация |  |  |  |  |
| Тема 4.1 Цель и задачи сертификации. Добровольная и обязательная сертификация. | Содержание учебного материала Общие сведения о сертификации. Формы подтверждения соответствия продукции: добровольная и обязательная. Оценка соответствия. Цели подтверждения соответствия. Принципы подтверждения соответствия. Система сертификации. Объекты добровольной и обязательной сертификации. Декларирование соответствия. |  | 2 | 2 |
| Тема 4.2. Правила и порядок проведения сертификации. Организация сертификации на железнодорожном транспорте. | Содержание учебного материала Правила и порядок проведения сертификации. Участники процесса сертификации. Заявитель и орган по сертификации. Испытательная лаборатория (центр). Аккредитация испытательных лабораторий и органов по сертификации. |  | 2 | 2 |
|  | Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) |  | 2 |  |
|  | Всего |  | 40 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

- — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

- — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.	Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - Кабинет «Метрологии, стандартизации и сертификации».

Оборудование: Стол преподавателя-1шт; Стул преподавателя-1шт; Стол ученический-20шт; Стулья ученические-10шт; шкаф – 2 шт., комплект плакатов (переносные), экран переносной, проектор - переносной

  - Информационное обеспечение обучения

| № п/п |  | Авторы и составители | Заглавие | Издательство | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |  |
|  | Хрусталева З.А. |  | Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие | М.: КноРус, 2019. — 171 с.- Режим доступа: https://www.book.ru/book/931412 | [Электронный ресурс] |
|  | Радкевич Я. М., Схиртладзе А. Г. |  | Метрология : учебник для среднего профессионального образования | М: Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. Режим доступа https://urait.ru/bcode/456497 | [Электронный ресурс] |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |  |
| 1. | Сергеев А. Г., Терегеря В. В. |  | Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для среднего профессионального образования | Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 323 с. Режим доступа https://urait.ru/bcode/469819 | [Электронный ресурс] |

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | - определять задачи для достижения поставленной цели при анализе категорий и проблем метрологии; - выбирать способы решения поставленных задач | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ |
| ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | определять задачи для поиска информации по проблемам и категориям метрологии; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска информации по проблемам и категориям метрологии; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации по проблемам и категориям метрологии; оценивать практическую значимость результатов поиска по проблемам и категориям метрологии; оформлять результаты поиска | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ |
| ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ |
| ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | организовывать работу коллектива и команды при выполнении поставленной задачи; взаимодействовать с коллегами при поиски и обработки информации по проблемам и категориям метрологии; | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ |
| ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | грамотно излагать свои мысли и - оформлять текстовые документа по заданной тематике, выступать с докладами - оформлять документы. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ |
| ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | применять средства информационных технологий для поиска информации по метрологии; использовать информационные технологии для подготовки выступления; | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ |
| ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - уметь читать оригинальную литературу по метрологии; - знать основные категории метрологии на иностранном языке; | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ |
| ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования. | - составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; - заполнять необходимую техническую документацию; - разрабатывать должностные и производственные инструкции, технологические карты, положения и регламенты деятельности в области эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ |
| ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электротехнического и электротехнологического оборудования. | - читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ |
| ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. | - обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ |
| ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. | - выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование; оформлять отчеты о проделанной работе. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ |
| ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования. | - проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования электроустановок и выявлять возможные неисправности. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ |
| ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей. | - разборка, сборка, регулировка и настройка приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения.техническому обслуживанию; - регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ |