ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛя «оРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ»

1.1 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы:

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям»

1.2 Цели и задачи профессионального модуля

Цель: формирование общих и профессиональных компетенций по устройству и техническому обслуживанию тяговых подстанций.

Задачи:

Профессиональный модуль предусматривает изучение:

- схем и конструктивного выполнения электрических сетей;

- схем электроснабжения потребителей;

- схем электроснабжения устройств автоблокировки;

- источников электрического освещения;

- схем питания и секционирования контактной сети;

- типов конструктивного выполнения контактных подвесок;

- работу отдельных узлов контактной сети;

- технологию технического обслуживания и ремонта контактной сети;

- критерий качества электрической энергии;

- влияние устройств электроснабжения на линии связи.

1.3 Требования к результатам освоения профессионального модуля

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- составления электрических схем устройств электрических подстанций и сетей;

- модернизации схем электрических устройств подстанций;

- технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической энергии;

- обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок;

- эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи;

- применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов;

уметь:

- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей;

- вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распределительных устройств;

- обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии;

- обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок;

- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию;

- использовать нормативную техническую документацию и инструкции;

- выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование;

- оформлять отчеты о проделанной работе;

знать:

- устройство оборудования электроустановок;

- условные графические обозначения элементов электрических схем;

- логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок;

- виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей;

- виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств;

- эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию;

- основные положения правил технической эксплуатации электроустановок;

- виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения.

1.4.  Компетенции

| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| --- | --- |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

| ПК 1.1 | Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования. |
| --- | --- |
| ПК 1.2 | Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования. |

1.5 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

По ПМ.01 Всего часов 556 часов

Из них   на освоение МДК.01.01 – 228 часов

Из них на освоение МДК.01.02 – 142 часа

На учебную практику -  72 часа

На производственную практику - 108 часов

Квалификационный экзамен – 6 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммар-ный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак. час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Самосто-ятельная работа | Промежуточная аттестация |
|  |  |  | Обучение по МДК | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе | Производст-венная | Учебная |  |  |
|  |  |  |  | Практические занятия и лабораторные работы | Лекции |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 – ОК 11, ПК 1.1; ПК.1.2. | МДК.01.01 Электроснабжение электротехнического оборудования | 228 | 196 | 82 | 114 |  |  | 24 | 8 |
| ОК 01 – ОК 11, ПК 1.1; ПК.1.2. | МДК.01.02 Электроснабжение электротехнологического оборудования | 142 | 128 | 26 | 102 |  |  | 6 | 8 |
| ОК 01 – ОК 11, ПК 1.1; ПК.1.2. | Учебная практика, часов | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |
| ОК 01, ОК 02, ОК 04 - ОК 11, ПК 1.1; ПК.1.2. | Производственная практика, часов | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  | Экзамен по модулю 6 семестр | 6 |  |
|  | Всего: | 556 | 324 | 108 | 216 | 72 | 108 | 30 | 16 |

ПМ.01.ЭК Квалификационный экзамен – 6 семестр

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.01)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем в часах | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 4 семестр | 152 |  |
| МДК.01.01 Электроснабжение электротехнического оборудования |  |  |
| Раздел I Устройство электротехнического оборудования по отраслям |  |  |
| Тема 1.1 Машины постоянного тока | Содержание | 4 | 1 |
|  | Принцип действия и конструкция машин постоянного тока. Устройство якорных обмоток. Магнитная система Коммутация в машинах постоянного тока Генераторы постоянного тока |  |  |
|  | Двигатели постоянного тока Коэффициент полезного действия машин постоянного тока Специальные типы машин постоянного тока |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Расчет и составление схемы обмотки якоря. Определение параметров машины постоянного тока. | 4 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Испытание двигателя постоянного тока параллельного возбуждения | 2 | 2 |
|  | Испытание двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. | 4 | 2 |
| Тема 1.2 Трансформаторы | Содержание | 2 | 1 |
|  | Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации напряжений Работа однофазного трансформатора под нагрузкой. Трансформация токов. Индуктивное сопротивление рассеяния. Приведенный однофазный трансформатор. Пересчет параметров вторичной обмотки. |  |  |
|  | Опыты холостого хода и короткого замыкания однофазного трансформатора. Уравнения однофазного трансформатора. Векторная диаграмма нагруженного трансформатора. Внешняя характеристика однофазного трансформатора. Расчет потерь напряжения. Энергетическая диаграмма и КПД однофазного трансформатора. Устройство трехфазного трансформатора и группы соединения его обмоток Уравнения трехфазного трансформатора. Векторные диаграммы нагруженного трансформатора Параллельная работа трехфазных трансформаторов. |  |  |
|  | Влияние группы соединения обмоток на форму вторичного напряжения трансформатора. Переходные процессы при коротком замыкании трансформатора. Переходные процессы при включении трансформатора в сеть. |  |  |
|  | Автотрансформатор, устройство, принцип действия, основные характеристики Сварочные трансформаторы, устройство, принцип действия, основные характеристики Измерительные трансформаторы напряжения и тока |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |
|  | Определение параметров трансформатора | 4 | 2 |
|  | В том числе, лабораторных работ |  |  |
|  | Определение группы соединения трёхфазного трансформатора | 2 | 2 |
|  | Испытание трёхфазного трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания. | 2 | 2 |
|  | Исследование параллельной работы трансформаторов. | 2 | 2 |
| Тема 1.3 Асинхронные двигатели | Содержание | 6 | 1 |
|  | Принципы действия машин переменного тока. Статорные обмотки. ЭДС и МДС обмоток статора Конструкция асинхронных двигателей. Режимы работы и основные характеристики асинхронных двигателей. Пуск в ход и регулирование частоты вращения асинхронных двигателей Однофазные асинхронные двигатели. Асинхронные машины специального назначения. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |
|  | Определение параметров асинхронного двигателя | 4 | 2 |
|  | В том числе, лабораторных работ |  |  |
|  | Испытания асинхронного двигателя с фазным ротором методом холостого хода и короткого замыкания. | 2 | 2 |
|  | Испытания асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором методом непосредственной нагрузки. | 2 | 2 |
| Тема 1.4 Синхронные машины | Содержание | 2 | 1 |
|  | Конструкция синхронных генераторов. Работа синхронного генератора в режиме нагрузки. Параллельная работа синхронных генераторов. Синхронные двигатели и компенсаторы Специальные синхронные машины. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |
|  | Определение параметров синхронного генератора. | 2 | 2 |
|  | В том числе, лабораторных работ |  |  |
|  | Испытание трёхфазного синхронного генератора. Испытание трёхфазного синхронного двигателя. | 4 | 2 |
| Тема 1.5 Силовые трансформаторы | Содержание | 4 | 1 |
|  | Технические характеристики трансформаторов и автотрансформаторов различных типов, особенности их конструкций. Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. |  |  |
|  | Режимы работы автотрансформаторов, обслуживание. Типы, принцип действия и конструкции устройств для регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |
|  | Оценка нагрузочной способности трансформаторов | 2 | 2 |
| Тема 1.6 Правила устройства электроустановок | Содержание | 4 | 1 |
|  | Область применения ПУЭ |  |  |
|  | Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения |  |  |
| Тема 1.5 Схемы электрических соединений подстанций и распредустройств | Содержание | 6 | 1 |
|  | Назначение и схемы электрических соединений подстанций |  |  |
|  | Конструктивное выполнение распредустройств заводских и цеховых подстанций |  |  |
|  | Выбор числа и мощности трансформаторов и типа подстанции |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |
|  | Выбор мощности заводской подстанции | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа по изученному материалу | 8 | 2 |
| Раздел II Электрические проводники и аппараты |  |  |
| Тема 2.1 Проводники распределительных устройств. Изоляторы | Содержание | 12 | 1 |
|  | Типы проводников, применяемых на подстанциях. Выбор сечения проводников |  |  |
|  | Назначение и типы проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной установки. Выбор изоляторов. |  |  |
|  | Проверка проводников по условиям короны. Проверка проводников по условиям короны. |  |  |
|  | Выбор жестких шин и изоляторов. Выбор гибких шин и токопроводов распределительных устройств. Выбор проводов воздушных электрических линий. Выбор силовых кабелей. |  |  |
|  | Комплектные токопроводы, их конструкции и выбор. Комплектные токопроводы, их конструкции и выбор. |  |  |
|  | Устройство проводок для прогрева кабеля |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |
|  | Выбор шин и ошиновки на подстанциях. Выбор и проверка гибких шин, комплектных токопроводов, силовых кабелей. | 2 | 2 |
| Тема 2.2 Электрические аппараты напряжением до 1000 В | Содержание | 8 | 1 |
|  | Типы, конструктивные особенности, технические данные рубильников, переключателей, предохранителей, контакторов, автоматических выключателей, магнитных пускателей, реле, программируемых реле. |  |  |
|  | Элементы интеллектуальных устройств, конструкция, принцип действия, применение. |  |  |
|  | Интеллектуальные системы управления. |  |  |
|  | Выбор этих аппаратов, обслуживание. |  |  |
|  | В том числе, лабораторных работ |  |  |
|  | Изучение конструкции, схемы подключения, параметров рубильников, переключателей, контакторов и магнитных пускателей напряжением до 1000 В. | 4 | 2 |
| Тема 2.3 Освещение производственных помещений | Содержание | 10 | 1 |
|  | Нормы освещения рабочего места |  |  |
|  | Рабочее освещение. Аварийное освещение. Эвакуационное освещение |  |  |
|  | Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |
|  | Расчёт освещённости рабочего места | 2 | 2 |
| Тема 2.4 Электрические аппараты напряжением выше 1000 В. | Содержание | 32 | 1 |
|  | Назначение, типы и конструкции разъединителей для наружной и внутренней установки. Назначение, типы и конструкции отделителей и короткозамыкателей. Выключатели нагрузки, их назначение, типы и конструкции. Типы, конструктивные особенности, принцип действия и применение предохранителей напряжением выше 1000 В. Выбор разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, выключателей нагрузки. |  |  |
|  | Назначение выключателей напряжением выше 1000 В. Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения масляных баковых, маломасляных, воздушных, электромагнитных, вакуумных, элегазовых и синхронизированных выключателей, обслуживание. Выбор выключателей. Приводы выключателей. Устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования Измерительные трансформаторы тока и напряжения. |  |  |
|  | Самостоятельная работа по изученному материалу | 8 | 2 |
|  | 5 семестр | 76 |  |
|  | В том числе, лабораторных работ |  |  |
|  | Изучение конструкции, параметров автоматических выключателей и предохранителей. | 2 | 2 |
|  | Изучение конструкции и параметров разъединителей для внутренней и наружной установки. | 2 | 2 |
|  | Изучение конструкции и параметров вакуумных выключателей | 2 | 2 |
|  | Изучение конструкции, параметров измерительных трансформаторов тока для внутренней и наружной установки. Изучение конструкции, параметров измерительных трансформаторов напряжения. | 2 | 2 |
|  | Изучение конструкции и параметров выключателей c большим объемом масла. Изучение конструкции и параметров маломасляных выключателей. | 2 | 2 |
|  | Изучение конструкции и параметров воздушных выключателей. Изучение конструкции и параметров элегазовых выключателей. Изучение конструкции, параметров электромагнитных выключателей. | 2 | 2 |
|  | Изучение конструкции и параметров приводов выключателей и разъединителей. | 2 | 2 |
|  | Изучение конструкции, параметров отделителей и короткозамыкателей. | 2 | 2 |
|  | Изучение конструкции изоляторов и шинных конструкций. | 1 | 2 |
|  | Изучение конструкции выключателей нагрузки. | 1 | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |
|  | Выбор выключателей, разъединителей. | 4 | 2 |
|  | Выбор трансформаторов тока и напряжения. | 4 | 2 |
| Самостоятельная работа по разделу 2 | 4 | 2 |
| Раздел III Конструкции распределительных устройств |  |  |
| Тема 3.1 Конструкции распределительных устройств | Содержание | 4 | 1 |
|  | Конструкции закрытых распределительных устройств (ЗРУ). |  |  |
|  | Конструкции комплектных распределительных устройств наружной и внутренней установки (КРУ, КРУН). |  |  |
|  | Конструкции открытых распределительных устройств (ОРУ). |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |
|  | Составление схемы заполнения ЗРУ. | 4 | 2 |
| Самостоятельная работа по разделу 3 | 4 | 2 |
| Раздел IV Источники оперативного тока. Заземление |  |  |
| Тема 4.1 Источники оперативного тока. Заземление | Содержание | 6 | 1 |
|  | Источники постоянного и переменного оперативного тока. Устройство АКБ. |  |  |
|  | Режимы работы АКБ. Требование к выбору АКБ на подстанциях. |  |  |
|  | Назначение и конструкции заземляющих устройств. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |
|  | Расчет заземления распределительного устройства | 2 | 2 |
| Раздел V Система электроснабжения железных дорог |  |  |
| Тема 5.1 Внешнее электроснабжение железных дорог | Содержание | 2 | 1 |
|  | Система электроснабжения железных дорог |  |  |
|  | Принципиальная схема электроснабжения. |  |  |
| Тема 5.2 Тяговое электроснабжение железных дорог | Содержание | 12 | 1 |
|  | Общие сведения о тяговом электроснабжении. |  |  |
|  | Схемы тягового электроснабжения. |  |  |
|  | Система постоянного тока. |  |  |
|  | Система переменного тока. |  |  |
|  | Общие сведения о конструкции контактной сети. |  |  |
|  | Виды контактных подвесок. |  |  |
|  | Секционирование контактной сети. |  |  |
|  | Опоры контактной сети. |  |  |
|  | Провода контактной сети. |  |  |
|  | Изоляторы. Рельсовая цепь. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |
|  | Схемы электроснабжения железных дорог | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа по разделам | 4 | 2 |
|  |  | Промежуточная аттестация | 8 |  |
|  | Всего: | 228 |  |
| МДК.01.02 Электроснабжение электротехнологического оборудования |  |
| Раздел VI Устройство электротехнологического оборудования по отраслям |  |  |
| Введение | Содержание | 8 | 1 |
|  | Понятие электротехнологического оборудования |  |  |
|  | Электротехнологические установки |  |  |
|  | Способы электрического нагрева |  |  |
|  | В том числе, лабораторное занятие |  |  |
|  | Лабораторное занятие 1. Способы преобразования электрической энергии в тепловую. | 2 | 2 |
| Тема 6.1 Электрооборудование установок электронагрева | Содержание | 10 | 1 |
|  | Общие сведения об электротермических установках |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия: Установок с нагреваемым током активным сопротивлением. Индукционных установок. Дуговых установок. Установок диэлектрического нагрева. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |
|  | Практическое занятие 1. Уcтройство и принцип действия электрических печей. | 4 | 2 |
| Тема 6.2 Электрооборудование установок электрической сварки | Содержание | 16 | 1 |
|  | Общие сведения об электросварке |  |  |
|  | Назначение, устройство и принцип действия электросварочных установок |  |  |
|  | Основные типы сварочных аппаратов |  |  |
|  | Виды тока для сварочных аппаратов |  |  |
|  | Способы регулирования сварочного тока |  |  |
|  | Особенности использования сварочных выпрямителей |  |  |
|  | Инверторный ток для сварки |  |  |
|  | Сварочные генераторы |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |
|  | Практическое занятие 2. Устройство и принципа действия сварочных аппаратов | 4 | 2 |
| Тема 6.3. Электрооборудование во взрывоопасных и пожароопасных помещениях | Содержание | 8 | 1 |
|  | Классификация помещений по взрыво- и пожароопасности |  |  |
|  | Виды исполнения оборудования по степени защиты от воздействия окружающей среды |  |  |
|  | Выбор электрооборудования для взрыво- и пожароопасных помещений |  |  |
|  | Электропроводки во взрыво- и пожароопасных помещениях |  |  |
|  | В том числе, лабораторных занятий |  |  |
|  | Лабораторное занятие 2 Выбор электрооборудования для взрыво- и пожароопасных помещений | 4 | 2 |
| Раздел VII Проектирование электроснабжения электротехнологического оборудования |  |  |
| Тема 7.1 Разработка технической документации проектов электроснабжения | Содержание | 44 | 1 |
|  | Содержание проекта электроснабжения электрооборудования |  |  |
|  | Требования Правил устройства электроустановок |  |  |
|  | Разработка принципиальной электрической схемы |  |  |
|  | Размещение электрооборудования в помещениях |  |  |
|  | Составление схем соединения и подключения |  |  |
|  | Заземление металлических элементов электрооборудования |  |  |
|  | Разработка технических условий проектирования и строительства |  |  |
|  | Реконструкция и модернизация схем электроснабжения. Реконструкция электроснабжения с заменой кабельных линий электропередачи. |  |  |
|  | Составление спецификаций к проектам. |  |  |
|  | Приемка устройств в эксплуатацию. Контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации. |  |  |
|  | Проверка работы устройств электроснабжения, взаимодействия с системами защиты и управления при новом включении. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |
|  | Практическое занятие 3. Составление схем электроснабжения оборудования. | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие 4. Составление спецификаций к схемам электроснабжения. | 4 | 2 |
| Тема 7.2 Разработка технической документации при эксплуатации кабельных линий электропередачи | Содержание | 16 | 1 |
|  | 1. Обслуживание и ремонт кабельных линий электропередачи. Нормативные документы. Требования к технической документации |  |  |
|  | 2.Должностные и производственные инструкции |  |  |
|  | 3.Технологические карты. Порядок их составления. |  |  |
|  | 4.Планирование технического обслуживания линий электроснабжения. Составление дефектных ведомостей, ведомостей объема работ, маршрутных карт. |  |  |
|  | В том числе, Лабораторных занятий |  |  |
|  | Лабораторное занятие 3. Составление технологической карты для производства работ по ремонту кабельной линии. | 2 | 2 |
|  | Лабораторное занятие 4. Составление технологической карты для производства работ по ремонту воздушной линии. | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01 Проработка учебной и специальной технической литературы Выполнение презентаций и рефератов Тематика внеаудиторной самостоятельной работы «Конструктивное исполнение отделителей и короткозамыкателей, работа привода». «Конструкции электрических подстанций закрытого и открытого типа». «Требование ПУЭ к электрическим подстанциям закрытого и открытого типа». «Собственные нужды тяговых подстанций»; «Технические характеристики гелевых аккумуляторных батарей «Причины и виды коротких замыканий в электрических сетях». | 6 | 3 |
| Промежуточная аттестация по МДК 01.02: экзамен (5 семестр) | 8 | 3 |
| Всего | 142 |  |
| УП.01.01 Учебная практика раздела II Виды работ Разделка силовых бронированных кабелей. Концевые разделки контрольных кабелей с прозвонкой, маркировкой и присоединением жил к рядам зажимов. Оконцевание кабелей до 1000 В с помощью наконечников методом пайки и опрессовки.Ревизия и ремонт предохранителей, рубильников, кассетных переключателей и кнопок управления. Выбор сечения плавких вставок в зависимости от тока потребителей. Калибровка.Ревизия и ремонт контакторов и магнитных пускателей. Чистка и регулирование прижатия силовых и вспомогательных контактов; определение дефектов в магнитной системе; смена катушек. Проверка качества ремонта. Составление монтажной схемы управления асинхронным электродвигателем с использованием магнитного пускателя. Сборка схемы на стенде и проверка ее подачей напряжения. Частичная разборка автоматических выключателей. Ревизия и ремонт дугогасительного устройства и контактной системы. Проверка работы автоматического выключателя под напряжением. Выполнение соединительных муфт и концевых заделок в термоусаживаемых полиэтиленовых перчатках ПКВтп. Выправка опор; подтяжка и смена бандажей; подтяжка и регулирование провесы проводов; пропитка проводов антисептиком; проверка деревянных опор на загнивание. Монтаж электрооборудования промышленных зданий с использованием традиционных технологий по стандартам WSR. Монтаж бытового электрооборудования по стандартам WSR. Изучение принципиальной и монтажной схем, инфраструктурного листа. Выполнить монтаж сети силового электрооборудования, руководствуясь монтажной и принципиальной электрической схемой установки. Учебная практика раздела III Виды работ Ознакомление с конструкцией РУ напряжением до 1 кВ. Осмотр, очистка от пыли, конструктивных и токоведущих частей. Проверка состояния изоляторов, ошиновки, деталей крепления. Разборка участка сборных шин или ответвлений, снятие шинных накладок, маркировка. Снятие изоляторов, их осмотр и проверка на отсутствие трещин. Чистка изоляторов. Установка и регулировка изоляторов. Измерение сопротивления изоляции. Установка шин. Осмотр и, при необходимости, ремонт заземления. Зачистка контактов. Ревизия и смазка шарнирных соединений. Ревизия и ремонт ограждений. Зачистка шлифовка контактов. Проверка степени нажатия контактов. Осмотр выключателей нагрузки, его чистка. Проверка состояния изоляторов, тяги и привода. Зачистка подвижных контактов. Ревизия дугогасительных камер. Регулировка хода контактов. Ревизия и регулировка привода. Проверка работы привода. | 72 | 2 |
| Дифференцированный зачет (3, 4 семестр) |  |  |
| ПП.01.01 Производственная практика - разработка электрических схем электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования; - чтение схем распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности; - чтение простых эскизов и схем на несложные детали и узлы; - чтение схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; - чтение схем питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением; - чтение схем питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; - чтение принципиальных схем устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения | 108 | 3 |
| Квалификационный экзамен (6 семестр) |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - Кабинет «Контактной сети»

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стол ученический-15шт., стул преподавателя-1шт., стулья ученические-36шт., шкаф-1шт., доска аудиторская одноэлементная 1012*1712 - 1 шт., колонки Genius-2шт., монитор LG-1шт., принтер HPLaser 1300-1шт., системный блок-1шт., стенд: «Арматура контактной сети»-1шт., стенд: «Защитные средства и монтажные приспособления»-1шт., стенд: «Изоляторы»-1шт., стенд: «Способы соединения проводов»-1шт., макет «Нейтральная вставка».-1шт., макет «Участок контактной сети и воздушной линии системы централизации и блокировки»-1шт., макет «Контактная сеть станции» -1шт., экран настенный -1 шт., проектор Epson EMP SL -1 шт., комплект плакатов по контактной сети.

Лаборатория «Электрических подстанций»

Оборудование:  стол преподавателя-2шт., стол ученический-19шт., стул преподавателя-1шт., стулья ученические-35шт., доска аудиторская-1шт., шкаф для наглядных пособий-3шт.,  компьютер Acer -1шт., колонки – Sven -1шт., комплект плакатов, Макет « Отпаячная тяговая подстанция постоянного тока»-1шт., Макет «Схема управления фидера КС 3,3 кВ"-1шт., Макет «Открытое распределительное утройство-110кВ опорной подстанции»-1шт., Макет «Устройство фидерной автоматики»-1шт., Макет « ВАБ-43» -1шт., Лабораторный стенд  «Отпаечная тяговая подстанция постоянного тока » -1шт., Лабораторный стенд «Исследование конструкций основных и вспомогательных реле тока, времени, напряжения» -1шт., Лабораторный стенд «Проверка и настройка реле тока типа РТ-40»-1шт., Лабораторный стенд «Определение короткого замыкания с выдержкой времени »-1шт., Лабораторный стенд «Определение моста выпрямления»-1шт., Лабораторный стенд « Опорная подстанция»-1шт., Лабораторный стенд « Защита трансформатора от тока короткого замыкания»-1шт., Макет « Опорная подстанция»-1шт., Макет «Проверка действия МТЗ на оперативном переменном токе»-1шт., Макет « Схема-лисна»-1шт., Схема "Опорная ТП ОРУ-110кВ"-1шт., Схема «ОРУ-27,5кВ»-1шт., Схема «Распределительное устройство 10 кВ»-1шт., Схема «Промежуточно-транзитная ТП ОРУ-110кв»-1шт., Схема «Тупиковая ТП ОРУ-110кВ»-1шт., Схема «ОРУ-2*25кВ»-1шт., Схема «ОРУ-3,3кВ»-1шт., Схема «ОРУ-35кВ»-1шт., Схема « Отпаячная тяговая подстанция»-1шт., Шкаф-питания-1шт.

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой  - Кабинет «Контактной сети» (№1313),

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стол ученический-15шт., стул преподавателя-1шт., стулья ученические-36шт., шкаф-1шт., доска аудиторская одноэлементная 1012*1712 - 1 шт., колонки Genius-2шт., монитор LG-1шт., принтер HPLaser 1300-1шт., системный блок-1шт., стенд: «Арматура контактной сети»-1шт., стенд: «Защитные средства и монтажные приспособления»-1шт., стенд: «Изоляторы»-1шт., стенд: «Способы соединения проводов»-1шт., макет «Нейтральная вставка».-1шт., макет «Участок контактной сети и воздушной линии системы централизации и блокировки»-1шт., макет «Контактная сеть станции» -1шт., экран настенный -1 шт., проектор Epson EMP SL -1 шт., комплект плакатов по контактной сети.

Лаборатория «Электроснабжения» (№1311),

Оборудование: стол преподавателя-1 шт., стол ученический-14 шт., стул преподавателя-1 шт., стулья ученические-30шт., доска аудиторская -1 шт., плакаты- 16 шт., Лабораторный стенд  "Подстанция переменного тока" -1 шт., Лабораторный стенд  "Транзитная тяговая подстанция постоянного тока" -1 шт., Макет "Кабели и муфты" -1 шт., Макет "Коммутационная аппаратура" -1 шт., Макет "Источник света" -1 шт., Макет «Групповой переключатель»-1 шт., Макет «Подстанция переменного тока»-1шт., Макет « Подстанция постоянного тока»-1шт., Макет «Схема ЦРП трансформаторной подстанции 10/0,4 кв»-1шт., Макет «Тяговая подстанция системы 2 x 25 кВ»-1шт., Образец «Самонесущий изолирующий провод 10/0,4 кВ»-1шт.

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - Кабинет «Контактной сети»

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стол ученический-15шт., стул преподавателя-1шт., стулья ученические-36шт., шкаф-1шт., доска аудиторская одноэлементная 1012*1712 - 1 шт., колонки Genius-2шт., монитор LG-1шт., принтер HPLaser 1300-1шт., системный блок-1шт., стенд: «Арматура контактной сети»-1шт., стенд: «Защитные средства и монтажные приспособления»-1шт., стенд: «Изоляторы»-1шт., стенд: «Способы соединения проводов»-1шт., макет «Нейтральная вставка».-1шт., макет «Участок контактной сети и воздушной линии системы централизации и блокировки»-1шт., макет «Контактная сеть станции» -1шт., экран настенный -1 шт., проектор Epson EMP SL -1 шт., комплект плакатов по контактной сети.

Мастерская «Слесарная

Оборудование: стол преподавателя-1 шт., стул преподавателя-1 шт., верстак слесарный оборудованный тисками-13 шт., верстак слесарный – 3 шт; стул ученический-20 шт., трехстворчатая классная доска-1 шт., плакаты – 3 шт., напольный и настольный сверлильный станок -  2шт., распределительный электрощит СЩ-3  -1 шт., станок заточный школьный

ЭТ 62 – 1 шт., комплект плакатов., комплект стендов., комплект расходного материала; подставка под инструменты – 16 шт; расходный материал – напильники, молотки, зубило, сверла, штангенциркули, керно.

Мастерская «Электромонтажная»

Оборудование: ученический  стол укомплектованный розетками - 8шт., стул ученический-16шт., стол преподавателя-1шт., стул преподавателя-1шт., комплект плакатов., лабораторный  стенд: «Схема освещения с открытой прокладкой проводов» -1шт., лабораторный  стенд: «Схема реверсивного магнитного пускателя» -1шт., стенд «Марки кабеля»-1шт., стенд «Асинхронный электродвигатель» - 1шт., схема «Реверсивный магнитный пускатель»; схема «Освещение с открытой прокладкой проводов»,  реле: НМШ - нейтральное реле-3шт.,  СЩ-5 тип А3716 ФУЗ IP20 380V 160A 50 Hz-1шт., набор комплектующих изделий для  сбора схем, расходный материал

3.2.	Информационное обеспечение обучения

| Основная литература |
| --- |
| № п/п | Авторы и составители | Заглавие | Издательство | Кол-во |
| Основная литература |
|  | В. И. Сопов, Ю. А. Прокушев. | Сопов, Электроснабжение электрического транспорта : учебное пособие для среднего профессионального образования / — 2-е изд., испр. и доп. | Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. — режим доступа https://urait.ru/bcode/453599 | [Электронный ресурс] |
|  | Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. | Охрана труда: учебник | Москва : КноРус, 2019. — 181 с. — режим доступа https://book.ru/book/929621 | [Электронный ресурс] |
| Дополнительная литература |
|  | Сопов, В. И. | Электроснабжение электрического транспорта : учебное пособие для среднего профессионального образования | Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 137 с. – режим доступа: https://urait.ru/bcode/432225 | [Электронный ресурс] |

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные покказатели | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования | составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; заполнять необходимую техническую документацию; разрабатывать должностные и производственные инструкции, технологические карты, положения и регламенты деятельности в области эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; разрабатывать технические условия проектирования строительства, реконструкции и модернизации кабельных линий электропередачи; организовывать разработку и согласование технических условий, технических заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; изучать устройства и характеристики, отличительные особенностиоборудования нового типа, принципы работы сложных устройствавтоматики оборудования нового типа. изучать схемы питания и секционирования контактной сети и линийнапряжением выше 1000 В; | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ПК 1.2 Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования | выполнять работы по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; вносить на действующие планы изменения и дополнения, произошедшие в электрических сетях; изучать схемы питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В; изучать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; изучать принципиальные схемы защиты электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики. читать однолинейные схемы тяговых подстанций. читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - определять задачи для достижения поставленной цели при анализе категорий и проблем организации электроснабжения электрооборудования по отраслям; - выбирать способы решения поставленных задач | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | ( определять задачи для поиска информации по проблемам и категориям организации электроснабжения электрооборудования по отраслям; ( определять необходимые источники информации; ( планировать процесс поиска информации по проблемам и категориям организации электроснабжения электрооборудования по отраслям; ( структурировать получаемую информацию; ( выделять наиболее значимое в перечне информации по проблемам и категориям организации электроснабжения электрооборудования по отраслям; ( оценивать практическую значимость результатов поиска по проблемам и категориям организации электроснабжения электрооборудования по отраслям; оформлять результаты поиска. |  |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | анализ качества результатов собственной деятельности; организация собственного профессионального развития и самообразования в целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры. |  |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | (организовывать работу коллектива и команды при выполнении поставленной задачи; (взаимодействовать с коллегами при поиски и обработки информации по проблемам и категориям организации электроснабжения электрооборудования по отраслям; |  |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотно излагать свои мысли и оформлять текстовые документа по заданной тематике, выступать с докладами |  |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | -проявлять гражданско-патриотическую позицию при оценке категорий и проблем организации электроснабжения электрооборудования по отраслям; | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения |  |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности средства профилактики перенапряжения; использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности |  |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | ( применять средства информационных технологий для поиска информации по организации электроснабжения электрооборудования по отраслям; ( использовать информационные технологии для подготовки выступления |  |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - уметь читать оригинальную литературу по организации электроснабжения электрооборудования по отраслям; - знать основные категории организации электроснабжения электрооборудования по отраслям на иностранном языке; |  |
| ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования; |  |