ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ»

1.1 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы:

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей»

1.2 Цели и задачи профессионального модуля

Цель:

Профессиональный модуль предусматривает изучение:

- Изучение курса направлено на достижение следующих целей:

- сформировать у учащихся представление об организации рабочего места электромонтёра;

- о документации, регламентирующей безопасную организацию рабочего места;

- о случаях, которые могут привести к возникновению аварийной ситуации при выполнении работ по специальности и о мерах их предупреждения и устранения.

Задачи:

- Изучение курса направлено на достижение следующих целей:

- сформировать у учащихся представление об организации рабочего места электромонтёра;

- о документации, регламентирующей безопасную организацию рабочего места;

- о случаях, которые могут привести к возникновению аварийной ситуации при выполнении работ по специальности и о мерах их предупреждения и устранения.

1.3 Требования к результатам освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля, обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- подготовки рабочих мест для безопасного производства работ;

- оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередачи;

уметь:

- обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах;

- заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по охране труда;

- выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты;

знать:

- правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях;

- перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи.

1.4.  Компетенции

| ПК 3.1 | Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. |
| --- | --- |
| ПК 3.2 | Находить и устранять повреждения оборудования. |
| ПК 3.3 | Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. |
| ПК 3.4 | Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения. |
| ПК 3.5 | Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования. |
| ПК 3.6 | Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей. |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего  364 часа

Из них   на освоение:

МДК.03.01 – 96 часов, включая промежуточную аттестацию 6 часов; экзамен и  курсовой проект 8 семестр.

МДК.03.02 – 82 часа, включая промежуточную аттестацию 2 часа – дифференцированный зачет 6 семестр.

На учебную практику - 72 часа.

На производственную практику -  108 часов.

Квалификационный экзамен – 6 часов (8 семестр).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа | Квалификационный экзамен |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Лекции | Учебная |  | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 ОК 01 – 11 | МДК 03.01. Ремонт и наладка устройств электроснабжения | 96 | 78 | 48 | 20 | 10 | - |  | - | 12 | - |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 ОК 01 – 11 | МДК.03.02 Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения | 82 | 72 | 36 | - | 36 | - |  | - | 8 | - |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 ОК 01 – 11 | УП.03.01 Учебная практика (электромонтажная) | 72 | - - | - | - | - | 72 |  | - | - | - |
| ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5, ПК 3.6 ОК 01 – 11 | ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) | 108 | - | - | - | - |  | - | 108 | - | - |
|  | Квалификационный экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 364 | 330 | 84 | 20 | 46 |  | 72 | 108 | 20 | 6 |

ПМ.03.ЭК  Квалификационный экзамен – 8 семестр

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03

«Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей»

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| МДК.03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения |  |  | 96 |  |
| Раздел 1. Организация и планирование ремонтных работ оборудования подстанции |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Организация и планирование ремонта электрооборудования |  | Содержание | 2 | 1 |
|  |  | - Ремонтные работы. Системы планово-предупредительного ремонта. Виды и причины износа электрооборудования. Организация ремонтных работ. |  |  |
| Раздел 2. Ремонт и наладка устройств электроснабжения |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Ремонт и наладка электрооборудовани, распределительной и пускозащитной аппаратуры. |  | Содержание |  |  |
|  |  | - Виды, объемы и сроки проведения ремонтов электрооборудования. Технологические карты и типовые нормы времени на ремонт оборудования | 2 | 1 |
|  |  | В том числе, практических занятий | 6 |  |
|  |  | Практическое занятие «Составление технологической карты на текущий ремонт электрооборудования» | 2 | 2 |
|  |  | Практическое занятие «Составление технологической карты на капитальный ремонт электрооборудования» | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие «Определение неисправностей электрооборудования» | 2 | 2 |
| Тема 2.2 Ремонт и наладка трансформаторов |  | Содержание | 2 |  |
|  |  | - Разборка и дефектировка трансформаторов. Основные неисправности и возможные причины их возникновения. Регенерация и очистка трансформаторного масла | 2 | 1 |
|  |  | В том числе, практических занятий | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие «Составление технологической карты на ремонт трансформаторов тока и напряжения». | 2 | 2 |
|  |  | Лабораторные занятия | 10 |  |
|  |  | Лабораторное занятие Проверка технического состояния силового трансформатора | 2 | 2 |
|  |  | Лабораторное занятие Выявление дефектов силового трансформатора | 2 | 2 |
|  |  | Лабораторное занятие Текущий ремонт силовых трансформаторов с сухой изоляцией | 2 | 2 |
|  |  | Лабораторное занятие Текущий ремонт силовых трансформаторов с масляной изоляцией | 2 | 2 |
|  |  | Лабораторное занятие Послеремонтные испытания силовых трансформаторов | 2 | 2 |
| Тема 2.3. Ремонт электрооборудования электрических под-станций |  | Содержание | 2 |  |
|  |  | - Общие сведения о ремонтах электрооборудования. Механический и коммутационный ресурс выключателей. Виды и содержание ремонтов высоковольтных выключателей и разьеденителей. | 2 | 1 |
|  |  | Практические занятия | 18 |  |
|  |  | 1.Текущий ремонт привода высоковольтного выключателя | 2 | 2 |
|  |  | 2.Текущий ремонт масляного выключателя переменного тока | 2 | 2 |
|  |  | 3.Текущий ремонт вакуумного выключателя переменного тока | 2 | 2 |
|  |  | 4.Текущий ремонт трансформатора тока | 2 | 2 |
|  |  | 5.Текущий ремонт трансформатора напряжения | 2 | 2 |
|  |  | 6.Текущий ремонт разъединителя | 2 | 2 |
|  |  | 7.Текущий ремонт привода разъединителя | 2 | 2 |
|  |  | 8.Текущий ремонт аккумуляторной батареи | 2 | 2 |
|  |  | 9.Текущий ремонт катодного быстродействующего выключателя постоянного тока | 2 | 2 |
| Тема 2.4. Организация работ по ремонту оборудования электрических сетей |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия | 12 |  |
|  |  | 1.Выполнение текущего ремонта воздушной линии напряжением до 1000 В и выше 1000 В | 2 | 1 |
|  |  | 2.Выполнение текущего ремонта кабельной линии напряжением до 1000 В и выше 1000 В | 2 | 1 |
|  |  | 3.Выполнение ремонта железобетонной опоры | 2 | 1 |
|  |  | 4.Проверка состояния ограничителя перенапряжений (разрядника) | 2 | 1 |
|  |  | 5.Выполнение ремонта комплектной трансформаторной подстанции | 2 | 1 |
|  |  | 6.Составление дефектной ведомости и сметы на капитальный ремонт воздушной линии передачи | 2 | 1 |
|  |  | Самостоятельная работа по разделу 2 Составление технологических карт по производству ремонтных работ | 6 | 1 |
| Раздел 3. Оценка затрат на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Технико-экономические расчёты по проведению планово-предупредительного ремонта |  | Содержание | 2 | 1 |
|  |  | - Экономический механизм функционирования предприятия. Внешние и внутренние факторы организации производства. Экономические аспекты концентрации производства. |  |  |
|  |  | - Структура и организация производства на предприятии. Задачи и формы организации процесса производства. Организация обслуживания производства. |  |  |
|  |  | - Ремонтное хозяйство предприятия. Значение и задачи ремонтной службы предприятия. Определение структуры ремонтного цикла. |  |  |
|  |  | - Система планово-предупредительного ремонта электрооборудования. Определение трудоёмкости ремонтов, осмотров и обслуживания электрооборудования. |  |  |
|  |  | - Методы расчета численности ремонтного персонала. Фонд оплаты труда ремонтных рабочих. Затраты на обслуживание и ремонт электрооборудования Технико-экономические показатели. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа по разделу 3 | 6 | 3 |
| Курсовой проект (обязательный) Тематика курсовых проектов 1. Расчет технико-экономических показателей на выполнение работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования |  |  | 20 | 3 |
| Промежуточная аттестация - экзамен 8 семестр |  | 6 | 3 |
| МДК.03.02 Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения |  | 82 |  |
| Раздел 4. Диагностика и наладка устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей |  |  |  |
| Тема 4.1 Приспособления и механизмы для ремонта электрооборудования | Содержание | 8 | 1 |
|  | - Инструменты и приспособления: классификация, устройство, особенности применения. Измерительные инструменты. Сборочные и специальные инструменты. Электроизмерительные приборы. |  |  |
|  | - Комбинированные измерительные приборы. Приборы для измерения сопротивления. Измерительные клещи. Приборы для проверки устройств защитного отключения. Приборы для определения индикации токов утечки |  |  |
|  | - Высоковольтные испытательные аппараты. Виды, назначение, устройство, порядок применения при ремонтах и наладочных работах. Техника безопасности при выполнении наладочных работ |  |  |
|  | Практические занятия | 20 |  |
|  | Практическое занятие «Проверка исправности приборов для наладочных работ» | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие «Изучение комплектной установки для наладочных работ на электрической подстанции» | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие «Изучение измерительных инструментов» | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие «Изучение приборов для измерения сопротивления» | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие «Изучение приборов контроля параметров электрических сетей» | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие «Изучение приборов для проверки механических параметров оборудования» | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие «Проверка электрических счётчиков» | 4 |  |
| Тема 4.2 Современные методы диагностики систем электроснабжения | Содержание | 20 | 1 |
|  | - Инфракрасные камеры. Термографы. Портативные термографические сиситемы. Тепловизоры. Тепловизионные системы для ведения энергоаудита. Пирометры: портативные, стационарные, цифровые, инфракрасные. |  |  |
|  | - Выбор и применение пирометров. Термометры: портативные, переносные, инфракрасные. Измерители частичных разрядов. Кабельные локаторы. Измерители вибрации. |  |  |
|  | - Методы диагностирования электрооборудования. Метод хроматографического контроля маслонаполненного оборудования. Метод контроля степени полимеризации изоляции. Метод контроля фурановых соединений в масле. |  |  |
|  | - . Метод контроля диэлектрических характеристик изоляции. Метод вибродиагностики. Электрофизический метод контроля |  |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | Практическое занятие «Определение электрической прочности трансформаторного масла» | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие «Хроматографический анализ трансформаторного масла» | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие «Диагностирование электрооборудования методом вибродиагностики» | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие «Диагностика состояния кабельных линий» | 2 | 2 |
| Тема 4.3 Оценка технического состояния устройств и приборов | Содержание | 8 | 2 |
|  | Общие сведения о проверке электроизмерительных приборов |  |  |
|  | Проверка работоспособности устройств и приборов, их оценка. Проверка исправности электроизмерительных приборов |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | Практическое занятие Проверка исправности электроизмерительных приборов Оформление технической документации при проверке и ремонте приборов и приспособлений для наладочных работ | 4 | 2 |
| Самостоятельная работа студентов по разделу 4 Подготовка презентаций по современным приборам для ремонта и наладки устройств электроснабжения |  | 8 | 3 |
| Промежуточная аттестация |  | 2 | 3 |
| УП.03.01 Учебная практика (электромонтажная) Виды работ Отклонения от нормы в работе оборудования Контроль состояния электроустановок и выявление повреждений Контроль состояния линий электропередачи Выявление и устранение неисправностей в устройствах электроснабжения Неисправности в устройствах электроснабжения, основные виды работ по их ремонту. Ремонт аппаратов низковольтного оборудования - магнитных пускателей Ремонт высоковольтного оборудования - разъединителя РВ -6, 10 Проверка приборов для ремонта и наладки электрооборудования Составление дефектной ведомости по ремонту оборудования Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет- 5 семестр |  | 72 | 2 |
| ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: - участие в организации работ по ремонту электрооборудования; - изучение нормативно-технической и ремонтной документации; - изучение организационной и должностной документации энергообъекта; - выполнение обходов и осмотров электрооборудования; - участие в ремонтных работах силового оборудования (трансформаторов, электрических машин); - участие в испытаниях силовых трансформатора, трансформаторного масла; - участие в послеремонтных испытаниях силового оборудования; - проведение ревизии коммутационных аппаратов; - участие в организации и проведении ремонтных работ на энергообъекте; - оформление технологической документации; - выполнение основных операций по ремонту электрооборудования электрических подстанций и сетей; - проведение анализа качества электроэнергии и её учет на производстве; - анализ мероприятий по экономии электроэнергии на производственных объектах. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет- 7 семестр |  | 108 | 3 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1.  Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, предусмотренных образовательной программой - Кабинет «Контактной сети»

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стол ученический-15шт., стул преподавателя-1шт., стулья ученические-36шт., шкаф-1шт., доска аудиторская одноэлементная 1012*1712 - 1 шт., колонки Genius-2шт., монитор LG-1шт., принтер HPLaser 1300-1шт., системный блок-1шт., стенд: «Арматура контактной сети»-1шт., стенд: «Защитные средства и монтажные приспособления»-1шт., стенд: «Изоляторы»-1шт., стенд: «Способы соединения проводов»-1шт., макет «Нейтральная вставка».-1шт., макет «Участок контактной сети и воздушной линии системы централизации и блокировки»-1шт., макет «Контактная сеть станции» -1шт., экран настенный -1 шт., проектор Epson EMP SL -1 шт., комплект плакатов по контактной сети.

Лаборатория «Технического обслуживания электрических установок»

Оборудование: Стол-5шт., Стулья-10шт., Макет №1: «Опора контактной сети»-1шт., Макет №2 «Блочная анкеровка проводов контактной сети»-1шт., Стенд: «Детали   контактной сети»-1шт., Макет №3: «Секционный изолятор ЦНИИ – 4»-1шт., Макет №4: «Консоль  контактной сети»-1шт., Макет №5: «Кронштейн  контактной сети»-1шт., Макет №6: «Кабели»-1шт., Макет №7: «Разъединитель РВР –27,5 с ручным приводом»-1шт., Макет №8: «Воздушная стрелка над простым стрелочным переводом»-1шт., Макет №9: ««Воздушная стрелка над перекрестным стрелочным переводом»-1шт., Макет №10: «Трансформатор ОМ – 6 кВ»-3шт., Макет №11: «Трансформатор напряжения НТМИ – 10»-1шт., Наглядное пособие №1: «Выключатель электромагнитный 10кВ »-1шт., Наглядное пособие №2: «Включатель автоматический АВМ-0,4»-1шт., Наглядное пособие №3:«Выключатель быстродействующий ВАБ-28»-1шт., Наглядное пособие №4: «Маломаслянный выключатель ВМП-10»-1шт., Наглядное пособие №5: «Комплектная трансформаторная подстанция  27,5 кВ»-1шт., Наглядное пособие №6: «ВАБ – 43»-1шт., Набор плакатов предупреждающих, Набор плакатов запрещяющих, Набор плакатов предписывающих, Плакат указательный, Шкаф питания-1шт.

Мастерская «Электромонтажная»

Оборудование: ученический  стол укомплектованный розетками - 8шт., стул ученический-16шт., стол преподавателя-1шт., стул преподавателя-1шт., комплект плакатов., лабораторный  стенд: «Схема освещения с открытой прокладкой проводов» -1шт., лабораторный  стенд: «Схема реверсивного магнитного пускателя» -1шт., стенд «Марки кабеля»-1шт., стенд «Асинхронный электродвигатель» - 1шт., схема «Реверсивный магнитный пускатель»; схема «Освещение с открытой прокладкой проводов»,  реле: НМШ - нейтральное реле-3шт.,  СЩ-5 тип А3716 ФУЗ IP20 380V 160A 50 Hz-1шт., набор комплектующих изделий для  сбора схем, расходный материал

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

| Основная литература |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Авторы и составители | Заглавие | Издательство | Кол-во |
| Основная литература |  |  |  |  |  |
|  | В. И. Сопов, Ю. А. Прокушев. | Сопов, В. И. Электроснабжение электрического транспорта : учебное пособие для среднего профессионального образования / — 2-е изд., испр. и доп. | Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10910-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453599 | [Электронный ресурс] |
|  | Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. | Охрана труда : учебник | Москва : КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06520-4. — URL: https://book.ru/book/929621 (дата обращения: 08.04.2020). — Текст : электронный. | [Электронный ресурс] |
|  | Ткачева Г.В., Алексеев А.В., Васильева О.В. | Слесарные работы. Основы профессиональной деятельности : учебно-практическое пособие | Москва : КноРус, 2020. — 131 с. — ISBN 978-5-406-01202-4. — URL: https://book.ru/book/935902 (дата обращения: 09.04.2020). — Текст : электронный. | [Электронный ресурс] |
|  | Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В. | Материаловедение и слесарное дело : учебник | Москва : КноРус, 2019. — 293 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06528-0. — URL: https://book.ru/book/929531 (дата обращения: 09.04.2020). — Текст : электронный. | [Электронный ресурс] |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |  |
|  | Суворин А.В. | Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие— Электрон. текстовые данные. | Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84254.html.— ЭБС «IPRbooks» | [Электронный ресурс] |

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результата (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели и оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования; | - составлять планы ремонта оборудования; организация ремонтных работ оборудования электроустановок. - выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования; контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи. виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ |
| ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования; | - обнаруживать и устранять повреждения и неисправности оборудования электроустановок. - выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, выполнять основные виды работ по их ремонту. методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения. |  |
| ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения; | - производство работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, сборке и регулировке отдельных аппаратов. - устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе оборудования. - технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения. |  |
| - ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения; | - рассчитывать стоимость затрат материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения. - составлять расчетные документы по ремонту оборудования;рассчитывать основные экономические показатели деятельности производственного подразделения. - методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и методам обработки расчетной документации. |  |
| ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования; | - анализ состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования. - проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования электроустановок и выявлять возможные неисправности. - порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования электроустановок |  |
| ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей | - разборка, сборка, регулировка и настройка приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения. - регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку. - технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения. |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - определять задачи для достижения поставленной цели при анализе категорий и проблем по организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; - выбирать способы решения поставленных задач | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | определять задачи для поиска информации по проблемам и категориям организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска информации по проблемам и категориям организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации проблемам и категориям по организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; оценивать практическую значимость результатов поиска по проблемам и категориям по организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; оформлять результаты поиска. |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | организовывать работу коллектива и команды при выполнении поставленной задачи; взаимодействовать с коллегами при поиски и обработки информации по проблемам и категориям организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотно излагать свои мысли и оформлять текстовые документа по заданной тематике, выступать с докладами |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | -проявлять гражданско-патриотическую позицию при оценке категорий и проблем по организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | применять средства информационных технологий для поиска информации по организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей ; использовать информационные технологии для подготовки выступления |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - уметь читать оригинальную литературу по организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; - знать основные категории организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей на иностранном языке; |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - определять задачи для достижения поставленной цели при анализе категорий и проблем организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей ; - выбирать способы решения поставленных задач |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | определять задачи для поиска информации по проблемам и категориям организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей ; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска информации по проблемам и категориям организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей ; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации по проблемам и категориям организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей ; оценивать практическую значимость результатов поиска по проблемам и категориям организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; оформлять результаты поиска. |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. |  |