ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04

«Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций»

1.1 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы:

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей»

1.2 Цели и задачи профессионального модуля

Цель:

Профессиональный модуль предусматривает изучение:

- Изучение курса направлено на достижение следующих целей:

- сформировать у учащихся представление об организации рабочего места электромонтёра;

- о документации, регламентирующей безопасную организацию рабочего места;

- о случаях, которые могут привести к возникновению аварийной ситуации при выполнении работ по специальности и о мерах их предупреждения и устранения.

Задачи:

- Изучение курса направлено на достижение следующих целей:

- сформировать у учащихся представление об организации рабочего места электромонтёра;

- о документации, регламентирующей безопасную организацию рабочего места;

- о случаях, которые могут привести к возникновению аварийной ситуации при выполнении работ по специальности и о мерах их предупреждения и устранения.

1.3 Требования к результатам освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- подготовки рабочих мест для безопасного производства работ;

- оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередачи;

уметь:

- обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах;

- заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по охране труда;

- выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты;

знать:

- правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях;

- перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи.

1.4.  Компетенции

| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| --- | --- |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

| ПК 4.1 | Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях |
| --- | --- |
| ПК 4.2 | Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей |

1.5 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего 346 часов

Из них:

- на освоение МДК.04.01 - 118 часов, включая промежуточную аттестацию 2 часа – дифференцированный зачет в 6 семестре;

-на освоение МДК.04.02 – 150 часов, включая экзамен в 6 семестре.

На учебную практику -  36 часов

Производственную практику (по профилю специальности) - 36 часов

Экзамен квалификационный (6 семестр) – 6 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Лекции | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01 - 11 | МДК 04.01 Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения | 118 | 102 | 60 | 42 | - | - | 14 |
| ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01 - 11 | МДК.04.02 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения | 150 | 128 | 30 | 98 | - | - | 16 |
| ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01 - 11 | УП.04.01 Учебная практика | 36 | - | - | - | 36 | - | - |
| ПК 4.1 ПК 4.2 ОК 01 - 11 | ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) | 36 | - | - | - |  | 36 | - |
|  | Квалификацион ный экзамен (6 семестр) | 6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего: | 346 | 230 | 90 | 140 | 36 | 36 | 30 |

ПМ.04.ЭК Квалификационный экзамен – 6 семестр

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| МДК.04.01 Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей |  | 118 |  |
| Раздел 1. Обеспечение безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях |  | 76 |  |
| Тема 1.1 Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок | Содержание | 2 | 1 |
|  | 1.Область применения правил по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |
|  | 2.Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки и электрические сети |  |  |
|  | 3.Организация рабочего места |  |  |
|  | 4. Категории работ в электроустановках |  |  |
| Тема 1.2 Обеспечение безопасных условий труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях | Содержание | 8 | 1 |
|  | 1. Общие меры безопасности при производстве работе в действующих электроустановках |  |  |
|  | 2.Электрозащитные средства. Классификация. Порядок применения. |  |  |
|  | 3. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках |  |  |
|  | 4.Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения |  |  |
|  | 5. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска |  |  |
|  | 6. Организация работ в электроустановках по распоряжению |  |  |
|  | 7. Организация работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации. |  |  |
|  | 8.Меры защиты при аварийных работах в электроустановках и электрических сетях |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 10 |  |
|  | 1. Оформление работ в оперативном журнале. | 2 | 2 |
|  | 2. Оформление работ по наряду-допуску. | 2 | 2 |
|  | 3. Оформление работ по распоряжению. | 2 | 2 |
|  | 4. Оформление работ в порядке текущей эксплуатации. | 2 | 2 |
|  | 5. Подготовка рабочих мест для безопасного ведения работ. | 2 | 2 |
| Тема 1.3 Правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях | Содержание | 8 | 1 |
|  | 1. Обеспечение безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях. |  |  |
|  | 2. Меры безопасности при работах в зоне влияния электрических и магнитных полей. |  |  |
|  | 3. Меры безопасности при работах коммутационных аппаратах. |  |  |
|  | 4. Меры безопасности при работах в комплектных распределительных устройствах. |  |  |
|  | 5. Меры безопасности при работах на силовых и измерительных трансформаторах. |  |  |
|  | 6. Меры безопасности при выполнении работ с аккумуляторными батареями. |  |  |
|  | 7. Меры безопасности при выполнении на конденсаторных установках. |  |  |
|  | 8. Меры безопасности при выполнении работ на кабельных линиях. |  |  |
|  | 9. Меры безопасности при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи. |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 22 |  |
|  | 1. Заполнение бланка переключения. | 2 | 2 |
|  | 2. Подготовка рабочего места для ремонта выключателя переменного тока | 2 | 2 |
|  | 3. Подготовка рабочего места для ремонта разъединителя | 2 | 2 |
|  | 4. Подготовка рабочего места для ремонта силового трансформатора | 2 | 2 |
|  | 5. Подготовка рабочего места для ремонта измерительного трансформатора тока | 2 | 2 |
|  | 6. Подготовка рабочего места для ремонта измерительного трансформатора напряжения | 2 | 2 |
|  | 7. Подготовка рабочего места для ремонта комплектного распределительного устройства | 2 | 2 |
|  | 8. Подготовка рабочего места для ремонта аккумуляторной батареи | 2 | 2 |
|  | 9. Подготовка рабочего места для ремонта конденсаторной установки | 2 | 2 |
|  | 11. Подготовка рабочего места на кабельной линии электропередач | 2 | 2 |
|  | 12. Подготовка рабочего места на воздушной линии электропередач | 2 | 2 |
| Тема 1.4 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог | Содержание 1. Лица, ответственные за безопасное проведение работ, их права и обязанности Требования к персоналу, его подготовка, права и обязанности | 10 | 1 |
|  | 2. Требования к содержанию и пользованию средствами защиты, сигнальными принадлежностями, подъемными механизмами и монтажными приспособлениями. |  |  |
|  | 3. Меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях, обнаружении провисающих или оборванных проводов и других повреждений электроустановок. Работы на высоте. |  |  |
|  | 4. Условия выполнения работ на контактной сети и устройствах электроснабжения автоблокировки. Общие меры безопасности при различных условиях выполнения работ. |  |  |
|  | 5. Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности работающих. |  |  |
|  | 6. Специальные требования безопасности при выполнении работ со снятием напряжения и заземлением. |  |  |
|  | 7. Специальные меры безопасности при выполнении работ под напряжением. |  |  |
|  | 8. Специальные требования безопасности при выполнении работ вблизи частей, находящихся под напряжением и вдали от частей, находящихся под напряжением. Опасные места. |  |  |
|  | 9. Оформление работ нарядом-допуском. Организация работ по распоряжению. Порядок производства работ командированным электротехническим персоналом |  |  |
|  | 10. Меры безопасности при работах с изолирующих съемных вышек, с изолирующих и заземленных рабочих площадок автодрезин и автомотрис. |  |  |
|  | 11. Меры безопасности при работах с изолирующих навесных и приставных лестниц. |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |
|  | 1. Изучение конструкции заземляющей штанги. Порядок установки заземляющей штанги на месте работ. | 2 | 2 |
|  | 2. Разработка схемы безопасной последовательности операций при работе с изолированной съемной вышки | 2 | 2 |
|  | 3. Заполнение форм технической документации: заявки, приказа и уведомления на производство работ | 2 | 2 |
| Тема 1.5 Заземление и защитные меры электробезопасности | Содержание 1.Общие меры электробезопасности | 4 | 1 |
|  | 2. Меры защиты от прямого и косвенного прикосновения |  |  |
|  | 3. Заземляющие устройства электроустановок до 1000 В. |  |  |
|  | 4. Заземляющие устройства электроустановок выше 1000 В. |  |  |
|  | В том числе лабораторных занятий | 2 |  |
|  | 2.Действие защитного заземления | 2 | 2 |
|  | В том числе практических занятий | 2 |  |
|  | 1. Расчет заземляющих устройств | 2 | 2 |
| Тема 1.6. Меры защиты от перенапряжений | Содержание 1. Природа возникновения и виды атмосферных перенапряжений | 2 | 1 |
|  | 2. Способы и средства защиты от атмосферных перенапряжений |  |  |
|  | 3. Разрядники и ограничители перенапряжений |  |  |
|  | 4. Молниеотводы: назначение, классификация, конструкция, защитные зоны |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | 1. Расчет устройств грозозащиты | 4 | 2 |
| Тематика самостоятельной учебной работы - Подготовка доклада по теме: Электробезопасность при работах в охранных зонах ВЛ, КЛ. - Решение задач на расчет заземляющих устройств и молниезащиты |  | 6 | 3 |
| Раздел 2. Оформление документации по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей |  | 16 |  |
| Тема 2.1 Ведение документации при выполнении работ | Содержание | 6 | 1 |
|  | 1.Перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи |  |  |
|  | 2.Правила оформления наряда-допуска для работы в электроустановках |  |  |
|  | 3. Оперативный журнал электроустановки. Журнал учета и содержания средств защиты. Журнал испытания средств защиты. Протокол испытания средств защиты |  |  |
|  | 4. Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. Удостоверение о проверке знаний по охране труда работников, контролирующих электроустановки. Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках |  |  |
|  | 5. Протокол проверки знаний норм и правил работы в электроустановках |  |  |
|  | Тематика самостоятельной учебной работы: Составление перечня документов (по заданию преподавателя) по изученному материалу. | 4 |  |
|  | В том числе практических занятий | 10 |  |
|  | 1. Заполнение журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках | 2 | 2 |
|  | 2. Заполнение наряда-допуска для работы в электроустановках. | 2 | 2 |
|  | 3. Заполнение наряда-допуска для работы на линии электропередач. | 2 | 2 |
|  | 4. Заполнение наряда-допуска для работы на контактной сети. | 2 | 2 |
|  | 5. Оформление документации по результатам испытания средств защиты | 2 | 2 |
| Раздел 3. Первая (доврачебная) помощь пострадавшему |  |  |  |
| Тема 3.1 Меры оказания первой помощи пострадавшим в аварийной ситуации | Содержание 1. Способы освобождения пострадавшего от действия электрического тока. | 2 | 1 |
|  | 2. Способы оказания первой помощи при поражении электрическим током |  |  |
|  | 3. Первая помощь при травматических повреждениях, переломах. |  |  |
|  | 4. Первая помощь при ожогах, отравлениях. |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 4 |  |
|  | 1. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. | 4 | 2 |
| Тематика самостоятельной учебной работы Презентация по теме: «Меры оказания первой помощи пострадавшим в аварийной ситуации» |  | 4 |  |
| Промежуточная аттестация по МДК 04.01: дифференцированный зачет – 6 семестр |  | 2 | 3 |
| МДК.04.02 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения |  | 150 |  |
| Раздел 4. Обеспечение безопасности движения поездов |  |  |  |
| Тема 4.1. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта | Содержание 1. Основные понятия, применяемые в ПТЭ железных дорог. Назначение ПТЭ, инструкций и приказов Минтранса России и ОАО "РЖД" по обеспечению четкой и бесперебойной работы железных дорог и безопасности движения поездов | 4 | 1 |
|  | 2. Общие обязанности работников железнодорожного транспорта. Порядок допуска к управлению локомотивами, мотор-вагонными поездами, специальным подвижным составом. Требования к лицам, поступающим на работу, связанную с движением поездов. |  |  |
| Тема 4.2. Сооружения и устройства | Содержание 1. Организация функционирования сооружений и устройств железнодорожного хозяйства. Понятие об инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования. | 14 | 1 |
|  | 2. Требования к содержанию сооружений и устройств, правила приемки их в постоянную эксплуатацию. Требования габарита приближения строений С и Сп. Порядок проверки габаритов сооружений и устройств и устранение негабаритных мест. Требования ПТЭ к расстоянию между осями смежных путей на перегонах и станциях. Требования к освещению железнодорожных станций |  |  |
|  | 3. Техническая эксплуатация сооружений и устройств путевого хозяйства. Требования к содержанию железнодорожного пути. План и профиль пути. Требования по ширине полотна, параметрам балластной призмы. Нормы и допуски содержания железнодорожной колеи по шаблону и уровню. Требования к устройству стрелочных переводов. Требования к установке сигнальных знаков. |  |  |
|  | 4. Пересечения, переезды и примыкания железных дорог. Порядок установления мест пересечения железнодорожных путей автомобильными дорогами. Виды и категории железнодорожных переездов, их устройство и оборудование, освещение, переездная сигнализация. Пересечения железных дорог наземными и подземными устройствами. Требования к устройству примыкания или пересечения железнодорожных линий в одном уровне, устройства для предотвращения самопроизвольного выхода подвижного состава на станцию или перегон. |  |  |
|  | 5. Техническая эксплуатация технологической электросвязи и устройств СЦБ. Требования к организации поездной электросвязи. Поездная радиосвязь. Требования к сооружению воздушных и кабельных линий связи и СЦБ. Требования к электроснабжению устройств СЦБ. |  |  |
|  | 6. Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения железнодорожного транспорта. Требования к устройствам электроснабжения. Уровни напряжения на токоприемнике подвижного состава и устройствах СЦБ. Высота подвески проводов контактной сети. Защиты подземных металлических сооружений от блуждающих токов. Заземление сооружений и устройств, находящихся вблизи контактной сети. Секционирование контактной сети и линий автоблокировки и продольного электроснабжения. Высота подвески воздушных линий электропередачи. |  |  |
|  | 7. Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта. Порядок и периодичность осмотра сооружений и устройств. Ремонт сооружений и устройств; порядок закрытия (открытия) перегона или путей для производства работ, содержание инструкций по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ и работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ или электроснабжения. |  |  |
|  | Тематика самостоятельной учебной работы: Повторение изученного материала по теме, подготовка докладов, презентаций. | 4 |  |
| Тема 4.3. Система сигнализации | Содержание 1. Сигналы и их значение. Значение инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации (ИСИ). Основные сигнальные цвета. Видимые и звуковые сигналы. Порядок подачи сигналов | 24 | 1 |
|  | 2. Светофоры. Деление светофоров по назначению. Места установки и показания светофоров. Пригласительный и условно-разрешающий сигналы. Входные и маршрутные светофоры, места установки, подаваемые ими сигналы. Выходные светофоры, места установки, подаваемые сигналы на участках с автоматической и полуавтоматической блокировкой. Пригласительный сигнал. Проходные светофоры, показания на участках, оборудованных автоматической, полуавтоматической блокировкой. Светофоры прикрытия и заградительные, предупредительные и повторительные. |  |  |
|  | 3. Сигналы ограждения. Постоянные диски уменьшения скорости. Переносные сигналы. Ограждение мест препятствий для движения поездов и мест производства работ на перегонах и станциях. Ограждение места внезапно возникшего препятствия. Требования к одежде сигналистов, охраняющих петарды и переносные сигналы. Порядок ограждения мест, через которые поезда могут проходить только с проводником. |  |  |
|  | 4. Ручные сигналы. Сигнальные указатели и знаки. Ручные сигналы при движении поездов и предъявляемые ими требования, порядок подачи. Должностные лица, в обязанность которых вменяется подача сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов. Маршрутные указатели, стрелочные указатели, показания и место установки. Указатели «Опустить токоприемники». Постоянные сигнальные знаки, временные сигнальные знаки, их назначение и место установки |  |  |
|  | 5. Сигналы, применяемые при маневровой работе. Маневровые и горочные светофоры, места установки и показания. Ручные и звуковые сигналы при производстве маневров |  |  |
|  | 6. Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и других подвижных единиц. Сигналы, применяемые для обозначения головы и хвоста поезда при движении по правильному и неправильному пути, снегоочистителей, отдельных локомотивов, дрезин съемного типа, съемные подвижные единицы; съемные ремонтные вышки на электрифицированных участках при работе на перегоне и на станции. |  |  |
|  | 7. Звуковые сигналы. Звуковые сигналы, применяемые при движении поездов. Оповестительные сигналы, сигналы бдительности. Сигналы тревоги и специальные указатели. Действия работников при подаче сигналов тревоги |  |  |
|  | Тематика самостоятельной учебной работы Повторение изученного материала, подготовка докладов, презентаций. | 4 |  |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |
|  | 1. Расстановка сигнальных знаков на электрифицированных участках. | 2 | 2 |
|  | 2. Расстановка сигнальных знаков при ограждении места производства работ на главных путях станции. | 2 | 2 |
|  | 3. Расстановка сигнальных знаков при ограждении места производства работ на второстепенных путях станции. | 2 |  |
|  | 4. Расстановка сигнальных знаков при ограждении места производства работ на двухпутном перегоне. |  | 2 |
| Тема 4.4. Подвижной состав и специальный подвижной состав | Содержание 1. Общие требования к подвижному составу. Основные типы подвижного состава и их характеристики. Общие требования к подвижному составу и специальному подвижному составу. Отличительные знаки и подписи на подвижном составе. Устройства, которыми должны оборудоваться локомотивы, вагоны, единицы мотор-вагонного подвижного состава и специальный самоходный подвижной состав. | 2 | 1 |
| Тема 4.5. Организация движения поездов | Содержание 1. График движения поездов и раздельные пункты. Значение графика движения поездов. Недопущение нарушений графика движения поездов; требования ПТЭ к нему. Назначение и отмена поездов, присвоение номера и индекса, виды поездов. Деление железнодорожных линий: раздельные пункты и перегоны. Виды раздельных пунктов, границы станции, порядок наименования или нумерации раздельных пунктов. Специализация станционных путей, нумерация путей, стрелочных переводов. | 30 | 1 |
|  | 2. Организация технической работы станции. Назначение, составление, проверка и утверждение технико-распорядительного акта станции (ТРА). Приложение к ТРА, выписки из ТРА. Нормальное положение стрелок, обозначение. Организация работы стрелочных постов, перевод, запирание, ремонт и обслуживание нецентрализованных стрелочных постов. |  |  |
|  | 3. Производство маневров. Организация маневровой работы на станции, маневровые районы. Общие требования к руководству маневровой работой. Скорости движения при маневрах. Маневры с выездом на главные пути станции и за границу станции. Обязанности руководителя маневров и локомотивной бригады, состав маневровых бригад, правила техники безопасности при производстве маневров. Требования ПТЭ и ИДП по использованию средств связи при маневровой работе, регламент ведения переговоров. |  |  |
|  | 4. Общие требования к движению поездов. Руководство движением поездов на участках, станциях и путевых постах. Обязанности дежурного по станции (ДСП): его ответственность за обеспечение бесперебойного приема поездов. Обязанности начальника станции. |  |  |
|  | 5. Прием и отправление поездов. Общие требования по приему и отправлению поездов. Обязанности дежурного по станции перед приемом и отправлением поездов. Порядок приема и отправления поездов при запрещающих показаниях входного и выходного светофоров. Средства сигнализации и связи при движении поездов. |  |  |
|  | 6. Движение поездов при автоматической блокировке. Общие требования к движению поездов при автоматической блокировке и АЛС как самостоятельному средству сигнализации и связи. Принцип организации движения поездов на таких участках. Неисправности, при которых действие автоблокировки и АЛС как самостоятельного средства сигнализации и связи прекращается. Порядок прекращения действия автоблокировки и перехода на телефонные средства связи на однопутных и двухпутных перегонах. Порядок восстановления автоблокировки. |  |  |
|  | 7. Движение поездов на участках, оборудованных диспетчерской централизацией. Порядок руководства движением поездов. Перевод на резервное или местное управление. Производство маневров. Порядок действий при неисправностях устройств диспетчерской централизации. |  |  |
|  | 8. Движение поездов при полуавтоматической блокировке и при электрожезловой системе. Прием и отправление поездов при полуавтоматической блокировке; блокировочные сигналы согласия и прибытия. Неисправности, При которых действие полуавтоматической блокировки прекращается. Переход на телефонные средства связи и восстановление действия полуавтоматической блокировки. Требование ИДП к устройствам электрожезловой системы. Прием и отправление поездов. Неисправности электрожезловой системы, организация движения при неисправностях. Порядок регулировки количества жезлов в жезловых аппаратах. |  |  |
|  | 9. Движение поездов при телефонных средствах связи и при перерыве действия всех средств сигнализации и связи. Содержание и формы путевых записок: порядок заполнения, выдачи. Общие требования к движению поездов при телефонных средствах связи. Требования ИДП к ведению журнала поездных телефонограмм: нумерация, оформление записи о приеме и сдаче дежурства; переходе на телефонные средства связи, восстановлении движения по средствам связи. Организация движения поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи. |  |  |
|  | 10. Движение хозяйственных поездов, специального самоходного подвижного состава при производстве работ на железнодорожных путях и сооружениях. Производство работ по ремонту пути, контактной сети, устройств СЦБ и связи и других сооружений и устройств. Порядок предоставления «окон». Разрешение на производство работ, его заполнение. Оформление закрытия и открытия перегона или путей станции. Разрешение на работу на закрытом перегоне. Отправление хозяйственных поездов, включая отдельные единицы специального самоходного подвижного состава на закрытый перегон, оформление разрешений |  |  |
|  | 11. Порядок выдачи предупреждений. Виды предупреждений. Порядок подачи заявки на предупреждения. Должностные лица, имеющие право выдачи предупреждения. Порядок выдачи предупреждений и срок их действия. Заполнение заявки на предупреждение. Случаи, при которых начальники и электромеханики контактной сети дают заявки о выдаче предупреждений. |  |  |
|  | Тематика самостоятельной учебной работы: Повторение изученного материала, подготовка докладов, презентаций по теме. | 4 |  |
|  | В том числе практических занятий | 10 |  |
|  | 1. Маневровые работы на станциях и сигналы при выполнении маневров специального самоходного подвижного состава (ССПС). | 2 | 2 |
|  | 2. Порядок действия работников, связанных с движением поездов при приеме и отправлении поездов. | 2 | 2 |
|  | 3. Обеспечение связи с дежурным по станции, поездным диспетчером, энергодиспетчером, сигналистами; регламент переговоров | 2 | 2 |
|  | 4. Порядок отправления специального самоходного подвижного состава на закрытый перегон. | 2 | 2 |
|  | 5. Заполнение бланков предупреждений на занятие перегона поездом. | 2 | 2 |
| Тема 4.6. Обеспечение безопасности движения поездов | Содержание 1. Общие положения Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ на контактной сети с изолирующих съемных вышек Назначение инструкции. Ответственность за обеспечение безопасности движения поездов и технику безопасности при производстве работ с вышки. Обеспечение вышки необходимыми сигналами. Оснащение бригады. Оформление работы на контактной сети с вышки. Производство работ с вышки при закрытии перегона. Меры безопасности при передвижении вышки. Закрепление вышки после окончания работ. Действия в случае ухудшения метеорологических условий. | 24 | 1 |
|  | 2. Обеспечение безопасности движения поездов при работах на станциях и перегонах с изолирующих съемных вышек. Порядок согласования и оформления работ на станции с вышки. Оформление разрешения на начало производства работ, окончание работ. Организация работ с вышки на участках, оборудованных диспетчерской централизацией. Ограждение вышки при работах на перегонах и станциях. Действия сигналистов и руководителя работ при приближении поезда. Правила установки вышки при пропуске поезда. Обеспечение безопасности движения поездов при пропуске поездов по соседнему пути. Порядок производства работ на скоростных участках. |  |  |
|  | 3. Регламент действий работников, связанных с движением поездов, в аварийных ситуациях; ликвидация последствий крушений, аварий и стихийных бедствий. Действия работников при внезапном повреждении контактной сети или других устройств электроснабжения, осложнении эксплуатационной обстановки нарушением графика движения поездов, движении поезда на станцию с перегона, имеющего затяжной спуск, поезда, потерявшего управление тормозами, ухода вагонов со станции на перегон, сходе вагонов на перегоне с выходом за габарит |  |  |
|  | 4. Приказы ОАО "РЖД" по вопросам безопасности движения поездов, классификация нарушений безопасности движения. Изложение материала действующих приказов Минтранса России и ОАО «РЖД», Н, НОД, направленных на обеспечение безопасности движения поездов. Классификация нарушений безопасности движения поездов. |  |  |
|  | 5. Порядок расследования нарушений безопасности движения поездов. Порядок служебного расследования нарушений безопасности движения при работах на контактной сети и в электроустановках. Степень ответственности виновных за допущенное крушение, аварию, брак в работе. |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 14 |  |
|  | 1. Обеспечение безопасности движения поездов при работах на перегонах с изолированных съемных вышек | 2 | 2 |
|  | 2. Обеспечение безопасности движения поездов при работах со съемной вышки без закрытия перегона | 2 | 2 |
|  | 3. Обеспечение безопасности движения поездов на станциях при работах с изолированных съемных вышек | 2 | 2 |
|  | 4. Обеспечение безопасности движения при пропуске поездов при работах с изолированных съемных вышек | 2 | 2 |
|  | 5. Обеспечение безопасности движения поездов при работах с вышки на участке, оборудованном диспетчерской централизацией | 2 | 2 |
|  | 6. Порядок взаимодействия работников при внезапном повреждении контактной сети или других устройств электроснабжения | 2 | 2 |
|  | 7. Расследование нарушения безопасности движения при работах на контактной сети | 2 | 2 |
| Тематика самостоятельной учебной работы 1. Проработка материала конспекта по темам: «Порядок расследования нарушений безопасности движения поездов»; «Движение поездов при телефонных средствах связи и при перерыве действия всех средств сигнализации и связи». |  | 4 | 3 |
| Промежуточная аттестация по МДК 04.02: контрольный опрос – 5 семестр, экзамен – 6 семестр |  | 6 |  |
| УП.04.01 Учебная практика Виды работ Проведение организационных и технических мероприятий при выполнении работ по ремонту разъединителей. Проведение организационных и технических мероприятий при выполнении работ по ремонту выключателей переменного тока. Проведение организационных и технических мероприятий при выполнении работ по ремонту: трансформаторов тока. Проведение организационных и технических мероприятий при выполнении работ по ремонту трансформаторов тока и напряжения. Ведение технической документации по ремонту электрооборудования. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 6 семестр |  | 36 | 3 |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ Участвовать в подготовке рабочих мест для безопасного производства работ в объёме и рамках определённых 2 группой допуска по электробезопасности Ознакомиться с оформлением работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередач. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 6 семестр |  | 36 | 3 |
| Квалификационный экзамен – 6 семестр |  | 6 |  |
| Всего по ПМ.04 |  | 346 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - Кабинет «Контактной сети»

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стол ученический-15шт., стул преподавателя-1шт., стулья ученические-36шт., шкаф-1шт., доска аудиторская одноэлементная 1012*1712 - 1 шт., колонки Genius-2шт., монитор LG-1шт., принтер HPLaser 1300-1шт., системный блок-1шт., стенд: «Арматура контактной сети»-1шт., стенд: «Защитные средства и монтажные приспособления»-1шт., стенд: «Изоляторы»-1шт., стенд: «Способы соединения проводов»-1шт., макет «Нейтральная вставка».-1шт., макет «Участок контактной сети и воздушной линии системы централизации и блокировки»-1шт., макет «Контактная сеть станции» -1шт., экран настенный -1 шт., проектор Epson EMP SL -1 шт., комплект плакатов по контактной сети.

Лаборатория «Технического обслуживания электрических установок»

Оборудование: Стол-5шт., Стулья-10шт., Макет №1: «Опора контактной сети»-1шт., Макет №2 «Блочная анкеровка проводов контактной сети»-1шт., Стенд: «Детали   контактной сети»-1шт., Макет №3: «Секционный изолятор ЦНИИ – 4»-1шт., Макет №4: «Консоль  контактной сети»-1шт., Макет №5: «Кронштейн  контактной сети»-1шт., Макет №6: «Кабели»-1шт., Макет №7: «Разъединитель РВР –27,5 с ручным приводом»-1шт., Макет №8: «Воздушная стрелка над простым стрелочным переводом»-1шт., Макет №9: ««Воздушная стрелка над перекрестным стрелочным переводом»-1шт., Макет №10: «Трансформатор ОМ – 6 кВ»-3шт., Макет №11: «Трансформатор напряжения НТМИ – 10»-1шт., Наглядное пособие №1: «Выключатель электромагнитный 10кВ »-1шт., Наглядное пособие №2: «Включатель автоматический АВМ-0,4»-1шт., Наглядное пособие №3:«Выключатель быстродействующий ВАБ-28»-1шт., Наглядное пособие №4: «Маломаслянный выключатель ВМП-10»-1шт., Наглядное пособие №5: «Комплектная трансформаторная подстанция  27,5 кВ»-1шт., Наглядное пособие №6: «ВАБ – 43»-1шт., Набор плакатов предупреждающих, Набор плакатов запрещающих, Набор плакатов предписывающих, Плакат указательный, Шкаф питания-1шт.

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - Кабинет «Технической эксплуатации ж.д. и безопасности движения»

Оборудование: стол преподавателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт., столы ученические – 17 шт., стулья ученические – 28 шт., шкаф – 2 шт.,  доска  – 1 шт., комплект плакатов;

Мастерская «Электромонтажная»

Оборудование: ученический  стол укомплектованный розетками - 8шт., стул ученический-16шт., стол преподавателя-1шт., стул преподавателя-1шт., комплект плакатов., лабораторный  стенд: «Схема освещения с открытой прокладкой проводов» -1шт., лабораторный  стенд: «Схема реверсивного магнитного пускателя» -1шт., стенд «Марки кабеля»-1шт., стенд «Асинхронный электродвигатель» - 1шт., схема «Реверсивный магнитный пускатель»; схема «Освещение с открытой прокладкой проводов»,  реле: НМШ - нейтральное реле-3шт.,  СЩ-5 тип А3716 ФУЗ IP20 380V 160A 50 Hz-1шт., набор комплектующих изделий для  сбора схем, расходный материал.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

| Основная литература |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Авторы и составители | Заглавие | Издательство | Кол-во |
| Основная литература |  |  |  |  |
|  | Карнаух Н. Н. | Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования | Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. – режим доступа https://urait.ru/bcode/469429 | [Электронный ресурс] |
|  | Быстрицкий Г. Ф., Киреева Э. А. | Общая энергетика: энергетическое оборудование. В 2 ч. Часть 2: справочник для среднего профессионального образования | Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 371 с. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/475669 | [Электронный ресурс] |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
|  | Инкин А.И., Алиферов А.И., Бланк А.В. | Электротехника: электротепловые поля и каскадные схемы : учебное пособие для среднего профессионального образования | Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 171 с. Режим доступа: https://urait.ru/bcode/411915 | [Электронный ресурс] |

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях | - подготовка рабочих мест для безопасного производства работ. - обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах. - правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ПК 4.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей | - оформлять работы нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередачи. - заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по охране труда; - выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты. перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - определять задачи для достижения поставленной цели при анализе категорий и проблем по организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; - выбирать способы решения поставленных задач | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | определять задачи для поиска информации по проблемам и категориям организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска информации по проблемам и категориям организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации проблемам и категориям по организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; оценивать практическую значимость результатов поиска по проблемам и категориям по организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; оформлять результаты поиска. |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. |  |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | организовывать работу коллектива и команды при выполнении поставленной задачи; взаимодействовать с коллегами при поиски и обработки информации по проблемам и категориям организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | грамотно излагать свои мысли и оформлять текстовые документа по заданной тематике, выступать с докладами |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | -проявлять гражданско-патриотическую позицию при оценке категорий и проблем по организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | применять средства информационных технологий для поиска информации по организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей ; использовать информационные технологии для подготовки выступления |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - уметь читать оригинальную литературу по организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; - знать основные категории организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей на иностранном языке; |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - определять задачи для достижения поставленной цели при анализе категорий и проблем организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей ; - выбирать способы решения поставленных задач |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | определять задачи для поиска информации по проблемам и категориям организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска информации по проблемам и категориям организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации по проблемам и категориям организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей ; оценивать практическую значимость результатов поиска по проблемам и категориям организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; оформлять результаты поиска. |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. |  |