1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ практики

ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей

1.1 Область применения программы

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВД): Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

| ПК 2.1 | Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. |
| --- | --- |
| ПК 2.2 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. |
| ПК 2.3 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем |
| ПК 2.4 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. |
| ПК 2.5 | Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. |

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен:

иметь практический опыт в:

-	составлении электрических схем устройств электрических подстанций и сетей;

-	модернизации схем электрических устройств подстанций;

-	технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической энергии;

-	обслуживании оборудования распределительных устройств электроустановок;

-	эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи;

-	применении инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов;

уметь:

-	разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей;

-	вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распределительных устройств;

-	обеспечивать выполнение работ по обслуживанию транс-форматоров и преобразователей электрической энергии;

-	обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок;

-	контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию;

-	использовать нормативную техническую документацию и инструкции;

-	выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование;

-	оформлять отчеты о проделанной работе;

1.4. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:

На учебную практику:

Всего __2 __недели, _72 _часа

1.5. Форма промежуточной аттестации.

В процессе практики обучающийся ведет дневник-отчет.

Промежуточная аттестация по учебной практике в форме дифференцированного зачета (3,4 семестр).

# 2. РЕЗУЛЬТАТ ПРОХОЖДЕНИЯУЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

# Результатом прохождения  учебной практики является освоение профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. |
| ПК 2.2 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. |
| ПК 2.3 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. |
| ПК 2.4 | Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. |
| ПК 2.5 | Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

# 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ программы УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

  - . Тематический план учебной практики

| Коды формируемых компетенций | Наименования разделов учебной практики | Объем времени, отведенный на освоение учебной практики (недель, часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 2.1. - 2.5 ОК 1 – ОК 11 | УП02.01 Учебная практика ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей |  |
|  | Раздел 1 Слесарные работы | 1 неделя, 36 часов |
|  | Раздел 2 Электромонтажные работы | 1 неделя, 36 часов |
| Всего |  | 2 недели, 72часа |

3.2. Содержание учебной практики

| Код и наименование разделов профессиональных модулей (ПМ) и тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объем часов, (недель) |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 Слесарные работы | Содержание: | 72 (2 недели) |
|  | Резка металлов | 6 |
|  | Опиливание металла. | 6 |
|  | Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий. | 6 |
|  | Обработка резьбовых поверхностей. | 6 |
|  | Шабрение. Притирка и доводка. | 6 |
|  | Пайка, лужение. | 6 |
| Раздел 2 Электромонтажные работы | Разделка силовых бронированных кабелей. Концевые разделки контрольных кабелей с прозвонкой, маркировкой и присоединением жил к рядам зажимов. Оконцевание кабелей до 1000 В с помощью наконечников методом пайки и опрессовки. | 6 |
|  | Ревизия и ремонт предохранителей, рубильников, кассетных переключателей и кно-пок управления. Выбор сечения плавких вставок в зависимости от тока потребителей. Калибровка. | 6 |
|  | Ревизия и ремонт контакторов и магнитных пускателей. Чистка и регулирование прижатия силовых и вспомогательных контактов; определение дефектов в магнитной системе; смена катушек. Проверка качества ремонта. Составление монтажной схемы управления асинхронным электродвигателем с использованием магнитного пускате-ля. Сборка схемы на стенде и проверка ее подачей напряжения. | 6 |
|  | Частичная разборка автоматических выключателей. Ревизия и ремонт дугогаситель-ного устройства и контактной системы. Проверка работы автоматического выключа-теля под напряжением | 6 |
|  | Выполнение соединительных муфт и концевых заделок в термоусаживаемых поли-этиленовых перчатках ПКВтп. | 6 |
|  | Выполнить монтаж сети силового электрооборудования, руководствуясь монтажной и принципиальной электрической схемой установки. | 6 |
| Итого: |  | 72 (2недели) |

4. условия реализации программы учебной практики

4.1. Материально-техническое обеспечение

4.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы учебной практики осуществляется в мастерских образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программы профессионального модуля.

Мастерская «Слесарная»

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: сверлильные, заточные;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов.

Мастерская «Электромонтажная»

- рабочие места для пайки;

- электрогенератор;

- приточно-вытяжная вентиляция;

- коммутационные аппараты до 1000В (предохранители, рубильники,

пакетные переключатели, кнопочные станции, контакторы и магнитные

пускатели, автоматические выключатели);

- коммутационные аппараты

- стенды-тренажеры для выполнения электромонтажных работ;

- образцы проводов и кабелей;

- осветительные установки различного вида;

- распределительные щиты;

- электромонтажный инструмент и приспособления;

- средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током,

документация по технике безопасности.

Мастерская «Электросварочная»

- рабочие места по количеству обучающихся;

- сварочные посты;

- наборы инструментов и приспособлений;

- заготовки.

4.2. Информационное обеспечение обучения

| Основная литература |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Авторы и составители | Заглавие | Издательство | Кол-во |
| Основная литература |  |  |  |  |
|  | В. И. Сопов, Ю. А. Прокушев. | Сопов, В. И. Электроснабжение электрического транспорта : учебное пособие для среднего профессионального образования / — 2-е изд., испр. и доп. | Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10910-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453599 | [Электронный ресурс] |
|  | Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. | Охрана труда : учебник | Москва : КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06520-4. — URL: https://book.ru/book/929621 (дата обращения: 08.04.2020). — Текст : электронный. | [Электронный ресурс] |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
|  | Журавлева М.А. | Построение линейных устройств систем СЦБ и ЖАТ: учеб. пособие. — | М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 184 с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/18707 | [Электронный ресурс] |

5. Контроль и оценка результатов освоения

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. | Демонстрация навыков чтения графических обозначений элементов электрических схем; умения применения логики построения схем, типовых схемных решений, принципиальных схем эксплуатируемых электроустановок; - навыки чтения и составления электрических схем электрических подстанций в соответствии с действующими стандартами и инструкциями; - умение определять виды электрических схем; - понимание правил расчета рабочих токов и токов короткого замыкания в электрических сетях и электрооборудовании подстанций; - обоснованный выбор электрооборудования электрической подстанции действующими нормативами технической документации и инструкций. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях. |
| ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. | Владение видами и технологией обслуживания трансформаторов и преобразователей; Выполнение практических работ в соответствии с технологическими требованиями Качество технического обслуживания трансформаторов и преобразователи электрической энергии | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях. |
| ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. | Демонстрация умений пользоваться знаниями устройства оборудования электроустановок; видов и технологий работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; Выполнение практических работ в соответствии с технологическими требованиями. Демонстрация умений качественного обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок; | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях. |
| ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. | Выполнение практических работ в соответствии с технологическими требованиями Качество эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях. |
| ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. | Выполнение практических работ в соответствии с технологическими требованиями Правильность применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях. |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; - использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; - выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях. |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; - анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; - владение способами систематизации полученной информацию. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях. |
| ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | - анализ качества результатов собственной деятельности; - организация собственного профессионального развития и самообразования в целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях. |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | - объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной деятельности; - постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях. |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - соблюдение норм публичной речи и регламента; - создание продукта письменной коммуникации определенной структуры на государственном языке Российской Федерации. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях. |
| ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | - осознание конституционных прав и обязанностей; - соблюдение закона и правопорядка; -осуществление своей деятельности на основе соблюдения этических норм и общечеловеческих ценностей; -демонстрирование сформированности российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); - применение стандартов антикоррупционного поведения. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях. |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдение норм экологической чистоты и безопасности; -осуществление деятельности по сбережению ресурсов и сохранению окружающей среды; - владение приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях. |
| ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | - соблюдение норм здорового образа жизни, осознанное выполнение правил безопасности жизнедеятельности; | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях. |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - уровень активного взаимодействия с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения с применением средств информационных технологий; - результативность работы при использовании информационных программ. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях. |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - изучение нормативно-правовой документации, технической литературы и современных научных разработок в области будущей профессиональной деятельности на государственном языке; | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях. |
| ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | - определение успешной стратегии решения проблемы; - разработка и презентация бизнес-плана в области своей профессиональной деятельности. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях. |