| Комплект оценочных материалов ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики Специальность: 13.02.07 Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Результаты обучения по дисциплине | Ключи |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | Вы — дежурный электромонтер. На пульте управления загорелся световой сигнал и прозвучал звуковой сигнал о неисправности на одной из отходящих линий. Согласно алгоритму действий, вашим первым шагом должно стать: А) Немедленно обесточить всю подстанцию для предотвращения аварии Б) Проанализировать показания устройств РЗА для определения характера и места повреждения В) Вызвать бригаду ремонтников и ждать их указаний Г) Отключить звуковой сигнал, чтобы он не отвлекал внимание | Б |
| 2 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | При плановом осмотре ячейки КРУ вы обнаружили, что механическая блокировка, не позволяющая вкатить выключатель при включенных заземляющих ножах, не срабатывает. Ваши действия по решению этой проблемы для обеспечения безопасности персонала? А) Снять блокировку и продолжить осмотр, так как это ускорит работу Б) Зафиксировать неисправность, доложить руководству и принять меры к недопущению операций с выключателем до устранения неисправности В) Попытаться отремонтировать блокировку самостоятельно на месте Г) Подать напряжение на шины для проверки работы заземления | Б |
| 3 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Для того чтобы найти принципиальную схему конкретной устаревшей модели электромеханического реле, которое вышло из строя, наиболее эффективным источником информации будет: А) Современный учебник по микропроцессорным защитам Б) Поиск в интернете на форумах электриков и в технических архивах В) Инструкция к новому цифровому терминалу Г) Федеральный закон об электроэнергетике | Б |
| 4 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Для проверки правильности работы токовой отсечки (ТО) после ремонта вы используете метод первичного тока. Что является актуальным методом в данной профессиональной сфере? А) Подача от постороннего источника тока, имитирующего ток короткого замыкания, в цепь трансформаторов тока Б) Визуальный осмотр контактов реле В) Проверка напряжения на вторичных обмотках трансформатора Г) Измерение сопротивления изоляции проводов | А |
| 5 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вы выполнили наладку схемы автоматического ввода резерва (АВР) и ввели ее в работу. По итогам смены необходимо убедиться в правильности своих действий. Каков порядок оценки результатов вашей профессиональной деятельности? А) Ориентироваться только на свое мнение, так как работа сделана качественно Б) Дождаться аварийной ситуации и проверить, сработает ли АВР В) Сравнить параметры срабатывания с заданными уставками и получить подтверждение от непосредственного руководителя (наставника) Г) Сделать запись в блоге о проделанной работе | В |
| 6 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину «уставка» в релейной защите | Уставка — это заранее заданное значение параметра срабатывания защиты (ток, напряжение, время), при достижении которого устройство РЗА должно запустить заданный алгоритм (например, отключение). |
| 7 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что такое «коэффициент чувствительности» защиты и что он характеризует? | Коэффициент чувствительности — это показатель, характеризующий способность защиты выявлять повреждения в конце зоны её действия в минимальном режиме работы энергосистемы. Определяется как отношение минимального значения параметра (например, тока КЗ) к уставке срабатывания |
| 8 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вы проводите проверку максимальной токовой защиты. Подключили испытательное устройство, подали ток, но реле сработало при значении, которое не соответствует заданной уставке. Опишите ваш план действий. В ответе укажите: - Что вы будете делать на каждом этапе? - Какую информацию и где будете искать? - Кого привлечете для решения проблемы? - Как поймете, что справились с задачей? | Сначала проверю правильность сборки схемы и надежность контактов. Затем посмотрю в паспорте-протоколе, какая уставка должна быть и какая выставлена фактически. Если уставка верная, а ток срабатывания не совпадает, проверю исправность самого реле и испытательного прибора. Если сам не могу найти причину, обращусь к наставнику или старшему коллеге. Когда реле начнет срабатывать точно по уставке, значит, проблема решена. Результат запишу в протокол. |
| 9 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | К основным функциям устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) в электроэнергетических системах относятся (выберите все правильные варианты): А) Отключение повреждённого элемента энергосистемы Б) Повышение напряжения на шинах подстанции В) Восстановление электропитания потребителей с помощью устройств АПВ и АВР Г) Поддержание частоты и напряжения путем воздействия на автоматику Д) Увеличение потребляемой мощности нагрузкой | А, В, Г |
| 10 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных свойств являются основными требованиями, предъявляемыми к устройствам релейной защиты? А) Селективность (избирательность) Б) Экономичность (низкая стоимость) В) Быстродействие Г) Чувствительность Д) Надежность Е) Универсальность (возможность защищать любые элементы) | А, В, Г, Д |
| 11 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | Перед вами поставлена задача подобрать типовую схему подключения микропроцессорного терминала защиты к трансформаторам тока. Каким действием вы должны начать процесс поиска информации? А) Набрать в поисковике первый попавшийся запрос Б) Сформулировать ключевые слова и определить, какая именно информация нужна (тип терминала, схема соединения ТТ) В) Спросить совета у коллег из соседнего цеха Г) Сразу открыть схему главных подключений подстанции | Б |
| 12 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вы нашли пять различных статей по настройке дифференциальной защиты трансформатора. Что следует сделать, чтобы выделить наиболее важную информацию? А) Прочитать все статьи целиком и законспектировать каждую Б) Сравнить источники, выделить общие рекомендации и данные, которые подтверждаются в большинстве из них В) Выбрать самую длинную статью как самую авторитетную Г) Сохранить все ссылки в браузере, разобраться позже | Б |
| 13 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | После завершения поиска информации по новому типу реле вам необходимо представить результаты руководителю. Какой формат оформления результатов будет наиболее уместен? А) Устный доклад «на словах» Б) Краткий структурированный отчет с указанием источников, выводов и практических рекомендаций В) Просто переслать все найденные файлы без комментариев Г) Разместить информацию на личной странице в социальной сети | Б |
| 14 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Для анализа аварийного события вам нужно просмотреть осциллограммы токов и напряжений, записанные цифровым регистратором. Какое средство информационных технологий необходимо применить? А) Обычный текстовый редактор (Блокнот) Б) Графический редактор (Paint) В) Специализированное ПО, поставляемое с регистратором (например, «Парма-Регистратор», «Нева» и т.п.) Г) Калькулятор для ручного расчета | В |
| 15 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | Вы работаете с программным обеспечением для проверки релейной защиты и вам необходимо создать новый протокол испытаний. Какое действие наиболее эффективно для использования современного ПО? А) Создавать каждый протокол с нуля вручную Б) Использовать встроенные шаблоны и автоматизированные функции программы для генерации отчета В) Делать скан рукописного протокола и подшивать к делу Г) Рисовать протокол в программе Paint | Б |
| 16 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение понятию «информационный поиск» в профессиональной деятельности. | Информационный поиск — это процесс выявления, отбора и сбора информации из различных источников (техническая документация, нормативные акты, научные статьи, интернет-ресурсы, базы данных) по заданной теме или проблеме, с последующей ее систематизацией и анализом для использования в профессиональных целях. |
| 17 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что означает термин «верификация информации» применительно к поиску данных для настройки устройств РЗА? | Верификация информации — это проверка найденных данных на достоверность, точность и соответствие реальным техническим характеристикам оборудования, а также сопоставление сведений из разных источников (например, сравнение данных из технической документации и реальных параметров, считанных с устройства) для подтверждения их корректности. |
| 18 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вам нужно срочно найти инструкцию по настройке реле защиты, которое вы раньше не обслуживали. Опишите простой план поиска информации: что именно вы будете искать, где будете искать (минимум три места) и как поймете, что нашли то, что нужно? | Сначала я точно определю, что мне нужно: марка реле, тип, нужны схема подключения и параметры настройки. Потом буду искать в трех местах: 1) в папке с документацией на объекте, 2) в компьютере в папке "Инструкции РЗА", 3) в интернете на официальном сайте завода или в технической базе. Когда найду документ, проверю, подходит ли он к моему реле по марке и модели, и есть ли там нужные разделы. Если все совпадает — значит, нашел то, что надо. |
| 19 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | При поиске информации о методике проверки реле сопротивления вы можете использовать следующие виды информационных источников (выберите все верные варианты): А) Руководство по эксплуатации конкретного типа реле Б) Сборник анекдотов про электриков В) Типовые методики испытаний устройств РЗА (например, из отраслевых стандартов) Г) Инструкция по эксплуатации стиральной машины Д) Профессиональные журналы («Релейная защита и автоматизация», «Энергетик») Е) Прогноз погоды на завтра | А, В, Д |
| 20 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие современные цифровые средства и программное обеспечение необходимо применять для эффективного обслуживания микропроцессорных устройств РЗА? (выберите все верные варианты) А) Специализированное программное обеспечение от производителя терминалов для конфигурирования и считывания данных (например, «Pac iD», «Digsi») Б) Текстовый редактор «Блокнот» для написания программ В) Программные комплексы для анализа осциллограмм и аварийных событий Г) Графический редактор «Paint» для рисования схем Д) Программы для автоматизированного создания протоколов испытаний (например, «Retom-51», «OMICRON Test Universe») Е) Электронные таблицы (Excel) для ведения баз данных уставок и журналов | А, В, Д, Е |
| 21 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности | При проведении срочных ремонтных работ на подстанции выясняется, что для выполнения задачи необходимо задействовать сразу три бригады. Ваши действия как старшего по объекту для эффективной организации работ? А) Отдать распоряжение каждой бригаде работать самостоятельно, не координируя их действия Б) Собрать совещание, распределить зоны ответственности, определить очерёдность и меры безопасности при одновременной работе В) Выполнить работу одной бригадой, чтобы не создавать лишней суеты Г) Передать руководство вышестоящему начальнику и самоустраниться | Б |
| 22 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | В бригаде возник конфликт между двумя электромонтерами по поводу графика отпусков, что стало сказываться на качестве текущего обслуживания. Как следует поступить мастеру? А) Проигнорировать ситуацию, так как это личные отношения Б) Разобраться в ситуации, выслушать обе стороны и предложить компромиссное решение, учитывающее интересы работы и работников В) Немедленно перевести одного из спорщиков в другую бригаду Г) Издать приказ, запрещающий обсуждать отпуска на рабочем месте | Б |
| 23 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | В бригаде возник конфликт между двумя электромонтерами по поводу графика отпусков, что стало сказываться на качестве текущего обслуживания. Как следует поступить мастеру? А) Проигнорировать ситуацию, так как это личные отношения Б) Разобраться в ситуации, выслушать обе стороны и предложить компромиссное решение, учитывающее интересы работы и работников В) Немедленно перевести одного из спорщиков в другую бригаду Г) Издать приказ, запрещающий обсуждать отпуска на рабочем месте | Б |
| 24 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Вы не согласны с методом проведения проверки дифференциальной защиты, который предложил ваш коллега. Как правильно построить профессиональный диалог? А) Промолчать, чтобы не портить отношения, и сделать по-своему Б) Громко объявить при всех, что его метод устарел и неверен В) Обратиться к начальнику с жалобой на некомпетентность коллеги Г) В корректной форме предложить коллеге совместно разобрать оба метода, опираясь на инструкции и логику | Г |
| 25 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Клиент (представитель сетевой компании) требует подписать акт выполненных работ, хотя вы считаете, что проверка проведена не в полном объеме из-за отсутствия необходимого оборудования. Ваши действия? А) Подписать акт, чтобы не спорить с клиентом Б) Отказаться подписывать, объяснив причину, и предложить вариант повторной проверки при наличии оборудования В) Подписать акт, сделав в нем пометку о замечаниях мелким шрифтом Г) Посоветоваться с коллегами, но решение оставить за клиентом | Б |
| 26 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение понятию «психологический климат в коллективе». | Психологический климат — это преобладающий и относительно устойчивый эмоциональный настрой коллектива, который отражает особенности взаимоотношений между его членами и влияет на их работоспособность и удовлетворенность работой. |
| 27 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что такое «стиль руководства» и какой стиль является наиболее эффективным для малой профессиональной группы (бригады РЗА)? | Стиль руководства — это совокупность способов и методов управления, используемых руководителем для воздействия на подчиненных. Для бригады РЗА наиболее эффективен демократический стиль, предполагающий коллегиальность в принятии решений, учет мнения специалистов и делегирование полномочий. |
| 28 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вы — старший бригады. Вам нужно провести плановую проверку устройств РЗА. В бригаде три человека: опытный монтер (работает быстро, но любит делать по-своему), монтер со средним стажем (исполнительный, но медлительный) и практикант (новичок). Ситуация: опытный монтер начал работать без вашей команды и делает не по инструкции. Молодой практикант стоит без дела и не знает, что ему делать. Напишите краткую инструкцию (4-5 пунктов), что вы сделаете, чтобы наладить работу бригады. Укажите: - Как остановите опытного монтера? - Какие задачи кому дадите? - Как проконтролируете безопасность? | 1. Громко и четко скажу: «Всем остановиться! Работаем только по моей команде». 2. Опытному монтеру объясню, что нарушать инструкцию нельзя, и поручу ему основную работу, но скажу, чтобы каждый шаг согласовывал со мной. 3. Монтеру со средним стажем поручу проверку простых узлов и наблюдение за опытным коллегой. 4. Практиканту дам простое задание: записывать показания приборов и учиться, наблюдая за работой. 5. Сам буду следить за порядком и безопасностью, проверять каждый этап. |
| 29 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие факторы наиболее значимы для эффективной работы небольшой ремонтной бригады? (Выберите все верные варианты) А) Четкое распределение ролей и обязанностей Б) Наличие общей цели и понимание конечного результата каждым членом бригады В) Конкурентная борьба между членами бригады за звание лучшего Г) Взаимопомощь и взаимозаменяемость при выполнении сложных операций Д) Возможность открыто высказывать свое мнение по рабочим вопросам Е) Жесткая регламентация каждого шага без права обсуждения | А, Б, Г, Д |
| 30 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных качеств способствуют бесконфликтному и продуктивному общению при взаимодействии с коллегами и руководством? А) Эмпатия (способность понимать эмоциональное состояние другого) Б) Категоричность суждений В) Умение слушать и слышать собеседника Г) Способность аргументированно отстаивать свою точку зрения, не переходя на личности Д) Стремление избегать любой ответственности Е) Открытость к конструктивной критике | А, В, Г, Е |
| 31 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных | ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста | После завершения планового технического обслуживания терминала РЗА вы должны составить акт выполненных работ. Какой вариант оформления документа является правильным с точки зрения профессиональной этики и делопроизводства? А) Написать кратко: «Всё проверили, работает». Б) Указать объём выполненных работ, перечень проверенных параметров, выявленные замечания и подписи членов бригады. В) Составить документ только в электронном виде без подписей. Г) Попросить начальника написать акт за вас. | Б |
| 32 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | При возникновении нештатной ситуации на энергообъекте вам необходимо сделать срочное устное сообщение диспетчеру. Как следует построить это сообщение? А) Начать с эмоционального описания своих переживаний по поводу случившегося. Б) Кратко и чётко доложить: что произошло, где, когда, какие меры приняты. В) Передать всю известную информацию, включая предположения о причинах, без какой-либо структуры. Г) Сообщить только о том, что «что-то случилось, разбираемся». | Б |
| 33 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | В оперативном журнале необходимо сделать запись о проведённом переключении. Какая формулировка является наиболее грамотной? А) «Отключили фидер, включили резерв». Б) «Произведено отключение фидера №5 для проведения ремонтных работ. Включён резервный ввод. Время 14:30». В) «Сделали переключение, всё ок». Г) «По распоряжению начальника отключили фидер и включили другой». | Б |
| 34 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | В вашей бригаде работает специалист другой национальности, который иногда неправильно понимает некоторые технические термины. Ваши действия? А) Игнорировать его вопросы, считая, что он должен знать всё сам. Б) Делать замечания при всех, указывая на его некомпетентность. В) Спокойно и уважительно объяснить значение терминов, помочь разобраться в документации. Г) Пожаловаться руководству, что с ним невозможно работать. | В |
| 35 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Вы представляете российскую компанию на совместных учениях с коллегами из другой страны. При обсуждении плана работ возникло недопонимание из-за разных стандартов оформления документации. Как поступить? А) Настаивать на том, что только наш стандарт правильный. Б) Прекратить обсуждение и уйти. В) Проявить терпимость, предложить компромиссный вариант оформления, понятный обеим сторонам, при необходимости привлечь переводчика. Г) Согласиться с любым их вариантом, лишь бы не спорить. | В |
| 36 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что понимается под термином «акт» в контексте технической документации РЗА? Назовите его основное назначение. | Акт — это официальный документ, составленный комиссией или группой лиц, который подтверждает установленные факты, события или результаты работы (например, акт приёмки-сдачи, акт освидетельствования скрытых работ, акт проверки). Назначение — зафиксировать юридически значимый факт. |
| 37 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение понятию «толерантность» применительно к рабочему коллективу. | Толерантность в рабочем коллективе — это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности, отсутствие дискриминации по национальному, религиозному, половому или иному признаку, что способствует эффективной совместной работе. |
| 38 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вы — мастер участка. После завершения работ по наладке устройств РЗА вам необходимо составить акт выполненных работ и устно доложить начальнику о результатах. В бригаде работал специалист из другой страны, который помогал в проведении испытаний. Опишите кратко (4-5 пунктов), как вы выполните следующие задачи: - Как правильно оформите акт выполненных работ (что обязательно укажете)? - Как кратко и понятно доложите начальнику о результатах? - Как вы проявите уважение и благодарность к иностранному коллеге за совместную работу? | 1. В акте выполненных работ укажу: дату, состав бригады, перечень проверенных устройств, результаты измерений, выявленные замечания и подписи всех членов бригады. 2. Начальнику доложу кратко и по существу: «Работы выполнены в срок, устройства проверены, параметры соответствуют норме, замечаний нет. Акт готов». 3. Иностранному коллеге скажу простые и понятные слова благодарности: «Спасибо за помощь, работали отлично вместе». 4. При общении с коллегой буду говорить медленно, использовать простые слова и улыбаться, чтобы он чувствовал себя комфортно. 5. Проверю, чтобы его имя было правильно написано в документах, и попрощаюсь с ним лично. |
| 39 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных правил необходимо соблюдать при оформлении записи в оперативном журнале? (Выберите все верные варианты) А) Запись должна быть сделана шариковой ручкой с чернилами синего или фиолетового цвета. Б) Разрешено делать записи простым карандашом, чтобы можно было исправить ошибку. В) Каждая запись должна содержать дату, время и подпись ответственного лица. Г) События должны излагаться чётко, по факту, без лишних рассуждений. Д) Допускается зачеркивать неправильные записи одной чертой так, чтобы они читались, и заверять исправление подписью. Е) Если запись не нравится, можно вырвать лист из журнала. | А, В, Г, Д |
| 40 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие принципы помогают поддерживать толерантную атмосферу в многонациональном и разновозрастном коллективе электромонтёров? (Выберите все верные варианты) А) Признание равных прав и возможностей для всех членов коллектива независимо от их происхождения. Б) Высмеивание традиций и привычек других народов для поддержания дисциплины. В) Уважение к языку, культуре и обычаям коллег, отказ от унизительных прозвищ. Г) Требование от всех членов бригады одинакового поведения и отказа от своих привычек. Д) Готовность к конструктивному диалогу и поиску компромиссов при возникновении разногласий. Е) Формирование общей корпоративной культуры, объединяющей людей для решения профессиональных задач. | А, В, Д, Е |
| 41 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных | ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - соблюдать нормы экологической безопасности - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности - пути обеспечения ресурсосбережения - принципы бережливого производства - основные направления изменения климатических условий региона - правила поведения в чрезвычайных ситуациях | Ситуация: При замене вышедшего из строя электромеханического реле на микропроцессорный терминал РЗА вы демонтируете старое оборудование. Какое действие с точки зрения ресурсосбережения и экологической безопасности будет правильным? Варианты: А) Выбросить демонтированное реле в обычный мусорный контейнер. Б) Сдать реле в накопление для дальнейшей утилизации как лом чёрных и цветных металлов, а также электронный лом. В) Оставить реле на подстанции «на всякий случай» в неотапливаемом помещении. Г) Сжечь изоляционные детали реле, чтобы получить цветной металл. | Правильный ответ: Б |
| 42 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Ситуация: При проведении плановых испытаний устройств РЗА вы используете одноразовые бумажные полотенца для протирки контактов и изоляции. Какой принцип бережливого производства следует применить для сокращения отходов? Варианты: А) Использовать новые полотенца для каждой детали, чтобы избежать загрязнений. Б) Протирать одной салфеткой максимальное количество деталей без замены. В) Заменить бумажные полотенца на многоразовую ветошь из хлопка, которую можно стирать. Г) Вообще не протирать детали, так как это не влияет на работу защиты. | Правильный ответ: В |
| 43 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Ситуация: На энергообъекте произошёл разлив трансформаторного масла из маслонаполненного ввода выключателя. Что из перечисленного относится к первоочередным действиям по предотвращению экологического ущерба? Варианты: А) Смыть масло водой из пожарного шланга в дренажную систему. Б) Засыпать место разлива песком или сорбентом, организовать сбор загрязнённого материала в специальную тару. В) Оставить всё как есть до приезда ремонтной бригады. Г) Сжечь разлитое масло на месте для быстрого удаления. | Правильный ответ: Б |
| 44 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | Ситуация: В жаркий летний день на подстанции сработала автоматическая система охлаждения трансформатора, потребляющая дополнительную электроэнергию. Как, с учётом знаний об изменении климата, можно снизить энергопотребление без ущерба для надёжности? Варианты: А) Полностью отключить охлаждение, так как трансформатор может работать с перегревом. Б) Установить автоматическое регулирование включения вентиляторов по фактической температуре обмоток и оптимизировать уставки с учётом прогноза погоды. В) Включить охлаждение только в ночное время. Г) Заменить масло на более вязкое, чтобы трансформатор грелся меньше. | Правильный ответ: Б |
| 45 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вопрос: Что такое «ресурсосбережение» в профессиональной деятельности электромонтера по ремонту и обслуживанию устройств РЗА? | Эталон ответа: Ресурсосбережение — это комплекс мер, направленных на эффективное использование всех видов ресурсов (материалов, электроэнергии, времени, инструмента) при выполнении профессиональных задач |
| 46 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Вопрос: Какие из перечисленных действий относятся к эффективным мерам по содействию сохранению окружающей среды и ресурсосбережению при эксплуатации устройств РЗА и электрооборудования? (Выберите все верные варианты) Варианты: А) Своевременное выявление и устранение токов утечки на землю, снижающих потери электроэнергии. Б) Замена отработанных аккумуляторов оперативных цепей без сдачи их в специализированный пункт приёма В) Использование режимов энергосбережения на микропроцессорных терминалах (отключение неиспользуемых интерфейсов, подсветки). Г) Слив трансформаторного масла из расширителя прямо на грунт для ускорения ремонта. Д) Применение многоразовых шаблонов и трафаретов при маркировке кабелей вместо одноразовых бумажных этикеток. Е) Обучение персонала действиям при разливе нефтепродуктов и наличие сорбционных материалов на подстанции. | Правильные ответы: А, В, Д, Е |
| 47 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных | ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности | Прочитайте предложение: "The electrician must check the wiring diagram before starting the repair." Что означает выделенное словосочетание? А) Схема соединений Б) График работы В) Инструкция по эксплуатации Г) Журнал учёта | А |
| 48 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Вы услышали фразу от иностранного коллеги: "We need to test the overcurrent relay." Как правильно перевести её на русский язык? А) Нам нужно заменить реле максимального тока Б) Нам нужно проверить реле максимального тока В) Нам нужно отремонтировать реле напряжения Г) Нам нужно настроить реле частоты | Б |
| 49 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Как правильно построить простое предложение о своей профессии на английском языке? А) Я есть электрик по релейной защите Б) I am a relay protection technician В) Me relay protection work Г) I be electrician | Б |
| 50 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | В технической документации на английском языке вы встретили фразу: "Trip circuit must be checked for continuity." Что означает "trip circuit"? А) Цепь питания Б) Цепь сигнализации В) Цепь отключения (электромагнит отключения) Г) Цепь блокировки | В |
| 51 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Вам нужно кратко объяснить иностранному коллеге, что вы собираетесь делать: "I will measure the insulation resistance." Что означает это высказывание? А) Я буду проверять уставки защиты Б) Я буду измерять сопротивление изоляции В) Я буду настраивать терминал Г) Я буду менять предохранители | Б |
| 52 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение термину "circuit breaker" на английском языке (одно-два предложения) | A circuit breaker is an automatically operated electrical switch designed to protect an electrical circuit from damage caused by overload or short circuit. |
| 53 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Переведите на английский язык профессиональное словосочетание: «техническое обслуживание устройств релейной защиты». | Maintenance of relay protection devices. |
| 54 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вы работаете на подстанции вместе с иностранным специалистом. Вам нужно объяснить ему простыми словами на английском языке, что вы собираетесь делать. План работы: проверить реле максимального тока (overcurrent relay) — подать ток (apply current), посмотреть, сработает ли реле (check if relay trips), и записать результаты (record results). Напишите кратко (4-5 простых предложений на английском языке), что вы скажете коллеге. Используйте простые слова и короткие фразы. | 1. First, I will check the overcurrent relay. 2. I apply test current to the relay. 3. Then I watch if the relay trips. 4. After that, I record the results in the report. 5. It will take about 30 minutes. Please watch and learn. |
| 55 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие из перечисленных английских терминов относятся непосредственно к устройствам и элементам релейной защиты? (Выберите все верные варианты) А) Relay Б) Current transformer В) Wrench (гаечный ключ) Г) Trip coil Д) Insulation tape (изолента) Е) Protective relay | А, Б, Г, Е |
| 56 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие фразы на английском языке уместно использовать для краткого объяснения своих текущих действий коллеге? (Выберите все верные варианты) А) I am checking the voltage. Б) Pass me the screwdriver, please. В) Yesterday I went to the cinema. Г) The protection settings are correct. Д) I like this music. Е) We need to replace this module. | А, Б, Г, Е |
| 57 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных | ПК 3.1 Оформлять техническую документацию по обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики | - вести техническую и исполнительскую документацию - использовать базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области | - номенклатура документации в части сопровождения деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики - требования, предъявляемые к составлению технической и исполнительной документации | В соответствии с Правилами технического обслуживания устройств РЗА, в какой срок должны быть заполнены формуляры паспортов-протоколов после выполнения технического обслуживания? А) В течение 1 рабочего дня Б) В течение 3 рабочих дней В) В течение 5 рабочих дней Г) В течение календарной недели | Б |
| 58 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Какой документ является основным, отражающим фактически выполненный монтаж всех вторичных цепей устройства РЗА после проведения наладки? А) Заводская принципиальная схема Б) Исполнительная схема В) Типовой проект подключения Г) Паспорт-протокол устройства | Б |
| 59 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Что в обязательном порядке должно быть зафиксировано в формуляре регистрации изменений параметров настройки (уставок) устройства РЗА? А) Цвет корпуса терминала Б) Параметры до изменения и после изменения с указанием основания В) График отпусков персонала Г) Сведения о поверке измерительных приборов | Б |
| 60 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Владелец объекта электроэнергетики должен обеспечить наличие электронной копии исполнительной схемы в формате, который может редактироваться. Для чего это требуется? А) Для отправки по электронной почте Б) Для возможности внесения изменений в прикладном программном обеспечении В) Для уменьшения объема бумажного архива Г) Для публикации в интернете | Б |
| 61 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | При каком условии запрещается ввод в работу устройств РЗА после технического обслуживания? А) При отсутствии утвержденного графика отпусков Б) При отсутствии записей в журнале РЗА, подтверждающих возможность ввода в работу В) При отсутствии заводской упаковки Г) При отсутствии сертификата соответствия на устройство | Б |
| 62 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Дайте определение понятию «паспорт-протокол» устройства РЗА. Для чего он предназначен? | Паспорт-протокол — это основной эксплуатационный документ, оформляемый на каждое устройство РЗА с даты проведения наладки и ведущийся в течение всего срока эксплуатации. Он предназначен для учёта основных технических данных, регистрации изменений уставок, результатов технического обслуживания и исполнительных схем. |
| 63 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что понимается под термином «исполнительная схема» в контексте документации РЗА? | Исполнительная схема — это схема, отображающая фактически выполненный монтаж всех вторичных цепей, вспомогательной аппаратуры, реле (терминалов), переключающих устройств с нанесённой нумерацией всех элементов, включая отсоединённые цепи и состояние контактов при снятом оперативном токе. |
| 64 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вы завершили плановое техническое обслуживание микропроцессорного терминала РЗА. Вам необходимо оформить документацию. Напишите кратко (4-5 пунктов), какие документы вы должны заполнить и что именно в них указать. Перечислите: - Какие документы оформляются после выполнения работ? - Какие сведения обязательно вносятся в каждый документ? - Кто должен подписать эти документы? | 1. Журнал РЗА: записываю дату, объем выполненных работ, результат проверки, свою фамилию и ставлю подпись. 2. Паспорт-протокол устройства: вношу фактические параметры срабатывания, сравниваю с уставками, отмечаю, что устройство исправно. 3. Формуляр регистрации изменений (если менял уставки): указываю старые и новые значения, дату и основание для изменения. 4. Протокол испытаний: оформляю подробные результаты всех измерений и проверок. 5. Подписи: ставлю свою подпись как исполнитель, затем передаю документы на подпись руководителю (наставнику). |
| 65 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие формуляры входят в состав паспорта-протокола устройства РЗА в соответствии с Правилами технического обслуживания? (Выберите все верные варианты) А) Формуляр основных технических данных Б) Формуляр регистрации изменения параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования В) Формуляр регистрации исполнительных схем и сведений об их изменениях Г) Формуляр учёта рабочего времени персонала Д) Формуляр регистрации результатов технического обслуживания Е) Формуляр складского учёта запасных частей | А, Б, В, Д |
| 66 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие сведения в обязательном порядке должны быть отражены на исполнительной схеме устройства РЗА? (Выберите все верные варианты) А) Все вторичные цепи и вспомогательная аппаратура Б) Контакты реле (терминалов) и переключающие устройства В) Марка и цвет краски, использованной для маркировки Г) Обозначения и нумерация всех элементов схемы, включая логические цепи Д) Все отсоединённые цепи на рядах зажимов и зажимы без контактных мостиков Е) Фотография рабочего места электромонтёра | А, Б, Г, Д |
| 67 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных | ПК 3.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования систем релейной защиты и автоматики | - настраивать простые защиты - пользоваться измерительной и испытательной аппаратурой при техническом обслуживании и ремонте устройств РЗА - разбирать и собирать механические и электрические части простых защит - разделывать, сращивать, изолировать и паять провода устройств РЗА - пользоваться слесарным и монтерским инструментом при техническом обслуживании и ремонте устройств РЗА | - аппаратура для проверки защиты, для регулирования тока и напряжения - источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока - конструкции и защитные характеристики автоматических выключателей - общие сведения о материалах, применяемых при ремонте простых защит - основные требования к релейной защите, требования при проверках релейной защиты и автоматики - приводы высоковольтных выключателей и основы дистанционного управления ими - классификация и принцип действия реле - приемы работ по разборке, ремонту, сборке и регулированию механической и электрической части электромеханических реле - порядок выполнения работ по техническому обслуживанию простых защит - общие сведения об источниках и схемах электропитания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики - режим работы аккумуляторных батарей - сведения об устройствах РЗА, применяемых на оборудовании электрических сетей - способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением - устройство универсальных и специальных приспособлений, монтерского инструмента и средств измерений - правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями | При разделке экранированного провода для ремонта устройства РЗА необходимо заземлить экранирующую оплетку. Какой способ является правильным? А) Обрезать оплетку заподлицо с изоляцией и заизолировать Б) Вытянуть оплетку в "холостой" конец, подпаять к нему гибкий провод и припаять к заземляющей конструкции В) Скрутить оплетку в жгут и оставить свободным Г) Припаять оплетку непосредственно к центральной жиле | Б |
| 68 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | Для проверки электрической прочности изоляции вторичных цепей устройства РЗА используется мегаомметр. Какое минимальное напряжение должно применяться при профилактическом контроле? А) 100 В Б) 500 В В) 1000 В Г) 2500 В | В |
| 69 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | При разборке электромеханического реле типа РТВ (реле тока с выдержкой времени) для ремонта необходимо проверить состояние механической части. Что должно быть выполнено после сборки? А) Только визуальный осмотр корпуса Б) Проверка четкости работы механизмов и отсутствие затираний сердечников В) Измерение тока срабатывания без проверки механики Г) Смазка всех контактов техническим вазелином | Б |
| 70 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | При настройке дистанционной защиты основным измерительным органом является реле сопротивления. От каких параметров зависит его поведение? А) Только от величины тока в месте установки Б) Только от величины напряжения в месте установки В) От отношения напряжения к току в месте установки Г) От частоты сети | В |
| 71 | 1 минута Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | При проверке цепей методом "прозвонки" запрещается использовать некоторые источники питания. Какое напряжение допустимо для этой операции? А) 220 В переменного тока Б) 6-24 В постоянного или переменного тока В) 380 В переменного тока Г) 110 В постоянного тока без ограничений | Б |
| 72 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Что понимается под термином "ток точной работы" дистанционной защиты и для чего он определяется при настройке? | Ток точной работы — это минимальное значение тока, при котором погрешность измерения сопротивления реле не превышает допустимых значений (обычно ±10%). Определяется для проверки правильности срабатывания защиты в реальных условиях и снятия характеристики зависимости сопротивления срабатывания от тока. |
| 73 | 1 минута Задание открытого типа на знание понятийного аппарата. |  |  |  | Какие виды работ включает в себя проверка и регулировка механической части электромеханических реле при техническом обслуживании? | Проверка состояния контактных поверхностей, чистка механизмов, проверка четкости работы, отсутствия затираний сердечников и ударников, регулировка натяжения пружин, проверка зазоров в контактной системе. |
| 74 | 4 минуты Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | Вы проводите техническое обслуживание электромеханического реле максимального тока типа РТ-40. Вам нужно проверить его работоспособность и при необходимости отрегулировать. Напишите кратко (4-5 пунктов), что именно вы будете делать, в правильной последовательности. Укажите: - Что проверите сначала (внешний осмотр)? - Какие приборы и инструменты будете использовать? - Как будете проверять срабатывание реле? - Что сделаете, если ток срабатывания не соответствует уставке? - Как запишете результаты? | 1. Осмотр: проверю корпус, крепления, контакты — нет ли повреждений, грязи, окисления. 2. Подготовка: возьму испытательное устройство (Уран или аналогичное), соединительные провода, отвертку, паспорт-протокол. 3. Проверка: соберу схему, подключу реле к испытательному устройству, плавно подам ток и зафиксирую, при каком токе реле сработает (щелчок, загорится лампочка). 4. Регулировка: если ток срабатывания не совпадает с уставкой, подрегулирую натяжение пружины или положение контактов, затем повторю проверку. 5. Оформление: запишу фактические токи срабатывания и возврата в протокол, укажу дату и поставлю подпись. |
| 75 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие операции входят в объем проверки дистанционной защиты при новом включении (наладке)? (Выберите все верные варианты) А) Проверка настройки фильтра второй гармонической составляющей Б) Определение угла максимальной чувствительности реле методом "засечек" В) Проверка заданных уставок по сопротивлению срабатывания Г) Проверка только внешнего вида корпуса Д) Проверка защиты рабочим током и напряжением Е) Проверка только токовых цепей без проверки цепей напряжения | А, Б, В, Д |
| 76 | 2 минуты Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня |  |  |  | Какие требования предъявляются к испытательному устройству (например, типа "Уран") для проверки сложных защит? (Выберите все верные варианты) А) Возможность регулирования тока и напряжения в широких пределах Б) Наличие датчиков для измерения выходных параметров В) Возможность только ручного режима управления Г) Наличие измерительной схемы для контроля времени срабатывания Д) Отсутствие защиты от перегрузок Е) Способность формировать как переменный, так и постоянный (выпрямленный) ток | А, Б, Г. Е |