48

Приложение 1.9.8
к ОПОП-П по специальности
13.02.07 Электроснабжение

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.08.01 Производственная практика
2026

СОДЕРЖАНИЕ


31.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ


31.1. Цель и место производственной практики в структуре образовательной программы:


41.2. Планируемые результаты освоения учебной практики


81.3. Обоснование часов производственной практики в рамках вариативной части ОПОП-П


122. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ


122.1. Трудоемкость освоения производственной практики


122.2.  Структура производственной практики


172.3. Содержание производственной практики


203.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ


203.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики


203.2. Учебно-методическое обеспечение


223.3. Общие требования к организации производственной практики


223.4 Кадровое обеспечение процесса производственной практики


224. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ






1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Цель и место производственной практики в структуре образовательной программы:

Рабочая программа производственной практики (ПП) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение и реализуется в профессиональном цикле после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессиональных модулей в соответствии с учебным планом (п. 5.1. ОПОП-П):

	ПП 08.01Производственная практика


	ПМ.08 Освоение работ по профессии Электромонтер контактной сети, 3 разряд
	МДК 08.01 Выполнение работ по ремонту контактной сети


Производственная практика направлена на развитие общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

	Код ОК / ПК
	Наименование ОК / ПК

	ОК 01
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

	ОК 02
	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

	ОК 04
	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

	ОК 05
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

	ОК 07
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

	ОК 09
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

	ПК 8.1
	Выполнять вспомогательные работы по ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи высокого напряжения

	ПК 8.2
	Осуществлять подготовку к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети и линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением

	ПК 8.3
	Выполнять простые работы по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети и линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением


Цель производственной практики: приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей данной ОПОП-П по видам деятельности:  «ВД 8 Освоение работ по профессии Электромонтер контактной сети, 3 разряд».

1.2. Планируемые результаты освоения учебной практики

В результате прохождения производственной практики по видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и запросам работодателей, обучающийся должен получить практический опыт:

	Наименование вида деятельности
	Практический опыт/ умения

	ВД 8 Освоение работ по профессии Электромонтер контактной сети, 3 разряд
	Навыки:

- изготовление мелких деталей крепления, не требующих точных размеров

- заглубление заземлений вручную

- очистка неустановленных стальных опор воздушных линий электропередачи и конструкций открытых подстанций

- окраска деталей крепления приставок и шин заземления

- покрытие деталей деревянных опор антисептическими составами

- снятие обшивки с барабанов

- разборка барабанов

- раскатка проводов и тросов вручную

- ознакомление с порядком производства работ и особенностями технологических операций при подготовке к выполнению простых работ

- выбор инструментов, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению простых работ

- выбор деталей и материалов при подготовке к выполнению простых работ 

- проверка исправности защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению простых работ 

- доставка деталей и материалов к месту выполнения простых работ 

- подготовка рабочего места путем обесточивания и ограждения сигналами для выполнения простых работ 

- проведение стропальных и такелажных работ при подготовке к выполнению простых работ

- разборка (сборка) отдельных узлов арматуры контактной сети и воздушных линий электропередачи вдали от частей, находящихся под напряжением

- откопка опор контактной сети для проведения диагностики их состояния

- осмотр тяговой рельсовой сети для определения ее состояния

- ремонт тяговой рельсовой сети

- протирка, смазка, покраска арматуры, опор, оборудования контактной сети и воздушных линий электропередачи

- демонтаж контактной сети на железнодорожных линиях и ее раската по трассе для последующего монтажа

- демонтаж неисправного оборудования устройств контактной сети и линий электропередачи при выполнении простых работ 

- ремонт оборудования контактной сети и воздушных линий электропередачи на высоте со снятием напряжения

- монтаж оборудования контактной сети и воздушных линий электропередачи на высоте со снятием напряжения

- переключение разъединителей и коммутационных аппаратов железнодорожных линий

- восстановление заземляющих устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи

- ремонт инструмента, приспособлений, инвентаря, защитных и монтажных средств, переносных заземлений

Умения:

- определять исправность инструмента, защитных и монтажных средств 

- пользоваться инструментом и монтажными средствами при выполнении работ

- применять средства индивидуальной защиты при выполнении работ

- определять дефекты креплений, стальных опор и конструкций контактной сети и воздушных линий электропередачи при выполнении вспомогательных работ

- пользоваться лакокрасочными и антисептическими составами

- оценивать состояние элементов контактной сети и линий электропередачи

- пользоваться такелажными механизмами и оборудованием при подготовке к выполнению простых работ

- переключать разъединители и коммутационные аппараты при подготовке к выполнению простых работ

- определять дефекты обслуживаемого оборудования при выполнении простых работ 

- собирать элементы контактной сети по чертежам и эскизам

- проверять блокировочные замки, блок-контакты приводов переключателя и разъединителя с последующей их чисткой и регулировкой

- выполнять работы по монтажу, демонтажу и ремонту заземлений опор контактной сети, искровых промежутков, струн и струновых зажимов, диодных заземлителей и газоразрядных приборов защиты

оценивать состояние элементов контактной сети и устройств электроснабжения




1.3. Обоснование часов производственной практики в рамках вариативной части ОПОП-П

	Код ПП
	Код ПК/дополнительные (ПК*, ПКц)
	Практический опыт
	Наименование темы практики
	Объем часов ПП
	Обоснование увеличения объема практики

	ПП. 08.01
	
	- изготовление мелких деталей крепления, не требующих точных размеров

- заглубление заземлений вручную

- очистка неустановленных стальных опор воздушных линий электропередачи и конструкций открытых подстанций

- окраска деталей крепления приставок и шин заземления

- покрытие деталей деревянных опор антисептическими составами

- снятие обшивки с барабанов

- разборка барабанов

- раскатка проводов и тросов вручную

- ознакомление с порядком производства работ и особенностями технологических операций при подготовке к выполнению простых работ

- выбор инструментов, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению простых работ

- выбор деталей и материалов при подготовке к выполнению простых работ 

- проверка исправности защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению простых работ 

- доставка деталей и материалов к месту выполнения простых работ 

- подготовка рабочего места путем обесточивания и ограждения сигналами для выполнения простых работ 

- проведение стропальных и такелажных работ при подготовке к выполнению простых работ

- разборка (сборка) отдельных узлов арматуры контактной сети и воздушных линий электропередачи вдали от частей, находящихся под напряжением

- откопка опор контактной сети для проведения диагностики их состояния

- осмотр тяговой рельсовой сети для определения ее состояния

- ремонт тяговой рельсовой сети

- протирка, смазка, покраска арматуры, опор, оборудования контактной сети и воздушных линий электропередачи

- демонтаж контактной сети на железнодорожных линиях и ее раската по трассе для последующего монтажа

- демонтаж неисправного оборудования устройств контактной сети и линий электропередачи при выполнении простых работ 

- ремонт оборудования контактной сети и воздушных линий электропередачи на высоте со снятием напряжения

- монтаж оборудования контактной сети и воздушных линий электропередачи на высоте со снятием напряжения

- переключение разъединителей и коммутационных аппаратов железнодорожных линий

- восстановление заземляющих устройств контактной сети и воздушных линий электропередачи

- ремонт инструмента, приспособлений, инвентаря, защитных и монтажных средств, переносных заземлений
	Производственная практика
	144
	ПП введена в образовательную программу по запросу работодателя. ПП даёт возможность обучающемуся получить дополнительные профессиональные компетенции, умения и знания, необходимые для удовлетворения потребностей работодателя в квалифицированных рабочих, а также для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. В рамках профессионального модуля осваиваются дополнительные профессиональные компетенции: ПК 8.1., ПК 8.2., ПК 8.3.,

	Объем производственной практики в рамках вариативной части ОПОП-П -360 ак.ч.


2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Трудоемкость освоения производственной практики

	Код ПП
	Объем, ак.ч. 
	Форма проведения производственной практики

(концентрированно/ рассредоточено)
	Курс / семестр

	ПП. 08.01
	144
	концентрированно
	6

	Всего ПП 4
	144
	
	


2.2.  Структура производственной практики

	Код ПК

	Наименование разделов профессионального модуля
	Виды работ
	Наименование тем производственной практики
	Объем часов 

	ПП 08.01. ПМ 08. Освоение работ по профессии Электромонтер тяговой подстанции, 3 разряд
	

	ПК 8.1 ПК 8.2

ПК 8.3
	Раздел 1 Освоение работ по профессии Электромонтер контактной сети, 3 разряд
	1.Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи высокого напряжения

2.Осуществление подготовки к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети и линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением

3.Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети и линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением
	Тема 1.1 Инструктажи. Ознакомление со структурным подразделением
	8

	
	
	
	Тема 1.2. Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи высокого напряжения
	66

	
	
	
	Тема 1.3. Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети и линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением
	70

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	144


2.3. Содержание производственной практики

	Наименование разделов профессионального модуля и тем производственной практики
	Содержание работ
	Объем, ак.ч.

	ПП 08.01 ПМ 08. Освоение работ по профессии Электромонтер контактной сети, 3 разряд
	

	Раздел 1 Освоение работ по профессии Электромонтер контактной сети, 3 разряд
	

	Тема 1.1 Инструктажи. Ознакомление со структурным подразделением
	Содержание
	

	
	Виды инструктажей. Ознакомление с программой производственной практики, режимом работы и правилами внутреннего распорядка, целями и задачами практики.

Инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности.

Ознакомление с требованиями к работе электромонтером контактной сети 2-го разряда в структурном подразделении ОАО «РЖД», приказами и инструкциями по безопасности движения поездов, санитарными нормами и трудовыми обязанностями
	8

	Тема 1.2. Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи высокого напряжения
	Содержание
	

	
	Изготовление мелких деталей крепления. Заглубление заземлений вручную.

Очистка неустановленных стальных опор воздушных линий электропередачи и конструкций открытых подстанций. Окраска деталей крепления приставок и шин заземления. Покрытие деталей деревянных опор антисептическими составами.

Снятие обшивки с барабанов;

- разборка барабанов;

- раскатка проводов и тросов вручную;
	66

	Тема 1.3. Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети и линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением
	Содержание
	

	
	Ознакомление с порядком производства работ и особенностями технологических операций при подготовке к выполнению простых работ;

выбор инструментов, защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению простых работ. Выбор деталей и материалов при подготовке к выполнению простых работ Проверка исправности защитных и монтажных средств при подготовке к выполнению простых работ. Доставка деталей и материалов к месту выполнения простых работ. Подготовка рабочего места путем обесточивания и ограждения сигналами для выполнения простых работ. Проведение стропальных и такелажных работ при подготовке к выполнению простых работ.
	70

	Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
	


3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся (далее – Профильные организации).

База прохождения производственной практики должна быть укомплектована оборудованием, техническими средствами обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. База практики должна обеспечивать безопасные условия труда для обучающихся.  

При определении мест производственной практики (по профилю специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Для ПП 08.01

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Жмудь Д.Д. Устройство и техническое обслуживание контактной сети магистральных электрических железных дорог: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 736 с.  — ISBN 978-5-907055-39-1. — Текст: электронный // УМЦ ЖДТ: электронная библиотека. — URL: http://umczdt.ru/books/1194/230294/ 
3.2.2. Дополнительные источники 
1.Воробьев, В. А.  Технология электромонтажных работ : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19531-6. — Текст
3.3. Общие требования к организации производственной практики

Производственная практика проводится в профильных организациях на основе договоров, заключаемых между образовательным организацией СПО и профильными организациями.

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики. 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются образовательной организацией в соответствии с ОПОП-П по профессии/специальности 13.02.07 Электроснабжение. 

Производственная практика реализуются в форме практической подготовки и проводится как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.

3.4 Кадровое обеспечение процесса производственной практики

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют руководители практики от образовательной организации и от профильной организации.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

	Индекс ПП
	Код ПК, ОК
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки

	ПП 08.01


	ПК 8.1.Выполнять вспомогательные работы по ремонту и монтажу контактной сети и линий электропередачи высокого напряжения
	-
правильность планирования профилактических работ;

-
грамотное составление план - графиков профилактических работ;

-
качественное заполнение нормативно-технической документации;

-
порядок проведения очередных и внеочередных обходов и осмотров в соответствии с требованиями и инструкциями;

-
правильное выявление и устранение повреждений электрооборудования;

-
осуществление контроля за состоянием электроустановок и линий электропередачи.
	- наблюдение и оценка деятельности и результатов при выполнении практических заданий в ходе производственной практики;

- сравнительная оценка результатов выполнения практических заданий с требованиями нормативных документов и инструкций;

- наблюдение за организацией рабочего места в процессе деятельности;

- оценка выполнения заданий для самостоятельной работы;

- дифференцированный зачет

	
	ПК8.2.Осуществлять подготовку к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети и линий электропередачи со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением
	-
точность выполнения профилактических работ;

-
правильное составление календарных графиков выполнения работ;

обоснование периодичности выполнения работ;

-
правильность определения объемов, сроков и продолжительности ремонтных работ;

-
быстрота ликвидации последствий аварий или устранения полученных повреждений;

-
правильность оформления и заполнения ремонтной документации;

-
поддержание работоспособности технического состояния электрооборудования в соответствии с нормативно технической документацией;
	

	
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	обучающийся демонстрирует наличие умений распознавать задачу (проблему) в профессиональном или социальном контексте; анализировать и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи (проблемы); составлять план действий; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий
	экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ и заполнении дневника по практике, защита отчёта по практике



	
	ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	обучающийся обладает способностью определять задачи и необходимые источники для поиска информации; планировать процесс поиска и структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации и оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение и различные цифровые средства для решения профессиональных задач
	

	
	ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
	обучающийся демонстрирует умение организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	

	
	ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
	обучающийся разбирается в особенностях социального и культурного контекста, осознано применяет правила оформления документов и построения устных сообщений.

Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе
	

	
	ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения
	обучающийся демонстрирует знание и понимание сущности гражданско-патриотической позиции, российских духовно-нравственных ценностей; 

 описывает значимость своей специальности;

применяет стандарты антикоррупционного поведения, осознает возможные последствия его нарушения
	

	
	ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
	обучающийся способен соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона
	


