Комплект оценочных материалов

Дисциплина: ОПЦ.02 Техническая механика

Образовательная программа 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | 1.Прочитайте утверждение и выберите один правильный вариант ответа. Что такое диаграмма растяжения? а) Это зависимость напряжений от растягивающих усилий. б) Это зависимость деформации от площади поперечного сечения. в) Это зависимость жесткости стержня от величины внешней нагрузки. г) Это зависимость, характеризующая изменение абсолютного удлинения образца при изменении растягивающего усилия. | г |
| 2 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 2. Прочитайте вопрос и выберите один правильный вариант ответа. Что является пределом текучести? а) Это напряжение, при котором отступление от линейной зависимости между растягивающей нагрузкой и удлинением достигает 0,2 %. б) Это напряжение, при котором деформации становятся пластическими. в) Это наименьшее напряжение, при котором образец деформируется. г) Это напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению образца. | а |
| 3 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 3. Прочитайте вопрос и выберите один правильный вариант ответа. В чем состоит расчет деталей исходя из условия прочности? а) В определении значений максимальных напряжений, действующих в сечениях стержня, и сравнении их с предельно допустимыми напряжениями. б) В определении напряжений в поперечных сечениях стержня при его кручении. в) В определении максимальных углов закручивания сечений стержня и сравнении их с предельно допустимыми. г) В выборе диаметра стержня исходя из значения относительного угла закручивания. | а |
| 4 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 4. Напишите к какому термину соответствует приведенное ниже определение? Способность материала сопротивляться разрушению под действием внешних нагрузок и напряжений | прочность |
| 5 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 5. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Соединение двух соприкасающихся звеньев, допускающее их относительное движение называют…_____________________ | кинематической парой |
| 6 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 6. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово - Две силы, равные по модулю и направленные по одной прямой в ____________ стороны, уравновешиваются | разные |
| 7 | 3 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 7. Дайте определение понятия «Момент пары сил» | Это произведению силы на плечо |
| 8 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия. |  |  |  | 8.Установите соответствие между величинами и единицами измерения: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Величины; Единицы измерения. А) сила (F); 1)м2 (метр в квадрате). Б) ускорение; 2) ) м(метр). В) длина (L); 3) Н(ньютон). | А-3, Б-1,В-2, |
| 9 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 9. Дайте определение понятию «сложное движение». | Это движение, которое можно разложить на несколько простых |
| 10 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 10. Прочитай тайте задание и выберите несколько правильных вариантов ответа. Ускорение – есть а. первая производная от скорости по времени б. вторая производная от скорости по времени в. первая производная от радиус-вектора по времени г. вторая производная от радиус-вектора по времени | а, г |
| 11 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенного перечня. |  |  |  | 11. В чем заключается расчет на прочность при растяжении (сжатии)? а) В определении величины деформации стержня и сравнении ее с допустимой. б) В определении наибольших напряжений, действующих в сечениях. в) В определении нормальных напряжений, действующих в поперечных сечениях стержня, и сравнении их с допускаемыми. г) В определении напряжения, соответствующего пределу прочности материала стержня. | в |
| 12 | 3мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 12.Дайте определение понятия «Выносливость». | Способность длительное время выдерживать переменные нагрузки. |
| 13 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 13. Прочитайте вопрос и дайте три правильных варианта ответа. Выберите передачи трением а. цепная б. фрикционные вариаторы в. ременная г. зубчатая д. червячная е. фрикционная | б ,в, е |
| 14 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. | ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач - определять источники достоверной правовой информации - составлять различные правовые документы - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | 14. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Что понимается под пределом прочности материала? а) Это напряжение, которое соответствует нагрузке, предшествующей пластической деформации образца. б) Это напряжение, при котором происходит разрыв образца. в) Это напряжение, при котором образец деформируется без увеличения растягивающей нагрузки. г) Это напряжение, при достижении которого начинается процесс разрушения образца. | г |
| 15 | 3 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенного перечня. |  |  |  | 15. Какой изгиб называется чистым? а) Изгиб, при котором в поперечных сечениях действуют только поперечные силы. б) Изгиб, при котором в поперечных сечениях действуют только изгибающие моменты. в) Изгиб, при котором в поперечных сечениях действуют поперечные силы и изгибающие моменты. г) Изгиб, при котором в поперечных сечениях отсутствуют как поперечные силы, так и изгибающие моменты. | б |
| 16 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 16. Как изменяется форма центральной оси стержня при его кручении? а) Не изменяется. б) Преобразуется в винтовую линию. в) Деформируется пропорционально крутящему моменту. г) Изгибается по дуге окружности, радиус которой равен радиусу стержня. | а |
| 17 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 17. Дайте определение понятию «Чистый изгиб». | Изгиб, при котором в поперечных сечениях действуют только изгибающие моменты. |
| 18 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 18. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа. Силы, действующие на тело, делятся: а) глубокие и мелкие б) высокие и низкие в) узкие и широкие г) внешние и внутренние. | г |
| 19 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 19. Прочитайте задание и выберите один правильный вариант ответа. Как изменяется быстроходность подшипника качения с увеличением его габаритов? а) Увеличивается б) Уменьшается в) Не изменяется | б |
| 20 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных | ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности проявлять толерантность в рабочем коллективе | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности - правила построения устных сообщений особенности социального и культурного контекста | 20. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа. Укажите, как называется деталь, которая ограничивает перемещение другой детали? а) реакция б) связь в) тело г) ограничитель | б |
| 21 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 21. Прочитайте вопрос и выберите один вариант ответа Какие деформации испытывают волокна стержня при чистом изгибе? а) Растяжения и сжатия. б) Растяжения и сдвига. в) Сжатия и сдвига. г) Растяжения, сжатия и сдвига. | а |
| 22 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 22. Укажите, как называется сила, заменяющая несколько сил, приложенных в одной точке? Выберите один из 4 вариантов ответа: а) эквивалентная б) распределительная в) равнодействующая г) суммарная | в |
| 23 | 2 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 23. Назовите виды деформации. Выберите три верных варианта ответа. а. сжатие б. перелом в. кручение г. изгиб | а, в, г |
| 24 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. |  |  |  | 24. Выберите один из 4 вариантов ответа: Плоская система сходящихся сил находится в равновесии, если алгебраические суммы проекций всех сил на оси ОХ и ОУ равны…. . а) нулю. б) единице в) минус единице г) имеют переменное значение | а |
| 25 | 7 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенного перечня. |  |  |  | 25.Прочитайте задание и выберите верный ответ: Движение точки А в плоскости задано двумя уравнениями x=12-10t y=6+2t Определить траекторию движущейся точки. а. равнозамедленный вид движения б. равномерный вид движения в. равноускоренный вид движения г. вращательное движение | в |
| 26 | 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия. | ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Разбираться в особенностях социального и культурного контекста, осознано применять правила оформления документов и построения устных сообщений. Грамотно излагать свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе | правила оформления документов; - правила построения устных сообщений; - особенности социального и культурного контекста; | 26.Установите соответсиве 1) Совокупность сил, действующих на тело 2) Система сил, которая не изменяет состояние тела 3)Тела, перемещение которых ограничено А) система сил Б) связанные тела В) уравновешенная система | 1-А, 2-В, 3-Б |
| 27 | 1 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 27. Прочитайте вопрос и дайте полный ответ. Когда момент силы считается положительным? | Когда под действием силы тело вращается по ходу часовой стрелки. |
| 28 | 2 мин Задание закрытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 28. Прочитайте вопрос и выберите правильный вариант ответа. Что такое коэффициент полезного действия? а) Это величина, равная отношению работы полезных сил к работе движущих сил. б) Это величина, обратная коэффициенту потерь. в) Это величина, равная отношению работы вредных сил к работе движущих сил. | а |
| 29 | 15 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных. |  |  |  | 29. Определить опорные реакции балки. F=60 кН; М=20 кН*м; q=20 кН/м; а=0,2м а. Rx=24кН; Ry=18,99кН; Mra=56,239кНм б. Rx=30кН; Ry=25,32кН; Mra=45,584кНм в. Rx=30кН; Ry=18,22кН; Mra=43,584кНм | б |
| 30 | 15 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных. | ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. ПК 3.2 Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов железнодорожного подвижного состава в соответствии с нормативной документацией. | – оформлять техническую и технологическую документацию; - разрабатывать технологические процессы на ремонт деталей, узлов. – выбирать необходимую техническую и технологическую документацию. | - техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава; - типовые технологические процессы на ремонт деталей и узлов подвижного состава | 30.Прочитайте задание и выберите правильный ответ: Определить усилие в стержнях. а.R1=27, 875кН; R2=28,078кН б. R1=24,965кН; R2=31,166кН в. R1=-27,875кН; R2=-22,652кН | а |
| 31 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 31.К допущениям о свойствах материала элементов конструкций не относится... а. сплошность б.изотропия в. анизотропия | в |
| 32 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором нескольких верных ответов из предложенного перечня. |  |  |  | 32. Продолжите определение, выбрав правильный термин: Брусья, работающие на изгиб, называются… а. Палками б. Балками в. Валом г.Стержнем | б |
| 33 | 1мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  | 33.Прочитайте вопрос и дайте ответ. Назначение мультипликатора | Увеличение угловой скорости рабочего органа |
| 34 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 34.Определить передаточное число, если z1=25, z2=50, z3=30, z4=90 | 6 |
| 35 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 35.Определить передаточное число, если диаметры шкивов: D1=200мм, D2=400мм, число зубьев z3=20, z4=40. | 4 |
| 36 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 36.Чему равна мощность на ведомом валу, если вращающий момент на этом валу 800 Нм, угловая скорость 10 рад/с? - 8000 Вт б) 8 Вт в) 80 Вт | а |
| 37 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 37.Вычислить вращающий момент на валу электродвигателя при заданной мощности 7 кВт и угловой скорости 150 рад/с. а) 5 Нм б) 46,7 Нм в) 78 Нм г) 1080 Нм | б |
| 38 | 1 мин Задание открытого типа на выбор одного варианта ответа |  |  |  | 38.Как направлена сила трения скольжения относительно движения тела? а) Всегда по направлению движения. б) Всегда против направления движения. в) Перпендикулярно направлению движения. г) Под углом 45 градусов к направлению движения | а |
| 39 | 1 мин Задание открытого типа на выбор одного варианта ответа |  |  |  | 39.От чего НЕ зависит сила трения скольжения? а) От силы нормального давления (веса тела). б) От рода трущихся поверхностей. в) От площади соприкасающихся поверхностей. г) От шероховатости поверхностей. | в |
| 40 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 40.Определить силу F, необходимую для равномерного перемещения бруса горизонтальной шероховатой поверхности. Исходные данные: Коэффициент трения между брусом и поверхностью f = 0,6. Масса бруса m = 12 кг. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/сек2. | 72Н |
| 41 | 3 мин Задание открытого типа |  |  |  | 41.Какую работу производить человек, передвигая по горизонтальному полу на расстояние 4 м горизонтально направленным усилением ящик массой 50 кг? Коэффициент трения f = 0,4. | 800 кДЖ |
| 42 | 1 мин Задание открытого типа на выбор одного варианта ответа |  |  |  | 42.При каком виде трения скольжения почти полностью отсутствует износ трущихся поверхностей: а) при полусухом трении б) сухом трении в) жидкостном трении | б |