Приложение

к ППСЗ по специальности

13.02.07 Электроснабжение ( по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования

по отраслям

для специальности

13.02.07 Электроснабжение ( по отраслям)

(квалификация техник)

год начала подготовки 2022

#### 2022

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛя «оРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ»

1.1 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы:

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям»

1.2 Цели и задачи профессионального модуля

Цель: формирование общих и профессиональных компетенций по устройству и техническому обслуживанию тяговых подстанций.

Задачи:

Профессиональный модуль предусматривает изучение:

- схем и конструктивного выполнения электрических сетей;

- схем электроснабжения потребителей;

- схем электроснабжения устройств автоблокировки;

- источников электрического освещения;

- схем питания и секционирования контактной сети;

- типов конструктивного выполнения контактных подвесок;

- работу отдельных узлов контактной сети;

- технологию технического обслуживания и ремонта контактной сети;

- критерий качества электрической энергии;

- влияние устройств электроснабжения на линии связи.

1.3 Требования к результатам освоения профессионального модуля

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- составления электрических схем устройств электрических подстанций и сетей;

- модернизации схем электрических устройств подстанций;

- технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической энергии;

- обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок;

- эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи;

- применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов;

уметь:

- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей;

- вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распределительных устройств;

- обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии;

- обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок;

- контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию;

- использовать нормативную техническую документацию и инструкции;

- выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование;

- оформлять отчеты о проделанной работе;

знать:

- устройство оборудования электроустановок;

- условные графические обозначения элементов электрических схем;

- логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок;

- виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей;

- виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств;

- эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию;

- основные положения правил технической эксплуатации электроустановок;

- виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения.

1.4.  Компетенции

| ## ОК 01 | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| --- | --- |
| ## ОК 02 | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 04 | ## Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 09 | ## Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

| ## ПК 1.1 |  | ## Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## ПК 1.2 | ## Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электро технического и электротехнологического оборудования. 1.5. Планируемые личностные результаты В результате освоения учебной дисциплины студент должен формировать следующие личностные результаты: ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. ЛР 25 Способный к генерированию, осмыслению и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций. ЛР 27 Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний ЛР 30. Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения различных задач, профессионального и личностного развития. ЛР 31 Умеющий эффективно работать в коллективе, общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  |  |

1.6 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

По ПМ.01 Всего часов 556 часов

Из них   на освоение МДК.01.01 – 228 часов

Из них на освоение МДК.01.02 – 142 часа

На учебную практику -  72 часа

На производственную практику - 108 часов

Квалификационный экзамен – 6 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммар-ный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Самосто-ятельная работа | Промежуточная аттестация |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  | Производст-венная | Учебная |  |  |
|  |  |  |  | Практические занятия и лабораторные работы | Лекции |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 01 – ОК 11, ПК 1.1; ПК.1.2. | МДК.01.01 Электроснабжение электротехнического оборудования | 228 | 196 | 82 | 114 |  |  | 24 | 8 |
| ОК 01 – ОК 11, ПК 1.1; ПК.1.2. | МДК.01.02 Электроснабжение электротехнологического оборудования | 142 | 128 | 26 | 102 |  |  | 6 | 8 |
| ОК 01 – ОК 11, ПК 1.1; ПК.1.2. | Учебная практика, часов | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |
| ОК 01, ОК 02, ОК 04 - ОК 11, ПК 1.1; ПК.1.2. | Производственная практика, часов | 108 |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  | Экзамен по модулю 6 семестр | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 556 | 324 | 108 | 216 | 72 | 108 | 30 | 16 |

ПМ.01. ЭК Квалификационный экзамен – 6 семестр

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.01)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем в часах | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |
| 4 семестр |  |  |  |  | 152 |  |
| МДК.01.01 Электроснабжение электротехнического оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Раздел I Устройство электротехнического оборудования по отраслям |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Машины постоянного тока |  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | - Принцип действия и конструкция машин постоянного тока. Устройство якорных обмоток. Магнитная система Коммутация в машинах постоянного тока Генераторы постоянного тока |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Двигатели постоянного тока Коэффициент полезного действия машин постоянного тока Специальные типы машин постоянного тока |  |  | 2 | 1 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  |  | - Расчет и составление схемы обмотки якоря. №1 - Определение параметров машины постоянного тока №2 |  |  | 4 | 2 |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  |  | - Испытание двигателя постоянного тока параллельного возбуждения №1 |  |  | 2 | 2 |
|  |  | - Испытание двигателя постоянного тока последовательного возбуждения №2 |  |  | 4 | 2 |
| Тема 1.2 Трансформаторы |  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | - Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации напряжений Работа однофазного трансформатора под нагрузкой. Трансформация токов. Индуктивное сопротивление рассеяния. Приведенный однофазный трансформатор. Пересчет параметров вторичной обмотки. |  |  | 1 | 1 |
|  |  | - Опыты холостого хода и короткого замыкания однофазного трансформатора. Уравнения однофазного трансформатора. Векторная диаграмма нагруженного трансформатора. Внешняя характеристика однофазного трансформатора. Расчет потерь напряжения. Энергетическая диаграмма и КПД однофазного трансформатора. Устройство трехфазного трансформатора и группы соединения его обмоток Уравнения трехфазного трансформатора. Векторные диаграммы нагруженного трансформатора Параллельная работа трехфазных трансформаторов. |  |  | 1 | 1 |
|  |  | - Влияние группы соединения обмоток на форму вторичного напряжения трансформатора. Переходные процессы при коротком замыкании трансформатора. Переходные процессы при включении трансформатора в сеть. |  |  |  |  |
|  |  | - Автотрансформатор, устройство, принцип действия, основные характеристики Сварочные трансформаторы, устройство, принцип действия, основные характеристики Измерительные трансформаторы напряжения и тока |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  |  | - Определение параметров трансформатора №3 |  |  | 4 | 2 |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  |  | - Определение группы соединения трёхфазного трансформатора №3 |  |  | 2 | 2 |
|  |  | - Испытание трёхфазного трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания №4 |  |  | 2 | 2 |
|  |  | - Исследование параллельной работы трансформаторов №5 |  |  | 2 | 2 |
| Тема 1.3 Асинхронные двигатели |  | Содержание |  |  |  | 1 |
|  |  | - Принципы действия машин переменного тока. Статорные обмотки. ЭДС и МДС обмоток статора - Конструкция асинхронных двигателей. Режимы работы и основные характеристики асинхронных двигателей. Пуск в ход и регулирование частоты вращения асинхронных двигателей - Однофазные асинхронные двигатели. Асинхронные машины специального назначения. |  |  | 6 | 1 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  |  | - Определение параметров асинхронного двигателя №4 |  |  | 4 | 2 |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  |  | - Испытания асинхронного двигателя с фазным ротором методом холостого хода и короткого замыкания №6 |  |  | 2 | 2 |
|  |  | - Испытания асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором методом непосредственной нагрузки №7 |  |  | 2 | 2 |
| Тема 1.4 Синхронные машины |  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | - Конструкция синхронных генераторов. Работа синхронного генератора в режиме нагрузки. Параллельная работа синхронных генераторов. Синхронные двигатели и компенсаторы. Специальные синхронные машины. |  |  | 2 | 1 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  |  | - Определение параметров синхронного генератора.№5 |  |  | 2 | 2 |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  |  | - Испытание трёхфазного синхронного генератора №8 - Испытание трёхфазного синхронного двигателя №9 |  |  | 4 | 2 |
| Тема 1.5 Силовые трансформаторы |  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | - Технические характеристики трансформаторов и автотрансформаторов различных типов, особенности их конструкций. Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Режимы работы автотрансформаторов, обслуживание. Типы, принцип действия и конструкции устройств для регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов. |  |  | 2 | 1 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  |  | - Оценка нагрузочной способности трансформаторов №6 |  |  | 2 | 2 |
| Тема 1.6 Правила устройства электроустановок |  | Содержание |  |  |  | 1 |
|  |  | - Область применения ПУЭ |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения |  |  | 2 | 1 |
| Тема 1.7 Схемы электрических соединений подстанций и распредустройств |  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | - Назначение и схемы электрических соединений подстанций |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Конструктивное выполнение распредустройств заводских и цеховых подстанций |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Выбор числа и мощности трансформаторов и типа подстанции |  |  | 2 | 1 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  |  | - Выбор мощности заводской подстанции №7 |  |  | 2 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа по изученному материалу |  |  | 8 | 2 |
| Раздел II Электрические проводники и аппараты |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Проводники распределительных устройств. Изоляторы |  | Содержание |  |  |  | 1 |
|  |  | - Типы проводников, применяемых на подстанциях. Выбор сечения проводников |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Назначение и типы проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной установки. Выбор изоляторов. |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Проверка проводников по условиям короны. Проверка проводников по условиям короны. |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Выбор жестких шин и изоляторов. Выбор гибких шин и токопроводов распределительных устройств. Выбор проводов воздушных электрических линий. Выбор силовых кабелей. |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Комплектные токопроводы, их конструкции и выбор. Комплектные токопроводы, их конструкции и выбор. |  |  | 4 | 1 |
|  |  | - Устройство проводок для прогрева кабеля |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  |  | - Выбор шин и ошиновки на подстанциях. №8 - Выбор и проверка гибких шин, комплектных токопроводов, силовых кабелей №9 |  |  | 2 | 2 |
| Тема 2.2 Электрические аппараты напряжением до 1000 В |  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | - Типы, конструктивные особенности, технические данные рубильников, переключателей, предохранителей, контакторов, автоматических выключателей, магнитных пускателей, реле, программируемых реле. |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Элементы интеллектуальных устройств, конструкция, принцип действия, применение. |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Интеллектуальные системы управления. |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Выбор этих аппаратов, обслуживание. |  |  | 2 | 1 |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  |  | - Изучение конструкции, схемы подключения, параметров рубильников, переключателей, контакторов и магнитных пускателей напряжением до 1000 В №10 |  |  | 4 | 2 |
| Тема 2.3 Освещение производственных помещений |  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | - Нормы освещения рабочего места |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Рабочее освещение. Аварийное освещение. Эвакуационное освещение |  |  | 4 | 1 |
|  |  | - Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий |  |  | 4 | 1 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  |  | - Расчёт освещённости рабочего места №10 |  |  | 2 | 2 |
| Тема 2.4 Электрические аппараты напряжением выше 1000 В. |  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | - Назначение, типы и конструкции разъединителей для наружной и внутренней установки. Назначение, типы и конструкции отделителей и короткозамыкателей. Выключатели нагрузки, их назначение, типы и конструкции. |  |  | 8 | 1 |
|  |  | - Типы, конструктивные особенности, принцип действия и применение предохранителей напряжением выше 1000 В. Выбор разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, выключателей нагрузки. |  |  | 8 | 1 |
|  |  | - Назначение выключателей напряжением выше 1000 В. Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения масляных баковых, маломасляных, воздушных, электромагнитных, вакуумных, элегазовых и синхронизированных выключателей, обслуживание. Выбор выключателей. |  |  | 8 | 1 |
|  |  | Приводы выключателей. Устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования Измерительные трансформаторы тока и напряжения. |  |  | 8 | 1 |
|  |  | Самостоятельная работа по изученному материалу |  |  | 8 | 2 |
|  |  | 5 семестр |  |  | 76 |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  |  | - Изучение конструкции, параметров автоматических выключателей и предохранителей №11 |  |  | 2 | 2 |
|  |  | - Изучение конструкции и параметров разъединителей для внутренней и наружной установки №12 |  |  | 2 | 2 |
|  |  | - Изучение конструкции и параметров вакуумных выключателей №13 |  |  | 2 | 2 |
|  |  | - Изучение конструкции, параметров измерительных трансформаторов тока для внутренней и наружной установки. Изучение конструкции, параметров измерительных трансформаторов напряжения №14 |  |  | 2 | 2 |
|  |  | - Изучение конструкции и параметров выключателей c большим объемом масла. Изучение конструкции и параметров маломасляных выключателей №15 |  |  | 2 | 2 |
|  |  | - Изучение конструкции и параметров воздушных выключателей. Изучение конструкции и параметров элегазовых выключателей. Изучение конструкции, параметров электромагнитных выключателей №16 |  |  | 2 | 2 |
|  |  | - Изучение конструкции и параметров приводов выключателей и разъединителей №17 |  |  | 2 | 2 |
|  |  | - Изучение конструкции, параметров отделителей и короткозамыкателей. |  |  | 2 | 2 |
|  |  | - Изучение конструкции изоляторов и шинных конструкций №17 |  |  | 1 | 2 |
|  |  | - Изучение конструкции выключателей нагрузки №18 |  |  | 1 | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  |  | - Выбор выключателей, разъединителей №11 |  |  | 4 | 2 |
|  |  | - Выбор трансформаторов тока и напряжения №12 |  |  | 4 | 2 |
| Самостоятельная работа по разделу 2 |  |  |  |  | 4 | 2 |
| Раздел III Конструкции распределительных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Конструкции распределительных устройств |  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | - Конструкции закрытых распределительных устройств (ЗРУ). |  |  | 1 | 1 |
|  |  | - Конструкции комплектных распределительных устройств наружной и внутренней установки (КРУ, КРУН). |  |  | 1 | 1 |
|  |  | - Конструкции открытых распределительных устройств (ОРУ). |  |  | 2 | 1 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  |  | - Составление схемы заполнения ЗРУ №13 |  |  | 4 | 2 |
| Самостоятельная работа по разделу 3 |  |  |  |  | 4 | 2 |
| Раздел IV Источники оперативного тока. Заземление |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1 Источники оперативного тока. Заземление |  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | - Источники постоянного и переменного оперативного тока. Устройство АКБ. |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Режимы работы АКБ. Требование к выбору АКБ на подстанциях. |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Назначение и конструкции заземляющих устройств. |  |  | 2 | 1 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  |  | - Расчет заземления распределительного устройства №14 |  |  | 2 | 2 |
| Раздел V Система электроснабжения железных дорог |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.1 Внешнее электроснабжение железных дорог |  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | - Система электроснабжения железных дорог |  |  | 1 | 1 |
|  |  | - Принципиальная схема электроснабжения. |  |  | 1 | 1 |
| Тема 5.2 Тяговое электроснабжение железных дорог |  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | - Общие сведения о тяговом электроснабжении. |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Схемы тягового электроснабжения. |  |  | 1 | 1 |
|  |  | - Система постоянного тока. |  |  | 1 | 1 |
|  |  | - Система переменного тока. |  |  | 1 | 1 |
|  |  | - Общие сведения о конструкции контактной сети. |  |  | 1 | 1 |
|  |  | - Виды контактных подвесок. |  |  | 1 | 1 |
|  |  | - Секционирование контактной сети. |  |  | 1 | 1 |
|  |  | - Опоры контактной сети. |  |  | 1 | 1 |
|  |  | - Провода контактной сети. |  |  | 1 | 1 |
|  |  | - Изоляторы. Рельсовая цепь. |  |  | 2 | 1 |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  |  | - Схемы электроснабжения железных дорог №19 |  |  | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа по разделам |  |  |  | 4 | 2 |
|  |  |  | Промежуточная аттестация | 8 |  |  |
|  |  |  | Всего: |  | 228 |  |
| МДК.01.02 Электроснабжение электротехнологического оборудования |  |  |  | 142 |  |  |
| Раздел VI Устройство электротехнологического оборудования по отраслям |  |  |  |  |  |  |
| Введение |  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | - Понятие электротехнологического оборудования |  |  | 4 | 1 |
|  |  | - Электротехнологические установки |  |  | 2 2 | 1 1 |
|  |  | - Способы электрического нагрева |  |  |  |  |
|  |  | - Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  |  | - Лабораторное занятие 1. Способы преобразования электрической энергии в тепловую. |  |  | 2 | 2 |
| Тема 6.1 Электрооборудование установок электронагрева |  | Содержание |  |  |  | 1 |
|  |  | - Общие сведения об электротермических установках |  |  | 5 | 1 |
|  |  | - Назначение, устройство и принцип действия: - Установок с нагреваемым током активным сопротивлением. - Индукционных установок. - Дуговых установок. - Установок диэлектрического нагрева. |  |  | 5 | 1 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие 1. Уcтройство и принцип действия электрических печей. |  |  | 4 | 2 |
| Тема 6.2 Электрооборудование установок электрической сварки |  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | - Общие сведения об электросварке |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Назначение, устройство и принцип действия электросварочных установок |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Основные типы сварочных аппаратов |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Виды тока для сварочных аппаратов |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Способы регулирования сварочного тока |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Особенности использования сварочных выпрямителей |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Инверторный ток для сварки |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Сварочные генераторы |  |  | 2 | 1 |
|  |  | Практические занятия |  |  | 2 | 1 |
|  |  | Практическое занятие 2. Устройство и принципа действия сварочных аппаратов |  |  | 4 | 2 |
| Тема 6.3. Электрооборудование во взрывоопасных и пожароопасных помещениях |  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | - Классификация помещений по взрыво- и пожароопасности |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Виды исполнения оборудования по степени защиты от воздействия окружающей среды |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Выбор электрооборудования для взрыво- и пожароопасных помещений |  |  | 2 | 1 |
|  |  | - Электропроводки во взрыво- и пожароопасных помещениях |  |  | 2 | 1 |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторное занятие 2 Выбор электрооборудования для взрыво- и пожароопасных помещений |  |  | 4 | 2 |
| Раздел VII Проектирование электроснабжения электротехнологического оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7.1 Разработка технической документации проектов электроснабжения |  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | - Содержание проекта электроснабжения электрооборудования |  |  | 4 | 1 |
|  |  | - Требования Правил устройства электроустановок |  |  | 4 | 1 |
|  |  | - Разработка принципиальной электрической схемы |  |  | 4 | 1 |
|  |  | - Размещение электрооборудования в помещениях |  |  | 4 | 1 |
|  |  | - Составление схем соединения и подключения |  |  | 4 | 1 |
|  |  | - Заземление металлических элементов электрооборудования |  |  | 4 | 1 |
|  |  | - Разработка технических условий проектирования и строительства |  |  | 4 | 1 |
|  |  | - Реконструкция и модернизация схем электроснабжения. Реконструкция электроснабжения с заменой кабельных линий электропередачи. |  |  | 4 | 1 |
|  |  | - Составление спецификаций к проектам. |  |  | 4 | 1 |
|  |  | - Приемка устройств в эксплуатацию. Контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации. |  |  | 4 | 1 |
|  |  | - Проверка работы устройств электроснабжения, взаимодействия с системами защиты и управления при новом включении. |  |  | 4 | 1 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие 3. Составление схем электроснабжения оборудования. |  |  | 4 | 2 |
|  |  | Практическое занятие 4. Составление спецификаций к схемам электроснабжения. |  |  | 4 | 2 |
| Тема 7.2 Разработка технической документации при эксплуатации кабельных линий электропередачи |  | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | 1. Обслуживание и ремонт кабельных линий электропередачи. Нормативные документы. Требования к технической документации |  |  | 4 | 1 |
|  |  | 2.Должностные и производственные инструкции |  |  | 4 | 1 |
|  |  | 3.Технологические карты. Порядок их составления. |  |  | 4 | 1 |
|  |  | 4.Планирование технического обслуживания линий электроснабжения. Составление дефектных ведомостей, ведомостей объема работ, маршрутных карт. |  |  | 4 | 1 |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторное занятие 3. Составление технологической карты для производства работ по ремонту кабельной линии. |  |  | 2 | 2 |
|  |  | Лабораторное занятие 4. Составление технологической карты для производства работ по ремонту воздушной линии. |  |  | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01 Проработка учебной и специальной технической литературы Выполнение презентаций и рефератов Тематика внеаудиторной самостоятельной работы «Конструктивное исполнение отделителей и короткозамыкателей, работа привода». «Конструкции электрических подстанций закрытого и открытого типа». «Требование ПУЭ к электрическим подстанциям закрытого и открытого типа». «Собственные нужды тяговых подстанций»; «Технические характеристики гелевых аккумуляторных батарей «Причины и виды коротких замыканий в электрических сетях». |  |  |  |  | 6 | 3 |
| Промежуточная аттестация по МДК 01.02: экзамен (5 семестр) |  |  |  |  | 8 | 3 |
| Всего |  |  |  |  | 142 |  |
| УП.01.01 Учебная практика раздела II Виды работ Разделка силовых бронированных кабелей. Концевые разделки контрольных кабелей с прозвонкой, маркировкой и присоединением жил к рядам зажимов. Оконцевание кабелей до 1000 В с помощью наконечников методом пайки и опрессовки.Ревизия и ремонт предохранителей, рубильников, кассетных переключателей и кнопок управления. Выбор сечения плавких вставок в зависимости от тока потребителей. Калибровка.Ревизия и ремонт контакторов и магнитных пускателей. Чистка и регулирование прижатия силовых и вспомогательных контактов; определение дефектов в магнитной системе; смена катушек. Проверка качества ремонта. Составление монтажной схемы управления асинхронным электродвигателем с использованием магнитного пускателя. Сборка схемы на стенде и проверка ее подачей напряжения. Частичная разборка автоматических выключателей. Ревизия и ремонт дугогасительного устройства и контактной системы. Проверка работы автоматического выключателя под напряжением. Выполнение соединительных муфт и концевых заделок в термоусаживаемых полиэтиленовых перчатках ПКВтп. Выправка опор; подтяжка и смена бандажей; подтяжка и регулирование провесы проводов; пропитка проводов антисептиком; проверка деревянных опор на загнивание. Монтаж электрооборудования промышленных зданий с использованием традиционных технологий по стандартам WSR. Монтаж бытового электрооборудования по стандартам WSR. Изучение принципиальной и монтажной схем, инфраструктурного листа. Выполнить монтаж сети силового электрооборудования, руководствуясь монтажной и принципиальной электрической схемой установки. Учебная практика раздела III Виды работ Ознакомление с конструкцией РУ напряжением до 1 кВ. Осмотр, очистка от пыли, конструктивных и токоведущих частей. Проверка состояния изоляторов, ошиновки, деталей крепления. Разборка участка сборных шин или ответвлений, снятие шинных накладок, маркировка. Снятие изоляторов, их осмотр и проверка на отсутствие трещин. Чистка изоляторов. Установка и регулировка изоляторов. Измерение сопротивления изоляции. Установка шин. Осмотр и, при необходимости, ремонт заземления. Зачистка контактов. Ревизия и смазка шарнирных соединений. Ревизия и ремонт ограждений. Зачистка шлифовка контактов. Проверка степени нажатия контактов. Осмотр выключателей нагрузки, его чистка. Проверка состояния изоляторов, тяги и привода. Зачистка подвижных контактов. Ревизия дугогасительных камер. Регулировка хода контактов. Ревизия и регулировка привода. Проверка работы привода. |  |  |  |  | 72 | 2 |
| Дифференцированный зачет (3, 4 семестр) |  |  |  |  |  |  |
| ПП.01.01 Производственная практика - разработка электрических схем электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования; - чтение схем распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности; - чтение простых эскизов и схем на несложные детали и узлы; - чтение схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; - чтение схем питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением; - чтение схем питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; - чтение принципиальных схем устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения |  |  |  |  | 108 | 3 |
| Квалификационный экзамен (6 семестр) |  |  |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой - Кабинет «Контактной сети»

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стол ученический-15шт., стул преподавателя-1шт., стулья ученические-36шт., шкаф-1шт., доска аудиторская одноэлементная 1012*1712 - 1 шт., колонки Genius-2шт., монитор LG-1шт., принтер HPLaser 1300-1шт., системный блок-1шт., стенд: «Арматура контактной сети»-1шт., стенд: «Защитные средства и монтажные приспособления»-1шт., стенд: «Изоляторы»-1шт., стенд: «Способы соединения проводов»-1шт., макет «Нейтральная вставка».-1шт., макет «Участок контактной сети и воздушной линии системы централизации и блокировки»-1шт., макет «Контактная сеть станции» -1шт.

Учебно-наглядные пособия -  комплект плакатов

Технические средства обучения: экран настенный, проектор стационарный.

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций - Кабинет «Контактной сети»

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стол ученический-15шт., стул преподавателя-1шт., стулья ученические-36шт., шкаф-1шт., доска аудиторская одноэлементная 1012*1712 - 1 шт., колонки Genius-2шт., монитор LG-1шт., принтер HPLaser 1300-1шт., системный блок-1шт., стенд: «Арматура контактной сети»-1шт., стенд: «Защитные средства и монтажные приспособления»-1шт., стенд: «Изоляторы»-1шт., стенд: «Способы соединения проводов»-1шт., макет «Нейтральная вставка».-1шт., макет «Участок контактной сети и воздушной линии системы централизации и блокировки»-1шт., макет «Контактная сеть станции» -1шт.

Учебно-наглядные пособия -  комплект плакатов

Технические средства обучения: экран настенный, проектор стационарный.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - Кабинет «Контактной сети»

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стол ученический-15шт., стул преподавателя-1шт., стулья ученические-36шт., шкаф-1шт., доска аудиторская одноэлементная 1012*1712 - 1 шт., колонки Genius-2шт., монитор LG-1шт., принтер HPLaser 1300-1шт., системный блок-1шт., стенд: «Арматура контактной сети»-1шт., стенд: «Защитные средства и монтажные приспособления»-1шт., стенд: «Изоляторы»-1шт., стенд: «Способы соединения проводов»-1шт., макет «Нейтральная вставка».-1шт., макет «Участок контактной сети и воздушной линии системы централизации и блокировки»-1шт., макет «Контактная сеть станции» -1шт.

Учебно-наглядные пособия -  комплект плакатов

Технические средства обучения: экран настенный, проектор стационарный.

Лаборатория «Электрических подстанций»

Оборудование:  стол преподавателя-2шт., стол ученический-19шт., стул преподавателя-1шт., стулья ученические-35шт., доска аудиторская-1шт., шкаф для наглядных пособий-3шт.,  компьютер Acer -1шт., колонки – Sven -1шт., комплект плакатов, Макет « Отпаячная тяговая подстанция постоянного тока»-1шт., Макет «Схема управления фидера КС 3,3 кВ"-1шт., Макет «Открытое распределительное утройство-110кВ опорной подстанции»-1шт., Макет «Устройство фидерной автоматики»-1шт., Макет « ВАБ-43» -1шт., Лабораторный стенд  «Отпаечная тяговая подстанция постоянного тока » -1шт., Лабораторный стенд «Исследование конструкций основных и вспомогательных реле тока, времени, напряжения» -1шт., Лабораторный стенд «Проверка и настройка реле тока типа РТ-40»-1шт., Лабораторный стенд «Определение короткого замыкания с выдержкой времени »-1шт., Лабораторный стенд «Определение моста выпрямления»-1шт., Лабораторный стенд «Опорная подстанция»-1шт., Лабораторный стенд « Защита трансформатора от тока короткого замыкания»-1шт., Макет « Опорная подстанция»-1шт., Макет «Проверка действия МТЗ на оперативном переменном токе»-1шт., Макет « Схема-лисна»-1шт., Схема "Опорная ТП ОРУ-110кВ"-1шт., Схема «ОРУ-27,5кВ»-1шт., Схема «Распределительное устройство 10 кВ»-1шт., Схема «Промежуточно-транзитная ТП ОРУ-110кв»-1шт., Схема «Тупиковая ТП ОРУ-110кВ»-1шт., Схема «ОРУ-2*25кВ»-1шт., Схема «ОРУ-3,3кВ»-1шт., Схема «ОРУ-35кВ»-1шт., Схема « Отпаячная тяговая подстанция»-1шт., Шкаф-питания-1шт.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

| Основная литература |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Авторы и составители | Заглавие | Издательство | Кол-во |
| Основная литература |  |  |  |  |
|  | В. И. Сопов, Ю. А. Прокушев. | Сопов, В. И. Электроснабжение электрического транспорта : учебное пособие для среднего профессионального образования / — 2-е изд., испр. и доп. | Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10910-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: режим доступа: https://urait.ru/bcode/453599 | [Электронный ресурс] |
|  | Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. | Охрана труда : учебник | Москва : КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06520-4. — URL: режим доступа: https://book.ru/book/929621 |  |
|  | Сивков А. А., Сайгаш А. С., Герасимов Д. Ю. | Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования | Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3 режим доступа: https://urait.ru/bcode/491125 | [Электронный ресурс] |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
|  | Серебряков А. С., Семенов Д. А., Чернов Е. А. ;под общ. ред. Серебрякова А.С. | Автоматика : учебник и практикум для среднего профессионального образования | Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 431 с. режим доступа: https://urait.ru/bcode/495295 | [Электронный ресурс] |

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования | - составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; - заполнять необходимую техническую документацию; - разрабатывать должностные и производственные инструкции, технологические карты, положения и регламенты деятельности в области эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; - разрабатывать технические условия проектирования строительства, реконструкции и модернизации кабельных линий электропередачи; - организовывать разработку и согласование технических условий, технических заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; - изучать устройства и характеристики, отличительные особенностиоборудования нового типа, принципы работы сложных устройствавтоматики оборудования нового типа. - изучать схемы питания и секционирования контактной сети и линийнапряжением выше 1000 В; | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ПК 1.2 Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования | - выполнять работы по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; - вносить на действующие планы изменения и дополнения, произошедшие в электрических сетях; - изучать схемы питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В; - изучать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; - изучать принципиальные схемы защиты электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики. - читать однолинейные схемы тяговых подстанций. - читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - определять задачи для достижения поставленной цели при анализе категорий и проблем организации электроснабжения электрооборудования по отраслям; - выбирать способы решения поставленных задач | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение практических работ. |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  определять задачи для поиска информации по проблемам и категориям организации электроснабжения электрооборудования по отраслям;  определять необходимые источники информации;  планировать процесс поиска информации по проблемам и категориям организации электроснабжения электрооборудования по отраслям;  структурировать получаемую информацию;  выделять наиболее значимое в перечне информации по проблемам и категориям организации электроснабжения электрооборудования по отраслям;  оценивать практическую значимость результатов поиска по проблемам и категориям организации электроснабжения электрооборудования по отраслям; - оформлять результаты поиска. |  |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | организовывать работу коллектива и команды при выполнении поставленной задачи; - взаимодействовать с коллегами при поиски и обработки информации по проблемам и категориям организации электроснабжения электрооборудования по отраслям; |  |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |  применять средства информационных технологий для поиска информации по организации электроснабжения электрооборудования по отраслям;  использовать информационные технологии для подготовки выступления |  |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - уметь читать оригинальную литературу по организации электроснабжения электрооборудования по отраслям; - знать основные категории организации электроснабжения электрооборудования по отраслям на иностранном языке; |  |

| Результаты воспитательной работы (формирование личностных результатов) | Формы и методы оценивания сформированности личностных результатов | Нумерация тем в соответствии с тематическим планом |
| --- | --- | --- |
| ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. | Наблюдение, текущий контроль, экспертная оценка выполнения практического задания, мониторинг самостоятельной работы | Раздел I Устройство электротехнического оборудования по отраслям. Раздел II Электрические проводники и аппараты. Раздел V Система электроснабжения железных дорог Раздел VII Проектирование электроснабжения электротехнологического оборудования |
| ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. | Наблюдение, текущий контроль, экспертная оценка выполнения практического задания, мониторинг самостоятельной работы |  |
| ЛР 25 Способный к генерированию, осмыслению и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций. | Наблюдение, текущий контроль, экспертная оценка выполнения практического задания, мониторинг самостоятельной работы |  |
| ЛР 27 Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний. | Наблюдение, текущий контроль, экспертная оценка выполнения практического задания, мониторинг самостоятельной работы |  |
| ЛР 30 Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения различных задач, профессионального и личностного развития. | Наблюдение, текущий контроль, экспертная оценка выполнения практического задания, мониторинг самостоятельной работы |  |
| ЛР 31 Умеющий эффективно работать в коллективе, общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Наблюдение, текущий контроль, экспертная оценка выполнения практического задания, мониторинг самостоятельной работы |  |