48

Приложение 1.9.7
к ОПОП-П по специальности
13.02.07 Электроснабжение

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.07.01 Производственная практика
2026

СОДЕРЖАНИЕ


31.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ


31.1. Цель и место производственной практики в структуре образовательной программы:


41.2. Планируемые результаты освоения учебной практики


81.3. Обоснование часов производственной практики в рамках вариативной части ОПОП-П


122. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ


122.1. Трудоемкость освоения производственной практики


122.2.  Структура производственной практики


172.3. Содержание производственной практики


203.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ


203.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики


203.2. Учебно-методическое обеспечение


223.3. Общие требования к организации производственной практики


223.4 Кадровое обеспечение процесса производственной практики


224. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ






1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Цель и место производственной практики в структуре образовательной программы:

Рабочая программа производственной практики (ПП) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение и реализуется в профессиональном цикле после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессиональных модулей в соответствии с учебным планом (п. 5.1. ОПОП-П):

	ПП 07.01Производственная практика


	ПМ.07 Освоение работ по профессии Электромонтер тяговой подстанции, 3 разряд
	МДК 07.01 Выполнение работ по ремонту тяговой подстанции


Производственная практика направлена на развитие общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

	Код ОК / ПК
	Наименование ОК / ПК

	ОК 01
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

	ОК 02
	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

	ОК 04
	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

	ОК 05
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

	ОК 07
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

	ОК 09
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

	ПК 7.1
	Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередачи до 110 кВ включительно под руководством работника более высокой квалификации

	ПК 7.2
	Выполнять верховые ремонтные работы на отключенных линиях электропередачи напряжеием до 110 кВ включительно и низовые работы на линиях электропередачи любых напряжений под руководством работника более высокой квалификации


Цель производственной практики: приобретение практического опыта в рамках профессиональных модулей данной ОПОП-П по видам деятельности: «ВД 7 Освоение работ по профессии Электромонтер тяговой подстанции, 3 разряд», «ВД 8 Освоение работ по профессии Электромонтер контактной сети, 3 разряд».

1.2. Планируемые результаты освоения учебной практики

В результате прохождения производственной практики по видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и запросам работодателей, обучающийся должен получить практический опыт:

	Наименование вида деятельности
	Практический опыт/ умения

	ВД 7 Освоение работ по профессии Электромонтер тяговой подстанции, 3 разряд
	Навыки:

- выполнения работ и технологических операций при проведении вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок;

- выбора и проверки исправности инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты для проведения вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок;

- проверки состояния деталей (узлов) электроустановок для определения потребности в проведении вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок;

- устранения выявленных неисправностей при проведении вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок;

- выбора и проверки исправности инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты для разборки (сборки) оборудования электроустановок;

- последовательной разборки узлов и частей оборудования электроустановок в соответствии с технологией выполнения вспомогательных работ;

- очистки, смазки, пайки, наладки узлов и частей оборудования электроустановок;

- последовательной сборки узлов и частей оборудования электроустановок в соответствии с технологией выполнения вспомогательных работ;

- оценки качества выполненных работ при разборке (сборке) оборудования электроустановок

Умения:

- определять исправность инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты при проведении вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок;

- пользоваться инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при проведении вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок;

- выполнять вспомогательные работы по техническому обслуживанию оборудования электроустановок тяговых подстанций;

- выполнять работы по измерению сопротивления изоляции токоведущих частей напряжением до 1000 В;

- выполнять работы по разделке и ремонту кабелей;

- выполнять работы по отбору проб масла из маслонаполненных аппаратов;

- оценивать визуально состояние оборудования электроустановок;

- определять исправность инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты при разборке (сборке) оборудования электроустановок;

- пользоваться инструментом, монтажными приспособлениями и средствами защиты при разборке (сборке) оборудования электроустановок;

- визуально оценивать состояние электроустановок при разборке (сборке) оборудования электроустановок;

- выполнять вспомогательные работы по ремонту оборудования электроустановок тяговых подстанций;

- выполнять работы по разборке (сборке) оборудования электроустановок, дугогасительных камер;

- выполнять работы по монтажу электрического освещения на тяговой подстанции


1.3. Обоснование часов производственной практики в рамках вариативной части ОПОП-П

	Код ПП
	Код ПК/дополнительные (ПК*, ПКц)
	Практический опыт
	Наименование темы практики
	Объем часов ПП
	Обоснование увеличения объема практики

	ПП. 07.01
	
	- выполнения работ и технологических операций при проведении вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок;

- выбора и проверки исправности инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты для проведения вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок;

- проверки состояния деталей (узлов) электроустановок для определения потребности в проведении вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок;

- устранения выявленных неисправностей при проведении вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок;

- выбора и проверки исправности инструмента, монтажных приспособлений и средств защиты для разборки (сборки) оборудования электроустановок;

- последовательной разборки узлов и частей оборудования электроустановок в соответствии с технологией выполнения вспомогательных работ;

- очистки, смазки, пайки, наладки узлов и частей оборудования электроустановок;

- последовательной сборки узлов и частей оборудования электроустановок в соответствии с технологией выполнения вспомогательных работ;

- оценки качества выполненных работ при разборке (сборке) оборудования электроустановок
	Производственная практика
	144
	ПП введена в образовательную программу по запросу работодателя. ПП даёт возможность обучающемуся получить дополнительные профессиональные компетенции, умения и знания, необходимые для удовлетворения потребностей работодателя в квалифицированных рабочих, а также для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. В рамках профессионального модуля осваиваются дополнительные профессиональные компетенции: ПК 7.1., ПК 7.2

	Объем производственной практики в рамках вариативной части ОПОП-П -360 ак.ч.


2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Трудоемкость освоения производственной практики

	Код ПП
	Объем, ак.ч. 
	Форма проведения производственной практики

(концентрированно/ рассредоточено)
	Курс / семестр

	ПП. 07.01
	144
	концентрированно
	6

	Всего ПП 
	144
	
	


2.2.  Структура производственной практики

	Код ПК

	Наименование разделов профессионального модуля
	Виды работ
	Наименование тем производственной практики
	Объем часов 

	ПП 07.01. ПМ 07. Освоение работ по профессии Электромонтер тяговой подстанции, 3 разряд
	

	ПК 7.1 ПК 7.2
	Раздел 1 Освоение работ по профессии Электромонтер тяговой подстанции, 3 разряд
	1.подготовка инструмента для проведения обслуживания электрооборудования; 

2.проведения ежедневных осмотров оборудования и помещений тяговой подстанции;

3.проведение осмотров помещений тяговой подстанции и распределительных устройств;

4.проведение работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов;

5.проведение работ по техническому обслуживанию коммутационного оборудования;

6.проведение работ по техническому обслуживанию защитного оборудования;

7.проведение работ по техническому обслуживанию разъединителей, отделителей и короткозамыкателей;

8.проведение работ по техническому обслуживанию измерительных трансформаторов тока и напряжения;

9.проведение работ по техническому обслуживанию заземляющих устройств;

10.проведение работ по техническому обслуживанию ограничителей перенапряжения и разрядников; 
	Тема 1.1. Эксплуатация тяговых подстанций
	72

	
	
	
	Тема 1.2 Электрические схемы тяговых подстанций
	18

	
	
	
	Тема 1.3. Техническое обслуживание и ремонт линейных устройств тягового электроснабжения
	54

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	144

	2.3. Содержание производственной практики

Наименование разделов профессионального модуля и тем производственной практики
	Содержание работ
	Объем, ак.ч.

	ПП 07.01 ПМ 07. Освоение работ по профессии Электромонтер тяговой подстанции, 3 разряд
	

	Раздел 1. Освоение работ по профессии Электромонтер тяговой подстанции, 3 разряд
	

	Тема 1.1. Эксплуатация тяговых подстанций 
	Содержание
	

	
	Тяговые подстанции. Условия эксплуатации тяговых подстанций. Проведение работ по техническому обслуживанию силовых трансформаторов. Проведение работ по техническому обслуживанию коммутационного оборудования и защитного оборудования.
	72

	Тема 1.2. Электрические схемы тяговых подстанций
	Содержание
	

	
	Анализ электрических схем распределительных устройств до 1000 В и выше 1000 В. Анализ электрических принципиальных и оперативных схем тяговых подстанций, определение по схемам режимов работы оборудования. Составление алгоритмов соединения и подключения электрооборудования.
	18

	Тема 1.3. Техническое обслуживание и ремонт линейных устройств тягового электроснабжения 
	Содержание
	54

	
	Инструменты, монтажные приспособления и средства защиты для проведения вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустаново. Проверка состояния деталей (узлов) электроустановок для определения потребности в проведении вспомогательных работ при техническом обслуживании оборудования электроустановок; измерение сопротивления изоляции токоведущих частей напряжением до 1000 В.  Разделка и ремонт электрических кабелей; очистка, смазка, пайка, наладка узлов и частей оборудования электроустановок; разборка (сборка) оборудования электроустановок, дугогасительных камер. Проведение ежедневных осмотров оборудования и помещений тяговой подстанции;
	

	Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
	


3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся (далее – Профильные организации).

База прохождения производственной практики должна быть укомплектована оборудованием, техническими средствами обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. База практики должна обеспечивать безопасные условия труда для обучающихся.  

При определении мест производственной практики (по профилю специальности) для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные издания

3.2.1. Основные печатные издания

1. Кожунов В.И. Устройство электрических подстанций: учебное пособие. — М.: ФБГУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 401 с. — ISBN  978-5-89035-951-3. - Текст : непосредственный.

2. Хренников, А. Ю., Техническое обслуживание подстанций : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров, М. А. Кашин. — Москва : КноРус, 2024. — 245 с. — ISBN 978-5-406-12970-8. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru — URL: https://book.ru/book/953657
3. Хренников, А. Ю. Техническое обслуживание подстанций : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров, М. А. Кашин. — Москва : КноРус, 2026. — 245 с. — ISBN 978-5-406-15677-3. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru —   URL: https://book.ru/book/960594
4. Электрические машины : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Киселев, Э. В. Кузнецов, А. И. Копылов, В. П. Лунин ; под общей редакцией В. П. Лунина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-20008-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/563410
5. Киреева, Э. А., Электрооборудование электрических станций, сетей и систем.: учебное пособие / Э. А. Киреева. — Москва: КноРус, 2025. — 319 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru — ISBN 978-5-406-12616-5. — URL: https://book.ru/book/955570
3.2.3. Дополнительные источники 

1.Аполлонский, С. М., Электрические машины и аппараты: учебное пособие / С. М. Аполлонский. — Москва: КноРус, 2024. — 387 с. — ISBN 978-5-406-12595-3. — Текст : электронный // Электронно-образовательная система Book.ru — URL: https://book.ru/books/951872
2.Киреева, Э. А., Электрооборудование электрических станций, сетей и систем. : учебное пособие / Э. А. Киреева. — Москва : КноРус, 2023. — 319 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru — ISBN 978-5-406-10768-3. — URL: https://book.ru/book/946358. 

3.3. Общие требования к организации производственной практики

Производственная практика проводится в профильных организациях на основе договоров, заключаемых между образовательным организацией СПО и профильными организациями.

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики. 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются образовательной организацией в соответствии с ОПОП-П по профессии/специальности 13.02.07 Электроснабжение. 

Производственная практика реализуются в форме практической подготовки и проводится как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.

3.4 Кадровое обеспечение процесса производственной практики

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют руководители практики от образовательной организации и от профильной организации.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

	Индекс ПП
	Код ПК, ОК
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки

	ПП 07.01
	ПК 7.1. Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередачи до 110 кВ включительно под руководством работника более высокой квалификации
	- качественное выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок тяговых подстанций;

- оценка состояния оборудования электроустановок;

- правильное измерение сопротивления изоляции токоведущих частей;

- правильное применение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;

- демонстрация знаний по порядку допуска к работам в электроустановках;

- демонстрация знаний нормативно-технических и руководящих документов по проведению вспомогательных работ при техническом обслуживании электроустановок.
	- наблюдение и оценка деятельности и результатов при выполнении практических заданий в ходе производственной практики;

- сравнительная оценка результатов выполнения практических заданий с требованиями нормативных документов и инструкций;

- наблюдение за организацией рабочего места в процессе деятельности;

- дифференцированный зачет



	
	ПК 7.2. Выполнять верховые ремонтные работы на отключенных линиях электропередачи напряжением до 110 кВ включительно и низовые работы на линиях электропередачи любых напряжений под руководством работника более высокой квалификации
	- правильность оценивания состояния электроустановок;

- качественное выполнение работ по монтажу электрического освещения на тяговой подстанции;

- правильная последовательность разборки узлов и частей оборудования электроустановок;

- демонстрация знаний видов крепежных деталей, арматуры, марки проводов и кабелей, используемых в электроустановках.
	

	
	ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	обучающийся демонстрирует наличие умений распознавать задачу (проблему) в профессиональном или социальном контексте; анализировать и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи (проблемы); составлять план действий; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий
	экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ и заполнении дневника по практике, защита отчёта по практике

	
	ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	обучающийся обладает способностью определять задачи и необходимые источники для поиска информации; планировать процесс поиска и структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации и оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение и различные цифровые средства для решения профессиональных задач
	

	
	ОК 04.

Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
	обучающийся демонстрирует умение организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	

	
	ОК 05.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
	обучающийся разбирается в особенностях социального и культурного контекста, осознано применяет правила оформления документов и построения устных сообщений; грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе
	

	
	ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения
	- обучающийся демонстрирует знание и понимание сущности гражданско-патриотической позиции, российских духовно-нравственных ценностей; 

- описывает значимость своей специальности;

- применяет стандарты антикоррупционного поведения, осознает возможные последствия его нарушения
	

	
	ОК 07.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
	обучающийся способен соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона
	


