48

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.9.4.

к ОПОП-П по специальности 
13.02.07 Электроснабжение
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.05.01 Учебная практика
2026
СОДЕРЖАНИЕ

151. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ


151.2. Планируемые результаты освоения учебной практики


161.3. Обоснование часов учебной практики в рамках вариативной части ОПОП-П


102. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ


102.1. Трудоемкость освоения учебной практики


102.2.  Структура учебной практики


172.3. Содержание учебной практики


3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
22
3.1. Материально-техническое обеспечение учебной практики
24
3.2. Учебно-методическое обеспечение
24
3.3. Общие требования к организации учебной практики
33
3.4 Кадровое обеспечение процесса учебной практики
33
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
34


1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Цель и место учебной практики в структуре образовательной программы:
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по профессии / специальности 13.02.07 Электроснабжение и реализуется в профессиональном цикле после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессиональных модулей в соответствии с учебным планом (п. 5.1. ОПОП-П):

	УП 05.01 Учебная
	ПМ.05 Монтаж, наладка и ремонт кабельных линий электропередачи
	МДК.05.01 Производство работе по монтажу, наладке и ремонту кабельных линий электропередачи


Учебная практика направлена на развитие общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

	Код ОК / ПК
	Наименование ОК / ПК

	ОК 01
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

	ОК 02
	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

	ОК 04
	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

	ОК 05
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

	ОК 07
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

	ОК 09
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

	ПК 5.1.
	Читать монтажные чертежи и схемы кабельных линий электропередачи

	ПК 5.2.
	Выполнять работы по монтажу кабельных линий электропередачи

	      ПК 5.3.
	Выполнять работы по наладке кабельных линий электропередачи

	ПК 5.4.
	Выполнять работы по ремонту кабельных линий электропередачи


Цель учебной практики: формирование первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессиональных модулей данной ОПОП-П по видам деятельности: «ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических подстанций и сетей», «ВД 2 Организация и управление бригадами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей». «ВД 4 Монтаж, наладка и ремонт воздушных линий электропередачи», «ВД 5 Монтаж, наладка и ремонт кабельных линий электропередачи».
1.2. Планируемые результаты освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и запросам работодателей, обучающийся должен получить практический опыт (сформировать умения):

	Наименование вида деятельности
	Практический опыт / умения

	ВД 5 Монтаж, наладка и ремонт кабельных линий электропередачи.
	Навыки:

· использования монтажных чертежей и схем кабельных линий электропередачи при монтаже, наладке и ремонте

· монтажа кабельных линий электропередачи, вводных устройств кабельной арматуры в закрытых помещениях, в земле, в колодцах и тоннелях

· оконцевания и соединения силовых кабелей с медными и алюминиевыми жилами

· монтажа концевых и соединительных муфт

· наладки кабельных линий электропередачи, вводных устройств кабельной арматуры 

· эксплуатации кабельных линий электропередачи

· ремонта кабельных линий электропередачи, вводных устройств кабельной арматуры в закрытых помещениях, в земле, в колодцах и тоннелях

· ремонта концевых и соединительных муфт

Умения:

· читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения

· читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы

· понимать и анализировать монтажные чертежи и схемы кабельных линий электропередачи
· выполнять газовую и электрическую сварку токоведущих жил различной конструкции

· выполнять работы на кабеле с использованием эпоксидных смол

· производить наладку кабелей специальных конструкций (в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена)

· контролировать состояние кабельных линий, проводить работы по их техническому обслуживанию

· выполнять фазировку жил кабеля и заделку концов наконечником различных конструкций

· заливать и доливать кабельную массу в кабельные воронки

· изготавливать и устанавливать металлические конструкции для крепления кабельных муфт и воронок

· проверять изоляцию кабеля до и после прокладки кабеля

· применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями

· выполнять рубку, заделку концов, изоляцию соединительных муфт кабелей различных конструкций

· производить монтаж кабелей специальных конструкций (в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена)

· производить ремонт кабелей специальных конструкций (в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена)

· применять приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями


1.3. Обоснование часов учебной практики в рамках вариативной части ОПОП-П

	УП
	Код ПК/ дополнительные (ПК*, ПКц)
	Практический опыт
	Наименование темы практики
	Объем часов
	Обоснование увеличения объема практики

	УП. 05.01
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего академических часов учебной практики в рамках вариативной части ОПОП-П -____


2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Трудоемкость освоения учебной практики

	Код УП
	Объем, ак.ч. 
	Форма проведения учебной практики

(концентрированно/ рассредоточено)
	Курс / семестр
	Форма промежуточной аттестации

	УП. 05.01
	36
	концентрированно
	4
	Дифференцированный зачет

	Всего УП
	36
	
	
	


2.2.  Структура учебной практики
	Код ПК

	Наименование разделов профессионального модуля
	Виды работ
	Наименование тем учебной практики
	Объем часов 

	УП 05.01 Монтаж, наладка и ремонт кабельных линий электропередачи по специальности

	ПК 5.1.
	Раздел 1. Чтение монтажных чертежей и схем кабельных линий электропередач
	1. использование монтажных чертежей и схем кабельных линий электропередачи при монтаже, наладке и ремонте
	Тема 1.1 Устройство и характеристики оборудования кабельных линий электропередачи
	2

	
	
	
	Тема 1.2 Схемы участков кабельной сети
	2

	
	
	
	Тема 1.3 Чтение монтажных чертежей и схем кабельных линий электропередачи при монтаже, наладке и ремонте
	2

	      ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	6

	ПК 5.2.
	Раздел 2. Выполнение работ по монтажу кабельных линий электропередачи
	1. участие в монтаже кабельных линий электропередачи, вводных устройств кабельной арматуры в закрытых помещениях, в земле, в колодцах и тоннелях

2. участие в оконцевании и соединение силовых кабелей с медными и алюминиевыми жилами

3. участие в монтаже концевых и соединительных муфт
	Тема 2.1 Монтаж кабельных линий электропередачи, вводных устройств кабельной арматуры в закрытых помещениях, в земле, в колодцах и тоннелях
	4

	
	
	
	Тема 2.2 Оконцевание и соединения силовых кабелей с медными и алюминиевыми жилами
	4

	
	
	
	Тема 2.3 Монтаж концевых и соединительных муфт
	2

	   ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	10

	ПК 5.3.
	Раздел 3. Выполнение работ по наладке кабельных линий электропередачи
	1.наладка кабельных линий электропередачи, вводных устройств кабельной арматуры 

2.эксплуатация кабельных линий электропередачи
	Тема 3.1 Эксплуатационно-технические основы линий электропередачи
	2

	
	
	
	Тема 3.2 Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями
	2

	
	
	
	Тема 3.3 Наладка кабельных линий электропередачи, вводных устройств кабельной арматуры
	2

	
	
	
	Тема 3.4 Техническая эксплуатация электрических станций, сетей. электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей

	4

	       ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	10

	ПК 5.4.
	Раздел 4. Выполнение работ по ремонту кабельных линий электропередачи
	1.участие в ремонте кабельных линий электропередачи, вводных устройств кабельной арматуры в закрытых помещениях, в земле, в колодцах и тоннелях

2.участие в ремонте концевых и соединительных муфт
	Тема 4.1 Характерные повреждения кабельных линий электропередачи и арматуры

	2

	
	
	
	Тема 4.2 Приемы работ и последовательность операций при ремонте маслонаполненных кабелей
	2

	
	
	
	Тема 4.3 Приемы работ и последовательность операций при ремонте силовых кабелей различных конструкций 
	2

	
	
	
	Тема 4.4 Ремонт кабельных линий электропередачи, вводных устройств кабельной арматуры в закрытых помещениях, в земле, в колодцах и тоннелях

	2

	
	
	
	Тема 4.5 Ремонт концевых и соединительных муфт
	2

	     ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4
	10

	
	36


2.3. Содержание учебной практики

	Наименование разделов профессионального модуля и тем учебной практики
	Содержание работ
	Объем, ак.ч.

	УП 05.01 ПМ 05. Монтаж, наладка и ремонт кабельных линий электропередачи
	

	Раздел 1. Чтение монтажных чертежей и схем кабельных линий электропередач
	

	Тема 1.1. Устройство и характеристики оборудования кабельных линий электропередачи
	Содержание
	

	
	Устройство, назначение, классификация кабельных линий. Оборудование кабельных линий. Характеристики оборудования.
	2

	Тема 1.2. Схемы участков кабельной сети
	Содержание
	

	
	Изучение схем участков кабельной сети
	2

	Тема 1.3. Чтение монтажных чертежей и схем кабельных линий электропередачи при монтаже, наладке и ремонте
	Содержание
	

	
	Монтажные чертежи и схемы. Условно графические изображения. Чтение и анализ чертежей и схем.
	2

	Раздел 2. Выполнение работ по монтажу кабельных линий электропередачи
	

	Тема 2.1. Монтаж кабельных линий электропередачи, вводных устройств кабельной арматуры в закрытых помещениях, в земле, в колодцах и тоннелях
	Содержание
	

	
	Правила монтажа кабельных линий. Требования к монтажу. Кабельная арматура. Монтаж в закрытых помещениях, в земле, в колодцах и тоннелях.
	4

	Тема 2.2. Оконцевание и соединения силовых кабелей с медными и алюминиевыми жилами
	Содержание
	

	
	Силовые кабели. Способы соединения и оконцевания силовых кабелей.
	4

	Тема 2.3. Монтаж концевых и соединительных муфт
	Содержание
	

	
	Устройство. Назначение, применение концевых и соединительных муфт. Монтаж концевых и соединительных муфт. Требования к монтажу.
	2

	Раздел 3. Выполнение работ по наладке кабельных линий электропередачи
	

	Тема 3.1. Эксплуатационно-технические основы линий электропередачи
	Содержание
	

	
	Эксплуатационно-технические основы линий электропередачи
	2

	Тема 3.2. Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями
	Содержание
	

	
	Приемы безопасной работы с инструментами и приспособлениями. Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями.


	2

	Тема 3.3. Наладка кабельных линий электропередачи, вводных устройств кабельной арматуры
	Содержание
	

	
	Наладку кабелей специальных конструкций (в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена).

Вводные устройства кабельной арматуры.
	2

	Тема 3.4. Техническая эксплуатация электрических станций, сетей, электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей
	Содержание
	

	
	Техническая эксплуатация электрических станций, сетей, электроустановок потребителей: техническое обслуживание и ремонт силовых кабелей
	4

	Раздел 4. Выполнение работ по ремонту кабельных линий электропередачи
	

	Тема 4.1. Характерные повреждения кабельных линий электропередачи и арматуры


	Содержание
	

	
	Контроль состояния кабельных линий. Работы по их техническому обслуживанию.

Фазировка жил кабеля и заделка концов наконечником различных конструкций. Характерные повреждения кабельных линий.
	2

	Тема 4.2. Приемы работ и последовательность операций при ремонте маслонаполненных кабелей
	Содержание
	

	
	Устройство, назначение, применение маслонаполненных кабелей. Порядок проведения ремонта маслонаполненных кабелей. Приемы работ при проведении ремонта.
	2

	Тема 4.3. Приемы работ и последовательность операций при ремонте силовых кабелей различных конструкций
	Содержание
	

	
	Силовые кабели различной конструкции. Приемы работ и последовательность операций при ремонте силовых кабелей различных конструкций.
	2

	Тема 4.4. Ремонт кабельных линий электропередачи, вводных устройств кабельной арматуры в закрытых помещениях, в земле, в колодцах и тоннелях
	Содержание
	

	
	Ремонт кабельных линий электропередачи, вводных устройств кабельной арматуры в закрытых помещениях, в земле, в колодцах и тоннелях
	2

	Тема 4.5. Ремонт концевых и соединительных муфт
	Содержание
	

	
	Порядок ремонта концевых и соединительных муфт
	2

	Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
	


3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Материально-техническое обеспечение учебной практики

Зона по видам работ «Воздушные линии», оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оборудование/ мебель

- комплект учебной мебели для преподавателя (офисный стол с тумбой угловой, офисный стул);

- комплект учебной мебели для обучающихся (офисный стол (ученическая парта), стул ученический);

Технические средства обучения:

- персональный компьютер

- многофункциональное устройство

- аппаратный комплекс с интерактивным управлением "Инструкция по сигнализации"

- комплект крепления к зданию КЗ-8

- комплект крепежа к анкерным опорам ЛЭП, удлиненный

- комплект для монтажа металлокорпуса к столбу

- самонесущий изолированный провод

- ячейка вводно распределительная 0,4-6 кВ

- набор инструментов для электромонтажа

- набор для монтажа

- лабораторный стенд "Электромонтаж и наладка" Лабораторный стенд "Электромонтаж и наладка"
- обучающий тренажер виртуальной реальности «Тяговая подстанция. Вывод в ремонт воздушной линии»;
- обучающий тренажер виртуальной реальности «Ячейка КРУ 6,10 кВ. Устройство, порядок обслуживания, ремонт и замена отдельных элементов, настройка блока защиты»;
- обучающий тренажер виртуальной реальности «Воздушная стрелка контактной сети. Текущий ремонт»
- тренажер виртуальной реальности “Безопасность работ в электроустановках классом 110/10 кВ”
- комплект учебно-лабораторного оборудования «Монтаж воздушных линий электропередач с использованием СИП» 
- комплект учебно-лабораторного оборудования «Передача электрической энергии в распределительных сетях»
3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания
УП 05.01. Учебная практика 
3.2.1. Основные электронные издания.
1. Воробьев, В. А.  Технология электромонтажных работ : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19531-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/569176
2.Хренников, А. Ю., Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров, И. А. Косорлуков, С. А. Михайлов. — Москва : КноРус, 2025. — 409 с. — ISBN 978-5-406-14626-2. — Текст : электронный // Электронно-образовательная система Book.ru — URL: https://book.ru/book/958114
3.2.3. Дополнительные источники 

Киреева, Э. А., Электрооборудование электрических станций, сетей и систем. : учебное пособие / Э. А. Киреева. — Москва : КноРус, 2023. — 319 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru — ISBN 978-5-406-10768-3. — URL: https://book.ru/book/946358
 
3.3. Общие требования к организации учебной практики 

  Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, лабораториях и иных структурных подразделениях образовательного учреждения, либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее – Профильная организация), и образовательным учреждением.
Сроки проведения учебной практики устанавливаются образовательной организацией в соответствии с ОПОП-П по специальности 13.02.07 Электроснабжение.
 Учебная практика реализуются в форме практической подготовки и проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.

3.4 Кадровое обеспечение процесса учебной практики 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

	Индекс УП
	Код ПК, ОК
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки

	УП 05.01
	ПК 5.1. Читать монтажные чертежи и схемы кабельных линий электропередачи


	- читает и работает с монтажными чертежами и схемами кабельных линий электропередачи при монтаже, наладке и ремонте;

- демонстрирует знания устройства и характеристик оборудования кабельных линий электропередачи
	наблюдение за процессом приобретения практического опыта. 

Отчет в виде предоставленных документов по видам работ практики, аттестационный лист по практике, дневник, Дифференцированный зачет

	
	ПК 5.2. Выполнять работы по монтажу кабельных линий электропередачи


	- выполняет газовую и электрическую сварку токоведущих жил различной конструкции

- выполняет работы на кабеле с использованием эпоксидных смол

- выполняет рубку, заделку концов, изоляцию соединительных муфт кабелей различных конструкций

- производит монтаж кабелей специальных конструкций (в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена)

- осуществляет монтаж кабельных линий электропередачи, вводных устройств кабельной арматуры в закрытых помещениях, в земле, в колодцах и тоннелях
	

	
	ПК 5.3. Выполнять работы по наладке кабельных линий электропередачи


	- осуществляет наладку кабельных линий электропередач, вводных устройств кабельной арматуры

- демонстрирует знания правил технической эксплуатации электрических станций, сетей, электроустановок потребителей

- демонстрирует знания требований охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями
	

	
	ПК 5.4. Выполнять работы по ремонту кабельных линий электропередачи
	- осуществляет ремонт кабельных линий электропередачи, вводных устройств кабельной арматуры в закрытых помещениях, в земле, в колодцах и тоннелях

- осуществляет ремонт концевых и соединительных муфт

- демонстрирует знания о видах и технологиях работ по ремонту кабельных линий электропередачи

- демонстрирует знания требований охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями
	

	
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	обучающийся демонстрирует наличие умений распознавать задачу (проблему) в профессиональном или социальном контексте; анализировать и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи (проблемы); составлять план действий; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий
	экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ и заполнении дневника по практике, защита отчёта по практике, 

дифференцированный отчет

	
	ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	обучающийся обладает способностью определять задачи и необходимые источники для поиска информации; планировать процесс поиска и структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации и оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение и различные цифровые средства для решения профессиональных задач
	

	
	ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
	обучающийся демонстрирует умение организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	

	
	ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
	обучающийся разбирается в особенностях социального и культурного контекста, осознано применяет правила оформления документов и построения устных сообщений.

Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе
	

	
	ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
	обучающийся способен соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона

обучающийся понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), а также тексты на базовые профессиональные темы; участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
	

	
	ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
	обучающийся понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), а также тексты на базовые профессиональные темы; участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
	


