Приложение 1.7

к ОПОП-П по специальностям

13.02.07 Электроснабжение

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.06 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

И РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

2026 год начала подготовки

2026

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	4

1.1.	Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	4

1.2.	Планируемые результаты освоения профессионального модуля	4

1.3.	Обоснование часов вариативной части ОПОП-П	6

2. Структура и содержание профессионального модуля	9

2.1. Трудоемкость освоения модуля	7

2.2. Структура профессионального модуля	8

2.3. Содержание профессионального модуля	9

3. Условия реализации профессионального модуля	14

3.1. Материально-техническое обеспечение	14

3.2. Учебно-методическое обеспечение	14

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля	16

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.06 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

  - Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности ВД 6 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей электроснабжения.

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

  - Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | – |
| ОК 02. | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | – |
| ОК 04. | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности | – |
| ОК 05. | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста | – |
| ОК 07. | - соблюдать нормы экологической безопасности - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности - пути обеспечения ресурсосбережения - принципы бережливого производства - основные направления изменения климатических условий региона - правила поведения в чрезвычайных ситуациях | – |
| ОК 09. | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности | – |
| ПК 6.1 | - обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах | - правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях | - подготовки рабочих мест для безопасного производства работ |
| ПК 6.2 | - заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по охране труда - выполнять расчеты заземляющих устройств и грозо защиты | - перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи | - оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередачи |

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- |
| 36 | Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля, увеличен за счет часов вариативной части по решению образовательной организации. Дополнительные часы направлены на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части производственной практики. В рамках профессионального модуля осваиваются профессиональные компетенции ПК 6.1., ПК 6.2. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 102 | 60 |
| Курсовая работа (проект) | – | – |
| Самостоятельная работа |  | – |
| Консультация | 2 |  |
| Практика, в т.ч.: | 72 | 72 |
| учебная |  |  |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 06.01 в форме экзамена ПП 06.01 в форме дифференцированного зачёта ПМ 06 в форме экзамена | 12 | – |
| Всего | 194 | 132 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Консультация | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ОК 01.; ОК 02.; ОК 04.; ОК 05.; ОК.07.; ОК.09. ПК6.1. ПК 6.2. | Раздел 1. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей | 110 | 60 | 110 | 102 | – | 2 | - | 6 |  |
| ОК 01.; ОК 02.; ОК 04.; ОК 05.; ОК.07.; ОК.09.; ПК 6.1. ПК 6.2. | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |
| ОК 01.; ОК 02.; ОК 04.; ОК 05.; ОК.07.; ОК.09.; ПК 6.1. ПК 6.2. | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |
|  | Всего: | 194 | 132 | 110 | 102 | – | 2 | 6 | 12 | 72 |

2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч./ в том числе в форме практичес- кой подготовки, акад. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей |  | 110/60 |  |
| МДК 04.01. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей |  | 110/60 |  |
| Тема 1. Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок | Содержание | 12/6 |  |
|  | Область применения правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки и электрические сети. Лица, ответственные за безопасное проведение работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения, их права и обязанности | 2 | ПК 6.1, ОК 01, ОК 04, ОК 07, ОК 09 |
|  | Категории работ. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Организация рабочего места | 2 |  |
|  | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 6/6 |  |
|  | Практическое занятие 1 Определение зон ответственности электротехнического персонала по кругу своих обязанностей | 2/2 |  |
|  | Практическое занятие 2 Выбор необходимых технических средств обеспечения электробезопасности при работе в электроустановке | 2/2 |  |
|  | Практическое занятие 3 Выбор способа защиты от прямого и косвенного прикосновения | 2/2 |  |
| Тема 2. Обеспечение безопасных условий труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях | Содержание | 22/12 |  |
|  | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Электрозащитные средства. Меры защиты при аварийных работах в электроустановках и электрических сетях | 2 |  |
|  | Организация работ в электроустановках по наряду на подстанциях и на линиях электропередач. | 4 | ПК 6.1, ОК 01, ОК 04, ОК 07, ОК 09 |
|  | Организация работ по распоряжению - оформление распоряжения. - объем работ по распоряжению | 2 |  |
|  | Организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 12/12 |  |
|  | Практическое занятие 4 Подготовка рабочих мест для безопасного ведения работ. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 5 Заполнение бланка переключения | 2 |  |
|  | Практическое занятие 6 Расчет заземляющих устройств и грозозащиты. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 7 Выполнение технических мероприятий при выводе в ремонт силового трансформатора тяговой подстанции | 2 |  |
|  | Практическое занятие 8 Выполнение технических мероприятий при работах со снятием напряжения на контактной сети на станции | 2 |  |
|  | Практическое занятие 9 Выполнение технических мероприятий при работах со снятием напряжения на контактной сети на перегоне | 2 |  |
| Тема 3. Правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях | Содержание | 12/4 |  |
|  | Обеспечение безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях. | 2 | ПК 6.1, ОК 01, ОК 04, ОК 07, ОК 09 |
|  | Меры безопасности при производстве отдельных работ в электроустановках и электрических сетях | 2 |  |
|  | Обеспечение безопасности производства работ на кабельных линиях электропередачи до и выше 1000 В при: - земляных работах на кабельных линиях; - раскатке и прокладке кабелей; - монтаже кабельных муфт. | 2 |  |
|  | Обеспечение безопасности работ производства работ на воздушных линиях электропередачи до и выше 1000 В: - на опорах воздушных линий электропередачи; - при совместной подвеске нескольких линий, на вводах в здания; - на воздушных линиях электропередачи без снятия напряжения. | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий | 4/4 |  |
|  | Практическое занятие 10. Подготовка рабочих мест для безопасного ведения работ. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 11. Заполнение бланка переключения. Расчет заземляющих устройств и грозозащиты | 2 |  |
| Тема 4. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках | Содержание | 44/30 |  |
|  | Группы по электробезопасности электротехнического персона и условия их присвоения. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска. Организация работ в электроустановках по распоряжению Организация работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 2 |  |
| Тема 4.1 Обеспечение безопасности производства работ на контактной сети | Содержание | 12/8 |  |
|  | Меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях. Особенности выполнения организационных мероприятий, обеспечивающие безопасность работающих на контактной сети. Безопасность выполнения работ на проводах ВЛ, проходящих по опорам контактной сети | 2 | ПК 6.1, ОК 01, ОК 04, ОК 07, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий | 8/8 |  |
|  | Практическое занятие 12 Выполнение организационных и технических мероприятий при работах на контактной сети со снятием напряжения и заземлением. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 13 Отработка применения специальных мер безопасности при выполнении работ под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением | 2 |  |
|  | Практическое занятие 14 Отработка действий, обеспечивающих безопасное производство работ с изолирующих съемных вышек и изолирующих навесных стеклопластиковых лестниц ЛИН-7 | 2 |  |
|  | Практическое занятие 15 Отработка действий, обеспечивающих безопасное производство работ с изолирующих и заземленных рабочих площадок автодрезин и автомотрис | 2 |  |
| Тема 4.2 Защитные средства, применяемые в электроустановках | Содержание | 12/8 |  |
|  | Классификация защитных средств, применяемых при выполнении работ на тяговых подстанциях и контактной сети. Меры защиты от прямого и косвенного прикосновения. Заземляющие устройства электроустановок до 1000 В. Заземляющие устройства электроустановок выше 1000 В. | 4 | ПК 6.1, ПК 6.2, ОК 01, ОК 02, ОК 07, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий | 8/8 |  |
|  | Практическое занятие 16 Использование защитных средств при выполнении работ на тяговых подстанциях; нормы и сроки их испытаний. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 17 Использование защитных средств при выполнении работ на контактной сети; нормы и сроки их испытаний. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 18 Расчет защитного заземления электроустановки | 2 |  |
|  | Практическое занятие 19 Измерение заземляющего устройства электроустановки | 2 |  |
| Тема 4.3 Обеспечение безопасности движения поездов при выполнении работ на контактной сети | Содержание | 12/10 |  |
|  | Обеспечение безопасности движения поездов при выполнении работ на контактной сети: - с изолирующих съемных вышек на перегоне; - с изолирующих съемных вышек на станции; - при выполнении работ на контактной сети с дрезины, автомотрисы; - при выполнении работ на воздушных линиях, проходящих по опорам контактной сети | 2 | ПК 6.1, ПК 6.2, ОК 01, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий | 10 |  |
|  | Практическое занятие 20 Отработка действий по обеспечение безопасности движения поездов при выполнении работ с изолирующих съёмных вышек на перегоне. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 21 Оформление заявок на выдачу предупреждений поездам при выполнении работ на к/сети. | 2 |  |
|  | Практическое занятие 22 Отработка действий по обеспечение безопасности движения поездов при выполнении работ с изолирующих съёмных вышек на станции | 2 |  |
|  | Практическое занятие 23 Отработка действий по обеспечение безопасности движения поездов при выполнении работ с дрезины, автомотрисы | 2 |  |
|  | Практическое занятие 24 Отработка действий по обеспечение безопасности движения поездов при выполнении работ на воздушных линиях, проходящих по опорам контактной сети | 2 |  |
| Тема 4.4 Оказание помощи пострадавшему от электротока | Содержание | 6/4 |  |
|  | Освобождения пострадавшего от действия электротока. Оказания первой помощи пострадавшему | 2 | ПК 6.1, ОК 01, ОК 04, |
|  | В том числе практических занятий | 4/4 |  |
|  | Практическое занятие 25 Отработка приемов освобождения пострадавшего от действия электротока | 2 |  |
|  | Практическое занятие 26 Отработка реанимационных мероприятий с пострадавшим при поражении его электрическим током | 2 |  |
| Тема 5. Ведение документации при выполнении работ | Содержание | 12/8 |  |
|  | Перечень документов для обеспечения безопасного производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи, порядок и правила их оформления: - наряд - допуск формы ЭУ-44; - наряд – допуск формы ЭУ-115; - распоряжения; - оперативный журнал электроустановки; - журнал учета и содержания средств защиты; - журнал испытания средств защиты и протокол испытания средств защиты | 4 | ПК 6.1, ПК 6.2, ОК 01, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  | В том числе практических занятий | 8/8 |  |
|  | Практическое занятие 27. Заполнение журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках | 2 |  |
|  | Практическое занятие 28. Заполнение наряда-допуска для работы в электроустановках | 2 |  |
|  | Практическое занятие 29 Оформление наряда-допуска формы ЭУ-44 для работы в электроустановке | 2 |  |
|  | Практическое занятие 30 Оформление наряда- допуска ЭУ-115 для работы на контактной сети | 2 |  |
| Консультации |  | 2 |  |
| Промежуточная аттестация по МДК.06.01 в форме экзамена |  | 6 |  |
| ПП.06.01 Производственная практика |  | 72/72 | ПК 6.1, ПК 6.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
| Виды работ: 1. Ознакомление с последовательностью и порядком проведения инструктажей на предприятии и в подразделениях. (в том числе: - изучение и анализ правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; - изучение и анализ требований к персоналу, обслуживающему электроустановки и электрические сети;) 2. Совместные осмотры и ремонт оборудования с персоналом тяговых подстанций и специализированными бригадами ремонтно-ревизионного цеха. (в том числе: - выполнение технических мероприятий, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения; - выбор и проверка электрозащитных средств; - осуществление мер защиты при аварийных работах в электроустановках и электрических сетях; - подготовка рабочих мест для безопасного ведения работ;) 3. Ознакомление с картами технологических процессов для безопасного выполнения работ в устройствах электроснабжения. (в том числе: - расчет заземляющих устройств и грозозащиты; - действие защитного зануления, действие защитного заземления; - изучение нормативной документации на присвоение группы по электробезопасности электротехнического персона и условий их присвоения;) 4. Проверка работы и регулировка устройств блокировки и защиты электродвигателей, приводов выключателей, контакторов; (в том числе: - организация работ в электроустановках по распоряжению; - организация работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;) 5. Вывод в ремонт силового трансформатора, выключателя фидера контактной сети, разъединителей, ревизия заземляющих устройств, кабельных и воздушных линий. 6. Участие в ревизионных работах на устройствах контактной сети с изолирующей съемной вышки. Заполнение наряда-допуска по категории работ со снятием напряжения и заземлением на тяговых подстанциях и контактной сети. (в том числе: - организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска; - заполнение журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках; - заполнение бланка переключения;) |  |  |  |
| Консультация |  | 2 |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  | 6 |  |
| Всего |  | 194/132 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Зона по видам работ «Электрические подстанции»,  оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П;

Оборудование/ мебель

- комплект учебной мебели для преподавателя (офисный стол с тумбой угловой, офисный стул);

- комплект учебной мебели для обучающихся (офисный стол (ученическая парта), стул ученический);

- комплекты учебной мебели для обучающихся (столы компьютерные, стулья компьютерные);

Технические средства обучения:

- персональный компьютер

- многофункциональное устройство

- установка «Испытания средств защиты  и изоляции оборудования»

- установка «Испытания средств защиты  до 15кВ»

- аппаратный комплекс с интерактивным управлением "Инструкция по сигнализации"

- тренажер для обучения оперативного и оперативно-ремонтного персонала при обслуживании электроустановок в нормальном и аварийном режимах работы

-набор диэлектрических инструментов

-набор инструментов

-учебно-демонстрационный стенд «Оперативная схема питания тяговой подстанции переменного тока»

-комплект: установка лабораторная "Вакуумный выключатель", стенд с аксонометрической проекцией изображения по технологии 3D "Вакуумный выключатель"

-стенд «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения (на основе электромагнитных реле)»

-тренажер сердечно - легочной и мозговой реанимации

- камеры сборные одностороннего обслуживания

- заземление переносное

- коврик диэлектрический

- указатель напряжения

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Клепикова М.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на железнодорожном транспорте и в других отраслях: учебник —М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-907055-45-2. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL:  http://umczdt.ru/books/collection/1196/230311/

- Управление персоналом : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Литвинюк [и др.] ; под редакцией А. А. Литвинюка. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 461 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-16151-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536835

- Целуйко, Д.И. Охрана труда : учебное пособие / Д. И. Целуйко. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2023. — 200 с. — 978-5-907695-01-6. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1197/280366/

- Киреева, Э. А., Электрооборудование электрических станций, сетей и систем.: учебное пособие / Э. А. Киреева. — Москва: КноРус, 2025. — 319 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru — ISBN 978-5-406-12616-5. — URL: https://book.ru/book/955570

- Ухина С.В. Устройство электрических сетей и составление их схем: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 294 с.  — ISBN 978-5-907055-85-8. — Текст: электронный // УМЦ ЖДТ: электронная библиотека. — URL:  http://umczdt.ru/books/1201/232068/

- Хренников, А. Ю., Техническое обслуживание подстанций : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров, М. А. Кашин. — Москва : КноРус, 2024. — 245 с. — ISBN 978-5-406-12970-8. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru — URL: https://book.ru/book/953657

- Хренников, А. Ю. Техническое обслуживание подстанций : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров, М. А. Кашин. — Москва : КноРус, 2026. — 245 с. — ISBN 978-5-406-15677-3. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru —   URL: https://book.ru/book/960594

- Хренников, А. Ю. Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров, И. А. Косорлуков, С. А. Михайлов. — Москва : КноРус, 2026. — 409 с. — ISBN 978-5-406-16223-1. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru —   URL: https://book.ru/book/962353

- Хренников, А. Ю., Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей: учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров, И. А. Косорлуков, С. А. Михайлов. — Москва: КноРус, 2025. — 409 с. — ISBN 978-5-406-16223-1. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru —  URL: https://book.ru/book/962353

- Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 740 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17697-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537043

- Беляков, Г. И.  Электробезопасность: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17193-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537041

- Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 343 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15942-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536603

3.2.2. Дополнительные источники

- Киреева, Э. А., Электрооборудование электрических станций, сетей и систем. : учебное пособие / Э. А. Киреева. — Москва : КноРус, 2023. — 319 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru — ISBN 978-5-406-10768-3. — URL: https://book.ru/book/946358.

- Аполлонский, С. М., Электрические машины и аппараты: учебное пособие / С. М. Аполлонский. — Москва: КноРус, 2024. — 387 с. — ISBN 978-5-406-12595-3. — Текст: электронный // Электронная библиотека Вook.ru —   URL: https://book.ru/book/951872

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | обучающийся демонстрирует наличие умений распознавать задачу (проблему) в профессиональном или социальном контексте; анализировать и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи (проблемы); составлять план действий; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся в ходе выполнения практических работ, а также в ходе выполнения работ по практике; Экспертная оценка деятельности обучающихся в ходе проведения практических занятий; Выполнение индивидуальных и коллективных работ (рефератов, презентаций и т.п.); Дифференцированный зачет по производственной практикам; Экзамен по междисциплинарному курсу; Экзамен по профессиональному модулю. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | обучающийся обладает способностью определять задачи и необходимые источники для поиска информации; планировать процесс поиска и структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации и оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение и различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | обучающийся демонстрирует умение организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | обучающийся разбирается в особенностях социального и культурного контекста, осознано применяет правила оформления документов и построения устных сообщений; грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | обучающийся способен соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | обучающийся понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), а также тексты на базовые профессиональные темы; участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |  |
| ПК 6.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях | изложение основных требований к электроустановкам, обеспечивающие электробезопасность персонала; выполнение ремонта электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; проведение различных видов инструктажа по технике безопасности; оформление документации для организации работ в действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности; обеспечение безопасных условий труда при аварийных работах; организация рабочего места в соответствии с правилами техники безопасности; обеспечение безопасных условий работ на железных дорогах переменного тока 27,5 кВ |  |
| ПК 6.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей | оформление оперативных журналов; оформление заявок, приказов и уведомлений на производство работ различных категорий; оформление наряда – допуска |  |