Приложение

к ППСЗ по специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

ФОНД КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Учебная практика (электросварочная)

для  специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

(квалификация техник)

# ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Комплект контрольно - оценочных средств (далее КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной практики.

КОС включает оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения программы учебной практики.

КОС разработан  на основании:

- ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1216;

- программы практики УП. 03.01 Учебная практика  ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная практика направлена на формирование у обучающегося общих компетенций, а также профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей, предусмотренных ФГОС СПО:

Формы контроля и оценивания элементов учебной практики

Таблица 1

| Результаты обучения (освоенные профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции) | Основные показатели оценки результатов обучения | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. | - обоснованность составления планов ремонта оборудования | Текущий контроль при выполнении индивидуальных заданий. Дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю специальности) |
| ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования. | - демонстрация технологически правильного выполнения обнаружения и устранения повреждений и неисправностей оборудования электроустановок; - демонстрация безопасных приемов выполнения основных видов работ по ремонту оборудования и устранению выявленных неисправностей; - выполнение ликвидации выявленных повреждений и отклонений от нормы в работе оборудования в соответствии с технологическими картами | Текущий контроль при выполнении индивидуальных заданий. Наблюдение при выполнении диагностики состояния электрооборудования. Дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю специальности). |
| ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения; | - выполнение контроля состояния электроустановок и линий электропередачи, контактной сети в соответствии с требованиями инструкций; - демонстрация технологически правильного производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, сборке, регулировке отдельных аппаратов; - демонстрация технологии ремонта оборудования устройств электроснабжения в соответствии с требованиями правил и инструкций. | Текущий контроль при выполнении индивидуальных заданий. Наблюдение при выполнении работ по ремонту устройств электроснабжения. Дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю специальности). |
| ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения; | - вести расчет стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения. | Текущий контроль при выполнении индивидуальных заданий. Дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю специальности). |
| ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования; | - выполнение анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования. | Текущий контроль при выполнении индивидуальных заданий. Наблюдение при выполнении работ по проверке состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования. Дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю специальности). |
| ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей | - демонстрация безопасных приемов настройки, регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования электроустановок и производства работ при необходимости их разборки и сборки; - выполнение разборки, сборки, регулировки и настройки приборов для ремонта оборудования электроустановок, линий электроснабжения и контактной сети в соответствии с технологическими требованиями. | Текущий контроль при выполнении индивидуальных заданий. Наблюдение при выполнении работ по регулировке устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей. Дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю специальности). |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Умение выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике (по профилю специальности). Оценка деятельности обучающихся. Дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю специальности). |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Умение осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике (по профилю специальности). Оценка деятельности обучающихся. Дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю специальности). |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Умение работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике (по профилю специальности). Оценка деятельности обучающихся. Дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю специальности). |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умение использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике (по профилю специальности). Оценка деятельности обучающихся. Дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю специальности). |
| ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Умение пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике (по профилю специальности). Оценка деятельности обучающихся. Дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю специальности). |

- ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Целью оценки по учебной практике  является оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта.

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляются с использованием следующих форм и методов:

Таблица 2

| Результаты освоения программы производственной практики (по профилю специальности) | Формы и методы контроля и оценки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| ПК 3.1 – 3.6 | Наблюдение за деятельностью обучающихся на учебной практике. | Дифференцированный зачёт по учебной практике. |
| ОК 01;02;04;09;10 | Наблюдение за деятельностью обучающихся на учебной практике. | Дифференцированный зачёт по учебной практике. |

Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы учебной практики:

Таблица 3

| Виды работ обучающихся в ходе практики |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК |
| Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей: | ПК 3.1- ПК3.6 | ОК 01;02; 04;09; 10 |
| Составление графиков планово-предупредительных ремонтов оборудования | ПК 3.1 | ОК 01;02; 04;09; 10 |
| Ведение технической документации по наладке и ремонту электрооборудования |  |  |
| Составление технической документации с использованием автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |  |  |
| Выполнение работ по обнаружению неисправностей трансформатора | ПК 3.2 | ОК 01;02; 04;09; 10 |
| Выполнение работ по обнаружению неисправностей преобразователя (выпрямителя) |  |  |
| Выполнение работ по обнаружению и устранению неисправностей выключателя |  |  |
| Участие в работе по разборке и сборке выключателя, капитальному ремонту |  |  |
| Выполнение работ по обнаружению и устранению неисправностей разъединителя |  |  |
| Поиск неисправности в аккумуляторных батареях |  |  |
| Выполнение работ по обнаружению неисправностей ограничителя перенапряжений |  |  |
| Выполнение работ по обнаружению неисправностей измерительного трансформатора напряжения |  |  |
| Выполнение работ по обнаружению неисправностей измерительного трансформатора тока |  |  |
| Выполнение требований по безопасному производству работ при ремонте трансформатора |  |  |
| Выполнение требований по безопасному производству работ при ремонте преобразователя |  |  |
| Выполнение требований по безопасному производству работ при ремонте высоковольтного выключателя |  |  |
| Выполнение требований по безопасному производству работ при ремонте разъединителя |  |  |
| Выполнение требований по безопасному производству работ при ремонте ограничителя перенапряжений |  |  |
| Выполнение требований по безопасному производству работ при ремонте измерительного трансформатора напряжения |  |  |
| Выполнение требований по безопасному производству работ при ремонте измерительного трансформатора тока |  |  |
| Выполнение требований по безопасному производству работ при ремонте оборудования распределительного устройства |  |  |
| Выполнение требований по безопасному производству работ при ремонте воздушной линии электропередачи |  |  |
| Выполнение требований по безопасному производству работ при ремонте контактной сети постоянного / переменного тока |  |  |
| Внеочередной ремонт быстродействующего выключателя постоянного тока (работа в бригаде) |  |  |
| Внеочередной ремонт высоковольтного выключателя переменного тока (работа в бригаде) |  |  |
| Внеочередной ремонт разъединителя (работа в бригаде) |  |  |
| Восстановительные работы на воздушной линии (работа в бригаде) |  |  |
| Восстановительные работы на контактной сети (работа в бригаде) |  |  |
| Контроль состояния трансформатора | ПК 3.3 | ОК 01;02; 04;09; 10 |
| Контроль состояния преобразователя |  |  |
| Контроль состояния высоковольтного выключателя |  |  |
| Контроль состояния разъединителя |  |  |
| Контроль состояния ограничителя перенапряжений |  |  |
| Контроль состояния измерительного трансформатора напряжения |  |  |
| Контроль состояния измерительного трансформатора тока |  |  |
| Контроль состояния оборудования распределительного устройства |  |  |
| Контроль состояния воздушной линии электропередачи |  |  |
| Контроль состояния контактной сети постоянного / переменного тока |  |  |
| Выполнение текущего ремонта трансформатора (ознакомление с технологией для составления отчета по практике) |  |  |
| Выполнение текущего ремонта преобразователя (выпрямителя) (ознакомление с технологией для составления отчета по практике) |  |  |
| Выполнение текущего ремонта выключателя (ознакомление с технологией для составления отчета по практике) |  |  |
| Выполнение текущего ремонта разъединителя (ознакомление с технологией для составления отчета по практике) |  |  |
| Выполнение текущего ремонта ограничителя перенапряжений (ознакомление с технологией для составления отчета по практике) |  |  |
| Выполнение текущего ремонта измерительного трансформатора напряжения (ознакомление с технологией для составления отчета по практике) |  |  |
| Выполнение текущего ремонта измерительного трансформатора тока (ознакомление с технологией для составления отчета по практике) |  |  |
| Выполнение текущего ремонта оборудования распределительного устройства (ознакомление с технологией для составления отчета по практике) |  |  |
| Контроль параметров, регулировка и ремонт поддерживающих устройств воздушной линии |  |  |
| Контроль параметров, регулировка и ремонт поддерживающих устройств контактной сети |  |  |
| Контроль параметров, регулировка и ремонт контактной подвески |  |  |
| Ведение технической документации по наладке и ремонту электрооборудования | ПК 3.4 | ОК 01;02; 04;09; 10 |
| Расчет затрат на проведение ремонтов с целью оформления отчета по практике |  |  |
| Ведение расчетно-технической документации с использованием автоматизированных систем, установленных на рабочем месте |  |  |
| Подготовка аппаратуры и приборов к работе: регулирование и проверка. | ПК 3.5 | ОК 01;02; 04;09; 10 |
| Практическое применение устройств и приборов при наладочных и ремонтных работах на линиях электропередачи. |  |  |
| Практическое применение устройств и приборов при наладочных и ремонтных работах на электрических подстанциях |  |  |
| Подготовка аппаратуры и приборов к работе: разборка, сборка, настройка. | ПК 3.6 | ОК 01;02; 04;09; 10 |
| Практическое применение устройств и приборов с настройкой при наладочных и ремонтных работах на линиях электропередачи. |  |  |
| Практическое применение устройств и приборов с настройкой при наладочных и ремонтных работах на электрических подстанциях |  |  |

Контроль и оценка результатов освоения УП.03.01 Учебная практика  осуществляется мастером производственного обучения в процессе выполнения работ по учебной практике, заполнения дневника-отчета, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета.

По результатам практики руководителями от образовательной организации формируется аттестационный лист и характеристика на обучающегося.

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник-отчет практики.

Промежуточная аттестация по учебной практике в форме дифференцированного зачета.