Приложение 1.3

к ОПОП-П по специальностям

13.02.07 Электроснабжение

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

2026 год начала подготовки

2026

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3

1.1.	Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	3

1.2.	Планируемые результаты освоения профессионального модуля	3

1.3.	Обоснование часов вариативной части ОПОП-П	5

2. Структура и содержание профессионального модуля	9

2.1. Трудоемкость освоения модуля	6

2.2. Структура профессионального модуля	7

2.3. Содержание профессионального модуля	8

3. Условия реализации профессионального модуля	12

3.1. Материально-техническое обеспечение	12

3.2. Учебно-методическое обеспечение	12

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля	12

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

  - Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики.

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

  - Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | – |
| ОК 02. | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | – |
| ОК 04. | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности | – |
| ОК 05. | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста | – |
| ОК 07. | - соблюдать нормы экологической безопасности - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности - пути обеспечения ресурсосбережения - принципы бережливого производства - основные направления изменения климатических условий региона - правила поведения в чрезвычайных ситуациях | – |
| ОК 09. | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности | – |
| ПК 3.1 | - вести техническую и исполнительскую документацию - использовать базы данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области | - номенклатура документации в части сопровождения деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики - требования, предъявляемые к составлению технической и исполнительной документации | - подготовки необходимой документации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики |
| ПК 3.2 | - настраивать простые защиты - пользоваться измерительной и испытательной аппаратурой при техническом обслуживании и ремонте устройств РЗА - разбирать и собирать механические и электрические части простых защит - разделывать, сращивать, изолировать и паять провода устройств РЗА - пользоваться слесарным и монтерским инструментом при техническом обслуживании и ремонте устройств РЗА | - аппаратура для проверки защиты, для регулирования тока и напряжения - источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока - конструкции и защитные характеристики автоматических выключателей - общие сведения о материалах, применяемых при ремонте простых защит - основные требования к релейной защите, требования при проверках релейной защиты и автоматики - приводы высоковольтных выключателей и основы дистанционного управления ими - классификация и принцип действия реле - приемы работ по разборке, ремонту, сборке и регулированию механической и электрической части электромеханических реле - порядок выполнения работ по техническому обслуживанию простых защит - общие сведения об источниках и схемах электропитания оперативного тока, применяемых на объектах электроэнергетики - режим работы аккумуляторных батарей - сведения об устройствах РЗА, применяемых на оборудовании электрических сетей - способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением - устройство универсальных и специальных приспособлений, монтерского инструмента и средств измерений - правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями | - проверки устройств РЗА или отдельных их элементов в лаборатории с применением поверочной и измерительной аппаратуры - разборки, ремонта аппаратуры и наладки простых защит - сборки испытательных схем для проверки, наладки простых защит в мастерской - устранения элементарных неисправностей аппаратуры РЗА |

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- |
| 66 | Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля, увеличен за счет часов вариативной части по решению образовательной организации. Дополнительные часы направлены на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части междисциплинарного курса МДК.03.01 и производственной практики. В рамках профессионального модуля осваиваются профессиональные компетенции ПК 3.1., ПК 3.2. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия, в т.ч. | 102 | 60 |
| Лекции | 42 |  |
| Практические занятия | 40 | 40 |
| Лабораторные работы | 20 | 20 |
| Курсовая работа (проект) | – | – |
| Самостоятельная работа | 6 | – |
| Консультация | 2 |  |
| Практика, в т.ч.: | 108 | 108 |
| учебная |  |  |
| производственная | 108 | 108 |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 03.01 в форме экзамена ПП 06.01 в форме дифференцированного зачёта ПМ 06 в форме экзамена | 12 | – |
| Всего | 230 | 168 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) | Консультация | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| ОК 01.; ОК 02.; ОК 04.; ОК 05.; ОК.07.; ОК.09.ПК 3.1. ПК 3.2 | Раздел 1. МДК 03.01 Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей | 110 | 60 | 110 | 102 | – | 2 | - | 6 |  |  |
| ОК 01.; ОК 02.; ОК 04.; ОК 05.; ОК.07.; ОК.09.ПК 3.1. ПК 3.2 | Производственная практика | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| ОК 01.; ОК 02.; ОК 04.; ОК 05.; ОК.07.; ОК.09.ПК 3.1. ПК 3.2 | Промежуточная аттестация | 12 |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |
|  | Всего: | 230 | 132 |  | 102 | – | 2 | 6 | 12 |  | 108 |

2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем, акад. ч./ в том числе в форме практичес- кой подготовки, акад. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения |  |  | 110/60 |  |
| МДК 03.01 Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения |  |  | 110/60 |  |
| Раздел 1. Основные понятия и виды релейных защит (РЗ) |  |  | 56/38 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
| Тема 1.1 Назначение, функции, требования, предъявляемые к РЗ |  | Содержание | 6/2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  |  | Повреждения, нормальные, анормальные режимы в энергетических сетях Назначение, основные типы и принцип действия реле, применяемых в схемах РЗ. Трансформаторы тока и напряжения в цепях РЗ. Оперативный ток в схемах РЗ. | 4 |  |
|  |  | В том числе практических занятий | 2/2 |  |
|  |  | Практическое занятие № 1. Изучение конструкции и технических данных реле, применяемых в схемах РЗ. Изучение принципа работы и конструкции трансформатора тока. Выбор и проверка трансформаторов тока и напряжения | 2 |  |
| Тема 1.2 Основные элементы РЗ |  | Содержание | 10/6 |  |
|  |  | Назначение, основные типы и принцип действия реле, применяемых в схемах РЗ. Электромагнитные реле косвенного действия Трансформаторы тока и напряжения в цепях РЗ. Схемы соединения трансформаторов тока и реле: полная звезда, неполная звезда. Схемы соединения трансформаторов тока и реле: треугольник, на разность токов двух фаз Оперативный ток в схемах РЗ. | 4 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий | 6/6 |  |
|  |  | Практическое занятие 2 «Настройка токового реле РТ-40» | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  |  | Практическое занятие 3 «Настройка промежуточного реле РП-256» | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  |  | Практическое занятие 4 «Выбор и проверка трансформаторов тока и напряжения» | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  |  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |
| Тема 1.3 Токовые защиты |  | Содержание | 16/12 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  |  | Максимальные токовые защиты. Токовая отсечка Дифференциальная защита шин Дистанционная защита линии | 4 |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий | 12/12 |  |
|  |  | Практическое занятие 5 «Расчет максимальной токовой защиты и токовой отсечки» | 2 |  |
|  |  | Лабораторное занятие 1 «Ознакомление с устройством РЕТОМ-21» | 2 |  |
|  |  | Лабораторное занятие 2 «Моделирование МТЗ электрической цепи с помощью автоматического выключателя» | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  |  | Лабораторное занятие 3 «Моделирование мгновенной токовой отсечки линии электропередач» | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  |  | Лабораторное занятие 4 «Настройка терминала защиты Сириус-Л» | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  |  | Лабораторное занятие 5 «Настройка терминала защиты ТОР200» | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  |  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |
| Тема 1.4 Устройства автоматики в СЭС |  | Содержание | 24/18 |  |
|  |  | Назначение, виды и разновидности устройств автоматики в СЭС. 2. Системы автоматического повторного включения (АПВ): назначение, виды, требования к АПВ. 3. Схема АПВ. Современные средства РЗ и автоматики. Назначение, требования и схема автоматического ввода резерва (АВР). | 6 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий | 18/18 |  |
|  |  | Практическое занятие 6 «Расчет отклонений напряжения в системе электроснабжения» | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  |  | Практическое занятие 7 «Расчёт защитного заземления» | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  |  | Практическое занятие 8 «Расшифровка осциллограмм при действия релейной защиты» | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  |  | Практическое занятие 9 «Составление отчетной документации по обслуживанию АСУ» | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  |  | Лабораторное занятие 6 «Автоматическое включение резервного питания нагрузки» | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  |  | Лабораторное занятие 7 «АПВ линии электропередачи» | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  |  | Лабораторное занятие 8 «Снятие вольт-амперной характеристики трансформаторов тока и ее построение» | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  |  | Лабораторное занятие 9 «Наладка аппаратуры релейной защиты» | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  |  | Лабораторное занятие 10 «Настройка уставок срабатывания защит на микропроцессорных устройствах» | 2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  |  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией |  |  |
| Раздел 2. Релейная защита отдельных элементов СЭС |  |  | 20/10 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
| Тема 2.1 Релейная защита электрических сетей и оборудования | Содержание |  | 14/8 |  |
|  | Защита кабельных и воздушных линий. Защита силовых трансформаторов. Защита высоковольтных электродвигателей. Защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью. |  | 6 |  |
|  | В том числе практических занятий |  | 8/8 |  |
|  | Практическое занятие № 10. Изучение схемы защиты трансформатора напряжением 6…10/0,4 кВ |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 11. Изучение схемы дифференциальной защиты трансформатора на переменном оперативном токе |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 12. Изучение схемы защиты электродвигателя напряжением до 1 кВ. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 13. Изучение принципиальной схемы защиты линии от междуфазных КЗ. |  | 2 |  |
| Тема 2.2 Расчет установок защит | Содержание |  | 6/2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  | Методика расчёта установок защит. Расчет установок МТЗ и токовой отсечки. Выбор схемы соединения трансформаторов тока. |  | 4 |  |
|  | В том числе практических занятий |  | 2/2 |  |
|  | Практическое занятие № 14. Расчет установок МТЗ и токовой отсечки |  | 2 |  |
| Раздел 3. Противоаварийная автоматика СЭС |  |  | 12/6 |  |
| Тема 3.1 Устройства автоматики в СЭС | Содержание |  | 12/6 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  | Назначение, виды и разновидности устройств автоматики в СЭС. Системы автоматического повторного включения (АПВ): назначение, виды, требования к АПВ. Современные средства РЗ и автоматики. |  | 6 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  | 6/6 |  |
|  | Практическое занятие № 15. Изучение схемы АПВ ВЛ. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 16. Изучение назначения, требований и схемы автоматического ввода резерва (АВР). |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 17. Изучение схемы двукратного АПВ. Изучение схемы АЧР. |  | 2 |  |
| Раздел 4. Защита СЭС от перенапряжений |  |  | 14/6 |  |
| Тема 4.1 Перенапряжения и защита от перенапряжений | Содержание |  | 6/2 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  | Перенапряжения и защита от перенапряжений |  | 4 |  |
|  | В том числе практических занятий |  | 2/2 |  |
|  | Практическое занятие № 18. Расчет отклонений напряжения в системе электроснабжения |  | 2 |  |
| Тема 4.2 Молниезащита зданий и сооружений | Содержание |  | 8/4 | ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 |
|  | Молниезащита зданий и сооружений. |  | 4 |  |
|  | В том числе практических занятий |  | 4/4 |  |
|  | Практическое занятие № 19. Расчёт защитного заземления. |  | 4 |  |
|  | Учебная практика 40 ч. Виды работ: 1. Ремонт электрической части электромагнитных реле тока, напряжения, времени, указательных, промежуточных 2. Проверка реле после ремонта от постороннего источника. 3. Разборка и сборка механических и электрических частей простых устройств РЗА 4. Настройка простых устройств РЗА. 5. Сборка испытательных схем для проверки, наладки простых устройств РЗА. 6. Чтение конструкторской документации, рабочих чертежей, электрических схем. 7. Использование измерительной аппаратуры. 8. Производство работ с соблюдением требований безопасности. 9. Проверка и измерение мегаомметром сопротивления изоляции простых устройств РЗА |  |  |  |
|  | Производственная практика 108ч. Виды работ: 1. Разборка и ревизия простых устройств РЗА. 2. Проверка устройств РЗА или отдельных их элементов в лаборатории под руководством работника более высокой квалификации. 3. Внутренний осмотр и проверка механической части простых устройств РЗА на объектах электроэнергетики. 4. Проверка и при необходимости регулирование механических характеристик устройств (люфтов, зазоров, провалов, растворов, прогибов) в лаборатории под руководством работника более высокой квалификации. 5. Подготовка необходимых приборов и испытательной аппаратуры. 6. Подготовка необходимой документации для выполнения простых работ по техническому обслуживанию устройств РЗА. 7. Чтение конструкторской документации, рабочих чертежей, электрических схем 8. Проверка и измерение мегаомметром сопротивления изоляции простых устройств РЗА в мастерской под руководством работника более высокой квалификации. 9. Снятие векторных диаграмм в цепях тока и напряжения в лаборатории под руководством работника более высокой квалификации. 10. Проверка электрических характеристик элементов простых устройств РЗА под руководством работника более высокой квалификации. 11. Испытание и наладка отдельных элементов устройств РЗА на интегральных микросхемах. 12. Производство работ с соблюдением требований безопасности. |  |  |  |
| Консультация |  |  | 2 |  |
| Промежуточная аттестация по МДК.03.01 в форме экзамена |  |  | 6 |  |
| ПП.06.01 Производственная практика |  |  | 108/108 |  |
| Промежуточная аттестация по ПП.06.01 в форме дифференцированного зачета |  |  | 6 |  |
| Самостоятельная работа |  |  | 114/108 |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |  | 6 |  |
| Всего |  |  | 230/168 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория «Релейной защиты и автоматических систем управления устройствами электроснабжения»,  оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П;

Оборудование/ мебель

- комплект учебной мебели для преподавателя;

- комплект учебной мебели для обучающихся;

Технические средства обучения:

- персональный компьютер

- многофункциональное устройство

- установка «Испытания средств защиты  и изоляции оборудования»

- установка «Испытания средств защиты  до 15кВ»

- аппаратный комплекс с интерактивным управлением "Инструкция по сигнализации"

- тренажер для обучения оперативного и оперативно-ремонтного персонала при обслуживании электроустановок в нормальном и аварийном режимах работы

-набор диэлектрических инструментов

-набор инструментов

-учебно-демонстрационный стенд «Оперативная схема питания тяговой подстанции переменного тока»

-комплект: установка лабораторная "Вакуумный выключатель", стенд с аксонометрической проекцией изображения по технологии 3D "Вакуумный выключатель"

-стенд «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения (на основе электромагнитных реле)»

-тренажер сердечно - легочной и мозговой реанимации

- камеры сборные одностороннего обслуживания

- заземление переносное

- коврик диэлектрический

- указатель напряжения

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Капралова М.А. Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения : учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 110 с. - ISBN 978-5-907055-19-3.  — Текст: электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1194/230296/

3.2.2. Дополнительные источники

1. Капралова М.А. Устройство и эксплуатация систем релейной защиты автоматизированных систем управления. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 87 с. - ISBN 978-5-907055-50-6.  — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1194/230295/

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | обучающийся демонстрирует наличие умений распознавать задачу (проблему) в профессиональном или социальном контексте; анализировать и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи (проблемы); составлять план действий; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся на практических и лабораторных занятиях. Оценка результатов выполнения практических и лабораторных работ; Дифференцированный зачет по практике; Экзамены по междисциплинарному курсу; Экзамен по профессиональному модулю |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | обучающийся обладает способностью определять задачи и необходимые источники для поиска информации; планировать процесс поиска и структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации и оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение и различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | обучающийся демонстрирует умение организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | обучающийся разбирается в особенностях социального и культурного контекста, осознано применяет правила оформления документов и построения устных сообщений; грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | обучающийся способен соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | обучающийся понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), а также тексты на базовые профессиональные темы; участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |  |
| ПК 3.1. Оформлять техническую документацию по обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики | - знание основных положений правил технической эксплуатации электроустановок; видов технологической и отчетной документации, порядка ее заполнения; - выполнение практических работ по применению инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов |  |
| ПК 3.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования систем релейной защиты и автоматики | - знание устройства оборудования электроустановок; видов и технологий работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; - выполнение практических работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок |  |