48

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.9.2
к ОПОП-П по специальности 
13.02.07 Электроснабжение
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.02.01 Учебная практика
2026
СОДЕРЖАНИЕ

31. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ


41.2. Планируемые результаты освоения учебной практики


51.3. Обоснование часов учебной практики в рамках вариативной части ОПОП-П


52. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ


52.1. Трудоемкость освоения учебной практики


52.2.  Структура учебной практики


82.3. Содержание учебной практики


3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
22
3.1. Материально-техническое обеспечение учебной практики
24
3.2. Учебно-методическое обеспечение
24
3.3. Общие требования к организации учебной практики
33
3.4 Кадровое обеспечение процесса учебной практики
33
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
34


1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Цель и место учебной практики в структуре образовательной программы:
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по профессии / специальности 13.02.07 Электроснабжение и реализуется в профессиональном цикле после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессиональных модулей в соответствии с учебным планом (п. 5.1. ОПОП-П):

	УП 02.01 Учебная

	ПМ.02 Организация и управление бригадами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей 
	МДК.02.01 Организация и контроль работы бригады по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей


Учебная практика направлена на развитие общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

	Код ОК / ПК
	Наименование ОК / ПК

	ОК 01
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

	ОК 02
	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

	ОК 04
	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

	ОК 05
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

	ОК 06
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

	ОК 07
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

	ОК 09
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

	ПК 2.1. 
	Планировать работу производственного подразделения по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей

	ПК 2.2. 
	Осуществлять контроль деятельности бригад

	ПК 2.3. 
	Оформлять техническую документацию по организации обслуживания и ремонта оборудования подстанций и электрических сетей


Цель учебной практики: формирование первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессиональных модулей данной ОПОП-П по видам деятельности: «ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических подстанций и сетей», «ВД 2 Организация и управление бригадами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей». «ВД 4 Монтаж, наладка и ремонт воздушных линий электропередачи», «ВД 5 Монтаж, наладка и ремонт кабельных линий электропередачи».
1.2. Планируемые результаты освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и запросам работодателей, обучающийся должен получить практический опыт (сформировать умения):

	Наименование вида деятельности
	Практический опыт / умения

	ВД 2 Организация и управление бригадами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей
	Навыки:

· составления планов работы подчиненного персонала по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей

· проведения инструктажей по безопасным методам труда с оформлением их в журнале инструктажей, наряде-допуске

· обеспечения подчиненного персонала инструкциями по эксплуатации оборудования электрических подстанций и сетей, производственно-технологической документацией по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей

· составления заявок на получение материальных ценностей

· оформления, выдачи нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ на оборудовании подстанций и электрических сетей

· составления заявок на материалы, оборудование, специальную одежду

· контроля действий членов бригады, в том числе для исключения ошибочного попадания их на действующее оборудование и несанкционированного выхода из зоны рабочего места

· контроля своевременности реализации, правильного хранения, использования и списания материальных ресурсов

· сдачи и приемки рабочих мест, материально-технических ресурсов после проведения работ

Умения:

· планировать работу подчиненного персонала

· проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей

· планировать и организовывать деятельность по ремонту подстанций и электрических сетей

· рассчитывать (определять) потребность в материалах, запасных запчастях для ремонта оборудования подстанций и электрических сетей

· оценивать состояние оборудования подстанций и электрических сетей и определять мероприятия, необходимые для его дальнейшей эксплуатации

· оперативно принимать и реализовывать решения по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей
· контролировать состояние рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда

· контролировать и координировать производственную деятельность бригад

· оценивать эффективность деятельности членов ремонтной бригады


1.3. Обоснование часов учебной практики в рамках вариативной части ОПОП-П

	УП
	Код ПК/ дополнительные (ПК*, ПКц)
	Практический опыт
	Наименование темы практики
	Объем часов
	Обоснование увеличения объема практики

	УП. 02.01
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего академических часов учебной практики в рамках вариативной части ОПОП-П -____


2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Трудоемкость освоения учебной практики

	Код УП
	Объем, ак.ч. 
	Форма проведения учебной практики

(концентрированно/ рассредоточено)
	Курс / семестр
	Форма промежуточной аттестации

	УП. 02.01
	36
	концентрированно
	4
	Дифференцированный зачет

	Всего УП
	36
	
	
	


2.2.  Структура учебной практики
	Код ПК

	Наименование разделов профессионального модуля
	Виды работ
	Наименование тем учебной практики
	Объем часов 

	УП 2.1. Организация и управление бригадами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей
	

	ПК 2.1
	Раздел 1. Планирование работы производственного подразделения по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей
	1. составление плана работы персонала по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей

2.проведение инструктажей по технике безопасности с оформлением их в журнале инструктажей, наряде-допуске

3.расчет затрат на выполнение текущего ремонта электрооборудования, силовых и измерительных трансформаторов, двигателей и генераторов. 

4.составления заявок на материалы, оборудование, специальную одежду

и электрических сетей
	Тема 1.1. Составление плана работы подчиненного персонала по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей
	2

	
	
	
	Тема 1.2. Проведение инструктажей по безопасным методам труда с оформлением их в журнале инструктажей, наряде-допуске
	2

	
	
	
	Тема 1.3 Обеспечение подчиненного персонала инструкциями по эксплуатации и производственно-технологической документацией по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей
	2

	
	
	
	Тема 1.4 Составления заявок на получение материальных ценностей
	2

	
	
	
	Тема 1.5 Оформление выдачи нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ на оборудовании подстанций и электрических сетей
	2

	
	
	
	Тема 1.6 Составление заявок на материалы, оборудование, специальную одежду
	2

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	12

	ПК 2.2.
	Раздел 2. Осуществление контроля за деятельностью бригад
	1. контроль и координация деятельности членов бригады

2.контроль своевременности реализации, правильного хранения, использования и списания материальных ресурсов
	Тема 2.1 Контроль за действиями членов бригады
	4

	
	
	
	Тема 2.2 Контроль своевременности реализации, правильного хранения, использования и списания материальных ресурсов
	4

	
	
	
	Тема 2.3 Сдача и приемка рабочих мест, материально-технических ресурсов после проведения работ
	4

	                                                                                                  ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	12

	ПК 2.3.
	Раздел 3. Оформление технической документации по организации обслуживания и ремонта оборудования подстанций и электрических сетей
	1.  оформление технической и статистической отчетности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей

2.формирование заявок на запасные части и материалы, необходимые для ремонта и реконструкции оборудования подстанций и электрических сетей

3. оформление, выдачи нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ на оборудовании подстанций и электрических сетей;
	Тема 3.1 Подготовка сводной технической и статистической отчетности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей
	4

	
	
	
	Тема 3.2 Подготовка справочной информации о ходе выполнения утвержденных планов и графиков по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей
	4

	
	
	
	Тема 3.3 Формирование заявок на запасные части и материалы, необходимые для ремонта и реконструкции оборудования подстанций и электрических сетей
	4

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	12

	Итого 
	36


2.3. Содержание учебной практики

	Наименование разделов профессионального модуля и тем учебной практики
	Содержание работ
	Объем, ак.ч.

	УП 02.01 ПМ 02. Организация и управление бригадами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей
	

	Раздел 1. Планирование работы производственного подразделения по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей
	

	Тема 1.1. Составление плана работы подчиненного персонала по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей 
	Содержание
	

	
	Изучение планирования работы подчиненного персонала. Планирование и организация деятельности по ремонту подстанций и электрических сетей. Составление планов.
	2

	Тема 1.2. Проведение инструктажей по безопасным методам труда с оформлением их в журнале инструктажей, наряде-допуске
	Содержание

Изучение инструктажей. проведение инструктажей и осуществление допусков персонала к работам по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей. Журналы инструктажей. Наряды – допуски.


	2

	Тема 1.3. Обеспечение подчиненного персонала инструкциями по эксплуатации и производственно-технологической документацией по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей
	Содержание
	

	
	Изучение инструкций по охране труда, пожарной безопасности и взрывобезопасности. Изучение правил производства и приемки ремонтных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей


	2

	Тема 1.4. Составления заявок на получение материальных ценностей, материалы, оборудование, специальную одежду
	Содержание
	

	
	Порядок составления заявок на получение материальных ценностей, материалы, оборудование, специальную одежду
	2

	Тема 1.5. Оформление выдачи нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ на оборудовании подстанций и электрических сетей
	Содержание
	

	
	Порядок оформление выдачи нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ на оборудовании подстанций и электрических сетей
	2

	Тема 1.6. Составление заявок на материалы, оборудование, специальную одежду
	Материалы, оборудование, специальная одежда, применяемая при проведении работ. Порядок составления заявок.
	2

	Раздел 2. Осуществление контроля за деятельностью бригад

	Тема 2.1. Контроль за действиями членов бригады
	Содержание
	

	
	Контроль действий членов бригады, в том числе для исключения ошибочного попадания их на действующее оборудование и несанкционированного выхода из зоны рабочего места. Оценка эффективности деятельности членов ремонтной бригады.
	4

	Тема 2.2. Контроль своевременности реализации, правильного хранения, использования и списания материальных ресурсов
	Содержание
	

	
	Проводить расчёты для определения потребности в материалах, запасных запчастях для ремонта оборудования подстанций и электрических сетей
	4

	Тема 2.3. Сдача и приемка рабочих мест, материально-технических ресурсов после проведения работ
	Содержание
	

	
	Порядок сдачи и приемки рабочих мест, материально-технических ресурсов после проведения работ
	4

	Раздел 3. Оформление технической документации по организации обслуживания и ремонта оборудования подстанций и электрических сетей

	Тема 3.1. Подготовка сводной технической и статистической отчетности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей
	Содержание
	

	
	Содержание сводной технической и статистической отчетности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей
	4

	Тема 3.2. Подготовка справочной информации о ходе выполнения утвержденных планов и графиков по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей
	Содержание
	4

	
	Подготовка справочной информации о ходе выполнения утвержденных планов и графиков по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей
	

	Тема 3.3. Формирование заявок на запасные части и материалы, необходимые для ремонта и реконструкции оборудования подстанций и электрических сетей
	Содержание
	

	
	Формирование заявок на запасные части и материалы, необходимые для ремонта и реконструкции оборудования подстанций и электрических сетей
	4

	Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
	


3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Материально-техническое обеспечение учебной практики

Зона по видам работ «Электрические подстанции»,  оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П;

Оборудование/ мебель

- комплект учебной мебели для преподавателя (офисный стол с тумбой угловой, офисный стул);

- комплект учебной мебели для обучающихся (офисный стол (ученическая парта), стул ученический);

- комплекты учебной мебели для обучающихся (столы компьютерные, стулья компьютерные);

Технические средства обучения:

- персональный компьютер

- многофункциональное устройство

- установка «Испытания средств защиты  и изоляции оборудования»

- установка «Испытания средств защиты  до 15кВ» 

 - аппаратный комплекс с интерактивным управлением "Инструкция по сигнализации"

- тренажер для обучения оперативного и оперативно-ремонтного персонала при обслуживании электроустановок в нормальном и аварийном режимах работы

-набор диэлектрических инструментов

-набор инструментов

-учебно-демонстрационный стенд «Оперативная схема питания тяговой подстанции переменного тока»

-комплект: установка лабораторная "Вакуумный выключатель", стенд с аксонометрической проекцией изображения по технологии 3D "Вакуумный выключатель"

-стенд «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения (на основе электромагнитных реле)»

-тренажер сердечно - легочной и мозговой реанимации

- камеры сборные одностороннего обслуживания

- заземление переносное

- коврик диэлектрический

- указатель напряжения
3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания
1. Клепикова М.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на железнодорожном транспорте и в других отраслях: учебник —М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-907055-45-2. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL:  http://umczdt.ru/books/collection/1196/230311/
2. Управление персоналом : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Литвинюк [и др.] ; под редакцией А. А. Литвинюка. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 461 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-16151-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536835
3. Целуйко, Д.И. Охрана труда : учебное пособие / Д. И. Целуйко. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2023. — 200 с. — 978-5-907695-01-6. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1197/280366/
4. Киреева, Э. А., Электрооборудование электрических станций, сетей и систем.: учебное пособие / Э. А. Киреева. — Москва: КноРус, 2025. — 319 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru — ISBN 978-5-406-12616-5. — URL: https://book.ru/book/955570
5. Хренников, А. Ю. Техническое обслуживание подстанций : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров, М. А. Кашин. — Москва : КноРус, 2026. — 245 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru — ISBN 978-5-406-15677-3. — URL: https://book.ru/book/960594
6. Ухина С.В. Устройство электрических сетей и составление их схем: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 294 с.  — ISBN 978-5-907055-85-8. — Текст: электронный // УМЦ ЖДТ: электронная библиотека. — URL:  http://umczdt.ru/books/1201/232068/
7. Хренников, А. Ю., Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей: учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров, И. А. Косорлуков, С. А. Михайлов. — Москва: КноРус, 2025. — 409 с. — ISBN 978-5-406-14626-2. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru —  URL: https://book.ru/book/958114
8. Хренников, А. Ю. Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров, И. А. Косорлуков, С. А. Михайлов. — Москва : КноРус, 2026. — 409 с. — ISBN 978-5-406-16223-1. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru —   URL: https://book.ru/book/962353
3.2.2. Дополнительные источники 
1. Киреева, Э. А., Электрооборудование электрических станций, сетей и систем: учебное пособие / Э. А. Киреева. — Москва: КноРус, 2023. — 319 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru — ISBN 978-5-406-10768-3. — URL: https://book.ru/book/946358. 
2. Аполлонский, С. М., Электрические машины и аппараты: учебное пособие / С. М. Аполлонский. — Москва: КноРус, 2024. — 387 с. — ISBN 978-5-406-12595-3. — Текст: электронный // Электронная библиотека Вook.ru —   URL: https://book.ru/book/951872
3. Хренников, А. Ю., Техническое обслуживание подстанций : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров, М. А. Кашин. — Москва : КноРус, 2024. — 245 с. — ISBN 978-5-406-12970-8. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru — URL: https://book.ru/book/953657
3.3. Общие требования к организации учебной практики 

  Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, лабораториях и иных структурных подразделениях образовательного учреждения, либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее – Профильная организация), и образовательным учреждением.
Сроки проведения учебной практики устанавливаются образовательной организацией в соответствии с ОПОП-П по специальности 13.02.07 Электроснабжение.
 Учебная практика реализуются в форме практической подготовки и проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.

3.4 Кадровое обеспечение процесса учебной практики 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

	Индекс УП
	Код ПК, ОК
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки

	УП 02.01
	ПК.2.1. Планировать работу производственного подразделения по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей
	-Планирует и организовывает работу по ремонту оборудования;

- Оценивает затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения


	- наблюдение и оценка деятельности и результатов при выполнении практических заданий в ходе учебной практики;

- сравнительная оценка результатов выполнения практических заданий с требованиями нормативных документов и инструкций;

- наблюдение за организацией рабочего места в процессе деятельности;

- оценка выполнения заданий для самостоятельной работы;

- дифференцированный зачет

	
	ПК.2.2. Осуществлять контроль деятельности бригад


	-Контролирует и координирует производственную деятельность бригад

- Демонстрирует знания правил производства и приемки ремонтных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей

- Демонстрирует знания инструкций по охране труда, пожарной безопасности и взрывобезопасности
	

	
	ПК.2.3. Оформлять техническую документацию по организации обслуживания и ремонта оборудования подстанций и электрических сетей
	-Оформляет сводную техническую и статистическую отчетность по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей

-Формирует заявки на запасные части и материалы, необходимые для ремонта и реконструкции оборудования подстанций и электрических сетей
	


