Приложение

к ППСЗ по специальности

13.02.07 Электроснабжение ( по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей

для  специальности

13.02.07 Электроснабжение ( по отраслям)

(квалификация техник)

год начала подготовки 2022

#### 2022

паспорт рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02

«Техническое обслуживание оборудования

электрических подстанций и сетей»

1.1 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы:

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей»

1.2 Цели и задачи профессионального модуля

Цель: формирование общих и профессиональных компетенций по аппаратуре для ремонта и наладки устройств электроснабжения

Задачи:

Профессиональный модуль  предусматривает изучение:

- организации работ по ремонту оборудования электрических сетей;

- планирование и организацию ремонтных работ;

- оформление расчетных документов по ремонту оборудования;

1.3 Требования к результатам освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- составления планов ремонта оборудования;

- организации ремонтных работ оборудования электроустановок;

- обнаружения и устранения повреждений и неисправностей оборудования электроустановок;

- производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборки, сборки и регулировки отдельных аппаратов;

- расчетов стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения;

- анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования;

- разборки, сборки, регулировки и настройки приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения;

уметь:

- выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования;

- контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи;

- устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе оборудования;

- выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, выполнять основные виды работ по их ремонту;

- составлять расчетные документы по ремонту оборудования;

- рассчитывать основные экономические показатели деятельности производственного подразделения;

- проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования электроустановок и выявлять возможные неисправности;

- настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку;

знать:

- виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения;

- методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения;

- технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения;

- методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и методам обработки расчетной документации;

- порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования электроустановок;

- технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения.

  - Компетенции

| ## ОК 01. | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| --- | --- |
| ## ОК 02. | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 04. | ## Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 09. | ## Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

| ## ПК 2.1 | ## Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. |
| --- | --- |
| ## ПК 2.2 | ## Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. |
| ## ПК 2.3 | ## Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. |
| ## ПК 2.4 | ## Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. |
| ## ПК 2.5 | ## Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 1.5. Планируемые личностные результаты В результате освоения учебной дисциплины студент должен формировать следующие личностные результаты: ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. ЛР 25 Способный к генерированию, осмыслению и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций. ЛР 27 Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний ЛР 30. Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения различных задач, профессионального и личностного развития. ЛР 31 Умеющий эффективно работать в коллективе, общаться с коллегами, руководством, потребителями. |

1.6. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля ПМ.02

Всего 832 часа

Из них   на освоение:

МДК.02.01 – 218 часов, включая промежуточную аттестацию 8 часов; контрольный опрос (7 семестр); курсовой проект – 30 часов (8 семестр); экзамен (8 семестр).

МДК.02.02 – 184 часа, включая промежуточную аттестацию 2 часа; курсовой проект (6 семестр); дифференцированный  зачет (6 семестр).

МДК.02.03 – 244 часа, включая промежуточную аттестацию 2 часа;

контрольный опрос (7 семестр); дифференцированный  зачет (8 семестр).

на учебную практику - 72 часов (5,8 семестр).

на производственную практику -  108 часов (7 семестр).

Квалификационный  экзамен (8 семестр)  - 6 часов.

# 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЬЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа | Контрольный опрос |  |  |  |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лекции | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |  | Промежуточная аттестация |  | Экзамен |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4. ПК 2.5 ОК 01 – 11 | МДК.02.01 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 218 | 200 | 118 | 52 | + | - | - | 10 | + | 8 |  | + |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 01 – 11 | МДК.02.02 Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 184 | 166 | 62 | 74 | + | - | - | 16 |  | 2 |  | - |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 01 – 11 | МДК.02.03 Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения | 244 | 218 | 126 | 92 | - | - | - | 24 | + | 2 |  | - |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 01 – 11 | УП.02.01Учебная практика | 72 | - | - | - | - | 72 |  | - | - | - |  | - |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ОК 01 – 11 | ПП.02.01 Производственная практика | 108 | - | - | - | - |  | 108 | - | - | - |  | - |
|  | Экзамен по модулю 8 семестр | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Всего: | 832 | 584 | 306 | 218 |  | 72 | 108 | 50 |  | 12 |  |  |

# ПМ.02.ЭК Квалификационный экзамен – 8 семестр

# 2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем в часах |  |  | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| МДК.02.01 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |
| Раздел 1. Электрические схемы электрических подстанций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Оборудование электрических трансформаторных подстанций |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Общие сведения об оборудовании электрических подстанций. Системы тока и номинальные параметры электроустановок. Производство электрической энергии на электростанциях, энергетические и электроэнергетические системы, трансформаторные подстанции и их классификация. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 2. Короткие замыкания в электрических системах. Расчет сопротивлений элементов цепи при КЗ в относительных и именованных единицах, расчет токов и мощности КЗ. Причины и виды коротких замыканий в электрических сетях, процессы при КЗ. Электродинамическое и термическое действие токов КЗ, порядок проверки электрооборудования на электродинамическую и термическую стойкость. Пассивные и активные методы ограничения токов КЗ, реакторы, способы их включения в линии и сборные шины. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 3. Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В. Электрические контакты, их конструкция и параметры. Электрическая дуга, процессы образования и гашения души. Коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В и их приводы, схемы управления. Защитная аппаратура напряжением выше 1000 В. Разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы и параметры, условные обозначения. |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 4. Назначение, типы, устройство и принцип действия защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В. Коммутационные и защитные аппараты напряжением до 1000 В, их параметры, типы, конструкции, схемы управления измерительных трансформаторов. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 5. Устройство и принцип действия силовых трансформаторов, преобразователей электрической энергии. Типы, параметры, конструкции силовых и измерительных трансформаторов. Схемы и группы соединения обмоток. Выбор и проверка |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 6.Устройство и принцип действия измерительных трансформаторов тока и напряжения. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 7. Назначение, типы, устройство и принцип действия шин, изоляторов, реакторов, статических компенсаторов. Типы, параметры, конструкция изоляторов. Выбор изоляторов распредустройств. Шины и провода, их материалы, конструкция, область применения. Выбор сборных шин распредустройств. Кабели, их устройство, типы и параметры, область применения. Выбор кабелей. Условные обозначения. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
|  |  |  | «Расчет токов КЗ в электроустановках напряжением выше 1000 В для опорной подстанции» (в максимальном и минимальном режиме) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | «Расчет токов КЗ в электроустановках напряжением выше 1000 В для транзитной подстанции» (в максимальном и минимальном режиме) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | «Расчет токов КЗ в электроустановках напряжением выше 1000 В для отпаечной подстанции» (в максимальном и минимальном режиме) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | «Проверка токоведущих частей на электродинамическую стойкость» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | «Изучение конструкции высоковольтных выключателей» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | «Выбор высоковольтных выключателей и разъединителей» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | «Изучение конструкции рубильников, переключателей, пакетных выключателей» «Изучение конструкции магнитного пускателя и контактора» «Изучение конструкции предохранителей и их выбор» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | «Изучение конструкции силовых трансформаторов» «Изучение конструкции автотрансформаторов» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | «Измерительные трансформаторы напряжения» «Измерительные трансформаторы тока» «Выбор трансформаторов напряжения распределительных устройств» «Выбор трансформаторов тока» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | «Изоляторы распределительных устройств. Назначение, типы, параметры, конструкция» «Шины и провода распределительных устройств. Назначение, типы, параметры, конструкция» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | «Кабели. Назначение, типы, параметры, устройство, условные обозначения» «Выбор токоведущих частей распределительных устройств и их проверка на электродинамическую стойкость» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| Тема 1.2 Оборудование распределительных подстанций и устройств |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 1.Распределительные устройства напряжением выше 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Распределительные устройства напряжением до 1000 В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Электрические схемы подстанций |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Условные графические обозначения элементов электрических схем |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 2. Логика построения схем, типовые схемные решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Главные схемы подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Электрические подстанции |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Схемы и конструкции электрических подстанций. |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 2. Графики нагрузок электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Определение мощности районных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Определение полной мощности подстанции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Расчеты рабочих токов в распределительных устройствах до 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.Расчеты рабочих токов в распределительных устройствах выше 1000В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Заземляющие устройства электрических подстанций, защитные и рабочие заземления, конструкция, расчет заземляющих устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Конструкция, параметры аккумуляторов, процессы, происходящие в них при зарядке и разрядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.Собственные нужды электроустановок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.Системы питания собственных нужд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Выбор установок собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | «Исследование схемы опорной подстанции» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | «Исследование схемы транзитной подстанции» «Исследование схемы отпаечной подстанции» «Исследование схемы тупиковой подстанции» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | «Исследование схемы электрической подстанции 10/0,4 кВ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа 1. Подготовка доклада по темам раздела 2. Проработка материала конспекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 2 |
| Раздел 2 Тяговые подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Общие сведения о тяговых подстанциях |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Назначение, классификация, схемы питания тяговых подстанций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормы присоединения тяговых подстанций к питающей сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Тяговые подстанции постоянного тока |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общие сведения о тяговых подстанциях постоянного тока. |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Схема питания тяги и нетяговых потребителей от тяговой подстанции постоянного тока. Однолинейная схема тяговой подстанции постоянного тока. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Силовые полупроводниковые приборы. Технические характеристики, параметры и конструкция преобразовательных агрегатов, схемы выпрямления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сглаживающие устройства. Схема РУ-3,3 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Быстродействующие выключатели постоянного тока. Схемы управления быстродействующих выключателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция тяговых подстанций постоянного тока, расчет мощности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройства защиты от перенапряжений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | «Изучение конструкции быстродействующего выключателя постоянного тока» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | « Исследование схемы управления быстродействующим выключателем постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | «Исследование схемы РУ 3,3 кВ тяговой подстанции постоянного тока» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| Тема 2.3. Тяговые подстанции переменного тока |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общие сведения о тяговых подстанциях переменного тока. Схема питания тяги и нетяговых потребителей от тяговой подстанции переменного тока. Тяговые трансформаторы, условия их параллельной работы. Конструкция тяговых подстанций переменного тока. Схема РУ-27,5 кВ. Расчет мощности и выбор оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Общие сведения о тяговых подстанциях переменного тока для системы 2х25 кВ, РУ-2х25 кВ. Общие сведения о компенсирующих устройствах. Продольная и поперечная компенсация реактивной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | «Изучение конструкции РУ-27,5 кВ» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 2 |  |
| Тема 2.4. Тяговые подстанции метрополитенов. Передвижные тяговые подстанции |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Особенности тяговых подстанций метрополитенов, основное оборудование, схемы распределительных устройств. Назначение, оборудование передвижных тяговых подстанций постоянного и переменного тока. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа Подготовка доклада по темам раздела (Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 |
| 8 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
| Раздел 3. Обслуживание трансформаторов и преобразователей электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1 Организация технического обслуживания электрооборудования подстанций |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Организация технического обслуживания оборудования подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2.Основные положения правил технической эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2 Техническое обслуживание оборудования трансформаторных подстанций |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Виды работ и технология обслуживания трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 1 |
|  |  |  | 2. Виды работ и технология обслуживания преобразователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Виды работ и технология обслуживания защитно-коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Обслуживание оборудования распределительных устройств электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Техническое обслуживание распределительных подстанций и устройств |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |
|  |  |  | 1.Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств и измерительных трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Виды и технологии работ по обслуживанию оборудования комплектных распределительных устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Технологическая и отчетная документация на подстанциях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.1. Нормативная, техническая документация и инструкции |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 1 |
|  |  |  | 1. Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Состав технической и исполнительной документации на подстанции. Проектно-техническая документация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Оперативная документация. Журналы и бланки. Объем и назначение отдельных журналов и форм. Сроки пересмотра документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Списки работников, инструкции по эксплуатации оборудования и должностные инструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курсовой проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 2 |
| Промежуточная аттестация (экзамен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Промежуточная аттестация по МДК 02.01: контрольный опрос (7 семестр); экзамен (8 семестр) Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |  |  |  |
| МДК.02.02 Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения (6 семестр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Устройство контактной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6.1. Контактные подвески |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Простые контактные подвески. |  |  | 2 |  | 1 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Цепные контактные подвески. Параметры |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Классификация цепных контактных подвесок |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Конструкции и области применения цепных контактных подвесок |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Контактные подвески для скоростей движения более 200 км/ч (КС-200, КС-250) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сравнение и анализ параметров различных контактных подвесок |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение конструкции некомпенсированных, полукомпенсированных и компенсированных контактных подвесок |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение конструкции контактной подвески КС-200 |  |  |  |  |  |
| Тема 6.2. Основные материалы контактной сети |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Контактные провода и несущие тросы |  | 4 |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Усиливающий, питающий, отсасывающий и другие провода |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Изоляторы и изолирующие элементы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение соединения различных проводов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет уровня изоляции контактной сети постоянного и переменного тока |  |  |  |  |  |
| Тема 6.3. Арматура и узлы контактной сети |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Арматура контактной сети. Детали из чугуна, стали и цветного литья |  | 4 |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Струны, фиксаторы, электрические соединители |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Опорные узлы цепных контактных подвесок |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Анкерные участки и их сопряжения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Воздушные стрелки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Арматура и узлы, применяемая в контактной сети КС-200, КС-250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 24 Подбор материалов и деталей для узлов контактной сети |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 25 Изучение конструкции сопряжений анкерных участков Изучение конструкции воздушной стрелки |  |  |  |  |  |
| Тема 6.4. Ветроустойчивость контактной сети |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Расчетные климатические условия. Расчетные режимы |  | 4 |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Нагрузки, действующие на провода контактной сети |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Ветровые отклонения контактных проводов от оси токоприемника |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Определение допустимой длины пролетов простых и цепных подвесок |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Цепные контактные подвески повышенной ветроустойчивости |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Автоколебания и вибрации проводов. Меры их предотвращения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определение расчетных нагрузок на провода |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет ветровых отклонений контактных проводов в кривых и на прямых участках пути . Определение допустимых длин пролетов. |  |  |  |  |  |
| Тема 6.5. Питание и секционирование контактной сети Тема 6.5. Питание и секционирование контактной сети |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Условные обозначения, принятые на схемах питания и секционирования |  | 2 |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Продольное и поперечное секционирование контактной сети. Требования и схемы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Схемы питания контактной сети постоянного и переменного тока от тяговых подстанций |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Секционные изоляторы и разъединители |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Изолирующие сопряжения анкерных участков. Нейтральные вставки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Изолирующие сопряжения, секционные изоляторы и разъединители, применяемые в контактной сети КС-200, КС-250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Посты секционирования и пункты параллельного соединения. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Стыкование контактной сети постоянного и переменного тока |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка схем питания и секционирования контактной сети постоянного тока.Разработка схем питания и секционирования контактной сети переменного тока.Изучение изолирующих сопряжений анкерных участков |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение конструкции секционных разъединителей.Изучение конструкции секционных изоляторов.Изучение схемы секционирования контактной сети станции стыкования участков контактной сети постоянного и переменного тока. |  |  |  |  |  |
| Тема 6.6. Устройства контактной сети |  |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Виды поддерживающих устройств. Типы, конструкции, область применения |  | 2 |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Определение расчетных нагрузок, действующих на поддерживающие устройства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Понятие о расчете поддерживающих конструкций. Подбор типовых конструкций |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Поддерживающие конструкции, применяемые в контактной сети КС-200, КС-250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Подбор типовых консолей, кронштейнов и фиксаторов для заданной схемы расположения опор |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение конструкций консолей Изучение конструкций жестких и гибких поперечин |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подбор типовых консолей, кронштейнов и фиксаторов для заданной схемы расположения опор |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №6 1. Подготовка доклада по темам раздела 2. Проработка материала конспекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |
| Тема 6.7. Опоры контактной сети и закрепление их в грунте Тема 6.7. Опоры контактной сети и закрепление их в грунте |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Классификация и область применения различных типов опор |  |  | 2 |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Железобетонные опоры. Металлические опоры. Расчет опор и подбор типовых |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Способы закрепления опор в грунте. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Конструкции и закрепления опор марки ССА и МК на фундаментах ТАС в контактной сети КС-200, КС-250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Электрическая коррозия арматуры фундаментов опор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  |  | Изучение конструкции железобетонных опор Изучение конструкции металлических опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчет изгибающего момента, действующего на опору и подбор типовой опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6.8. Рельсовые цепи, заземления, защитные устройства и ограждения |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Устройства рельсовых цепей |  |  | 2 |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Заземляющие и защитные устройства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Защита контактной сети от атмосферных перенапряжений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  |  | Изучение конструкции дроссель-трансформатора Изучение конструкции разрядников и их подключения к контактной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изучение расположения заземлений на различных опорах контактной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6.9. Взаимодействие контактных подвесок и токоприемников |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Общие понятия о конструкциях и работе токоприемников |  |  | 2 |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Эластичность контактных подвесок. Качество токосъема |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Износ контактных проводов. Измерения, оценка и учет износа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по снижению износа контактного провода |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6.10. Механические расчеты простых и цепных контактных подвесок |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Цели механического расчета. Уравнения состояния провода |  |  | 2 |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Эквивалентный и критический пролеты. Выбор исходного расчетного режима |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Уравнение провисания и состояния несущего троса |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Расчет натяжения и стрел провеса несущего троса полукомпенсированной цепной подвески |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Расчет изменений стрел провеса проводов компенсированной подвески при дополнительных нагрузках |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 2 |  |
|  |  | Расчет эквивалентного и критических пролетов. Выбор исходного расчетного режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механический расчет натяжения нагруженного несущего троса в зависимости от температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчет стрел провеса несущего троса и контактного провода в полукомпенсированной контактной подвеске Расчет изменений провеса проводов компенсированной подвески при дополнительных нагрузках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6.11. Составление монтажных планов контактной сети |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Изучение норм и правил проектирования контактной сети |  |  | 2 |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Общее положение по составлению планов контактной сети. Условные обозначения на планах |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Разбивка опор контактной сети станций и перегонов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Окончательная разбивка анкерных участков. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Габариты опор. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  |  | Выполнение монтажного плана контактной сети станции Выполнение монтажного плана контактной сети перегона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление сметы затрат на производство работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №6 1. Проработка материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |
| Раздел 7. Техническое обслуживание контактной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7.1. Организация труда при техническом обслуживании контактной сети |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Оперативное управление устройствами контактной сети |  |  | 6 |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Организация труда работников района контактной сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Организация технического обслуживания контактной сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Монтажно-восстановительные средства районов контактной сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойной работы контактной сети в тяжелых метеоусловиях и условиях скоростного движения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Восстановление повреждённой контактной сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Оперативно-техническая документация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы плавки гололеда на участке постоянного тока |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы плавки гололеда на участке переменного тока |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  |  | Оформление приказов и уведомлений в оперативном журнале Оформление неисправностей в книге осмотров и неисправностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оформление записей в книге металлических и железобетонных опор Составление ведомости учета выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление графика планово-предупредительных работ Составление акта о повреждении контактной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7.2. Техническое обслуживание устройств контактной сети |  | Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Обходы, объезды, осмотры устройств контактной сети |  |  | 2 |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Диагностические испытания и измерения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Балльная оценка состояния контактной сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание устройств контактной сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Виды ремонта контактной сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  |  | Верховой осмотр контактной подвески Осмотр электротяговой рельсовой цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерение зигзагов контактного провода с изолированной съемной вышки Измерение габарита опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измерение износа контактного провода ручным измерительным инструментом Измерение потенциалов "рельс-земля" и составление потенциальной диаграммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №7 1. Подготовка доклада по темам раздела 2. Проработка материала конспекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  |
| Раздел 8. Электрические схемы электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 8.1. Устройство и конструктивное исполнение электрических сетей Тема 8.1. Устройство и конструктивное исполнение электрических сетей | Содержание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Структурные схемы передачи электроэнергии к потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 1 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Общие сведения об электрических сетях и системах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Структурная схема электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Схемы внешнего электроснабжения подстанций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Классификация электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Категории электроприёмников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Параметры электрических сетей. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Изоляция линий электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Качество электроэнергии и способы его повышения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Влияние электрических сетей на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением выше 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Воздушные линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | Кабельные линии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | Токопроводы напряжением 6-35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением до 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | Устройство и конструктивное исполнение сетей напряжением до 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  | Расчеты рабочих и аварийных режимов электрических сетей и выбор основных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрический расчёт воздушной линии Электрический расчёт кабельной линии Расчёт и выбор компенсирующего устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка распределения напряжения вдоль гирлянды изоляторов Исследование влияния компенсирующего устройства на качество электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 8.2. Электрические схемы электрических сетей | Содержание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Условные графические обозначения элементов схем электрических сетей |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Виды схем и их назначение. Основные требования к схемам электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | Схемы внешних и внутренних электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Схемное и конструктивное выполнение и секционирование линий. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | Системы электроснабжения нетяговых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 2 |  |
|  | Разработка электрических схем электрических сетей напряжением выше 1000В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение места расположения центра электрических нагрузок Составление схемы и плана распределительных сетей напряжением 10кВ Исследование потенциалов рельс-земля. Построение потенциальных диаграмм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка электрических схем электрических сетей напряжением до1000В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изучение конструкции светильников внутреннего (наружного) освещения Расчёт внутреннего освещения Расчёт наружного освещения Расчёт распределительных сетей Исследование схем питания ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №8 1. Подготовка доклада по темам раздела 2. Проработка материала конспекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |
| Раздел 9. Обслуживание воздушных и кабельных линий электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 9.1 Техническое обслуживание воздушных линий электроснабжения | Содержание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эксплуатационно-технические основы линий электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  | Основы линий электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | - Пересечение и сближение ВЛ с железными дорогами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды и технологии работ по их обслуживанию воздушных линий выше 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | Виды и технологии монтажа воздушных линий электропередач |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | Осмотр воздушных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | Профилактические измерения и испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | Устранение неисправностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  | Борьба с гололёдом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  | Ремонт воздушных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды и технологии работ по их обслуживанию воздушных линий до 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  | Проверка и ремонт поддерживающих устройств и опор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  | Заземление воздушных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  | Правила безопасности при монтаже, ремонте, обслуживании воздушных линий электропередач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 9.2 Техническое обслуживание кабельных линий электроснабжения | Содержание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эксплуатационно-технические основы кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
|  | 1 |  |  | Основы кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Оптоволоконные кабели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды и технологии работ по обслуживанию кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Осмотр кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Допустимые нагрузки при эксплуатации кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  | Современные кабели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Виды монтажа кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  | Способы контроля состояния воздушных и кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство и элементы конструкции силовых кабелей. Испытания высоковольтного кабеля Определение места повреждения кабельной линии Испытания изоляторов воздушных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение работы по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отбраковка соединений проводов ВЛ. Способы крепления проводов ВЛ к изоляторам Монтаж силовых кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №9 1. Подготовка доклада по темам раздела 2. Проработка материала конспекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |
| Раздел 10. Разработка и оформление технологической и отчетной документации электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 10.1 Нормативная, техническая документация и инструкции | Содержание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные положения правил технической эксплуатации электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
|  | 1 |  |  | Правила технической эксплуатации электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Приемка в эксплуатацию оборудования и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Персонал энергообъектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Контроль за эффективностью работы сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Технический контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Техническое обслуживание, ремонт и модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения при обслуживании электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  | Техническая и оперативная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  | Перечни технической документации структурных подразделений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  | Составление списка нормативной и технической документации по обслуживанию электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Эксплуатационные инструкции, устанавливающие порядок эксплуатации электроустановок Оперативная документация Документация по организации эксплуатации установок и обеспечения электробезопасности Акт осмотра электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составление и оформление отчетов о проделанной работе по проведению планового осмотра электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал технического осмотра Дефектная ведомость Протокол визуального осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №10 1. Подготовка доклада по темам раздела 2. Проработка материала конспекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  |
| Курсовой проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 3 |  |
| Промежуточная аттестация по МДК 02.02 дифференцированный зачет (6 семестр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 |  |  |  |
| МДК.02.03 Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  |
| Раздел 11. Основные понятия и виды релейных защит (РЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 11.1 Назначение, функции, требования, предъявляемые к РЗ |  |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Назначение, функции, требования, предъявляемые к РЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 11.2 Основные элементы РЗ |  |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Назначение, основные типы и принцип действия реле, применяемых в схемах РЗ. |  |  |  |  |  | 22 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Трансформаторы тока и напряжения в цепях РЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.Оперативный ток в схемах РЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  | 10 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Исследование работы реле тока |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Исследование работы реле напряжения |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Исследование работы реле времени |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | .Изучение конструкции и технических данных реле, применяемых в схемах РЗ. |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | .Изучение схем питания релейной защиты на оперативном токе |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
| Тема 11.3 Токовые защиты Тема 11.3 Токовые защиты |  |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Максимальные токовые защиты. Токовая отсечка. |  |  |  |  |  | 14 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Токовые защиты нулевой последовательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.Дифференциальные и дистанционные защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 8 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | .Изучение схемы МТЗ линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы токовой отсечки линии с односторонним питанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №11 - Составление опорного конспекта на тему «Требования к РЗ и А согласно ПУЭ » - Составление опорного конспекта на тему «Оперативное питание РЗ и А на подстанциях» - Составление опорного конспекта на тему «Классификация токовых защит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Раздел 12. Релейная защита отдельных элементов системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 12.1 Релейная защита электрических сетей и оборудования |  |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Защита кабельных и воздушных линий. |  |  |  |  |  | 22 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Защита силовых трансформаторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.Защита высоковольтных присоединений различного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  | 10 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы защиты трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы защиты присоединения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Изучение принципиальной схемы защиты линии от междуфазных КЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 12.2 Расчет установок защит |  |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Методика расчёта уставок защит. Выбор схемы соединения трансформаторов тока. |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Расчет уставок МТЗ и токовой отсечки. Выбор схемы соединения трансформаторов тока. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 12.3 Микропроцессорные защиты |  |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | 10 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Микропроцессорные защиты. Структура, принцип действия, основные функции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Микропроцессорные защиты фидеров районных потребителей и трансформаторов. Функциональные схемы защит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №12 - Реферат на тему «Использование микропроцессорных контроллеров в РЗ и А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |
| Раздел 13. Противоаварийная автоматика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 13.1 Устройства автоматики в системы электроснабжения Тема 13.1 Устройства автоматики в системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Назначение, виды и разновидности устройств автоматики в системе электроснабжения. |  |  |  |  |  | 18 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Системы автоматического повторного включения (АПВ): назначение, виды, требования к АПВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.Схема АПВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Назначение, требования и схема автоматического ввода резерва (АВР). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.Современные средства РЗ и автоматики. Устройства резервирования отказов выключателя. Микропроцессорные защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 семестр |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 6 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы АПВ ВЛ. |  |  |  |  |  | 6 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы АВР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы двукратного АПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Изучение схемы АЧР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Исследование действия максимальной токовой защиты (МТЗ+АПВ) с применением микропроцессорных (цифровых) устройств |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №13 1. Реферат на тему «Применение микропроцессорных контроллеров и цифровых устройств для реализации релейной защиты и автоматики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  |
| Раздел 14. Техническое обслуживание релейной защиты и автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 14.1 Нормы приемосдаточных испытаний Тема 14.1 Нормы приемосдаточных испытаний |  |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1. Требования к выполнению работ по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики. Виды и периодичность технического обслуживания релейных защит. Проверка (наладка) при новом включении. Состав работ. Наименьшее допустимое сопротивление изоляции аппаратов вторичных цепей и электропроводки до 1000 В. Испытание контакторов и автоматических выключателей. Проверка схем на нормальное функционирование. |  |  |  |  |  | 6 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Обслуживание цепей оперативного тока. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.Профилактический контроль устройств релейной защиты и автоматики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Профилактическое восстановление. Состав работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.Заполнение отчетной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Особенности технического обслуживания микропроцессорных комплексов релейной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | .Проверка релейной аппаратуры |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | .Испытание контакторов и автоматических выключателей многократными включениями и отключениями |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Составление технологической последовательности технического обслуживания защитной аппаратуры |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проверка работы механической части электрооборудования на соответствие заводским и монтажным инструкциям |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Тема 14.2 Техническое обслуживание аппаратов управления, защиты и устройств автоматики |  |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Повседневное обслуживание. Профилактические осмотры. Проверка контрольно-измерительных приборов и аппаратуры. |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Испытания и обслуживание магнитных пускателей, контакторов постоянного и переменного тока, реле. Методы измерения сопротивления катушек постоянному току |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Измерение сопротивления катушек постоянному току. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №14 - Опорный конспект на тему «Правила проверки схем РЗиА на нормальное функционирование» - Составление опорного конспекта на тему «Требования к поверке контрольно-измерительных приборов РЗ и А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  |
| Раздел 15. Техническое обслуживание автоматизированных систем управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 15.1 Автоматизированные системы управления Тема 15.1 Автоматизированные системы управления |  |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Автоматизация работы систем электроснабжения. |  |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Способы управления и передачи информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.Принципы построения устройств телемеханики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Аппаратура автоматизированных систем управления на диспетчерских пунктах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.Работа в режимах телеуправления и телеконтроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.Аппаратура автоматизированных систем управления на контролируемых пунктах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.Работа в режимах телеконтроля и телеуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 6 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ознакомление с оборудованием энергодиспетчерского пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ознакомление с аппаратурой телемеханики контролируемого пункта (подстанции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Изучение конструкции стойки контролируемого пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Построение схемы сбора и передачи информации на контролируемом пункте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Исследование взаимодействия шкафа управления подстанцией и рабочего места энергодиспетчера при передаче команд телеуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Исследование взаимодействия шкафа управления подстанцией и рабочего места энергодиспетчера при приеме телесигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 15.2 Обслуживание автоматизированных систем управления |  |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.Требования к выполнению работ по техническому обслуживанию аппаратуры автоматизированных систем управления. |  |  |  |  |  | 8 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Виды и периодичность технического обслуживания аппаратуры автоматизированных систем управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.Технические осмотры и опробования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Состав работ. Заполнение отчетной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.Профилактический контроль аппаратуры автоматизированных систем управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.Особенности технического обслуживания микропроцессорных автоматизированных систем управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Практические занятия |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проверка работы аппаратуры энергодиспетчерского пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проверка работы аппаратуры контролируемого пункта в режиме приема команды управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проверка работы аппаратуры контролируемого пункта в режиме телесигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Исследование работы аппаратуры каналов связи в режиме телеуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела №15 Составление опорного конспекта на тему «Требования к работе аппаратуры энергодиспетчерского пункта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (8 семестр) контрольный опрос (7семестр) Всего по МДК 02.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 244 |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ - Техническое обслуживание электрических аппаратов напряжением до 1000 В. - Осмотры и испытания обмоток вводов трансформаторов. - Техническое обслуживание распределительных устройств напряжением до 1000 В. - Техническое обслуживание разъединителей на напряжение 10 кВ и их приводов. - Техническое обслуживание высоковольтных выключателей. - Изучение схем релейной защиты электрооборудования.. | 72 |  | 2 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ - Ознакомление с организацией обходов и осмотров электрооборудования. - Листки осмотров и их заполнение. - Допустимые нагрузки и перегрузки электрооборудования. - Стажировка на рабочем месте в качестве электромонтера. - Ознакомление с организацией осмотров схем релейной защиты и автоматики. - Выявление и устранение неисправностей в цепях РЗиА. - Изучение схем релейной защиты электрооборудования. - Осмотр оборудования электрических подстанций любого назначения, всех типов и габаритов. - Обслуживание силовых электроустановок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  | 3 |  |
| Промежуточная аттестация: экзамен квалификационный в 8 семестре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |

# 3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНООГО МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой - Кабинет «Контактной сети»

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стол ученический-15шт., стул преподавателя-1шт., стулья ученические-36шт., шкаф-1шт., доска аудиторская одноэлементная 1012*1712 - 1 шт., колонки Genius-2шт., монитор LG-1шт., принтер HPLaser 1300-1шт., системный блок-1шт., стенд: «Арматура контактной сети»-1шт., стенд: «Защитные средства и монтажные приспособления»-1шт., стенд: «Изоляторы»-1шт., стенд: «Способы соединения проводов»-1шт., макет «Нейтральная вставка».-1шт., макет «Участок контактной сети и воздушной линии системы централизации и блокировки»-1шт., макет «Контактная сеть станции» -1шт.

Учебно-наглядные пособия -  комплект плакатов

Технические средства обучения: экран настенный, проектор стационарный

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций - Кабинет «Контактной сети»

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стол ученический-15шт., стул преподавателя-1шт., стулья ученические-36шт., шкаф-1шт., доска аудиторская одноэлементная 1012*1712 - 1 шт., колонки Genius-2шт., монитор LG-1шт., принтер HPLaser 1300-1шт., системный блок-1шт., стенд: «Арматура контактной сети»-1шт., стенд: «Защитные средства и монтажные приспособления»-1шт., стенд: «Изоляторы»-1шт., стенд: «Способы соединения проводов»-1шт., макет «Нейтральная вставка».-1шт., макет «Участок контактной сети и воздушной линии системы централизации и блокировки»-1шт., макет «Контактная сеть станции» -1шт.

Учебно-наглядные пособия -  комплект плакатов

Технические средства обучения: экран настенный, проектор стационарный.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - Кабинет «Контактной сети»

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стол ученический-15шт., стул преподавателя-1шт., стулья ученические-36шт., шкаф-1шт., доска аудиторская одноэлементная 1012*1712 - 1 шт., колонки Genius-2шт., монитор LG-1шт., принтер HPLaser 1300-1шт., системный блок-1шт., стенд: «Арматура контактной сети»-1шт., стенд: «Защитные средства и монтажные приспособления»-1шт., стенд: «Изоляторы»-1шт., стенд: «Способы соединения проводов»-1шт., макет «Нейтральная вставка».-1шт., макет «Участок контактной сети и воздушной линии системы централизации и блокировки»-1шт., макет «Контактная сеть станции» -1шт.

Учебно-наглядные пособия -  комплект плакатов

Технические средства обучения: экран настенный, проектор стационарный

Лаборатория «Электрических подстанций»

Оборудование:  стол преподавателя-2шт., стол ученический-19шт., стул преподавателя-1шт., стулья ученические-35шт., доска аудиторская-1шт., шкаф для наглядных пособий-3шт.,  компьютер Acer -1шт., колонки – Sven -1шт., комплект плакатов, Макет « Отпаячная тяговая подстанция постоянного тока»-1шт., Макет «Схема управления фидера КС 3,3 кВ"-1шт., Макет «Открытое распределительное утройство-110кВ опорной подстанции»-1шт., Макет «Устройство фидерной автоматики»-1шт., Макет « ВАБ-43» -1шт., Лабораторный стенд  «Отпаечная тяговая подстанция постоянного тока » -1шт., Лабораторный стенд «Исследование конструкций основных и вспомогательных реле тока, времени, напряжения» -1шт., Лабораторный стенд «Проверка и настройка реле тока типа РТ-40»-1шт., Лабораторный стенд «Определение короткого замыкания с выдержкой времени»-1шт., Лабораторный стенд «Определение моста выпрямления»-1шт., Лабораторный стенд « Опорная подстанция»-1шт., Лабораторный стенд « Защита трансформатора от тока короткого замыкания»-1шт., Макет « Опорная подстанция»-1шт., Макет «Проверка действия МТЗ на оперативном переменном токе»-1шт., Макет « Схема-лисна»-1шт., Схема "Опорная ТП ОРУ-110кВ"-1шт., Схема «ОРУ-27,5кВ»-1шт., Схема «Распределительное устройство 10 кВ»-1шт., Схема «Промежуточно-транзитная ТП ОРУ-110кв»-1шт., Схема «Тупиковая ТП ОРУ-110кВ»-1шт., Схема «ОРУ-2*25кВ»-1шт., Схема «ОРУ-3,3кВ»-1шт., Схема «ОРУ-35кВ»-1шт., Схема « Отпаячная тяговая подстанция»-1шт., Шкаф-питания-1шт.

МДК.02.02 Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций - Кабинет «Контактной сети»

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стол ученический-15шт., стул преподавателя-1шт., стулья ученические-36шт., шкаф-1шт., доска аудиторская одноэлементная 1012*1712 - 1 шт., колонки Genius-2шт., монитор LG-1шт., принтер HPLaser 1300-1шт., системный блок-1шт., стенд: «Арматура контактной сети»-1шт., стенд: «Защитные средства и монтажные приспособления»-1шт., стенд: «Изоляторы»-1шт., стенд: «Способы соединения проводов»-1шт., макет «Нейтральная вставка».-1шт., макет «Участок контактной сети и воздушной линии системы централизации и блокировки»-1шт., макет «Контактная сеть станции» -1шт.

Учебно-наглядные пособия -  комплект плакатов

Технические средства обучения: экран настенный, проектор стационарный.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - Кабинет «Контактной сети»

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стол ученический-15шт., стул преподавателя-1шт., стулья ученические-36шт., шкаф-1шт., доска аудиторская одноэлементная 1012*1712 - 1 шт., колонки Genius-2шт., монитор LG-1шт., принтер HPLaser 1300-1шт., системный блок-1шт., стенд: «Арматура контактной сети»-1шт., стенд: «Защитные средства и монтажные приспособления»-1шт., стенд: «Изоляторы»-1шт., стенд: «Способы соединения проводов»-1шт., макет «Нейтральная вставка».-1шт., макет «Участок контактной сети и воздушной линии системы централизации и блокировки»-1шт., макет «Контактная сеть станции» -1шт.

Учебно-наглядные пособия -  комплект плакатов

Технические средства обучения: экран настенный, проектор стационарный.

Лаборатория «Техники высоких напряжений»

Оборудование: стол преподавателя-1 шт., стул преподавателя-1 шт., стол ученический-6 шт., стулья ученические-8 шт., Макет «АИМ-90»-1шт., Макет  «АИИ-70»-1шт., Макет «Испытание воздушных промежутков»-1шт., Макет «Испытание твердых диэлектриков»-1шт., Макет «Испытание кабеля»-1шт., Макет « Испытание изоляторов»-1шт., Макет « ЗНОЛ-35-1шт., Макет « ОЛ-1,25-1шт., Макет « ОПН-35-1шт., Макет « ОПН-6-1шт., Макет « ОПНК-П1-27,5-1шт., Макет « ОПНС-27,5-1шт., Макет «РВМ-25-1шт., Макет « НТМИ-10-1шт., Макет « УВИ-1шт., Защитный костюм ПМ-4-1шт., Образец «Изолирующие штанги»-4шт., Образец « Заземляющие штанги»-2шт.

МДК.02.03 Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой - Кабинет «Контактной сети»

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стол ученический-15шт., стул преподавателя-1шт., стулья ученические-36шт., шкаф-1шт., доска аудиторская одноэлементная 1012*1712 - 1 шт., колонки Genius-2шт., монитор LG-1шт., принтер HPLaser 1300-1шт., системный блок-1шт., стенд: «Арматура контактной сети»-1шт., стенд: «Защитные средства и монтажные приспособления»-1шт., стенд: «Изоляторы»-1шт., стенд: «Способы соединения проводов»-1шт., макет «Нейтральная вставка».-1шт., макет «Участок контактной сети и воздушной линии системы централизации и блокировки»-1шт., макет «Контактная сеть станции» -1шт.

Учебно-наглядные пособия -  комплект плакатов

Технические средства обучения: экран настенный, проектор стационарный.

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций - Кабинет «Контактной сети»

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стол ученический-15шт., стул преподавателя-1шт., стулья ученические-36шт., шкаф-1шт., доска аудиторская одноэлементная 1012*1712 - 1 шт., колонки Genius-2шт., монитор LG-1шт., принтер HPLaser 1300-1шт., системный блок-1шт., стенд: «Арматура контактной сети»-1шт., стенд: «Защитные средства и монтажные приспособления»-1шт., стенд: «Изоляторы»-1шт., стенд: «Способы соединения проводов»-1шт., макет «Нейтральная вставка».-1шт., макет «Участок контактной сети и воздушной линии системы централизации и блокировки»-1шт., макет «Контактная сеть станции» -1шт.

Учебно-наглядные пособия -  комплект плакатов

Технические средства обучения: экран настенный, проектор стационарный.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - Кабинет «Контактной сети»

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стол ученический-15шт., стул преподавателя-1шт., стулья ученические-36шт., шкаф-1шт., доска аудиторская одноэлементная 1012*1712 - 1 шт., колонки Genius-2шт., монитор LG-1шт., принтер HPLaser 1300-1шт., системный блок-1шт., стенд: «Арматура контактной сети»-1шт., стенд: «Защитные средства и монтажные приспособления»-1шт., стенд: «Изоляторы»-1шт., стенд: «Способы соединения проводов»-1шт., макет «Нейтральная вставка».-1шт., макет «Участок контактной сети и воздушной линии системы централизации и блокировки»-1шт., макет «Контактная сеть станции» -1шт.

Учебно-наглядные пособия -  комплект плакатов

Технические средства обучения: экран настенный, проектор стационарный.

Лаборатория «Релейной защиты и автоматических систем управления устройствами электроснабжения»

Оборудование: стол преподавателя-1шт., стол ученический-12 шт., стул преподавателя-1 шт., стулья ученические-30 шт., шкаф-2 шт., Макет №1 «Управление автоматики фидера КС переменного тока»-1шт., Макет №2: «Исследование элементной базы системы автоматики».-1шт., Макет №3: «Управление и автоматика линии автоблокировки»-1шт., Макет №4: «Устройство электронной защиты фидера тяги КС».-1шт., Макет №5: «Схема управление и автоматика фидера 10 кВ.»-1шт., Макет №6: «Вакуумный выключатель ВВФ 27,5 кВ»-1шт., Макет №7: «Установка ЦЗА 27,5- фидера КС»-1шт., Макет №8: «Система телемеханики ЛИСНА», Образец: «Вакуумный выключатель ВНВП-10-1»-1шт., Образец: «Стойка ТУДП»-1шт., Образец: «Полукомплексное телеуправление «ЛИСНА-Ч» и полукомплексное ТУ-ТС «ЛИСНА-В»» ДП3-1шт., Образец: «Стойка КПР»-1шт., Стенд: «ТП и участок КС с устройствами ТС «ЛИСНА-Ч» и «ЛИСНА-В»»-1шт., Образец: «Стойка питания ШРС 0,4кВ-1шт.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

| Основная литература |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Авторы и составители | Заглавие | Издательство | Кол-во |
| Основная литература |  |  |  |  |
|  | В. И. Сопов, Ю. А. Прокушев. | Сопов, В. И. Электроснабжение электрического транспорта : учебное пособие для среднего профессионального образования / — 2-е изд., испр. и доп. | Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10910-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: режим доступа: https://urait.ru/bcode/453599 | [Электронный ресурс] |
|  | Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. | Охрана труда : учебник | Москва : КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06520-4. — URL: режим доступа: https://book.ru/book/929621 | [Электронный ресурс] |
|  | Сивков А. А., Сайгаш А. С., Герасимов Д. Ю. | Основы электроснабжения : учебное пособие для среднего профессионального образования | Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3 режим доступа: https://urait.ru/bcode/491125 | [Электронный ресурс] |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
|  | Серебряков А. С., Семенов Д. А., Чернов Е. А. ;под общ. ред. Серебрякова А.С. | Автоматика : учебник и практикум для среднего профессионального образования | Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 431 с. режим доступа: https://urait.ru/bcode/495295 | [Электронный ресурс] |

# 4. Контроль и оценка результатов освоения

# ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. | - составлять электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; - модернизация схем электрических устройств подстанций; - техническое обслуживание трансформаторов и преобразователей электрической энергии. - разрабатывать электрические схемы устройств электрическихподстанций и сетей; - вносить изменения в принципиальные схемы при замене прибороваппаратуры распределительных устройств. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение |
| ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. | - техническое обслуживание трансформаторов и преобразователей электрической энергии. - обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение |
| ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. | - обслуживать оборудование распределительных устройств электроустановок. - обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок. виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, Выполнение |
| ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. | - эксплуатация воздушных и кабельных линий электропередачи. - контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию. эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, Выполнение |
| ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. | - применять инструкции и нормативные правила при составлении отчетов и разработке технологических документов. - выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование; оформлять отчеты о проделанной работе. - основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; - виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - определять задачи для достижения поставленной цели при анализе категорий и проблем технического обслуживания оборудования электрических подстанций и сетей; - выбирать способы решения поставленных задач | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  определять задачи для поиска информации по проблемам и категориям технического обслуживания оборудования электрических подстанций и сетей;  определять необходимые источники информации;  планировать процесс поиска информации по проблемам и категориям технического обслуживания оборудования электрических подстанций и сетей;  структурировать получаемую информацию;  выделять наиболее значимое в перечне информации по проблемам и категориям технического обслуживания оборудования электрических подстанций и сетей;  оценивать практическую значимость результатов поиска по проблемам и категориям технического обслуживания оборудования электрических подстанций и сетей;  оформлять результаты поиска. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | организовывать работу коллектива и команды при выполнении поставленной задачи; взаимодействовать с коллегами при поиски и обработки информации по проблемам и категориям технического обслуживания оборудования электрических подстанций и сетей; | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - определять задачи для достижения поставленной цели при анализе категорий и проблем по техническому обслуживанию оборудования электрических подстанций и сетей; - выбирать способы решения поставленных задач | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  определять задачи для поиска информации по проблемам и категориям технического обслуживания оборудования электрических подстанций и сетей;  определять необходимые источники информации;  планировать процесс поиска информации по проблемам и категориям технического обслуживания оборудования электрических подстанций и сетей;  структурировать получаемую информацию;  выделять наиболее значимое в перечне информации по проблемам и категориям технического обслуживания оборудования электрических подстанций и сетей;  оценивать практическую значимость результатов поиска по проблемам и категориям технического обслуживания оборудования электрических подстанций и сетей;  оформлять результаты поиска. | Оценка эффективности и качества выполнения задач, устный опрос, выполнение |

| Результаты воспитательной работы (формирование личностных результатов) | Формы и методы оценивания сформированности личностных результатов | Нумерация тем в соответствии с тематическим планом |
| --- | --- | --- |
| ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. | Наблюдение, текущий контроль, экспертная оценка выполнения практического задания, мониторинг самостоятельной работы | Раздел 1. Электрические схемы электрических подстанций. Раздел 2 Тяговые подстанции. Раздел 5. Технологическая и отчетная документация на подстанциях. Раздел 7. Техническое обслуживание контактной сети. Раздел 13. Противоаварийная автоматика |
| ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. | Наблюдение, текущий контроль, экспертная оценка выполнения практического задания, мониторинг самостоятельной работы |  |
| ЛР 25 Способный к генерированию, осмыслению и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций. | Наблюдение, текущий контроль, экспертная оценка выполнения практического задания, мониторинг самостоятельной работы |  |
| ЛР 27 Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний. | Наблюдение, текущий контроль, экспертная оценка выполнения практического задания, мониторинг самостоятельной работы |  |
| ЛР 30 Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения различных задач, профессионального и личностного развития. | Наблюдение, текущий контроль, экспертная оценка выполнения практического задания, мониторинг самостоятельной работы |  |
| ЛР 31 Умеющий эффективно работать в коллективе, общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Наблюдение, текущий контроль, экспертная оценка выполнения практического задания, мониторинг самостоятельной работы |  |