48

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.9.1

к ОПОП-П по специальности 
13.02.07 Электроснабжение
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.01.01 Учебная практика 

2026
СОДЕРЖАНИЕ

151. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ


151.2. Планируемые результаты освоения учебной практики


161.3. Обоснование часов учебной практики в рамках вариативной части ОПОП-П


102. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ


102.1. Трудоемкость освоения учебной практики


102.2.  Структура учебной практики


172.3. Содержание учебной практики


3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
22
3.1. Материально-техническое обеспечение учебной практики
24
3.2. Учебно-методическое обеспечение
24
3.3. Общие требования к организации учебной практики
33
3.4 Кадровое обеспечение процесса учебной практики
33
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
34


1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Цель и место учебной практики в структуре образовательной программы:
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по профессии / специальности 13.02.07 Электроснабжение и реализуется в профессиональном цикле после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессиональных модулей в соответствии с учебным планом (п. 5.1. ОПОП-П):

	УП 01.01 Учебная

	ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических подстанций и сетей. 
	МДК.01.01 Производство работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электрических подстанций и сетей 


Учебная практика направлена на развитие общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

	Код ОК / ПК
	Наименование ОК / ПК

	УП.01.01 Учебная практика

	ОК 01
	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

	ОК 02
	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

	ОК 04
	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

	ОК 05
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

	ОК 07
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

	ОК 09
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

	ПК 1.1
	Выполнять работы по техническому обслуживанию оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 киловольт включительно

	ПК 1.2
	Производить ремонт оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 киловольт включительно

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Цель учебной практики: формирование первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессиональных модулей данной ОПОП-П по видам деятельности: «ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических подстанций и сетей», «ВД 2 Организация и управление бригадами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей». «ВД 4 Монтаж, наладка и ремонт воздушных линий электропередачи», «ВД 5 Монтаж, наладка и ремонт кабельных линий электропередачи».
1.2. Планируемые результаты освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и запросам работодателей, обучающийся должен получить практический опыт (сформировать умения):

	Наименование вида деятельности
	Практический опыт / умения

	ВД 1 техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических подстанций и сетей.
	Навыки: 

· выполнения демонтажа (монтажа) оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно

· выполнения реконструкции, наладки, обслуживания оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно

· выполнения работ по демонтажу, монтажу, обслуживанию силового оборудования электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно

· выполнения ремонта оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно

· выполнения ремонта силовых трансформаторов 

· выполнения ремонта компрессорных установок электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно
Умения:

· производить техническое обслуживание оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно

· читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций электрических сетей напряжением до 110 кВ включительно

· проводить испытания оборудования электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно

· работать со специальными диагностическими приборами и оборудованием 

· оценивать отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы оборудования электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно

· оценивать состояние оборудования электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно, определять мероприятия по устранению дефектов

· производить ремонтные работы оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно

· работать под напряжением

· организовывать работы на высоте и такелажные работы

· работать с электрическим и пневматическим инструментом


1.3. Обоснование часов учебной практики в рамках вариативной части ОПОП-П

	УП
	Код ПК/ дополнительные (ПК*, ПКц)
	Практический опыт
	Наименование темы практики
	Объем часов
	Обоснование увеличения объема практики

	УП. 01.01
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего академических часов учебной практики в рамках вариативной части ОПОП-П -____


2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Трудоемкость освоения учебной практики

	Код УП
	Объем, ак.ч. 
	Форма проведения учебной практики

(концентрированно/ рассредоточено)
	Курс / семестр
	Форма промежуточной аттестации

	УП. 01.01
	72
	концентрированно
	4
	Дифференцированный зачет

	Всего УП
	72
	
	
	


2.2.  Структура учебной практики
	Код ПК

	Наименование разделов профессионального модуля
	Виды работ
	Наименование тем учебной практики
	Объем часов 

	УП 01.01. Учебная
	

	ПК 1.1
	Раздел 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно
	1.устройство распределительного щита, его обслуживание. 

2.схемы питания линий, отходящих от распределительного щита.

3.устройство, ремонт предохранителей и рубильников. 

4.применение электрических счетчиков и трансформаторов тока.

5.монтаж и установка групповых щитов
	Вводное занятие

Тема1.1. Устройство распределительного щита, его обслуживание. Схемы питания линий, отходящих от распределительного щита.
	2

6

	
	
	
	Тема 1.2. Устройство, ремонт предохранителей и рубильников
	4

	
	
	
	Тема 1.3 Применение электрических счетчиков и трансформаторов тока
	6

	
	
	
	Тема 1.4 Монтаж и установка групповых щитов.
	4

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	22

	ПК 1.2
	Раздел 2. Ремонт оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 киловольт включительно
	1. изучение измерительных приборов/датчиков и инструментов/приспособлений

2.изучение электрических, гидравлических и пневматических исполнительных механизмов.


3.выявление основных неисправностей трансформаторов/электрических машин и возможных причин их возникновения. 

4.предремонтные мероприятия. Заполнение нормативных документов и дефектировочных карт. 

5.основные операции и последовательность разборки и ремонта трансформаторов/электрических машин.

6.определение электрической прочности трансформаторного масла. Хроматографический анализ трансформаторного масла 
7. диагностирование электрических машин методом вибродиагностики. Диагностика состояния кабельных линий


8.разработка технологических карт на вывод в ремонт оборудования электроустановок.


9.проверка приборов и устройств для ремонта и наладки оборудования электроустановок и выявление возможных неисправности

10.настройка и регулировка устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей
11.участие в выполнении демонтажа (монтажа) оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей;

12.участие в выполнении ремонта оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей

	Тема 2.1. Изучение измерительных приборов/датчиков и инструментов/приспособлений
	4


	
	
	
	Тема 2.2 Изучение электрических, гидравлических и пневматических исполнительных механизмов
	2

	
	
	
	Тема 2.3 Выявление основных неисправностей трансформаторов и возможных причин их возникновения.
	2

	
	
	
	Тема 2.4 Выявление основных неисправностей электрических машин и возможных причин их возникновения.
	2

	
	
	
	Тема 2.5 Предремонтные мероприятия. Заполнение нормативных документов и дефектировочных карт
	4

	
	
	
	Тема 2.6 Основные операции и последовательность разборки и ремонта трансформаторов
	4

	
	
	
	Тема 2.7 Основные операции и последовательность разборки и ремонта электрических машин.
	4

	
	
	
	Тема 2.8 Определение электрической прочности трансформаторного масла. Хроматографический анализ трансформаторного масла
	4

	
	
	
	Тема 2.9 Диагностирование электрических машин методом вибродиагностики
	2

	
	
	
	Тема 2.10 Диагностика состояния кабельных линий
	2

	
	
	
	Тема 2.11 Разработка технологических карт на вывод в ремонт оборудования электроустановок.
	8

	
	
	
	Тема 2.12 Проверка приборов и устройств для ремонта и наладки оборудования электроустановок и выявление возможных неисправности
	6

	
	
	
	Тема 2.13 Настройка и регулировка устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей

Дифференцированный зачет
	6

	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	50

	Итого 
	21


2.3. Содержание учебной практики

	Наименование разделов профессионального модуля и тем учебной практики
	Содержание работ
	Объем, ак.ч.

	УП 01.01. ПМ 1 Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических подстанций и сетей
	

	Раздел 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно
	

	Тема 1.1. Устройство распределительного щита, его обслуживание. Схемы питания линий, отходящих от распределительного щита.
	Содержание
	

	
	Вводное занятие. Изучение устройства распределительного щита, его обслуживание. Изучение и чтение схем питания линий, отходящих от распределительного щита.
	8

	Тема 1.2. Устройство, ремонт предохранителей и рубильников
	Содержание
	

	
	Устройство, назначение и применение предохранителей и рубильников.  Изучение последовательности выполнения ремонта и технического обслуживания предохранителей и рубильников
	4

	Тема 1.3. Применение электрических счетчиков и трансформаторов тока.
	Содержание
	

	
	Изучение устройства, назначения и применения электрических счетчиков и трансформаторов тока.
	6

	Тема 1.4. Монтаж и установка групповых щитов.
	Содержание
	

	
	Изучение правил монтажа и установки групповых щитов
	4

	Раздел 2. Ремонт оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 киловольт включительно 
	

	Тема 2.1. Изучение измерительных приборов/датчиков и инструментов/приспособлений 
	Содержание
	

	
	Изучение устройства и применение измерительных приборов/датчиков и инструментов/приспособлений
	4

	Тема 2.2. Изучение электрических, гидравлических и пневматических исполнительных механизмов 
	Содержание
	

	
	Изучение электрических, гидравлических и пневматических исполнительных механизмов
	2

	Тема 2.3. Выявление основных неисправностей трансформаторов и возможных причин их возникновения.
	Содержание
	

	
	Изучение неисправностей трансформаторов и возможных причин их возникновения.
	2

	Тема 2.4. Выявление основных неисправностей электрических машин и возможных причин их возникновения
	Содержание
	

	
	Изучение неисправностей электрических машин и возможных причин их возникновения.
	2

	Тема 2.5. Предремонтные мероприятия. Заполнение нормативных документов и дефектировочных карт
	Содержание
	

	
	Предремонтные мероприятия
	4

	Тема 2.6. Основные операции и последовательность разборки и ремонта трансформаторов 
	Содержание
	

	
	Изучение последовательности разборки и ремонта трансформаторов
	4

	Тема 2.7. Основные операции и последовательность разборки и ремонта электрических машин.
	Содержание
	

	
	Изучение последовательности разборки и ремонта электрических машин
	4

	Тема 2.8. Определение электрической прочности трансформаторного масла. Хроматографический анализ трансформаторного масла 
	Содержание
	

	
	Изучение характеристик трансформаторного масла. Электрическая прочность трансформаторного масла. Хроматографический анализ трансформаторного масла
	4

	Тема 2.9. Диагностирование электрических машин методом вибродиагностики
	Содержание
	

	
	Изучение метода вибродиагностики. 
	2

	Тема 2.10. Диагностика состояния кабельных линий
	Содержание
	

	
	Изучение определения состояния изоляции и гарнитур кабельных линий
	2

	Тема 2.11. Разработка технологических карт на вывод в ремонт оборудования электроустановок.
	Содержание
	

	
	Изучение технологических карт. Составление карт на вывод в ремонт оборудования электроустановок.
	8

	Тема 2.12. Проверка приборов и устройств для ремонта и наладки оборудования электроустановок и выявление возможных неисправности
	Содержание
	

	
	Оценивать состояние оборудования электрических подстанций и сетей напряжением до 110 кВ включительно, выявлять возможные неисправности и определять мероприятия по устранению дефектов
	6

	Тема 2.13. Настройка и регулировка устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей
	Содержание
	

	
	Изучение наладочных работ электрооборудования. Подготовительные мероприятия перед наладочными работами. Порядок выполнения наладочных работ.
	6

	Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

	


3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Материально-техническое обеспечение учебной практики

Зона по видам работ «Электрические подстанции»,  оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П;

Оборудование/ мебель

- комплект учебной мебели для преподавателя (офисный стол с тумбой угловой, офисный стул);

- комплект учебной мебели для обучающихся (офисный стол (ученическая парта), стул ученический);

- комплекты учебной мебели для обучающихся (столы компьютерные, стулья компьютерные);

Технические средства обучения:

- персональный компьютер

- многофункциональное устройство

- установка «Испытания средств защиты  и изоляции оборудования»

- установка «Испытания средств защиты  до 15кВ» 

 - аппаратный комплекс с интерактивным управлением "Инструкция по сигнализации"

- тренажер для обучения оперативного и оперативно-ремонтного персонала при обслуживании электроустановок в нормальном и аварийном режимах работы

-набор диэлектрических инструментов

-набор инструментов

-учебно-демонстрационный стенд «Оперативная схема питания тяговой подстанции переменного тока»

-комплект: установка лабораторная "Вакуумный выключатель", стенд с аксонометрической проекцией изображения по технологии 3D "Вакуумный выключатель"

-стенд «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения (на основе электромагнитных реле)»

-тренажер сердечно - легочной и мозговой реанимации

- камеры сборные одностороннего обслуживания

- заземление переносное

- коврик диэлектрический

- указатель напряжения
3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания.
1. Жмудь Д.Д. Устройство и техническое обслуживание контактной сети магистральных электрических железных дорог: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 736 с.  — ISBN 978-5-907055-39-1. — Текст: электронный // УМЦ ЖДТ: электронная библиотека. — URL: http://umczdt.ru/books/1194/230294/
2. Киреева, Э. А., Электрооборудование электрических станций, сетей и систем.: учебное пособие / Э. А. Киреева. — Москва: КноРус, 2025. — 319 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru — ISBN 978-5-406-12616-5. — URL: https://book.ru/book/955570
3. Ухина С.В. Устройство электрических сетей и составление их схем: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 294 с.  — ISBN 978-5-907055-85-8. — Текст: электронный // УМЦ ЖДТ: электронная библиотека. — URL:  http://umczdt.ru/books/1201/232068/
4. Хренников, А. Ю., Техническое обслуживание подстанций : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров, М. А. Кашин. — Москва : КноРус, 2024. — 245 с. — ISBN 978-5-406-12970-8. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru — URL: https://book.ru/book/953657
5. Хренников, А. Ю., Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей: учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров, И. А. Косорлуков, С. А. Михайлов. — Москва: КноРус, 2025. — 409 с. — ISBN 978-5-406-14626-2. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru —  URL: https://book.ru/book/958114
6. Хренников, А. Ю. Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров, И. А. Косорлуков, С. А. Михайлов. — Москва : КноРус, 2026. — 409 с. — ISBN 978-5-406-16223-1. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru —   URL: https://book.ru/book/962353
7. Быстрицкий, Г. Ф.  Электроснабжение. Силовые трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 199 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-20498-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/558264
3.2.2. Дополнительные источники

1. Киреева, Э. А., Электрооборудование электрических станций, сетей и систем. : учебное пособие / Э. А. Киреева. — Москва : КноРус, 2023. — 319 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru — ISBN 978-5-406-10768-3. — URL: https://book.ru/book/946358. 

2. Аполлонский, С. М., Электрические машины и аппараты: учебное пособие / С. М. Аполлонский. — Москва: КноРус, 2024. — 387 с. — ISBN 978-5-406-12595-3. — Текст: электронный // Электронная библиотека Вook.ru —   URL: https://book.ru/book/951872
3.3. Общие требования к организации учебной практики

  Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, лабораториях и иных структурных подразделениях образовательного учреждения, либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее – Профильная организация), и образовательным учреждением.
Сроки проведения учебной практики устанавливаются образовательной организацией в соответствии с ОПОП-П по специальности 13.02.07 Электроснабжение.
 Учебная практика реализуются в форме практической подготовки и проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.

3.4 Кадровое обеспечение процесса учебной практики 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

	Индекс УП
	Код ПК, ОК
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки

	УП 01.01
	ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 киловольт включительно
	выполняет основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии;


	- наблюдение и оценка деятельности и результатов при выполнении практических заданий в ходе учебной практики;

- сравнительная оценка результатов выполнения практических заданий с требованиями нормативных документов и инструкций;

- наблюдение за организацией рабочего места в процессе деятельности;

- оценка выполнения заданий для самостоятельной работы;

- дифференцированный зачет

	
	ПК 1.2. Производить ремонт оборудования распределительных устройств электрических подстанций и сетей напряжением до 110 киловольт включительно


	- находит и устраняет повреждения оборудования;

- выполняет работы по ремонту устройств электроснабжения;

- выполняет проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования;

- производит настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей.
	

	
	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
	обучающийся демонстрирует наличие умений распознавать задачу (проблему) в профессиональном или социальном контексте; анализировать и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи (проблемы); составлять план действий; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий
	экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ и заполнении дневника по практике, защита отчёта по практике, 

дифференцированный отчет

	
	ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
	обучающийся обладает способностью определять задачи и необходимые источники для поиска информации; планировать процесс поиска и структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации и оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение и различные цифровые средства для решения профессиональных задач
	

	
	ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
	обучающийся демонстрирует умение организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
	

	
	ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
	обучающийся разбирается в особенностях социального и культурного контекста, осознано применяет правила оформления документов и построения устных сообщений.

Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе
	

	
	ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
	обучающийся способен соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности, осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона

обучающийся понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), а также тексты на базовые профессиональные темы; участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
	

	
	ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
	обучающийся понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), а также тексты на базовые профессиональные темы; участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые); пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
	


