Приложение

к ОПОП-П по специальностям

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного

состава железных дорог

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

2026 год начала подготовки

2026

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ	4

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	4

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	6

2.2. Содержание дисциплины	7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	11

3.1. Материально-техническое обеспечение	11

3.2. Учебно-методическое обеспечение	11

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	12

- Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

опЦ.03 электротехника

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины ОПЦ.03 Электротехника: формирование способности производить расчеты параметров электрических цепей, формирование знаний о принципах работы электронных приборов и устройств.

Дисциплина ОПЦ.03 Электротехника включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации; - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности; - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач; | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации; - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения; - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК 04 | - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива; - психологические особенности личности | - |
| ОК 05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов; - правила построения устных сообщений; - особенности социального и культурного контекста; | - |
| ПК 1.1 ПК 1.2 | - производить расчет параметров электрических цепей; - собирать электрические схемы и проверять их работу | - методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; - основы электроники, электронные приборы и усилители | - |

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные знания, умения, навыки (если указаны ПК) | №, наименование темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия,в т.ч: | 88 | 40 |
| лекции | 38 |  |
| Лабораторные работы | 40 | 40 |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Консультации | 2 |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 8 | - |
| Всего | 88 | 40 |

2.2. Содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 семестр ( 88ч= 38 лк+40 лаб.р+ 2ч консультация+8ч-пр.ат) |  |  |  |
| Раздел 1 Электростатика |  | 4/- |  |
| Тема 1.1 Электрическое поле | Содержание учебного материала | 2/- |  |
|  | Классификация электротехнических материалов. | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 05 |
| Тема 1.2 Электрическая емкость и конденсаторы | Содержание учебного материала | 2/- |  |
|  | Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батареи. Расчет параметров батареи конденсаторов. | 2/- | ОК 01, ОК 02, ОК 05 |
| Раздел 2 Электрические цепи постоянного тока |  | 18/10 |  |
| Тема 2.1 Электрический ток, сопротивление, проводимость | Содержание учебного материала | 10/6 |  |
|  | Основные параметры цепей постоянного тока: электрический ток, сопротивление, проводимость, электродвижущая сила (далее - ЭДС). Резисторы, реостаты, потенциометры. Методы измерения тока, напряжения, сопротивления. Закон Ома. | 4 | ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Лабораторное занятие № 1. Сборка электрической цепи и изучение способов включения электроизмерительных приборов. | 2/2 |  |
|  | Лабораторное занятие № 2-3 Проверка закона Ома для участка цепи. | 4/4 |  |
| Тема 2.2 Электрическая энергия и мощность | Содержание учебного материала | 4/2 |  |
|  | Энергия и мощность постоянного тока, единицы измерения, методы измерения мощности. Баланс мощностей. Электрический КПД. Закон Джоуля-Ленца. | 2/- | ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Лабораторное занятие № 4 Расчет потери напряжения и КПД линии электропередачи | 2/2 |  |
| Тема 2.3 Расчет электрических цепей постоянного тока | Содержание учебного материала | 4/2 |  |
|  | Построение цепей постоянного тока с последовательным, параллельным и смешанным соединением потребителей. Расчет параметров электрических цепей. Законы Кирхгофа. | 2/- | ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01 ОК 02, ОК 04, ОК 05 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Лабораторное занятие № 5. Исследование цепи постоянного тока с последовательным соединением резисторов. | 2/2 |  |
| Раздел 3 Электромагнетизм |  | 6/2 |  |
| Тема 3.1 Магнитное поле постоянного тока | Содержание учебного материала | 2/- |  |
|  | Сущность физических процессов, протекающих в магнитном поле. Магнитные свойства материалов. Электромагнитная сила. | 2/- | ОК 01, ОК 02, ОК 05 |
| Тема 3.2 Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала | 4/2 |  |
|  | Содержание учебного материала. Явление электромагнитной индукции, правило Ленца. Вихревые токи. Физическая сущность явления самоиндукции, ЭДС самоиндукции, индуктивность. Физическая сущность явления взаимоиндукции, ЭДС взаимоиндукции, взаимная индуктивность. | 2/- | ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Лабораторное занятие № 6. Проверка законов электромагнитной индукции. | 2/2 |  |
| Раздел 4 Электрические цепи переменного однофазного тока |  | 24/14 |  |
| Тема 4.1 Синусоидальный электрический ток | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Получение переменного синусоидального тока, его параметры. Графическое изображение синусоидально изменяющихся величин. | 2/- | ОК 01, ОК 02, ОК 05 |
| Тема 4.2 Линейные электрические цепи синусоидального тока | Содержание учебного материала | 14/10 |  |
|  | Сущность физических процессов, протекающих в цепях переменного тока. Активное сопротивление, индуктивность, емкость в цепи переменного тока. Закон Ома, реактивное сопротивление, векторные диаграммы. Построение цепи переменного тока с последовательным соединением элементов, порядок расчета: закон Ома, полное сопротивление, полная мощность, построение векторных диаграмм, треугольников сопротивлений, треугольников мощностей. Построение цепи переменного тока с параллельным соединением элементов, построение векторных диаграмм, расчет проводимостей. | 4/- | ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Лабораторное занятие № 7. Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и индуктивности. | 2/2 |  |
|  | Лабораторное занятие № 8. Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и емкости. | 2/2 |  |
|  | Лабораторное занятие № 9. Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением активного сопротивления и катушки индуктивности. | 2/2 |  |
|  | Лабораторное занятие № 10-11. Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением активного сопротивления и емкости. | 4/4 |  |
| Тема 4.3 Резонанс в электрических цепях переменного однофазного тока | Содержание учебного материала | 8/4 |  |
|  | Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс напряжений. Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс токов. Коэффициент мощности, его значение, способы улучшения. | 4/- | ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Лабораторное занятие № 12. Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс напряжений | 2/2 |  |
|  | Лабораторное занятие № 13. Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс токов | 2/2 |  |
| Раздел 5 Трехфазные цепи |  | 14/8 |  |
| Тема 5.1 Получение трехфазного тока | Содержание учебного материала | 2/- |  |
|  | Получение трехфазной системы ЭДС. Трехфазный генератор. Соединение обмоток трехфазного генератора. Фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы. | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 05 |
| Тема 5.2 Расчет цепей трехфазного тока | Содержание учебного материала | 12/8 |  |
|  | Соединение потребителей «звездой», расчет параметров: фазные и линейные напряжения и токи, векторные диаграммы. Роль нейтрального (нулевого рабочего) провода. Соединение потребителей «треугольником», расчет параметров: фазные и линейные напряжения и токи, векторные диаграммы. | 4 | ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 8/8 |  |
|  | Лабораторное занятие № 14-15 Исследование работы трехфазной цепи при соединении потребителей «звездой». | 4/4 |  |
|  | Лабораторное занятие № 16-17 Исследование работы трехфазной цепи при соединении потребителей «треугольником». | 4/4 |  |
| Раздел 6 Электрические измерения |  | 12/6 |  |
| Тема 6.1 Измерительные приборы | Содержание учебного материала | 4/2 |  |
|  | Содержание учебного материала. Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов. Устройство, принцип действия приборов магнитоэлектрической системы, применение. Устройство, принцип действия приборов электромагнитной системы, применение. Устройство, принцип действия приборов электродинамической и ферродинамической систем, применение. | 2 | ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Лабораторное занятие № 18. Ознакомление с устройством электроизмерительных приборов. | 2/2 |  |
| Тема 6.2 Измерение электрических сопротивлений, мощности и энергии. | Содержание учебного материала | 8/4 |  |
|  | Содержание учебного материала. Классификация электрических сопротивлений. Измерение малых, средних и больших сопротивлений косвенным методом, мостами, омметром и мегаомметром. Измерение мощности и энергии в электрических цепях. | 4 | ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05 |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4/4 |  |
|  | Лабораторное занятие № 19. Измерение сопротивлений мостами и омметром. | 2/2 |  |
|  | Лабораторное занятие № 20. Включение в цепь и поверка однофазного счетчика электрической энергии. | 2/2 |  |
| Консультации |  | 2 |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  | 8 |  |
| Всего |  | 88/40 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет  «Электротехники и электроники», оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оборудование учебного кабинета:

Оборудование/ мебель

-  комплект учебной мебели для преподавателя;

- комплекты учебной мебели для обучающихся;

- учебная доска;

- встроенный шкаф;

Технические средства обучения:

- мультимедиа проектор (переносной)

- экран (переносной)

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:

- наглядные пособия (комплект презентаций)

- планшеты настенные;

Лаборатория «Электротехники и электроники», оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П

# Оборудование лаборатории:

Оборудование/ мебель

-  комплект учебной мебели для преподавателя;

- комплекты учебной мебели для обучающихся;

- учебная доска;

- встроенный шкаф;

Технические средства обучения:

- мультимедиа проектор (переносной)

- экран (переносной)

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:

- планшеты настенные;

- набор плакатов.

Лабораторное оборудование: Универсальный лабораторный стенд «Уралочка» - 6шт., трехфазный силовой щит – 1 шт.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные издания

1.  Акимова, Г.Н. Электротехника: учебник / Г. Н. Акимова. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2023. — 256 с. — 978-5-907695-15-3. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1200/280518/

2.Аполлонский, С. М., Электротехника: учебник / С. М. Аполлонский. — Москва: КноРус, 2025. — 292 с. — ISBN 978-5-406-13786-4. — Текст: электронный // Book.ru: электронно-библиотечная система. — URL: https://book.ru/book/955595

3.Аполлонский, С.М. Электротехника : Учебник / С.М. Аполлонский — Москва : КноРус, 2026. — 292 с. — ISBN 978-5-406-16295-8. — Текст: электронный // Book.ru: электронно-библиотечная система. — URL: https://book.ru/book/962486

4. Мартынова, И. О. Электротехника : учебник / И. О. Мартынова. — Москва : КноРус, 2026. — 304 с. — ISBN 978-5-406-15207-2. — Текст: электронный // Book.ru: электронно-библиотечная система —URL: https://book.ru/book/959158

5.Кузовкин, В. А.  Электротехника и электроника : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 416 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-20474-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/561194

6.Рыжов, Д.А. Электротехника : учебное пособие / Д. А. Рыжов. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2023. — 248 с. — 978-5-907479-66-1. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1201/280410/

3.2.3. Дополнительные источники

1. Аполлонский, С. М., Электротехника. Практикум.: учебное пособие / С. М. Аполлонский. — Москва: КноРус, 2024. — 318 с. — ISBN 978-5-406-12293-8. — Текст: электронный // Book.ru: электронно-библиотечная система — URL: https://book.ru/book/950679

2.Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники: учебник для вузов / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — 13-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2024. — 736 с. — ISBN 978-5-507-47596-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/394682

3. Мартынова, И. О., Электротехника: учебник / И. О. Мартынова. — Москва: КноРус, 2024. — 304 с. — ISBN 978-5-406-12352-2. — Текст: электронный // Book.ru: электронно-библиотечная система —URL: https://book.ru/book/954021

4.Мартынова, И. О., Электротехника.: учебник / И. О. Мартынова. — Москва: КноРус, 2022. — 304 с. — ISBN 978-5-406-10072-1. — Текст: электронный // Book.ru: электронно-библиотечная система — URL: https://book.ru/book/944612

4.Миленина, С. А.  Электротехника : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 245 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19816-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/562788

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: - методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров; - основы электроники, электронные приборы и усилители | Обучающийся: - классифицирует электронные приборы, знает их устройство и область применения; - владеет методами расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; - воспроизводит по памяти основные законы электротехники; - воспроизводит по памяти основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; - воспроизводит по памяти основы теории электрических машин; принцип работы типовых электрических устройств; - воспроизводит по памяти основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; - воспроизводит по памяти параметры электрических схем и единицы их измерения; - воспроизводит по памяти принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; - воспроизводит по памяти принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; - воспроизводит по памяти свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; - воспроизводит по памяти способы получения, передачи и использования электрической энергии; - воспроизводит по памяти характеристики и параметры электрических и магнитных полей | - устный опрос; - письменный опрос; - контрольная работа; - тестирование; - экзамен |
| Умеет: - производить расчет параметров электрических цепей; - собирать электрические схемы и проверять их работу | Обучающийся: - подбирает устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - правильно эксплуатирует электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - рассчитывает параметры электрических, магнитных цепей; - снимает показания и пользуется электроизмерительными приборами и приспособлениями; - собирает электрические схемы; - читает принципиальные, электрические и монтажные схемы | - экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся на лабораторных занятиях; - оценка результатов выполнения лабораторных работ; - контрольная работа; - экзамен |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обучающийся демонстрирует наличие умений распознавать задачу (проблему) в профессиональном или социальном контексте; анализировать и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи (проблемы); составлять план действий; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий | - экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся на лабораторных занятиях; - оценка результатов выполнения лабораторных работ; - контрольная работа; - экзамен |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Обучающийся обладает способностью определять задачи и необходимые источники для поиска информации; планировать процесс поиска и структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации и оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение и различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Обучающийся демонстрирует умение организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Обучающийся разбирается в особенностях социального и культурного контекста, осознано применяет правила оформления документов и построения устных сообщений. Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе |  |