Приложение

 к ППССЗ по специальности

13.02.07 Электроснабжение

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ[[1]](#footnote-1)**

**ПМ.06 Осуществление безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях**

**для специальности**

**13.02.07 Электроснабжение**

Базовая подготовка
среднего профессионального образования
(год начала подготовки: 2024)

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО** **МОДУЛЯ**
 |  |
| 1. **РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ**
 |  |
| 1. **СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ**
 |  |
| **4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ**  |  |
| **5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ**  |  |

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

**ПМ.06 Осуществление безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях**

**1.1. Область применения рабочей программы**

Рабочая программа профессионального модуля Технология освоения профессии Электромонтер тяговой подстанции/ Электромонтер контактной сети

по отраслям (далее – рабочая программа) является частью основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП–ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение и направлена на формирование:

- Специальные технологии

б) соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 6.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях.

ПК 6.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.

 При реализации рабочей программы могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по рабочим профессиям:

- электромонтер контактной сети;

- электромонтер по обслуживанию подстанций;

- электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач;

- электромонтер по ремонту и монтажу кабельный линий;

- электромонтер тяговой подстанции.

**1.2 Место профессионального модуля в структуре ОПОП–ППССЗ:**

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл профессиональной подготовки.

**1.3 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля**

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

**иметь практический опыт:**

 ПО 1 - подготовки рабочих мест для безопасного производства работ;

 ПО 2 - оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередачи;

**уметь:**

У1 - обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах;

У2 - заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по охране труда;

У3 - выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты;

**знать:**

З1 - правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях;

З2 - перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи.

**1.4 Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:**

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы установлены преподавателями самостоятельно с учетом мнения обучающихся.

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной самостоятельной работы соответствует ее трудоемкости.

Для выполнения обучающимися запланированных видов внеаудиторной самостоятельной работы имеется следующее учебно–методическое обеспечение:

методические указания по выполнению самостоятельных работ.

**1.5 Перечень используемых методов обучения:**

 1.5.1 Пассивные: лекции, опрос, работа с основной и дополнительной литературой.

            1.5.2 Активные и интерактивные: игры.

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.06 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей электроснабжения является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): ВД.6 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей электроснабжения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами (ЛР):

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Наименование результата обучения** |
| ОК.01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК.02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК.04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК.05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК.09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ПК.6.1 | Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях  |
| ПК.6.2 | Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей |

В результате освоения программы профессионального модуля реализуется программа воспитания, направленная на формирование следующих личностных результатов (ЛР):

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Наименование результата обучения** |
| ЛР 20 | Понимающий и выражающий в практической деятельности понимание ценности жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении сво­его здоровья и здоровья других людей. |
| ЛР 21 | Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопас­ного поведения в информационной среде. |
| ЛР 28 | Участвующий в социально значимой трудовой и профессиональной деятельности разного вида в семье, образовательной организации, на базах производственной практики, в своей местности. |
| ЛР 32 | Обладающий сформированными представлениями о значении и ценности выбран­ной профессии, проявляющий уважение к своей профессии и своему профессиональному сообществу, поддерживающий позитивный образ и престиж своей профессии в обществе. |
| ЛР 40 | Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме­нительно к различным контекстам. |

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	1. **Структура профессионального модуля ПМ.06 Осуществление безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетяхя (базовая подготовка, очная форма обучения)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Коды профессио­нальных компетенций** | **Наименования разделов профессионального модуля** | **Всего часов (макс, учебная нагрузка и практики)** | **Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)** | **Практика** |
| **Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося** | **Самостоятельная работа обучающегося** | **Учебная, часов** | **Произвол ственная (по профилю специаль ности), часов (если предусмо трена рассредот оченная практика)** |
| **Всего,** | **в т.ч. лаборато рные работы и практиче ские****занятия, часов** | **в т.ч. курсовая работа (проект), часов** | **Всего, часов** | **в т.ч. курсовая работа (проект), часов** |
| **часов** | **в т.ч. практи ческая подгот****о в к а** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **ПК.6.1****ПК.6.2****ОК .01****ОК 02****ОК 04****ОК 05****ОК 09** | **МДК.06.01 Осуществление безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях** | **102** | **102** | **36** | **36** | **-** | **30** | **0** |  |  |
| **ПП.06.01 Производственная практика (по профилю специальности), часов (концентрированная практика)** | **36** |  |  |  |  |  |  |  | **36** |
| **Экзамен квалификационный** | **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего:** | **144** | **102** | **36** | **36** | **0** | **30** | **0** | **0** | **36** |

**3.2 Содержание профессионального модуля** **ПМ.06 Осуществление безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов профессионального модуля, междисциплинарного курса (МДК) и тем** | **Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся** | **Объем часов** | **Уровень освоения** |
| **Раздел 1. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей** |  |  |
| **МДК 06.01. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей** |  |  |
| **Тема 1. Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок** | **Содержание** | **11** |  |
| 1.Область применения правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Термины, применяемые в правилах безопасности при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения | 2 | 1 |
| 2.Требования к персоналу, его подготовка, права и обязанности, обслуживающему электроустановки и электрические сети | 2 | 1 |
| 3.Требования к электроустановкам, обеспечивающие электробезопасность персонала. Категория работ в электроустановках. | 2 | 1 |
| **В том числе самостоятельная работа обучающихся**Самостоятельная работа № 1Изучение нормативной документации, регламентирующей охрану труда при обслуживании электроустановок. | 5 | 3 |
| **Тема 2. Обеспечение безопасных условий труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях** | **Содержание** | **24** |  |
| 1.Организационные мероприятия при производстве работ электроустановках. | 2 | 1 |
| 2.Технические мероприятия при производстве работ электроустановках | 2 | 1 |
| 3.Электрозащитные средства. Классификация. Порядок применения. Знаки и плакаты по безопасности труда. | 2 | 1 |
| 4.Производство работ по предотвращению аварий и ликвидации их последствий. Меры защиты при аварийных работах в электроустановках и электрических сетях | 2 | 1 |
| **В том числе практических занятий и лабораторных работ** | **8/8** |  |
| Практическое занятие № 1. Подготовка рабочих мест для безопасного ведения работ. | 2 | 2 |
| Практическое занятие № 2. Заполнение бланка переключения | 2 | 2 |
| Практическое занятие № 3. Расчет заземляющих устройств и грозозащиты | 2 | 2 |
| Лабораторная работа № 1. Измерение сопротивления заземляющего устройства электроустановки | 2 | 2 |
| **В том числе самостоятельная работа обучающихся**Самостоятельная работа № 2Проработка вопросов темы 1.2, подготовка к устному опросу.Вопросы и задания для самостоятельной подготовки:1. Порядок выполнения технических мероприятий при подготовке рабочего места;2. Отключение/отсоединение напряжения, препятствие его повторной подаче.3. Установка заземления.4. Ограждение рабочего места.5. Особенност | 8 | 3 |
| **Тема 3. Правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях** | **Содержание** | **34** |  |
| 1.Обеспечение безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях. Меры безопасности при работах в зоне влияния электрических и магнитных полей. Общие меры электробезопасности. Заземление и защитные меры электробезопасности. | 2 | 1 |
| 2. Меры безопасности при работах на коммутационных аппаратах.  | 2 | 1 |
| 3. Меры безопасности при работах в комплектных распределительных устройствах. | 2 | 1 |
| 4. Меры безопасности при работах на силовых и измерительных трансформаторах | 2 | 1 |
| 5. Меры безопасности при выполнении работ с аккумуляторными батареями. Меры безопасности при выполнении работ на конденсаторных установках. Обслуживание сборок и щитов до 1000В.  | 2 | 1 |
| 6. Меры безопасности при выполнении работ на кабельных и воздушных линиях электропередачи. Работа на опорах воздушной линии электропередачи напряжением до 35 кВ, в том числе вблизи железнодорожного полотна. Работа с приставных лестниц. | 2 | 1 |
| **В том числе практических занятий и лабораторных работ** | **14/14** |  |
| Практическое занятие № 4. Подготовка рабочего места для ремонта выключателя переменного тока. | 2 | 2 |
| Практическое занятие № 5. Подготовка рабочего места для ремонта разъединителя. | 2 | 2 |
| Практическое занятие № 6. Подготовка рабочего места для ремонта силового трансформатора.  | 2 | 2 |
| Практическое занятие № 7. Подготовка рабочего места для ремонта измерительного трансформатора тока и трансформатора напряжения. | 2 |  |
| Практическое занятие № 8. Подготовка рабочего места для ремонта аккумуляторной батареи.  | 2 | 2 |
| Практическое занятие № 9. Подготовка рабочего места для ремонта конденсаторной установки | 2 |  |
| Практическое занятие № 10. Подготовка рабочего места на кабельной линии электропередач. Подготовка рабочего места на воздушной линии электропередач | 2 | 2 |
| **В том числе самостоятельная работа обучающихся**Самостоятельная работа № 3Вопросы и задания для самостоятельной подготовки:1. Нормативно-техническая документация по электробезопасности.2. Действие электрического тока на организм человека.3. Факторы, определяющие тяжесть электротравмы.4. Анализ опасности поражения человека в различных электрических сетях. 5. Меры защиты от прямого и косвенного прикосновения.6. Выполнить задание: разработать памятку по безопасному выполнению отдельных видов работ и соблюдению мер безопасности в электроустановках и электрических сетях (по заданию преподавателя). | **8** | 3 |
| **Тема 4. Организационные****мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках** | **Содержание** | **20** |  |
| 1. Группы по электробезопасности электротехнического персонала и условия их присвоения. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска. | 2 | 1 |
| 2. Организация работ в электроустановках по распоряжению. Порядок производства работ командированным электротехническим персоналом | 2 | 1 |
| 3. Организация работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | 2 | 1 |
| **В том числе практических занятий и лабораторных работ** | **6/6** |  |
| Практическое занятие №11. Правила оформления и заполнение наряда-допуска для работы в электроустановках | 2 |  |
| Практическое занятие №12. Заполнение наряда-допуска для работы на линии электропередач. | 2 |  |
| Практическое занятие №13. Заполнение наряда-допуска для работы на контактной сети. | 2 |  |
| **В том числе самостоятельная работа обучающихся**Самостоятельная работа № 4Проработка вопросов темы 1.4, подготовка к устному опросу.Вопросы для самостоятельной подготовки:1.Лица, ответственные за безопасное проведение работ, их права и обязанности (допуск к работе, надзор за бригадой, оформление перерывов в работе).2. Требования к персоналу, его подготовка, права и обязанности. Формы работы с электротехническим персоналом. | **8** | 3 |
| **Тема 5.****Ведение документации при выполнении работ** | **Содержание** | **17** |  |
| 1.Перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи.  | 2 | 1 |
| 2.Оперативный журнал электроустановки. Журнал учета и содержания средств защиты. Журнал испытания средств защиты. Протокол испытания средств защиты. | 2 | 1 |
| **В том числе практических занятий и лабораторных работ** | **8/8** |  |
| Практическое занятие № 14. Заполнение форм технической документации: заявки, приказа, бланка переключений и уведомления на производство работ.  | 2 | 2 |
| Практическое занятие № 15. Заполнение журнала учёта работ по нарядам и распоряжениям. | 2 | 2 |
| Практическое занятие № 16. Заполнение книги осмотров и неисправностей. Оперативного журнала. | 2 |  |
| Практическое занятие № 17. Оформление документации по результатам испытания средств защиты. | 2 |  |
| **В том числе самостоятельная работа обучающихся**Самостоятельная работа № 5Вопросы для самостоятельной подготовки: 1. Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. 2. Удостоверение о проверке знаний по охране труда работников, контролирующих электроустановки. 3. Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках | **5** |  |
| **Производственная практика (36 часов)****Виды работ**1. Ознакомление с последовательностью и порядком проведения инструктажей на предприятии и в подразделениях.
2. Совместные осмотры и ремонт оборудования с персоналом тяговых подстанций и специализированными бригадами ремонтно-ревизионного цеха.
3. Ознакомление с картами технологических процессов для безопасного выполнения работ в устройствах электроснабжения.
4. Проверка работы и регулировка устройств блокировки и защиты электродвигателей, приводов выключателей, контакторов;
5. Вывод в ремонт силового трансформатора, выключателя фидера контактной сети, разъединителей, ревизия заземляющих устройств, кабельных и воздушных линий.
6. Участие в ревизионных работах на устройствах контактной сети с изолирующей съемной вышки.
7. Заполнение наряда-допуска по категории работ со снятием напряжения и заземлением на тяговых подстанциях и контактной сети.
 | **36** |  |
| **Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен в 6 семестре** | **6** |  |
| **Всего часов по ПМ.06** | **144** |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

**4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ**

**4.1 Материально–техническое обеспечение реализации ПМ**

профессиональный модуль реализуется в:

а) **учебных кабинетах:**

Учебная аудитория **-** специальное помещение, которое представляет собой учебную аудиторию для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - **Кабинет «Контактной сети»**

Оборудование учебного кабинета:

* комплект учебной мебели, посадочные места по количеству обучающихся;
* рабочее место преподавателя;
* учебно-наглядные пособия;
* технические средства обучения

**б) учебных лабораториях:**

**Лаборатория «Электрических подстанций»**

Оборудование лаборатории:

* посадочные места по количеству обучающихся;
* рабочее место преподавателя;
* лабораторное оборудование;

**Лаборатория «Техники высоких напряжений»**

Оборудование лаборатории:

* посадочные места по количеству обучающихся;
* рабочее место преподавателя;
* лабораторное оборудование;

**Лаборатория «Релейной защиты и автоматических систем управления устройствами электроснабжения»**

Оборудование лаборатории:

* посадочные места по количеству обучающихся;
* рабочее место преподавателя;
* лабораторное оборудование;

**в) помещении для самостоятельной работы**, подключенное к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду.

**При изучении дисциплины в формате электронного обучения используется ЭИОС Moodle.**

**4.2. Информационное обеспечение реализации программы**

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, используемые в образовательном процессе.

**Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы Интернет–ресурсов, базы данных библиотечного фонда:**

**Основные источники:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капралова М.А. | Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения: учебное пособие  | Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 110 с. —режим доступа: <https://umczdt.ru/books/1194/230296/>  | [Электронный ресурс] |
|  | Жмудь Д.Д.  | Устройство и техническое обслуживание контактной сети магистральных электрических железных дорог : учебное пособие | Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 736 с. — режим доступа: <https://umczdt.ru/books/1194/230294/> | [Электронный ресурс] |

**Дополнительные источники:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Стоянова, О.Ф. |  Методическое пособие по выполнению курсового проекта по теме «Устройство и техническое обслуживание электрической трансформаторной подстанции объекта» МДК 02.01 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций  | М: УМЦ ЖДТ, 2022. — 88 с. Режим доступа <https://umczdt.ru/books/1239/262001/>  | [Электронный ресурс] |
| 5 |  Ухина, С.В. | Устройство Электрических сетей и составление их схем.  |  М : ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019. — 294 Режим доступа <https://umczdt.ru/books/1201/232068/>  | [Электронный ресурс] |

**Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:** не предусмотрено

**Периодические издания:** журнал Электротехника, Железнодорожный транспорт (библиотека филиала),

журнал Актуальные проблемы современного транспорта свободный доступ при регистрации в НЭБ eLIBRARY.RU

(ссылка на журнал https://www.elibrary.ru/title\_about\_new.asp?id=75282)

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценкарезультатов освоения профессионального модуля ПМ.06 Осуществление безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях осуществляется преподавателем в процессе: устного опроса, защиты практических и лабораторных работ, самостоятельных работ (написание рефератов или сообщений, выполнение презентаций, доклады по темам).

Обязательной формой промежуточной аттестации по итогам освоения профессионального модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МДК.06.01 Осуществление безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях | Другие формы контроляДифференцированный зачет | 5 семестр6 семестр |
| ПП. 06.01 Производственная практика (по профилю специальности) | Дифференцированный зачет | 6 семестр |
| ПМ.06.01 Квалификационный экзамен | Квалификационный экзамен | 6 семестр |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код ПК, ОК** | **Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций)** | **Формы контроля и методы оценки** |
| ПК 6.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях | Демонстрация знаний правил безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях.Выполнение практических работ в соответствии с действующими правилами и инструкциямиПодготовка рабочих мест для безопасного производства работ с соблюдением требований нормативных документов.  | Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ и лабораторных занятийЭкспертное наблюдение и оценивание выполнения работы преподавателем, руководителем практики. |
| ПК 6.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей  | Владение совокупностью нормативной документации для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи;Выполнение практических работ Правильное заполнение нарядов-допусков | Тестирование, устный опросЭкспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работЭкспертное наблюдение и оценивание выполнения работы |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Определяет этапы решения задач, составляет план действия, определяет необходимые ресурсы, оценивает результаты и последствия своих действий  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах. |
| ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | -Определяет задачи поиска информации, планирует процесс поиска, выбирает необходимые источники информации;- выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска;- оценивает практическую значимость результатов поиска;- применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач |
| ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | - организовывает работу коллектива и команды;- взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |
| ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - проявляет толерантность в рабочем коллективе;- грамотно излагает свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке |
| ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - понимает общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;- участвует в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;- строит простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;- кратко обосновывает и объясняет свои действия (текущие и планируемые);- пишет простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы |

1. [↑](#footnote-ref-1)