Приложение

к ОПОП-П по специальностям

13.02.07 Электроснабжение

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ БРИГАДАМИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

2026 год начала подготовки

2026

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3

1.1.	Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	3

1.2.	Планируемые результаты освоения профессионального модуля	3

1.3.	Обоснование часов вариативной части ОПОП-П	6

2. Структура и содержание профессионального модуля	9

2.1. Трудоемкость освоения модуля	7

2.2. Структура профессионального модуля	8

2.3. Содержание профессионального модуля	9

3. Условия реализации профессионального модуля	14

3.1. Материально-техническое обеспечение	14

3.2. Учебно-методическое обеспечение	15

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля	15

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Организация и управление бригадами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей

  - Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности ВД 2 Организация и управление бригадами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей.

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

  - Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01. | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | – |
| ОК 02. | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | – |
| ОК 04. | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности | – |
| ОК 05. | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста | – |
| ОК 06. | - проявлять гражданско-патриотическую позицию - демонстрировать осознанное поведение - описывать значимость своей специальности - применять стандарты антикоррупционного поведения | - сущность гражданско-патриотической позиции - традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений - значимость профессиональной деятельности по специальности - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения | – |
| ОК 07. | - соблюдать нормы экологической безопасности - определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства - организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона - эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности - основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности - пути обеспечения ресурсосбережения - принципы бережливого производства - основные направления изменения климатических условий региона - правила поведения в чрезвычайных ситуациях | – |
| ОК 09. | - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности | – |
| ПК 2.1. | - планировать работу подчиненного персонала -проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей -планировать и организовывать деятельность по ремонту подстанций и электрических сетей -рассчитывать (определять) потребность в материалах, запасных запчастях для ремонта оборудования подстанций и электрических сетей -оценивать состояние оборудования подстанций и электрических сетей и определять мероприятия, необходимые для его дальнейшей эксплуатации -оперативно принимать и реализовывать решения по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей | -требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и технической документации -порядок вывода оборудования подстанции в ремонт и оформления нарядов-допусков для выполнения на них ремонтных и других работ -нормативные, методические документы, регламентирующие деятельность по ремонту оборудования подстанции -принципы и правила организации безопасного производства ремонтных работ на оборудовании подстанций и электрических сетей -порядок организации верхолазных работ на высоте и такелажных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей -порядок организации работ под напряжением -правила допуска к работам в электроустановках -основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике -основы трудового законодательства -правила работы с персоналом -методики проведения противопожарных тренировок -требования охраны труда при эксплуатации электроустановок -правила промышленной безопасности | -составления планов работы подчиненного персонала по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей -проведения инструктажей по безопасным методам труда с оформлением их в журнале инструктажей, наряде-допуске -обеспечения подчиненного персонала инструкциями по эксплуатации оборудования электрических подстанций и сетей, производственно-технологической документацией по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей -составления заявок на получение материальных ценностей -оформления, выдачи нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ на оборудовании подстанций и электрических сетей -составления заявок на материалы, оборудование, специальную одежду |
| ПК 2.2. | -контролировать состояние рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда -контролировать и координировать производственную деятельность бригад -оценивать эффективность деятельности членов ремонтной бригады | -правила производства и приемки ремонтных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей -правила эксплуатации и организации ремонта электрических сетей -технология ремонта, наладки и испытаний обслуживаемого оборудования подстанции -специфика аварийно-профилактических работ на оборудовании подстанций и электрических сетей -положения и инструкции о расследовании и учете технологических нарушений, несчастных случаев на производстве -инструкции по охране труда, пожарной безопасности и взрывобезопасности | -контроля действий членов бригады, в том числе для исключения ошибочного попадания их на действующее оборудование и несанкционированного выхода из зоны рабочего места -контроля своевременности реализации, правильного хранения, использования и списания материальных ресурсов -сдачи и приемки рабочих мест, материально-технических ресурсов после проведения работ |
| ПК 2.3. | -вести техническую и отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей -оперативно принимать и реализовывать решения в рамках ведения документации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей -анализировать информацию по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей | -номенклатуру документации в части сопровождения деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей в соответствии с нормативными документами, регламентирующими эксплуатацию электрических станций и сетей, и правила ее оформления -требования, предъявляемые к составлению технической и исполнительной документации на эксплуатируемое оборудование подстанций и электрических сетей -принципы работы, технические характеристики и условные обозначения сооружений электрических сетей | -подготовки сводной технической и статистической отчетности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей -подготовки справочной информации о ходе выполнения утвержденных планов и графиков по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей -формирования заявок на запасные части и материалы, необходимые для ремонта и реконструкции оборудования подстанций и электрических сетей |

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- |
| 36 | Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля, увеличен за счет часов вариативной части по решению образовательной организации. Дополнительные часы направлены на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части междисциплинарного курса МДК.02.01. В рамках профессионального модуля осваиваются профессиональные компетенции ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 144 | 56 |
| Курсовая работа (проект) | – | – |
| Самостоятельная работа | 6 | – |
| Практика, в т.ч.: | 36 | 36 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | – | – |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 02.01 в форме дифференцированного зачёта МДК 02.02 в форме дифференцированного зачёта УП 02.01 в форме дифференцированного зачёта ПМ 02 в форме экзамена | 6 | – |
| Всего | 192 | 92 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Курсовая работа (проект) |  | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| ОК 01.; ОК 02.; ОК 04.; ОК 05.; ОК.06.; ОК.07.; ОК.09.; ПК 2.1.; ПК 2.2. | Раздел 1. Организация и контроль работы бригады по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей | 96 | 30 | 96 | 90 | – |  | 6 | - |  |  |
| ОК 01.; ОК 02.; ОК 04.; ОК 05.; ОК.07.; ОК.09.; ПК 2.3. | Раздел 2. Документационное сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей | 54 | 26 | 54 | 54 | – |  | – | - |  |  |
| ОК 01.; ОК 02.; ОК 04.; ОК 05.; ОК.06.; ОК.07.; ОК.09.; ПК 2.1.; ПК 2.2.; ПК 2.3. | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  | - | 36 |  |
| ОК 01.; ОК 02.; ОК 04.; ОК 05.; ОК.06.; ОК.07.; ОК.09.; ПК 2.1.; ПК 2.2.; ПК 2.3. | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Всего: | 192 | 92 |  | 144 |  | – | 6 | 6 | 36 | – |

2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организация и контроль работы бригады по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей |  | 96/30 |  |
| МДК.02.01 Организация и контроль работы бригады по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей |  | 96/30 |  |
| Тема 1.1. Организация работы предприятий электросети | Эксплуатация и техническое обслуживание электрооборудования распределительных устройств электрических подстанций. | 2/0 | ОК 01.; ОК 02. ; ОК 04.; ОК 05.; ОК.06.; ОК.07.; ОК.09.; ПК 2.1.; ПК 2.2. |
|  | Приемка электрооборудования в эксплуатацию. Организация эксплуатации электрооборудования. | 2/0 |  |
|  | Структурные элементы предприятий электросетей (ПЭС). Периодичность осмотров электроустановок. Оперативное обслуживание тяговых подстанций. Содержание и методы оперативного обслуживания электроустановок. | 2/0 |  |
|  | Основные виды оперативно-технической документации. Эксплуатационная надежность устройств электроснабжения. | 2/0 |  |
|  | Порядок технического диагностирования силового оборудования тяговых подстанций. Повышение надежности электроснабжения. Требования к оперативному персоналу. | 2/0 |  |
|  | Техническое обслуживание силовых трансформаторов. Приемка в эксплуатацию силовых трансформаторов. | 2/0 |  |
|  | Эксплуатация трансформаторного масла. Техника безопасности при работе с маслом. Профилактические испытания силовых трансформаторов. | 2/0 |  |
|  | Испытания и проверки электрооборудования распределительных устройств электрических подстанций. Приемо-сдаточные испытания и комплексное опробование электрооборудования. | 2/0 |  |
|  | Осмотры и проверки шин распределительных устройств. Обслуживание изоляторов. Эксплуатация вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения (ОПН). | 2/0 |  |
|  | Обслуживание трансформаторов. Обслуживание высоковольтных выключателей переменного тока. | 2/0 |  |
|  | Обслуживание разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, рубильников, контакторов. Обслуживание токоограничивающих реакторов. | 2/0 |  |
|  | Обслуживание аккумуляторных батарей. Заземляющие устройства. | 2/0 |  |
|  | Основные повреждения силовых трансформаторов. Осмотр и текущий ремонт силовых трансформаторов. | 2/0 |  |
|  | Средний и капитальный ремонты силовых трансформаторов. | 2/0 |  |
|  | Осмотр и текущий ремонт высоковольтных выключателей переменного тока. Испытания высоковольтных выключателей переменного тока. | 2/0 |  |
|  | Осмотр и текущий ремонт быстродействующих выключателей постоянного тока. Испытание и настройка быстродействия выключателей постоянного тока. | 2/0 |  |
|  | Осмотр, ремонт и испытания преобразователей. Осмотр, ремонт и испытания сглаживающих устройств. | 2/0 |  |
|  | Текущий ремонт аккумуляторных батарей. | 2/0 |  |
|  | Текущий ремонт и испытания разъединителей. | 2/0 |  |
|  | Монтаж, испытания и ремонт заземляющих устройств. | 2/0 |  |
|  | В том числе практических занятий | 24/24 |  |
|  | 1. Расчет рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок. | 4/2 |  |
|  | 2. Выбор и проверка элементов оборудования подстанций в рабочих и аварийных режимах. | 4/2 |  |
|  | 3. Разработка электрических схем устройств электрических подстанций. | 4/2 |  |
|  | 4. Модернизация принципиальных схем при замене приборов аппаратуры распределительных устройств. | 2/2 |  |
|  | 5. Разработка электрических схем электрических цепей напряжением выше 1000 В. | 2/2 |  |
|  | 6. Разработка электрических схем электрических цепей напряжением до 1000 В. | 2/2 |  |
|  | 7. Способы контроля состояния воздушных и кабельных линий. | 2/2 |  |
|  | 8. Составление списка нормативной и технической документации по обслуживанию и ремонту электрических сетей. | 2/2 |  |
|  | 9. Составление и оформление отчётов о проделанной работе по проведению планового осмотра электрических сетей. | 2/2 |  |
| Тема 1.2. Планирование производственно-хозяйственной деятельности дистанции электроснабжения. | Содержание | 8/0 | ОК 01.; ОК 02. ; ОК 04.; ОК 05.; ОК.06.; ОК.07.; ОК.09.; ПК 2.1.; ПК 2.2. |
|  | Характеристика, задачи и основные направления деятельности дистанции электроснабжения. | 2/0 |  |
|  | Планирование показателей объёма и качества работы дистанции электроснабжения. | 2/0 |  |
|  | Планирование труда и заработной платы дистанции электроснабжения. | 2/0 |  |
|  | Планирование и учёт расходов по видам деятельности дистанции электроснабжения. | 2/0 |  |
| Тема 1.3. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения. | Содержание | 18/6 | ОК 01.; ОК 02. ; ОК 04.; ОК 05.; ОК.06.; ОК.07.; ОК.09.; ПК 2.1.; ПК 2.2. |
|  | Общие сведения по организации безопасного выполнения работ в устройствах электроснабжения. | 2/0 |  |
|  | Обеспечение безопасных условий труда при эксплуатации и ремонте оборудования подстанций. | 2/0 |  |
|  | Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте кабельных и воздушных линий электропередачи. | 2/0 |  |
|  | Заземление и защитные меры электробезопасности. | 2/0 |  |
|  | Меры защиты от атмосферных перенапряжений. | 2/0 |  |
|  | Оформление документации по охране труда и электробезопасности. | 2/0 |  |
|  | В том числе практических занятий | 6/6 |  |
|  | 10. Составление перечня обязательной оперативно-технической документации на тяговых подстанциях | 2/2 |  |
|  | 11. Порядок заполнения наряда-допуска при выполнении организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ. | 2/2 |  |
|  | 12. Порядок заполнения бланка переключателей. | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Подготовка рефератов, докладов, презентаций, участие в научно-практических конференциях | 6/0 |  |
| Промежуточная аттестация по МДК.02.01 в форме дифференцированного зачета |  | - |  |
| Раздел 2. Документационное сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей |  | 54/26 | ОК 01.; ОК 02.; ОК 04.; ОК 05.; ОК.07.; ОК.09.; ПК 2.3. |
| МДК.02.02 Документационное сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей |  | 54/26 | ОК 01.; ОК 02.; ОК 04.; ОК 05.; ОК.07.; ОК.09.; ПК 2.3. |
| Тема 1.1. Документационное сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций электрических сетей. | Содержание | 28/0 | ОК 01.; ОК 02.; ОК 04.; ОК 05.; ОК.07.; ОК.09.; ПК 2.3. |
|  | Номенклатура документации в части сопровождения деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей в соответствии с нормативными документами, регламентирующими эксплуатацию электрических станций и сетей, и правила ее оформления. | 4/4 |  |
|  | Требования, предъявляемые к составлению технической и исполнительной документации на эксплуатируемое оборудование подстанций и электрических сетей. | 4/4 |  |
|  | Принципы работы, технические характеристики и условные обозначения сооружений электрических сетей. | 4/4 |  |
|  | Системы планово-предупредительного ремонта. Виды и причины износа электрооборудования. Ремонтные работы. Организация ремонтных работ. | 4/4 |  |
|  | Оформление технической документации по выполнению ремонта. Составление годовых и месячных графиков на ремонт оборудования. | 4/4 |  |
|  | Организация безопасных условий труда при ремонте и наладке устройств электроснабжения. Средства защиты. | 4/4 |  |
|  | Виды, объемы и сроки проведения ремонтов электрооборудования. Технологические карты и типовые нормы времени на ремонт оборудования. | 4/4 |  |
|  | В том числе практических занятий | 26/26 |  |
|  | 1. Составление графика производства ремонтных работ. | 4/4 |  |
|  | 2. Составление структурно-технологической схемы ремонтного цеха (участка). | 2/2 |  |
|  | 3. Оформление технической документации по выполнению ремонта. | 2/2 |  |
|  | 4. Составление плана выполнения работ по обслуживанию трансформаторов. | 2/2 |  |
|  | 5. Составление плана выполнения работ по обслуживанию преобразователей электрической энергии. | 2/2 |  |
|  | 6. Составление плана выполнения работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок. | 2/2 |  |
|  | 7. Составление списка нормативной и технической документации на подстанции. | 2/2 |  |
|  | 8. Составление технологических карт по проведению очередных осмотров электрооборудования подстанций. | 2/2 |  |
|  | 9. Составление графика дежурств при различных методах обслуживания электроустановок. | 2/2 |  |
|  | 10. Составление инструкций по техническому обслуживанию электрооборудования подстанций. | 2/2 |  |
|  | 11. Заполнение ведомости на хранение электрооборудования. | 2/2 |  |
|  | 12. Составление и оформление отчётов о проделанной работе по проведению планового осмотра электрооборудования. | 2/2 |  |
| Промежуточная аттестация по МДК.02.02 в форме дифференцированного зачета |  | - |  |
| Учебная практика |  | 36/36 | ОК 01.; ОК 02.; ОК 04.; ОК 05.; ОК.06.; ОК.07.; ОК.09.; ПК 2.1.; ПК 2.2.; ПК 2.3. |
| Виды работ: - составление планов работы подчиненного персонала по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей - проведение инструктажей по безопасным методам труда с оформлением их в журнале инструктажей, наряде-допуске - обеспечение подчиненного персонала инструкциями по эксплуатации оборудования электрических подстанций и сетей, производственно-технологической документацией по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей - составление заявок на получение материальных ценностей - оформление, выдачи нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ на оборудовании подстанций и электрических сетей - составление заявок на материалы, оборудование, специальную одежду - контроль действий членов бригады, в том числе для исключения ошибочного попадания их на действующее оборудование и несанкционированного выхода из зоны рабочего места - контроль своевременности реализации, правильного хранения, использования и списания материальных ресурсов - сдача и приемка рабочих мест, материально-технических ресурсов после проведения работ - подготовка сводной технической и статистической отчетности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей - подготовка справочной информации о ходе выполнения утвержденных планов и графиков по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей формирование заявок на запасные части и материалы, необходимые для ремонта и реконструкции оборудования подстанций и электрических сетей |  |  |  |
| Промежуточная аттестация по учебной практике УП.02.01 в форме дифференцированного зачета |  | - |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  | 6 | ОК 01.; ОК 02.; ОК 04.; ОК 05.; ОК.06.; ОК.07.; ОК.09.; ПК 2.1.; ПК 2.2.; ПК 2.3. |
| Всего |  | 192 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Зона по видам работ «Электрические подстанции»,  оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П;

Оборудование/ мебель

- комплект учебной мебели для преподавателя (офисный стол с тумбой угловой, офисный стул);

- комплект учебной мебели для обучающихся (офисный стол (ученическая парта), стул ученический);

- комплекты учебной мебели для обучающихся (столы компьютерные, стулья компьютерные);

Технические средства обучения:

- персональный компьютер

- многофункциональное устройство

- установка «Испытания средств защиты  и изоляции оборудования»

- установка «Испытания средств защиты  до 15кВ»

- аппаратный комплекс с интерактивным управлением "Инструкция по сигнализации"

- тренажер для обучения оперативного и оперативно-ремонтного персонала при обслуживании электроустановок в нормальном и аварийном режимах работы

-набор диэлектрических инструментов

-набор инструментов

-учебно-демонстрационный стенд «Оперативная схема питания тяговой подстанции переменного тока»

-комплект: установка лабораторная "Вакуумный выключатель", стенд с аксонометрической проекцией изображения по технологии 3D "Вакуумный выключатель"

-стенд «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения (на основе электромагнитных реле)»

-тренажер сердечно - легочной и мозговой реанимации

- камеры сборные одностороннего обслуживания

- заземление переносное

- коврик диэлектрический

- указатель напряжения

Зона по видам работ «Устройство и техническое обслуживание контактной сети»,  оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П;

Оборудование/ мебель

- комплекты учебной мебели для обучающихся (столы компьютерные, стулья компьютерные);

- комплект учебной мебели для преподавателя (офисный стол с тумбой угловой, офисный стул);

- металлический шкаф

Технические средства обучения:

- персональный компьютер

- многофункциональное устройство

- аппаратный комплекс с интерактивным управлением "Инструкция по сигнализации"

-стенд: «Арматура контактной сети»

- стенд: «Защитные средства и монтажные приспособления»

- стенд «Изоляторы»

- стенд: «Способы соединения проводов»

- макет «Нейтральная вставка»

- макет «Контактная сеть станции»

- анкеровка

- комплект секционных изоляторов

- воздушный промежуток с анкеровкой

- разъединитель контактной сети с моторным приводом

- консоль переходного пролета

- неизолированное сопряжение

- изолированная консоль

- неизолированная консоль

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Клепикова М.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на железнодорожном транспорте и в других отраслях: учебник —М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-907055-45-2. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL:  http://umczdt.ru/books/collection/1196/230311/

- Управление персоналом : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Литвинюк [и др.] ; под редакцией А. А. Литвинюка. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 461 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-16151-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536835

- Целуйко, Д.И. Охрана труда : учебное пособие / Д. И. Целуйко. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2023. — 200 с. — 978-5-907695-01-6. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1197/280366/

- Киреева, Э. А., Электрооборудование электрических станций, сетей и систем.: учебное пособие / Э. А. Киреева. — Москва: КноРус, 2025. — 319 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru — ISBN 978-5-406-12616-5. — URL: https://book.ru/book/955570

- Хренников, А. Ю. Техническое обслуживание подстанций : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров, М. А. Кашин. — Москва : КноРус, 2026. — 245 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru — ISBN 978-5-406-15677-3. — URL: https://book.ru/book/960594

- Ухина С.В. Устройство электрических сетей и составление их схем: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 294 с.  — ISBN 978-5-907055-85-8. — Текст: электронный // УМЦ ЖДТ: электронная библиотека. — URL:  http://umczdt.ru/books/1201/232068/

- Хренников, А. Ю., Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей: учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров, И. А. Косорлуков, С. А. Михайлов. — Москва: КноРус, 2025. — 409 с. — ISBN 978-5-406-14626-2. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru —  URL: https://book.ru/book/958114

- Хренников, А. Ю. Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров, И. А. Косорлуков, С. А. Михайлов. — Москва : КноРус, 2026. — 409 с. — ISBN 978-5-406-16223-1. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru —   URL: https://book.ru/book/962353

3.2.2. Дополнительные источники

- Киреева, Э. А., Электрооборудование электрических станций, сетей и систем: учебное пособие / Э. А. Киреева. — Москва: КноРус, 2023. — 319 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru — ISBN 978-5-406-10768-3. — URL: https://book.ru/book/946358.

- Аполлонский, С. М., Электрические машины и аппараты: учебное пособие / С. М. Аполлонский. — Москва: КноРус, 2024. — 387 с. — ISBN 978-5-406-12595-3. — Текст: электронный // Электронная библиотека Вook.ru —   URL: https://book.ru/book/951872

- Хренников, А. Ю., Техническое обслуживание подстанций : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров, М. А. Кашин. — Москва : КноРус, 2024. — 245 с. — ISBN 978-5-406-12970-8. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru — URL: https://book.ru/book/953657

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. | 1-й уровень освоенности компетенции: - выбор и применение способов решения стандартных типовых задач; - анализ действия на соответствие эталону (нормам) оценки результатов деятельности; - перенос способов решения типовых задач на практико-ориентированные задания; - использование изученного материала в новых ситуациях; - лабораторные наблюдения и эксперименты с использованием лабораторного оборудования; - обработка данных лабораторного эксперимента. 2-й уровень освоенности компетенции: - выбор способа действия из известных на основе опыта и знания алгоритмов решения различных типов практических задач; - планирование решения практических задач; - коррекция деятельности при изменении ее условий. 3-й уровень освоенности компетенции: - моделирование процессов; - выбор способов решения задач с элементами проектирования на основе опыта и знаний технологического или методического характера; - планирование решения задач, коррекция деятельности с учетом промежуточных результатов; - выбор или моделирование способов решения проблем с учетом: условий деятельности, возможного развития ситуации; последствий принимаемых решений; - принятие решений в условиях неполноты информации, при наличии альтернативных сценариев; - приоритизация; - планирование решения задач, коррекция плана при изменении условий деятельности и с учетом достигнутых результатов. | Формы контроля: текущая аттестация: – устные сообщения; – проверка результатов и хода выполнения практических занятий; – тестирование; – защита рефератов. промежуточная аттестация: –дифференцированный зачёт; – экзамен. Методы оценки: – интерпретация результатов выполнения практических заданий; – оценка решения ситуационных задач; – наблюдение за аудиторной работой; – собеседование. |
| ОК 02. | 1-й уровень освоенности компетенции: - поиск, подбор, изучение материала в информационных ресурсах разного характера (печатными и электронными изданиями, интернет-сайтами, базами данных); - первичная обработка имеющейся информации (выделение основного, сравнение, классификация, интерпретация, составление таблиц, подготовка текстов и иных форматов представления результатов, подведение итогов по прочитанному). 2-й уровень освоенности компетенции: - устное/письменное изложение информации; - иллюстрирование/визуализация изученного материала в различных формах с использованием цифровых инструментов и сервисов; - тематическое обсуждение, комментирование. 3-й уровень освоенности компетенции: - подготовка вопросов к тексту; - учебно-исследовательская работа, представление результатов исследования в форме текстов, оформление выводов; - участие в студенческих научно-практических конференциях; - публикация статей в научных журналах, сборниках материалов конференций. |  |
| ОК 04. | 1-й уровень освоенности компетенции: - устанавливает позитивный стиль общения, выбирает стиль общения в соответствии с ситуацией, принимает критику, ведет деловую беседу в соответствии с этическими нормами. 2-й уровень освоенности компетенции: - участвует в дискуссии на личностно и профессионально-значимые темы; - соблюдает официальный стиль оформления документов, составляет отчеты в соответствии с запросом и предъявляемыми требованиями. 3-й уровень освоенности компетенции: - внесение вклада в общее дело; - демонстрирует способность и готовность к сотрудничеству; - общается по телефону в соответствии с этическими нормами, выполняет письменные и устные рекомендации руководства, способен к эмпатии, организует коллективное обсуждение рабочей ситуации, участвует в дискуссии на личностно профессионально значимые темы; - демонстрирует навыки использования технологий активного и эффективного взаимодействия при собеседовании с экспертами, проявляет терпимость к другим мнениям и позициям. |  |
| ОК 05. | 1-й уровень освоенности компетенции: - простая устная коммуникация в рабочей ситуации и при личном общении; - способность передавать информацию, обсуждать известные темы; - понимание партнера по общению; - соблюдение норм литературного русского языка; - использование правил русского речевого этикета в социально-культурной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, интернет-коммуникации. 2-й уровень освоенности компетенции: - деловая коммуникация на государственном языке РФ, в том числе с использованием Интернет- сервисов; - устное и письменное представление информации, обсуждение совместной деятельности; понимание партнера по общению; - соблюдение норм литературного русского языка Поиск и анализ информации в тексте. 3-й уровень освоенности компетенции: - деловая коммуникация, в том числе с использованием Интернет-сервисов; - устное и письменное представление информации, в соответствии с нормами современного русского языка, обсуждение совместной деятельности; - подготовка документов установленного образца; - ведение дискуссии; - соблюдение норм литературного языка; - понимание партнера по общению; - распознавание эмоций собеседника; - построение своей деятельности с учетом задач и действий других членов команды; - выстраивание деловых отношений с руководством и членами группы; - резюмирование итогов разговора, установление устных договорённостей; - понимание своих и чужих эмоций; - конструктивное поведение в конфликтной ситуации. |  |
| ОК 06. | 1-й уровень освоенности компетенции: - ответственное отношение к заданиям и поручениям; - готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей; - демонстрация традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; - дает толкование понятий «гражданин», «гражданство», патриотизм», «социальная ответственность», «социальный конфликт». 2-й уровень освоенности компетенции: - участвует в программах антикоррупционной направленности; - демонстрирует ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, традициям народов России, к служению Отечеству, семье, милосердию, справедливости; - перечисляет партии, представленные в органах законодательной власти РФ, и приводит их краткую характеристику. 3-й уровень освоенности компетенции: - демонстрирует умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; - осознание патриотизма российской гражданской позиции; - объясняет основные положения внутренней и внешнеполитической доктрины РФ, анализирует документы различных партий и общественных объединений по заданным критериям; - толерантность в межнациональных и межрелигиозных отношениях; - взаимодействие с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; - разъясняет содержание конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина РФ, участвует в дискуссиях по обсуждению базовых национальных ценностей. |  |
| ОК 07. | 1-й уровень освоенности компетенции: - использует изученный материал в новых ситуациях; - осознает глобальный характер экологических проблем; - оценивает действия субъекта деятельности с точки зрения последствий для окружающей среды; - выполняет необходимые действия при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера, предлагает действия на основе кейса, описывающего ситуации. 2-й уровень освоенности компетенции: - перенос способов решения типовых задач на деятельность в окружающей среде; - прогнозирование последствия загрязнения компонентов окружающей среды; - минимизация образования отходов в повседневной деятельности; - применение правил пожарной безопасности на практике для предупреждения пожаров; - демонстрирует действия оперативного дежурного при пожаре; - владеет приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях. 3-й уровень освоенности компетенции: - самостоятельно моделирует процессы в окружающей среде на основе изученного материала; - применяет методы устранения потерь в производственных процессах; - применяет инструменты бережливого производства в соответствии со спецификой бизнес- процессов организации /производства, дает оценку корректности хранения экологически опасных веществ по результатам самостоятельно проведенного наблюдения; - выбирает и обосновывает способы решения задач, прогнозирует последствия своих действий на основе имеющихся данных и предотвращает их; - применяет регламенты электробезопасности, пожарной безопасности, санитарно-технических требований и пр; - владеет приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях. |  |
| ОК 09. | 1-й уровень освоенности компетенции: - демонстрирует владение основными видами речевой и фонетической деятельности, простую устную коммуникацию в типовой рабочей ситуации; способность передавать информацию; понимание партнера по общению. 2-й уровень освоенности компетенции: - деловая коммуникация, в том числе с использованием Интернет- сервисов; - устное и письменное представление информации, обсуждение совместной деятельности; понимание партнера по общению; - осуществляет поиск и анализ информации в тексте. 3-й уровень освоенности компетенции: - устное и письменное представление информации с учетом контекста общения с использованием иноязычных словарей и справочников, в том числе информационно- справочных систем в электронной форме; - поиск и анализ информации в тексте - ведение диалога по профессиональной документации; - понимание участников общения. |  |
| ПК 2.1. | Обучающийся демонстрирует умения: - планировать работу подчиненного персонала; - проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей; - планировать и организовывать деятельность по ремонту подстанций и электрических сетей; - рассчитывать (определять) потребность в материалах, запасных запчастях для ремонта оборудования подстанций и электрических сетей; - оценивать состояние оборудования подстанций и электрических сетей и определять мероприятия, необходимые для его дальнейшей эксплуатации; - оперативно принимать и реализовывать решения по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей. Обучающийся знает: - требования нормативной, конструкторской, производственно-технологической и технической документации; - порядок вывода оборудования подстанции в ремонт и оформления нарядов-допусков для выполнения на них ремонтных и других работ; - нормативные, методические документы, регламентирующие деятельность по ремонту оборудования подстанции; - принципы и правила организации безопасного производства ремонтных работ на оборудовании подстанций и электрических сетей; - порядок организации верхолазных работ на высоте и такелажных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей; - порядок организации работ под напряжением; - правила допуска к работам в электроустановках; - основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике; - основы трудового законодательства; - правила работы с персоналом; - методики проведения противопожарных тренировок; - требования охраны труда при эксплуатации электроустановок; - правила промышленной безопасности. Обучающийся владеет навыками: - составления планов работы подчиненного персонала по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей; - проведения инструктажей по безопасным методам труда с оформлением их в журнале инструктажей, наряде-допуске; - обеспечения подчиненного персонала инструкциями по эксплуатации оборудования электрических подстанций и сетей, производственно-технологической документацией по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей; - составления заявок на получение материальных ценностей; - оформления, выдачи нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ на оборудовании подстанций и электрических сетей; - составления заявок на материалы, оборудование, специальную одежду. |  |
| ПК 2.2. | Обучающийся демонстрирует умения: - контролировать состояние рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда; - контролировать и координировать производственную деятельность бригад; - оценивать эффективность деятельности членов ремонтной бригады. Обучающийся знает: - правила производства и приемки ремонтных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей; - правила эксплуатации и организации ремонта электрических сетей; - технология ремонта, наладки и испытаний обслуживаемого оборудования подстанции; - специфика аварийно-профилактических работ на оборудовании подстанций и электрических сетей; - положения и инструкции о расследовании и учете технологических нарушений, несчастных случаев на производстве; - инструкции по охране труда, пожарной безопасности и взрывобезопасности. Обучающийся владеет навыками: - контроля действий членов бригады, в том числе для исключения ошибочного попадания их на действующее оборудование и несанкционированного выхода из зоны рабочего места; - контроля своевременности реализации, правильного хранения, использования и списания материальных ресурсов; - сдачи и приемки рабочих мест, материально-технических ресурсов после проведения работ. |  |
| ПК 2.3. | Обучающийся демонстрирует умения: - вести техническую и отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей; - оперативно принимать и реализовывать решения в рамках ведения документации по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей; - анализировать информацию по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей. Обучающийся знает: - номенклатуру документации в части сопровождения деятельности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей в соответствии с нормативными документами, регламентирующими эксплуатацию электрических станций и сетей, и правила ее оформления; - требования, предъявляемые к составлению технической и исполнительной документации на эксплуатируемое оборудование подстанций и электрических сетей; - принципы работы, технические характеристики и условные обозначения сооружений электрических сетей. Обучающийся владеет навыками: - подготовки сводной технической и статистической отчетности по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей; - подготовки справочной информации о ходе выполнения утвержденных планов и графиков по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей; - формирования заявок на запасные части и материалы, необходимые для ремонта и реконструкции оборудования подстанций и электрических сетей. |  |