ПРИЛОЖЕНИЕ 1.9.3.

к ОПОП-П по специальности 
13.02.07 Электроснабжение

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.04.01 Учебная практика

2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	3

1.2. Планируемые результаты освоения учебной практики	3

1.3. Обоснование часов учебной практики в рамках вариативной части ОПОП-П	5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	5

2.1. Трудоемкость освоения учебной практики	5

2.2.  Структура учебной практики	5

2.3. Содержание учебной практики	7

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	22

3.1. Материально-техническое обеспечение учебной практики	24

3.2. Учебно-методическое обеспечение	24

3.3. Общие требования к организации учебной практики	33

3.4 Кадровое обеспечение процесса учебной практики	33

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	34

- 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

- 1.1. Цель и место учебной практики в структуре образовательной программы:

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по профессии / специальности 13.02.07 Электроснабжение и реализуется в профессиональном цикле после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессиональных модулей в соответствии с учебным планом (п. 5.1. ОПОП-П):

| УП 04.01 Учебная | ПМ.04 Монтаж, наладка и ремонт воздушных линий электропередачи | МДК.04.01 Производство работ по монтажу, наладке и ремонту воздушных линий электропередачи |
| --- | --- | --- |

Учебная практика направлена на развитие общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

| Код ОК / ПК | Наименование ОК / ПК |
| --- | --- |
| - УП.04.01 Учебная практика |  |
| - ОК 01 | - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| - ОК 02 | - Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| - ОК 04 | - Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| - ОК 05 | - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| - ОК 07 | - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| - ОК 09 | - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| - ПК 4.1. | - Читать монтажные чертежи и схемы воздушных линий электропередачи |
| - ПК 4.2. | - Выполнять работы по монтажу воздушных линий электропередачи |
| - ПК 4.3. | - Выполнять работы по наладке воздушных линий электропередачи |
| - ПК 4.4. | - Выполнять работы по ремонту воздушных линий электропередачи |

Цель учебной практики: формирование первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессиональных модулей данной ОПОП-П по видам деятельности: «ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических подстанций и сетей», «ВД 2 Организация и управление бригадами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и электрических сетей». «ВД 4 Монтаж, наладка и ремонт воздушных линий электропередачи», «ВД 5 Монтаж, наладка и ремонт кабельных линий электропередачи».

- 1.2. Планируемые результаты освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и запросам работодателей, обучающийся должен получить практический опыт (сформировать умения):

| Наименование вида деятельности | Практический опыт / умения |
| --- | --- |
| ВД 4 Монтаж, наладка и ремонт воздушных линий электропередачи. | Навыки: - использования монтажных чертежей и схем воздушных линий электропередачи при монтаже, наладке и ремонте - монтажа и демонтажа линий электропередачи напряжением 35 - 110 кВ, средств изоляции и грозозащиты - установки и замены изоляторов, арматуры, трубчатых разрядников на воздушных линиях электропередачи - выполнения работ по наладке воздушных линий электропередачи - эксплуатации воздушных линий электропередачи - ремонта линий электропередачи напряжением 35 - 110 кВ, средств изоляции и грозозащиты - ремонта опор воздушных линий электропередачи - ремонта заземляющих устройств воздушных линий электропередачи Умения: - читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения - читать рабочие и сборочные чертежи несложных деталей - понимать и анализировать монтажные чертежи и схемы воздушных линий электропередачи - выполнять основные этапы монтажа и демонтажа линий электропередачи напряжением 35 - 110 кВ - выполнять монтаж и демонтаж средств изоляции и грозозащиты - окрашивать металлические узлы и детали опор воздушных линий электропередачи - устанавливать и заменять соединители, ремонтные зажимы и бандажи, выполнять сварные соединения - устанавливать и заменять трубчатые разрядники и искровые промежутки - устанавливать отбойные тумбы у опор воздушных линий электропередачи, расположенных у обочин дорог - устанавливать приставки деревянных опор воздушных линий электропередачи - оформлять техническую документацию по выполненным работам на воздушных линиях электропередачи - контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию - выполнять верховые осмотры и проверки воздушных линий электропередачи - выполнять выборочные измерения сопротивления заземляющих устройств железобетонных и металлических опор линий электропередачи - выполнять периодические осмотры воздушных линий электропередачи без подъема на опоры линий - выполнять основные операции по техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи - выполнять замену деревянных опор воздушных линий электропередачи и их деталей - выполнять защиту бетона подземной части опор воздушных линиях электропередачи от действия агрессивной среды - выполнять защиту деталей деревянных опор воздушных линий электропередачи от загнивания - выправлять деревянные опоры воздушных линий электропередачи |

- 1.3. Обоснование часов учебной практики в рамках вариативной части ОПОП-П

| УП | Код ПК/ дополнительные (ПК*, ПКц) | Практический опыт | Наименование темы практики | Объем часов | Обоснование увеличения объема практики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП. 04.01 | - | - | - | - | - |
| Всего академических часов учебной практики в рамках вариативной части ОПОП-П -____ |  |  |  |  |  |

- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

- 2.1. Трудоемкость освоения учебной практики

| Код УП | Объем, ак.ч. | Форма проведения учебной практики (концентрированно/ рассредоточено) | Курс / семестр | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УП. 04.01 | 36 | концентрированно | 4 | Дифференцированный зачет |
| Всего УП | 36 |  |  |  |

- 2.2.  Структура учебной практики

| Код ПК |  | Наименование разделов профессионального модуля | Виды работ | Наименование тем учебной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП 4.1. Монтаж, наладка и ремонт воздушных линий электропередачи |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1. | Раздел 1. Чтение монтажных чертежей и схем воздушных линий электропередачи |  | 1.использование монтажных чертежей и схем воздушных линий электропередачи при монтаже, наладке и ремонте | Тема 1.1 чтение и анализ монтажных чертежей и схем воздушных линий электропередачи при монтаже, наладке и ремонте | 6 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 |
| ПК 4.2. | Раздел 2. Выполнение работ по монтажу воздушных линий электропередачи |  | 1.участие в монтаже и демонтаже линий электропередачи напряжением 35 - 110 кВ, средств изоляции и грозозащиты 2. участие в установке и замене изоляторов, арматуры, трубчатых разрядников на воздушных линиях электропередачи | Тема 2.1 техника безопасности при работе на высоте | 2 |
|  |  |  |  | Тема 2.2 выполнение монтажа и демонтажа линий электропередачи напряжением 35 - 110 кВ, средств изоляции и грозозащиты | 4 |
|  |  |  |  | Тема 2.3 выполнение установки и замены изоляторов, арматуры, трубчатых разрядников на воздушных линиях электропередачи | 4 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 10 |
| ПК 4.3. | Раздел 3. Выполнение работ по наладке воздушных линий электропередачи |  | 1. выполнение работ по наладке воздушных линий электропередачи 2. эксплуатация воздушных линий электропередачи | Тема 3.1 работы по наладке воздушных линий электропередачи | 6 |
|  |  |  |  | Тема 3.2 эксплуатация воздушных линий электропередачи | 4 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 10 |
| ПК 4.4. | Раздел 4. Выполнение работ по ремонту воздушных линий электропередачи |  | 1. участие в ремонте линий электропередачи напряжением 35 - 110 кВ, средств изоляции и грозозащиты 2. участие в ремонте опор воздушных линий электропередачи 3. участие в ремонте заземляющих устройств воздушных линий электропередачи | Тема 4.1 организация и проведение ремонта линий электропередачи напряжением 35 - 110 кВ, средств изоляции и грозозащиты | 4 |
|  |  |  |  | Тема 4.2 ремонт опор воздушных линий электропередачи | 2 |
|  |  |  |  | Тема 4.3 ремонт заземляющих устройств воздушных линий электропередачи | 4 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 10 |
| Итого |  |  |  |  | 36 |

- 2.3. Содержание учебной практики

| Наименование разделов профессионального модуля и тем учебной практики | Содержание работ | Объем, ак.ч. |
| --- | --- | --- |
| УП 04.01 ПМ 04. Монтаж, наладка и ремонт воздушных линий электропередачи |  |  |
| Раздел 1. Чтение монтажных чертежей и схем воздушных линий электропередачи |  |  |
| Тема 1.1. Чтение и анализ монтажных чертежей и схем воздушных линий электропередачи при монтаже, наладке и ремонте | Содержание |  |
|  | Условные обозначения в монтажных чертежах. Чтение схем воздушных линий электропередачи при монтаже, наладке и ремонте | 6 |
| Раздел 2. Выполнение работ по монтажу воздушных линий электропередачи |  |  |
| Тема 2.1. Техника безопасности при работе на высоте | Содержание | 2 |
|  | Работы на высоте. Изучение техники безопасности при работе на высоте. Приспособления, применяемые при работе на высоте. |  |
| Тема 2.2. Выполнение монтажа и демонтажа линий электропередачи напряжением 35 - 110 кВ, средств изоляции и грозозащиты | Содержание |  |
|  | Основные этапы монтажа и демонтажа линий электропередачи напряжением 35 - 110 кВ. Средства изоляции и грозозащиты | 4 |
| Тема 2.3. Выполнение установки и замены изоляторов, арматуры, трубчатых разрядников на воздушных линиях электропередачи | Содержание |  |
|  | Устройство, назначение, применение изоляторов, арматуры, трубчатых разрядников на воздушных линиях электропередачи. Установка и замена. | 4 |
| Раздел 3. Выполнение работ по наладке воздушных линий электропередачи |  |  |
| Тема 3.1. Работы по наладке воздушных линий электропередачи | Содержание |  |
|  | Установка отбойных тумб у опор воздушных линий электропередачи, расположенных у обочин дорог. Установка приставок деревянных опор воздушных линий электропередачи. Замена деревянных опор воздушных линий электропередачи и их деталей. Защита деталей деревянных опор воздушных линий электропередачи от загнивания Порядок выправления деревянных опор воздушных линий электропередачи | 6 |
| Тема 3.2. Эксплуатация воздушных линий электропередачи | Содержание |  |
|  | Контроль состояния воздушных линий. Организация и проведение работ по их техническому обслуживанию. Верховые осмотры и проверки воздушных линий электропередачи | 4 |
| Раздел 4. Выполнение работ по ремонту воздушных линий электропередачи |  |  |
| Тема 4.1. Организация и проведение ремонта линий электропередачи напряжением 35 - 110 кВ, средств изоляции и грозозащиты | Содержание |  |
|  | Способы устранения неисправностей на воздушных линиях электропередач; выбор инструментов и приборов для работы по ремонту воздушных линий электропередач; последовательность приемов и технологических операций в соответствии с технологическими картами | 4 |
| Тема 4.2. Ремонт опор воздушных линий электропередачи | Содержание |  |
|  | Основные ремонтные работы линий электропередачи напряжением 35 - 110 кВ, средств изоляции и грозозащиты. Деревянные опоры воздушных линий электропередачи и их детали. Замена и ремонт. | 2 |
| Тема 4.3. Ремонт заземляющих устройств воздушных линий электропередачи | Содержание |  |
|  | Заземление, заземляющие устройства. Требования к заземлению. Установка заземления. Ремонт заземляющих устройств. | 4 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |  |

- 3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

- 3.1. Материально-техническое обеспечение учебной практики

Зона по видам работ «Воздушные линии», оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оборудование/ мебель

- комплект учебной мебели для преподавателя (офисный стол с тумбой угловой, офисный стул);

- комплект учебной мебели для обучающихся (офисный стол (ученическая парта), стул ученический);

Технические средства обучения:

- персональный компьютер

- многофункциональное устройство

- аппаратный комплекс с интерактивным управлением "Инструкция по сигнализации"

- комплект крепления к зданию КЗ-8

- комплект крепежа к анкерным опорам ЛЭП, удлиненный

- комплект для монтажа металлокорпуса к столбу

- самонесущий изолированный провод

- ячейка вводно распределительная 0,4-6 кВ

- набор инструментов для электромонтажа

- набор для монтажа

- лабораторный стенд "Электромонтаж и наладка" Лабораторный стенд "Электромонтаж и наладка"

- обучающий тренажер виртуальной реальности «Тяговая подстанция. Вывод в ремонт воздушной линии»;

- обучающий тренажер виртуальной реальности «Ячейка КРУ 6,10 кВ. Устройство, порядок обслуживания, ремонт и замена отдельных элементов, настройка блока защиты»;

- обучающий тренажер виртуальной реальности «Воздушная стрелка контактной сети. Текущий ремонт»

- тренажер виртуальной реальности “Безопасность работ в электроустановках классом 110/10 кВ”

- комплект учебно-лабораторного оборудования «Монтаж воздушных линий электропередач с использованием СИП»

- комплект учебно-лабораторного оборудования «Передача электрической энергии в распределительных сетях»

- 3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

УП 04.01. Учебная практика

3.2.1. Основные электронные издания.

1. Воробьев, В. А.  Технология электромонтажных работ : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19531-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/569176

2.Хренников, А. Ю., Оперативное выездное обслуживание подстанций и распределительных сетей : учебное пособие / А. Ю. Хренников, Н. М. Александров, И. А. Косорлуков, С. А. Михайлов. — Москва : КноРус, 2025. — 409 с. — ISBN 978-5-406-14626-2. — Текст : электронный // Электронно-образовательная система Book.ru — URL: https://book.ru/book/958114

3.2.3. Дополнительные источники

Киреева, Э. А., Электрооборудование электрических станций, сетей и систем. : учебное пособие / Э. А. Киреева. — Москва : КноРус, 2023. — 319 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека Вook.ru — ISBN 978-5-406-10768-3. — URL: https://book.ru/book/946358

- 3.3. Общие требования к организации учебной практики

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских, лабораториях и иных структурных подразделениях образовательного учреждения, либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее – Профильная организация), и образовательным учреждением.

Сроки проведения учебной практики устанавливаются образовательной организацией в соответствии с ОПОП-П по специальности 13.02.07 Электроснабжение.

Учебная практика реализуются в форме практической подготовки и проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.

- 3.4 Кадровое обеспечение процесса учебной практики

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Индекс УП | Код ПК, ОК | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| УП04.01 | ПК 4.1. Читать монтажные чертежи и схемы воздушных линий электропередачи | чтение и работа с монтажными чертежами и схемами воздушных линий электропередачи при монтаже, наладке и ремонте; - знание инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35 - 800 кВ; - владение знаниями об устройстве оборудования электроустановок, схемах сети, основных параметрах и трассе линий электропередачи обслуживаемого участка | Экспертное наблюдение за процессом приобретения практического опыта. Отчет в виде предоставленных документов по видам работ практики, аттестационный лист по практике, дневник, Дифференцированный зачет |
|  | ПК 4.2. Выполнять работы по монтажу воздушных линий электропередачи | - соблюдение требований по охране труда при работе по монтажу воздушных линий электропередач напряжением 35 - 110 кВ; - обоснованный выбор инструментов и приборов для монтажа и демонтажа воздушных линий электропередач напряжением 35 - 110 кВ; - обоснованный выбор способов устранения неисправностей на воздушных линиях электропередачи; |  |
|  | ПК 4.3. Выполнять работы по наладке воздушных линий электропередачи | - качество выполнения работ по наладке воздушных линий электропередачи; - обоснованный выбор инструментов и приборов для работы по наладке воздушных линий электропередачи; - соблюдение последовательности приемов и технологических операций в соответствии с технологическими картами |  |
|  | ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту воздушных линий электропередачи | - обоснованный выбор способов устранения неисправностей на воздушных линиях электропередач; - обоснованный выбор инструментов и приборов для работы по ремонту воздушных линий электропередач; - соблюдение последовательности приемов и технологических операций в соответствии с технологическими картами |  |