Приложение 2.2.

к ОПОП-П по специальностям

13.02.07 Электроснабжение

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ. 02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

2026 год начала подготовки

2026

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.	Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ	3

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	3

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	3

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	3

1.3.	Обоснование часов вариативной части ОПОП-П	5

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	6

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	6

2.2. Содержание дисциплины	7

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	15

3.1. Материально-техническое обеспечение	15

Оборудование лаборатории:	15

3.2. Учебно-методическое обеспечение	15

4. Контроль и оценка результатов  освоения ДИСЦИПЛИНЫ	16

- Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины ОПЦ.02 Электротехника и электроника: формирование способности производить расчеты параметров электрических цепей, формирование знаний о принципах работы электронных приборов и устройств.

Дисциплина ОПЦ.02 Электротехника и электроника включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК 02 | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач - определять источники достоверной правовой информации - составлять различные правовые документы - находить интересные проектные идеи, грамотно их формулировать и документировать - оценивать жизнеспособность проектной идеи, составлять план проекта | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ОК 04 | - организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста | - |
| ОК.05 | - грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе | - правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста | - |
| ПК.1.1; ПК.3.2 | - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями - собирать электрические схемы - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | - классификация электронных приборов, их устройство и область применения - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей - основные законы электротехники - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин - основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств - основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках - параметры электрических схем и единицы их измерения - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов - свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - характеристики и параметры электрических и магнитных полей | - |

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные знания, умения, навыки (если указаны ПК) | №, наименование темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем в часах | В т.ч. в форме практ. подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия, в .т.ч: | 72 |  |
| Теоретические занятия | 30 | 30 |
| Лабораторное занятие |  |  |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Консультация | 2 | - |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 | - |
| Всего | 72 | 30 |

2.2. Содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 3 семестр (72ч=34ч.лк+30ч.лаб+2ч.конс+6ч.Пр.Ат) |  |  |  |  |
| Раздел 1 Электрическое поле |  |  | 2/- |  |
| Тема 1.1 Однородное электрическое поле |  | Содержание учебного материала | 2/- | ОК 01,ОК 02,ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 3.2, |
|  |  | 1. Электрическое поле и его характеристики. Работа сил электрического поля. Вещества в электрическом поле. 2. Электрическая емкость. Конденсатор. Способы соединения конденсаторов. Расчет электростатической цепи | 2 |  |
| Раздел 2 Электрические цепи постоянного тока |  |  | 8/4 |  |
| Тема 2.1 Линейные цепи постоянного тока |  | Содержание учебного материала | 8/4 | ОК 01,ОК 02,ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 3.2, |
|  |  | Электрический ток. Структура электрической цепи. Схемы электрических цепей. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для замкнутой цепи. Работа и мощность тока. КПД источника тока. Способы соединения резисторов: последовательное, параллельное, смешанное, соединение звездой и треугольником. Расчет схем соединения резисторов | 2 |  |
|  |  | В том числе лабораторных занятий | 2/2 |  |
|  |  | Лабораторное занятие 1. Исследование смешанного соединения резисторов | 1 |  |
|  |  | Лабораторное занятие 2. Исследование режимов цепи при соединении резисторов звездой и треугольником | 1 |  |
| Тема 2.2 Расчет электрических цепей постоянного тока |  | Содержание учебного материала | 4/2 | ОК 01,ОК 02,ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 3.2, ОК 01,ОК 02,ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 3.2, |
|  |  | 1. Расчет электрической цепи с одним источником ЭДС. Метод свертывания. Электрическая цепь с несколькими источниками ЭДС. Законы Кирхгофа. 2. Расчет электрической цепи с несколькими источниками ЭДС (метод наложения, метод контурных токов, метод узловых потенциалов, метод узловых и контурных уравнений на выбор). Расчет параметров электрической цепи методом узловых и контурных уравнений | 2 |  |
|  |  | В том числе лабораторных занятий | 2/2 |  |
|  |  | Лабораторное занятие 3. Проверка законов Кирхгофа для разветвленной электрической цепи | 2 | ОК 01,ОК 02,ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 3.2, |
| Раздел 3. Магнитные цепи |  |  | 8/2 |  |
| Тема 3.1 Магнитное поле |  | Содержание учебного материала | 2/- | ОК 01,ОК 02,ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 3.2, |
|  |  | Магнитное поле, его свойства. Магнитная индукция. Магнитный поток. Напряженность магнитного поля. Закон Ампера. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Магнитодвижущая сила. Магнитное напряжение. закон полного тока. Намагничивание ферромагнетиков. Магнитное поле на границе двух сред. Циклическое перемагничивание. | 2 |  |
| Тема 3.2 Магнитные цепи |  | Содержание учебного материала | 2/- | ОК 01,ОК 02,ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 3.2, |
|  |  | Магнитные цепи: основные понятия и законы. Типы магнитных цепей. Расчет неразветвленной магнитной цепи. Прямая и обратная задача расчета магнитных цепей. Расчет неоднородных магнитных цепей. Расчет неразветвленной магнитной цепи | 2 |  |
| Тема 3.3 Электромагнитная индукция |  | Содержание учебного материала | 4/2 | ОК 01,ОК 02,ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 3.2, |
|  |  | Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Катушка индуктивности. Явление ЭДС самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Явление взаимоиндукции. Вихревые токи | 2 |  |
|  |  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2/2 |  |
|  |  | Лабораторное занятие № 4 Исследование явления электромагнитной индукции | 2 |  |
| Раздел 4. Электрические цепи синусоидального тока |  |  | 8/2 |  |
| Тема 4.1 Синусоидальный переменный ток | Содержание учебного материала |  | 2/- | ОК 01,ОК 02,ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 3.2, |
|  | Основные понятия о синусоидальном токе. Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия и конструкция генератора переменного тока. Характеристики синусоидальных величин. Способы представления синусоидальных величин. Графическое изображение синусоидальных величин. Методы сложения и вычитания синусоидальных величин. Элементы и параметры цепи переменного тока. Активная, реактивная и полная мощность в цепи переменного тока. Энергетический баланс. Коэффициент мощности. |  | 2 |  |
| Тема 4.2 Однофазные цепи переменного тока | Содержание учебного материала |  | 4/2 | ОК 01,ОК 02,ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 3.2, |
|  | Цепь с сопротивлением, емкостью, индуктивностью. Расчет параметров электрических цепей синусоидального тока. Построение векторных диаграмм Цепь с последовательным соединением резистивного и индуктивного элементов. Цепь с последовательным соединением резистивного и емкостного элементов. Общий случай неразветвленной цепи переменного тока. Неразветвленная цепь синусоидального тока. Резонанс напряжений. Расчет неразветвленной цепи синусоидального тока. Разветвленная цепь синусоидального тока. Резонанс токов. Расчет разветвленной цепи синусоидального тока. Смешанное соединение RLC элементов. Расчет смешанного соединения RLC элементов. . Расчет неразветвленной цепи переменного тока |  | 2 |  |
|  | В том числе лабораторных занятий |  | 2/2 |  |
|  | Лабораторное занятие 5. Определение вида и параметров цепей замещения приемников электрической энергии Исследование электрической цепи с последовательным соединением реостата и катушки. Исследование электрической цепи с последовательным соединением реостата и конденсатора |  | 1 |  |
|  | Лабораторное занятие № 6 Исследование электрической цепи с параллельным соединением реостата и катушки. Исследование электрической цепи с параллельным соединением реостата и конденсатора |  | 1 |  |
| Тема 4.3 Символический метод расчета цепей переменного тока | Содержание учебного материала |  | 2/- |  |
|  | Понятие комплексного числа. Алгебраическая, показательная и тригонометрическая формы представления комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Выражение синусоидальных величин комплексными числами. Комплексные сопротивления, проводимости, мощности. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Аналогии с цепями постоянного тока. Расчет однофазных разветвленных цепей переменного тока с применением символического метода. Электрические цепи с взаимной индуктивностью. |  | 2 | ОК 01,ОК 02,ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 3.2 |
| Раздел 5. Трехфазные цепи переменного тока |  |  | 8/5 |  |
| Тема 5.1 Трехфазные цепи | Содержание учебного материала |  | 8/5 | ОК 01,ОК 02,ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 3.2, |
|  | Понятие о трехфазной системе электрических токов. Получение трехфазной системы токов. Четырехпроводная трехфазная система при соединении обмоток генератора и потребителя в звезду. Фазные и линейные напряжения генератора и потребителя. Соотношение между фазными и линейными напряжениями. Фазные и линейные токи. Векторная диаграмма напряжений и токов. Нейтральный провод и его значение. Соединение обмоток генератора в треугольник; недостатки этого соединения. Зависимость между фазными и линейными токами. Векторная диаграмма напряжений и токов. |  | 2 |  |
|  | 2. Симметричная трехфазная цепь при соединении потребителя звездой. Симметричная трехфазная цепь при соединении потребителя треугольником. Сравнение режимов симметричных трехфазных потребителей, соединенных звездой и треугольником. Смешанные схемы соединения потребителей. Несимметричные трехфазные цепи. Методы измерения активной мощности в трехфазных электрических цепях. Обрывы линейных проводов в трехфазной цепи. Короткое замыкание фазы потребителя в трехфазной цепи. |  | 1 |  |
|  | В том числе лабораторных занятий |  | 5/5 |  |
|  | Лабораторное занятие 7. Определение параметров и исследование режимов работы трехфазной цепи при соединении потребителей звездой. Исследование соединения вторичных обмоток трехфазного источника, соединенного звездой и треугольником. Исследование трехфазной цепи при соединении приемника энергии звездой |  | 3 |  |
|  | Лабораторное занятие № 8 Исследование аварийных режимов трехфазного приемника, соединенного звездой. Исследование трехфазной цепи при соединении приемника энергии треугольником |  | 2 |  |
| Раздел 6. Электрические цепи синусоидального тока |  |  | 4/2 |  |
| Тема 6.1 Нелинейные электрические цепи | Содержание учебного материала |  | 4/2 | ОК 01,ОК 02,ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 3.2, |
|  | 1.Нелинейные элементы и их характеристики. Методы расчета нелинейных цепей постоянного тока. Общие сведения о нелинейных цепях переменного тока. Цепь с нелинейной индуктивностью. Электрические цепи с несинусоидальными токами и напряжениями. Действующие величины несинусоидального тока и напряжения. Мощность цепи. Расчет линейных электрических цепей несинусоидального тока 2.Нелинейные элементы и их характеристики. Методы расчета нелинейных цепей постоянного тока. Графический метод расчета нелинейных электрических цепей. Расчет нелинейной электрической цепи графическим и аналитическим методами 3.Общие сведения о нелинейных цепях переменного тока. Цепь с нелинейной индуктивностью. Выпрямители |  | 2 |  |
|  | В том числе лабораторных занятий |  | 2/2 |  |
|  | Лабораторное занятие 9. Исследование работы катушки с ферромагнитным сердечником |  | 2 |  |

| Раздел 7. Основы электроники |  | 18/11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 7.1 Полупроводниковые приборы | Содержание учебного материала | 4/2 | ОК 01,ОК 02,ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 3.2, |
|  | Электрофизические свойства полупроводников. Электропроводность полупроводников. Собственная и примесная проводимости. Электронно-дырочный переход и его свойства; вольтамперная характеристика, емкость, виды пробоя перехода. Принцип работы полупроводникового диода. ВАХ полупроводникового диода. Характеристики и параметры диодов. Использование диодов. Обозначение и маркировка диодов. Биполярные транзисторы (устройство, выпрямительные свойства); характеристики и параметры; влияние различных факторов на работу транзисторов. Разновидности биполярных транзисторов. Характеристики переходных процессов и задачи их анализа. Законы коммутации Анализ переходного процесса. Принужденный и свободный режимы 2. Приборы для осуществления коммутации | 2 |  |
|  | В том числе лабораторных занятий | 2/2 |  |
|  | Лабораторное занятие 10. Исследование входных и выходных характеристик биполярного транзистора | 2 |  |
| Тема 7.2 Электровакуумные приборы Газоразрядные приборы Полупроводниковые приборы | Содержание учебного материала | 4/2 | ОК 01,ОК 02,ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 3.2, |
|  | 1. Физические основы работы электровакуумных ламп. Конструкция, принцип действия и разновидности электровакуумных ламп 2. Электрический разряд в газе. Конструкция, принцип действия и разновидности газоразрядных ламп 3. Структура электронных оболочек атома. Структура кристаллической решетки полупроводников. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Проводимость полупроводников в зависимости от структуры материала полупроводника и воздействия внешних факторов. 4. P-n переход. Принцип работы полупроводникового диода. ВАХ полупроводникового диода. 5. Транзистор. Типы транзисторов. Схемы включения транзисторов. Коэффициент усиления. Входные и выходные характеристики биполярных транзисторов. ВАХ транзисторов. 6. Тиристоры. | 2 |  |
|  | В том числе лабораторных занятий | 2/2 |  |
|  | Лабораторное занятие № 11 Исследование работы полупроводникового диода. Исследование входных и выходных характеристик биполярного транзистора | 2 |  |
| Тема 7.3. Электронные выпрямители Преобразователи и инверторы Электронные усилители Электронные генераторы | Содержание учебного материала | 6/5 | ОК 01,ОК 02,ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 3.2, |
|  | 1. Назначение и классификация выпрямительного устройства. Структурная схема выпрямителя. Основные параметры выпрямителей. 2. Однофазный однополупериодные и двухполупериодные выпрямители, двухполупериодная схема со средней точкой и двухполупериодная мостовая схема. | 1 |  |
|  | В том числе лабораторных занятий | 5/5 |  |
|  | Лабораторное занятие № 12 Исследование однофазной схемы выпрямления с нулевым выходом. Исследования трехфазной мостовой схемы выпрямления | 1 |  |
|  | Лабораторное занятие № 13 Определение рабочей области усилительного каскада. | 2 |  |
|  | Лабораторное занятие № 14 Исследование работы 2-х каскадного усилителя мощности | 2 |  |
| Тема 7.4. Защита электронных устройств. Основы микроэлектроники. Основы импульсной техники. Логические элементы | Содержание учебного материала | 4/2 | ОК 01,ОК 02,ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 3.2, |
|  | 1. Основные причины возникновения перенапряжений и возникающие, при этом помехи. Разновидности схем параметрических и компенсационных стабилизаторов. 2. Пленочные и гибридные интегральные микросхемы. Полупроводниковые и совмещенные интегральные микросхемы. Конструктивное оформление микросхем. 3. Основные понятия о логических операциях и функциях (дизьюнкция и конъюнкция). Классификация АИМС и ЦИМС по функциональному назначению Параметры логических ЦИМС. 4. Основные понятия о реле. Классификация реле. Область применения. Электротехнические основы работы реле. 5. Импульсное реле. Реле с задержкой на включение/выключение. Программируемое реле. 6. Датчики движения: принцип работы и классификация. Инфракрасные датчики движения 7. Общие сведения о логических элементах и операциях. Назначение, классификация логических элементов. Логический базис. Основные и комбинированные логические элементы. Условные обозначения, таблицы соответствия, схемы. 8. Логические операции на полупроводниковых элементах. Логические элементы в дискретном и интегральном исполнении. Схемы, принцип действия. | 2 |  |
|  | В том числе лабораторных занятий | 2/2 |  |
|  | Лабораторное занятие № 15 Исследование цепей преобразования импульсов. Исследование работы мультивибратора .Исследование работы триггера | 2 |  |

| Раздел 8 Электрические машины |  | 4/2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 8.1 Электрические машины постоянного тока. Электрические машины переменного тока. Трансформаторы | Содержание учебного материала | 4/2 | ОК 01,ОК 02,ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 3.2, |
|  | 1. Назначение, классификация, принцип действия. Устройство, назначение узлов и деталей электрической машины. Реакция якоря. Коммутация электрической машины. 2. Схемы возбуждения и характеристики генераторов и двигателей. Пуск в ход, регулирование частоты вращения якоря электродвигателя. 3. Устройство, назначение узлов синхронного генератора. Реакция якоря синхронного генератора. Способы возбуждения. 4.Устройство, назначение узлов асинхронного двигателя. Характеристики асинхронных двигателей. Пуск в ход, регулирование частоты вращения трехфазных асинхронных электродвигателей. 5.Назначение, конструкция, принцип действия трансформатора. | 2 |  |
|  | В том числе лабораторных занятий | 2/2 |  |
|  | Лабораторное занятие № 16 Испытание двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. Испытание трехфазного асинхронного двигателя. Исследование однофазного трансформатора | 2 |  |
| Раздел 9 Электрические измерения |  | 4/2 | ОК 01,ОК 02,ОК 04, ОК 05, ПК 1.1, ПК 3.2, |
| Тема 9.1 Методы измерений. Приборы непосредственной оценки. Измерение электрических параметров | Содержание учебного материала | 4/2 |  |
|  | 1. Классификация методов измерений. Погрешности. Единицы, эталоны, меры электрических величин. 2. Условные обозначения электроизмерительных приборов 3. Аналоговые электроизмерительные приборы. 4. Цифровые электроизмерительные приборы 5. Измерение электрических сопротивлений 6. Измерение мощности электрического тока 7. Измерение электрической энергии 8. Измерение угла сдвига фаз и частоты переменного тока 9. Измерение электрических параметров воздушных линий электропередач 10. Расширение пределов измерений. Шунты. Добавочные резисторы. | 2 |  |
|  | В том числе лабораторных занятий | 2//2 |  |
|  | Лабораторное занятие № 17 Поверка технического амперметра и вольтметра. Изучение конструкции и принципа работы электроизмерительных приборов непосредственной оценки | 1 |  |
|  | Лабораторное занятие № 18 Измерение сопротивления изоляции электрооборудования | 1 |  |
| Консультация |  | 2 |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  | 6 |  |
| Всего: |  | 72/30 |  |

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет  «Электротехники и электроники», оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оборудование учебного кабинета:

Оборудование/ мебель

-  комплект учебной мебели для преподавателя;

- комплекты учебной мебели для обучающихся;

- учебная доска;

- встроенный шкаф;

Технические средства обучения:

- мультимедиа проектор (переносной)

- экран (переносной)

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:

- наглядные пособия (комплект презентаций)

- планшеты настенные;

Лаборатория «Электротехники и электроники», оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П

# Оборудование лаборатории:

Оборудование/ мебель

-  комплект учебной мебели для преподавателя;

- комплекты учебной мебели для обучающихся;

- учебная доска;

- встроенный шкаф;

Технические средства обучения:

- мультимедиа проектор (переносной)

- экран (переносной)

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:

- планшеты настенные;

- набор плакатов.

Лабораторное оборудование: Универсальный лабораторный стенд «Уралочка» - 6шт., трехфазный силовой щит – 1 шт.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные издания

1.  Акимова, Г.Н. Электротехника: учебник / Г. Н. Акимова. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2023. — 256 с. — 978-5-907695-15-3. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1200/280518/

2.Аполлонский, С. М., Электротехника: учебник / С. М. Аполлонский. — Москва: КноРус, 2025. — 292 с. — ISBN 978-5-406-13786-4. — Текст: электронный // Book.ru: электронно-библиотечная система. — URL: https://book.ru/book/955595

3.Аполлонский, С.М. Электротехника : Учебник / С.М. Аполлонский — Москва : КноРус, 2026. — 292 с. — ISBN 978-5-406-16295-8. — Текст: электронный // Book.ru: электронно-библиотечная система. — URL: https://book.ru/book/962486

4. Мартынова, И. О. Электротехника : учебник / И. О. Мартынова. — Москва : КноРус, 2026. — 304 с. — ISBN 978-5-406-15207-2. — Текст: электронный // Book.ru: электронно-библиотечная система —URL: https://book.ru/book/959158

5.Кузовкин, В. А.  Электротехника и электроника : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 416 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-20474-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/561194

6.Рыжов, Д.А. Электротехника : учебное пособие / Д. А. Рыжов. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2023. — 248 с. — 978-5-907479-66-1. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1201/280410/

3.2.3. Дополнительные источники

1. Аполлонский, С. М., Электротехника. Практикум.: учебное пособие / С. М. Аполлонский. — Москва: КноРус, 2024. — 318 с. — ISBN 978-5-406-12293-8. — Текст: электронный // Book.ru: электронно-библиотечная система — URL: https://book.ru/book/950679

2.Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники: учебник для вузов / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — 13-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2024. — 736 с. — ISBN 978-5-507-47596-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/394682

3. Мартынова, И. О., Электротехника: учебник / И. О. Мартынова. — Москва: КноРус, 2024. — 304 с. — ISBN 978-5-406-12352-2. — Текст: электронный // Book.ru: электронно-библиотечная система —URL: https://book.ru/book/954021

4.Мартынова, И. О., Электротехника.: учебник / И. О. Мартынова. — Москва: КноРус, 2022. — 304 с. — ISBN 978-5-406-10072-1. — Текст: электронный // Book.ru: электронно-библиотечная система — URL: https://book.ru/book/944612

4.Миленина, С. А.  Электротехника : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 245 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19816-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/562788

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: - классификация электронных приборов, их устройство и область применения - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей - основные законы электротехники - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин - основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств - основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках - параметры электрических схем и единицы их измерения - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов - свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - характеристики и параметры электрических и магнитных полей | Обучающийся: - классифицирует электронные приборы, знает их устройство и область применения; - владеет методами расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; - воспроизводит по памяти основные законы электротехники; - воспроизводит по памяти основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; - воспроизводит по памяти основы теории электрических машин; принцип работы типовых электрических устройств; - воспроизводит по памяти основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; - воспроизводит по памяти параметры электрических схем и единицы их измерения; - воспроизводит по памяти принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; - воспроизводит по памяти принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; - воспроизводит по памяти свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; - воспроизводит по памяти способы получения, передачи и использования электрической энергии; - воспроизводит по памяти характеристики и параметры электрических и магнитных полей | Тестирование, устный опрос, решение задач, самостоятельные и контрольные работы, оценка качества заполнения отчетной документации Экзамен |
| Умеет: - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями - собирать электрические схемы - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | Обучающийся: - подбирает устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - правильно эксплуатирует электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - рассчитывает параметры электрических, магнитных цепей; - снимает показания и пользуется электроизмерительными приборами и приспособлениями; - собирает электрические схемы; - читает принципиальные, электрические и монтажные схемы | - экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся на лабораторных занятиях; - оценка результатов выполнения лабораторных работ; - оценка результатов выполнения самостоятельной работы; - контрольная работа; - экзамен |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обучающийся демонстрирует наличие умений распознавать задачу (проблему) в профессиональном или социальном контексте; анализировать и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи (проблемы); составлять план действий; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Обучающийся обладает способностью определять задачи и необходимые источники для поиска информации; планировать процесс поиска и структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации и оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение и различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Обучающийся демонстрирует умение организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |  |
| ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Обучающийся разбирается в особенностях социального и культурного контекста, осознано применяет правила оформления документов и построения устных сообщений. Грамотно излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявляет толерантность в рабочем коллективе |  |