Приложение

 к ППССЗ по специальности

23.02.06 Техническая эксплуатация

подвижного состава железных дорог

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**ОП.03 Электротехника**

 для специальности

**23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог**

(квалификация техник)

год начала подготовки 2023

Форма обучения: очная, заочная

**2023**

**\**

**1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**«Электротехника»**

* 1. **Область применения рабочей программы**

Рабочая программа учебной дисциплины **«Электротехника»,** является частью основной профессиональной образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ОПОП-ППССЗ) в соответствии с ФГОС для специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.

При реализации рабочей программы могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям:

 - помощник машиниста тепловоза;

- помощник машиниста электровоза;

- помощник машиниста электропоезда;

- слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания;

- слесарь по ремонту подвижного состава

**1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП-ППССЗ:**

Дисциплина «Электротехника» входит в общепрофессиональные дисциплины профессиональной подготовки.

**1.3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:**

1.3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

**уметь:**

**У1** – собирать простейшие электрические цепи;

**У2** – выбирать электроизмерительные приборы;

**У3** – определять параметры электрических цепей;

**знать**:

**З1 -** сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях;

**З2** – построение электрических цепей, порядок расчета их параметров;

**З3** – способы включения электроизмерительных приборов и методы измерений электрических величин

1.3.2 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать следующие компетенции:

**ОК 01** Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

 **ОК 02** Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

 **ОК 03** Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

 **ОК 04** Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и

команде;

 **ОК 05** Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

**ОК 06** Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

 **ОК 07** Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

**ОК 08** Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

 **ОК 09** Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

**ПК 1.1.** Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.

**ПК 1.2.** Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.

**ПК 2.2.** Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных условий труда.

**ПК 2.3.** Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.

**ПК 3.2.** Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией.

 **ПК 4.1.** Проверять взаимодействие узлов локомотива (заочная форма)

 1.3.3 В результате освоения программы учебной дисциплины реализуется программа воспитания, направленная на формирование следующих личностных результатов (ЛР):

**ЛР 10** Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой.

 **ЛР 13** Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий.

 **ЛР 25** Способный к генерированию, осмыслению и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций.

 **ЛР 27** Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний.

**2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы**

**Очная форма обучения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид учебной работы** | **Объем часов** |
| **Максимальная учебная нагрузка (всего)** | **108** |
| **Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)** | **72** |
| в том числе: |  |
| лекции | 32 |
| практические занятия | - |
| лабораторные занятия | 40 |
| **Самостоятельная работа обучающегося (всего)** | **36** |
| в том числе: |  |
| работа с текстом | 36 |
| ***Промежуточная аттестация в форме экзамена (3 семестр)*** | **-** |

**Заочная форма обучения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид учебной работы** | **Объем часов** |
| **Максимальная учебная нагрузка (всего)** | **108** |
| **Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)** | **16** |
| в том числе: |  |
| лекции | 6 |
| практические занятия | - |
| лабораторные занятия | 10 |
| **Самостоятельная работа обучающегося (всего)** | **92** |
| ***Промежуточная аттестация в форме экзамена (1 семестр) и домашних контрольных работ (1 семестр)*** | **-** |

**2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника»**

**Очная форма обучения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****разделов и тем** | **Содержание учебного материала, практические работы и лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающихся** | **Объём** **часов** | **Уровень освоения, формируемые компетенции, личностные результаты** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  **Раздел 1. Электростатика**  | **7** |  |
| **Тема 1.1** **Электрическое** **поле**  | **Содержание учебного материала** | **4** |  |
| Электрические заряды, электрическое поле. Характеристики электрического поля.Проводники и диэлектрики в электрическом поле. | 2 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 1**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу.**Тематика внеаудиторной работы**Электрические заряды, электрическое поле, закон Кулона, диэлектрическая проницаемость. Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрическое напряжение, электрический потенциал, единицы измерения.Проводники и диэлектрики в электрическом поле. | 2 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 1.2****Электрическая** **емкость и** **конденсаторы** | **Содержание учебного материала** | **3** |  |
| Электрическая емкость. Конденсаторы, электрическая емкость конденсаторов. Соединение конденсаторов. | 1 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 2**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу. Подготовка к лабораторным занятиям.**Тематика внеаудиторной работы**Понятие «электрическая емкость». Емкость конденсатора. Единицы измерения.Конденсаторы, их виды, условные обозначения.Энергия электрического поля. Соединение конденсаторов в батареи. | 2 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
|  **Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока** | **20** |  |  |
| **Тема 2.1** **Электрический ток,** **сопротивление,** **проводимость**  | **Содержание учебного материала** | **8** |  |
| Основные понятия постоянного электрического тока. Закон Ома. Электрическое сопротивление и проводимость. Резисторы, реостаты, потенциометры. | 2 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторные занятия:****№ 1** Изучение способов включения амперметра и вольтметра.**№ 2** Проверка закона Ома для участка цепи. | 4 | 2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 3**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решения задач и упражнений по изучаемой теме, подготовка к лабораторным занятиям.**Тематика внеаудиторной работы**Электрический ток, направление тока, сила тока, плотность тока, единицы измерения.Закон Ома для участка цепи без электродвижущей силы (далее – ЭДС). Сопротивление и проводимость, единицы измерения.Зависимость сопротивления от температуры. Понятия о линейных и нелинейных элементах.Резисторы, реостаты, потенциометры, их условные обозначения, схемы включения. | 2 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 2.2**  **Электрическая энергия и** **мощность** | **Содержание учебного материала** | **4** |  |
| Замкнутая электрическая цепь, основные элементы. ЭДС источника электрической энергии. Работа и мощность в электрической цепи, единицы измерения. Баланс мощностей, электрический КПД. Закон Джоуля – Ленца  | 2 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 4**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по изучаемой теме, подготовка к лабораторным занятиям.**Тематика внеаудиторной работы**Замкнутая электрическая цепь, основные элементы.ЭДС источника электрической энергии.Баланс мощностей, электрический КПД.Тепловое действие электрического тока.Закон Джоуля – Ленца.Защита проводов от перегрузки. | 2 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
|  **Тема 2.3****Расчет** **электрических** **цепей постоянного тока**  | **Содержание учебного материала** | **5** |  |
| Законы Кирхгофа. Последовательное, параллельное, смешанное соединение потребителей.Эквивалентное сопротивление цепи. Расчет сложных электрических цепей методами законов Кирхгофа и узлового напряжения. | 1 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторные занятия:****№ 3** Исследование цепи постоянного тока с последовательным соединением сопротивлений.**№ 4** Исследование цепи постоянного тока с параллельным соединением сопротивлений. | 2  | 2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 5**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по изучаемой теме, подготовка к лабораторным занятиям и к контрольной работе.**Тематика внеаудиторной работы:**Схема замещения электрической цепи. Ветвь, узел, контур электрической цепи.Первый закон Кирхгофа.Второй закон Кирхгофа.Работа источника электрической энергии в режиме генератора и потребителя ( двигателя ).Свойства последовательного соединения. Эквивалентное сопротивление.Свойства параллельного соединения. Эквивалентное сопротивление и проводимость. | 2 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
|  **Тема 2.4** **Химические** **источники** **электрической** **энергии.** **Соединение** **химических** **источников** **в батареи**  | **Содержание учебного материала** | **3** |  |
| Основные сведения о химических источниках электрической энергии. Последовательное, параллельное и смешанное соединение химических источников в батарею | 1 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 6**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по изучаемой теме, подготовка к лабораторным занятиям.**Тематика внеаудиторной работы**Гальванические химические источники электрической энергии, устройство, емкость, ЭДС.Щелочные аккумуляторы, устройство, емкость, ЭДС.Кислотные аккумуляторы, устройство, емкость, ЭДС.Свойства последовательного соединения химических источников электрической энергии в батарею.Свойства параллельного соединения химических источников электрической энергии в батарею.Свойства смешанного соединения химических источников электрической энергии в батарею.  | 2 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
|  **Раздел 3. Электромагнетизм**  | **8** |  |  |
| **Тема 3.1** **Магнитное поле постоянного тока** | **Содержание учебного материала** | **2** |  |
| Магнитное поле и его характеристики. Магнитные свойства материалов. Электромагнитная сила. | 1 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 7**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по изучаемой теме, подготовка к лабораторным занятиям.**Тематика внеаудиторной работы:**Понятие магнитного поля, графическое изображение магнитных полей постоянного магнита, проводника с током, кругового тока, катушки с током. Правила: « правого винта », « правой руки ».Магнитные полюса.Характеристики магнитного поля: магнитный поток, магнитная индукция, напряженность магнитного поля, магнитное потокосцепление, единицы измерения.Магнитная проницаемость, магнитные материалы.Намагничивание ферромагнетиков. Гистерезис.Действие магнитного поля на проводник с током. Правило: «левой руки». | 1 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 3.2****Электромагнитная индукция** | **Содержание учебного материала** | **6** |  |
| Явление электромагнитной индукции, закон электромагнитной индукции, правило Ленца.Вихревые токи.Явление самоиндукции, ЭДС самоиндукции, индуктивность.Явление взаимоиндукции. ЭДС взаимоиндукции, взаимная индуктивность. | 2 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 5** Проверка действия законов электромагнитной индукции.  | 2 | 2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 8**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений поизучаемой теме, подготовка к лабораторным занятиям.**Тематика внеаудиторной работы:**Явление электромагнитной индукции.Закон электромагнитной индукции, правило Ленца.Вихревые токи, потери, использование.Движение проводника в магнитном поле, ЭДС индукции, правило «правой руки».Явление самоиндукции, ЭДС самоиндукции, индуктивность.Явление взаимоиндукции, ЭДС взаимоиндукции, взаимная индуктивность.Принцип действия трансформатора. | 2 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
|  **Раздел 4. Электрические цепи переменного однофазного тока** | **27** |  |  |
| **Тема 4.1** **Синусоидальный электрический ток** | **Содержание учебного материала** | **4** |  |
| Получение переменного синусоидального тока. Характеристики синусоидально изменяющихся величин электрического тока. Графическое изображение синусоидально изменяющихся величин.Действующее и среднее значения переменного тока.  | 2 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 9**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по изучаемой теме, подготовка к лабораторным занятиям.**Тематика внеаудиторной работы:**Получение переменного однофазного тока, волновая и векторная диаграммы синусоидального тока.Параметры переменного синусоидального тока: мгновенное, амплитудное, действующее, среднее значения; частота, угловая частота, период, начальная фаза, сдвиг фаз.Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, активное сопротивление, активная мощность, единицы измерения.Электрическая цепь переменного тока с индуктивностью, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, индуктивное сопротивление, реактивная мощность, единицы измерения.Электрическая цепь переменного тока с емкостью, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, емкостное сопротивление, реактивная мощность.Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, полное сопротивление, полная мощность, коэффициент мощности, единицы измерения.  | 2 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 4.2****Линейные** **электрические** **цепи** **синусоидального тока**  | **Содержание учебного материала** | **12** |  |
| Активное сопротивление, индуктивность, емкость в цепи переменного тока. Закон Ома, реактивное сопротивление, векторные диаграммы. Цепь переменного тока с последовательным соединением элементов. Закон Ома, полное сопротивление, полная мощность, векторные диаграммы, треугольники сопротивлений, треугольники мощностей, коэффициент мощности. Цепь переменного тока с параллельным соединением элементов, векторные диаграммы, проводимости.  | 2 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 6** Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением резистора и катушки индуктивности. |  2 | 2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 7** Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и ёмкости. | 2 | 2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 8** Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением активного сопротивления и конденсатора. | 2 | 2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 9** Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением катушек индуктивности. | 2 | 2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 10**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по изучаемой теме, подготовка к лабораторным занятиям.**Тематика внеаудиторной работы:**Общий случай неразветвлённой цепи переменного тока, векторная диаграмма, полная мощность, коэффициент мощности, единицы измерения. Треугольники проводимостей и мощностей.  | 2 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 4.3** **Резонанс** **в электрических** **цепях переменного однофазного тока**  | **Содержание учебного материала** | **7** |  |
| Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс напряжений. Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс токов. Коэффициент мощности, его значение, способы улучшения. | 1 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 10** Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс напряжений. | 2 | 2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 11** Исследование разветвлённой цепи переменного тока. Резонанс токов. | 2 | 2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 11**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, подготовка к лабораторным занятиям.**Тематика внеаудиторной работы**Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора, векторная диаграмма тока и напряжений, закон Ома, треугольник сопротивлений и мощностей.Резонанс напряжений, условия возникновения.Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора, векторная диаграмма напряжения и токов, закон Ома, треугольник проводимостей и мощностей.Резонанс токов, условия возникновения, применение.Коэффициент мощности, его значение, способы улучшения. | 2 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 4.4.** **Расчет цепей** **переменного тока символическим** **методом** | **Содержание учебного материала** | **4** |  |
| Три формы комплексных чисел, комплексная плоскость. Напряжения и токи в комплексной форме, закон Ома, сопротивления и проводимости в комплексной форме. Мощности в комплексной форме.Расчет неразветвленных цепей переменного тока символическим методом. | 2 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 12**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по теме, подготовка к лабораторным занятиям.**Тематика внеаудиторной работы:**Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы комплексных чисел, комплексная плоскость.Выражение синусоидальных напряжений и токов комплексными числами.Закон Ома в символической форме. Комплексные сопротивления и проводимости.Мощности в комплексной форме. | 2  | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Раздел 5. Трехфазные цепи** | **11** |  |  |
| **Тема 5.1****Получение****трехфазного тока** | **Содержание учебного материала** | **3** |  |
| Получение трехфазной системы ЭДС. Трехфазный генератор. Соединение обмоток трехфазного генератора. Фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы. | 1 |  1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 13**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям.**Тематика внеаудиторной работы:**Получение трехфазного тока, принцип действия простейшего трехфазного генератора.Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой», фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы напряжений.Соединение обмоток трехфазного генератора «треугольником», фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы напряжений. | 2 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 5.2** **Расчет цепей** **трехфазного тока**. | **Содержание учебного материала** | **8** |  |
| Соединение потребителей «звездой». Равномерная и неравномерная нагрузка. Фазные и линейные напряжения и токи, векторные диаграммы. Роль нейтрального провода.Соединение потребителей «треугольником». Равномерная и неравномерная нагрузка. Фазные и линейные напряжения и токи, векторные диаграммы. | 2 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 12** Исследование трёхфазной цепи при соединении приёмников энергии «звездой».  |  2 | 2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 13** Исследование трёхфазной цепи при соединении приёмников энергии «треугольником». | 2 | 2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 14**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по изучаемой теме, подготовка к лабораторным занятиям.**Тематика внеаудиторной работы**Соединение нагрузки «звездой». Векторные диаграммы напряжений и токов.Симметричная и несимметричная нагрузки при соединении «звездой». Соотношение между фазными и линейными токами.Роль нейтрального провода при соединении нагрузки «звездой».Симметричная и несимметричная нагрузки при соединении «треугольником». Соотношение между фазными и линейными токами.  | 2 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
|  **Раздел 6 Цепи несинусоидального тока** | **4** |  |
| **Тема 6.1****Цепи** **несинусоидального тока** | **Содержание учебного материала** | **4** |   |
| Причины возникновения несинусоидальных токов. Несинусоидальные напряжения и токи, их выражения.Действующие значения несинусоидального тока и напряжения. Мощность в электрической цепи при несинусоидальном токе. | 2 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 15**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по изучаемой теме, подготовка к лабораторным занятиям.**Тематика внеаудиторной работы:**Причины возникновения несинусоидальных ЭДС, напряжений и токов. Ряды Фурье.Действующие значения несинусоидального тока и напряжения (без вывода).Мощность в электрической цепи при несинусоидальном токе (без вывода).Измерение величин несинусоидального тока. | 2 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
|  **Раздел 7 Электрические измерения** | **16** |  |
| **Тема 7.1** **Измерительные приборы**  | **Содержание учебного материала** | **5** |  |
| Средства измерения электрических величин. Устройство электроизмерительных приборов.Погрешность приборов | 1 |  1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 14**  Изучение конструкции электроизмерительных приборов. | 2 | 2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 16**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по изучаемой теме, подготовка к лабораторному занятию.**Тематика внеаудиторной работы:**Устройство, принцип действия приборов магнитоэлектрической системы, применение.Устройство, принцип действия приборов электромагнитной системы, применение.Устройство, принцип действия приборов электродинамической и ферромагнитной систем, применение.Погрешность измерительных приборов.Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов.  | 2 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 7.2****Измерение** **электрических** **сопротивлений** | **Содержание учебного материала** | **5** |  |
| Классификация электрических сопротивлений. Измерение средних электрических сопротивлений косвенным методом (амперметра-вольтметра). Измерение средних сопротивлений мостом и омметром.Измерение больших сопротивлений мегомметром. | 2 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 15** Измерение электрического сопротивления.  | 2 | 2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 17**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по изучаемой теме, подготовка к лабораторным занятиям.**Тематика внеаудиторной работы:**Классификация электрических сопротивлений: малые, средние и большие сопротивления.Схемы подключения измерительных приборов при измерении сопротивлений косвенным методом. | 1 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 7.3****Измерение** **мощности и** **энергии** | **Содержание учебного материала** | **6** |   |
| Измерение мощности и в цепи постоянного и переменного тока. Измерение мощности в цепях трехфазного тока. Измерение энергии в цепях переменного тока. Счетчики электрической энергии. | 1 |  1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 16** Измерение мощности.  | 2 | 2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 17** Измерение энергии | 2 | 2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 18**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решения задач и упражнений по изучаемой теме, подготовка к лабораторным занятиям.**Тематика внеаудиторной работы:**Измерение мощности в цепях однофазного переменного тока, электродинамический и ферродинамический ваттметры, принцип действия.Измерение мощности в цепях трехфазного тока одним, двумя и тремя ваттметрами, схемы подключения.Принцип действия однофазного индукционного счетчика. Схема подключения.  | 1 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
|  **Раздел 8. Электрические машины** | **15** |  |
| **Тема 8.1****Трансформаторы** | **Содержание учебного материала** | **4** |   |
| Принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Режимы работы, типы трансформаторов. | 1 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 18** Исследование работы однофазного трансформатора.  | 2 |  2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 19**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по изучаемой теме, подготовка к лабораторным занятиям.**Тематика внеаудиторной работы:**Виды трансформаторов.Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.Режимы холостого хода, короткого замыкания однофазного трансформатора и под нагрузкой.Потери и КПД трансформаторов. | 1 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 8.2****Электрические****машины** **постоянного тока** | **Содержание учебного материала** | **6** |  |
| Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока. Основные характеристики машин постоянного тока | 1 |  1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 19** Исследование генератора постоянного тока. |  2 |  2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 20** Исследование способов запуска двигателя постоянного тока. |  2 |  2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 20**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по изучаемой теме, подготовка к лабораторным занятиям.Устройство и принцип действия машин постоянного тока.Генераторы постоянного тока, независимое, последовательное, параллельное и смешанное возбуждение.Способы запуска электродвигателя постоянного тока и регулирование частоты вращения.Механические и рабочие характеристики двигателя постоянного тока.  | 1 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 8.3****Электрические****Машины****переменного тока** | **Содержание учебного материала** | **5** |  |
| Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Основные параметры и характеристики трехфазного асинхронного двигателя. Методы регулирования частоты вращения трехфазного двигателя. Однофазный асинхронный двигатель. | 2 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 21** Исследование трехфазного асинхронного двигателя методом непосредственной нагрузки. | 2 | 2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 21**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по изучаемой теме, подготовка к экзамену.**Тематика внеаудиторной работы**Устройство и основные элементы конструкции трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым и фазным ротором.Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя.Механическая и рабочая характеристики асинхронного двигателя.Условия пуска и методы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя, реверсирование.Охрана труда при эксплуатации электродвигателей. | 1 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
|  | **Промежуточная аттестация (экзамен)** | **-** |  |
|  | **Всего:** | **108** |  |

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

 3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

**Заочная форма обучения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** **разделов и тем**  | **Содержание учебного материала, практические работы и** **лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающихся** | **Объем** **часов**  | **Уровень освоения, формируемые** **компетенции,** **личностные результаты** |
| **1**  | **2** | **3**  | **4**  |
|  **Раздел 1. Электростатика**  |  |  |
| **Тема 1.1** **Электрическое поле**  | **Содержание учебного материала** | **2** |  |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 1** Электрические заряды, электрическое поле, закон Кулона, диэлектрическая проницаемость. Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрическое напряжение, электрический потенциал, единицы измерения.Проводники и диэлектрики в электрическом поле. | 2 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 1.2****Электрическая** **емкость и** **конденсаторы** | **Содержание учебного материала** | **2** |  |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 2** Понятие «электрическая емкость».Емкость конденсатора. Единицы измерения.Конденсаторы, их виды, условные обозначения.Энергия электрического поля. Соединение конденсаторов в батареи. | 2 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
|  **Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока**  |
| **Тема 2.1****Электрический ток,****сопротивление,****проводимость** | **Содержание учебного материала** | **7** |  |
| Основные понятия постоянного электрического тока. Закон Ома. Электрическое сопротивление и проводимость. Резисторы, реостаты, потенциометры. | 1 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие №1**Проверка закона Ома для участка цепи. | 2 | 2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 3**Электрический ток, направление тока, сила тока, плотность тока, единицы измерения.Закон Ома для участка цепи без электродвижущей силы (далее – ЭДС). Сопротивление и проводимость, единицы измерения.Зависимость сопротивления от температуры. Понятия о линейных и нелинейных элементах.Резисторы, реостаты, потенциометры, их условные обозначения, схемы включения. | 4 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 2.2****Электрическая энергия и****мощность** | **Содержание учебного материала** | **4** |  |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 4**Замкнутая электрическая цепь, основные элементы.ЭДС источника электрической энергии.Баланс мощностей, электрический КПД.Тепловое действие электрического тока.Закон Джоуля – Ленца.Защита проводов от перегрузки. | 4 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 2.3****Расчет** **электрических** **цепей постоянного тока** | **Содержание учебного материала** | **13** |  |
| Законы Кирхгофа. Последовательное, параллельное, смешанное соединение потребителей.Эквивалентное сопротивление цепи. Расчет сложных электрических цепей методами законов Кирхгофа и узлового напряжения. | 1 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 2** Проверка свойств электрической цепи с последовательным соединением резисторов. | 2 |  2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 3** Проверка свойств электрической цепи с параллельным соединением резисторов.  | 2 |  2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 5**Схема замещения электрической цепи. Ветвь, узел, контур электрической цепи.Первый закон Кирхгофа.Второй закон Кирхгофа.Работа источника электрической энергии в режиме генератора и потребителя (двигателя).Свойства последовательного соединения. Эквивалентное сопротивление.Свойства параллельного соединения. Эквивалентное сопротивление и проводимость. | 8 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 2.4** **Химические** **источники** **электрической** **энергии.** **Соединение** **химических** **источников** **в батареи** | **Содержание учебного материала** | **2** |  |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 6** Гальванические химические источники электрической энергии, устройство, емкость, ЭДС.Щелочные аккумуляторы, устройство, емкость, ЭДС.Кислотные аккумуляторы, устройство, емкость, ЭДС.Свойства последовательного соединения химических источников электрической энергии в батарею.Свойства параллельного соединения химических источников электрической энергии в батарею.Свойства смешанного соединения химических источников электрической энергии в батарею. | 2 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
|  **Раздел 3. Электромагнетизм**  |
| **Тема 3.1** **Магнитное поле постоянного тока** | **Содержание учебного материала** | **4** |  |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 7** Понятие магнитного поля, графическое изображение магнитных полей постоянного магнита, проводника с током, кругового тока, катушки с током. Правила: «правого винта», «правой руки». Магнитные полюса.Характеристики магнитного поля: магнитный поток, магнитная индукция, напряженность магнитного поля, магнитное потокосцепление, единицы измерения.Магнитная проницаемость, магнитные материалы.Намагничивание ферромагнетиков. Гистерезис.Действие магнитного поля на проводник с током. Правило: «левой руки». | 4 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 3.2****Электромагнитная индукция** | **Содержание учебного материала** | **7** |  |
| Явление электромагнитной индукции, закон электромагнитной индукции, правило Ленца.Вихревые токи.Явление самоиндукции, ЭДС самоиндукции, индуктивность. Явление взаимоиндукции. ЭДС взаимоиндукции, взаимная индуктивность. | 1 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 4**Проверка действия законов электромагнитной индукции. | 2 | 2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 8**Явление электромагнитной индукции.Закон электромагнитной индукции, правило Ленца.Вихревые токи, потери, использование.Движение проводника в магнитном поле, ЭДС индукции, правило «правой руки».Явление самоиндукции, ЭДС самоиндукции, индуктивность.Явление взаимоиндукции, ЭДС взаимоиндукции, взаимная индуктивность.Принцип действия трансформатора. | 4 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
|  **Раздел 4. Электрические цепи переменного однофазного тока** |   |
| **Тема 4.1****Синусоидальный****электрический ток** | **Содержание учебного материала** | **8** |  |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 9**Получение переменного однофазного тока, волновая и векторная диаграммы синусоидального тока.Параметры переменного синусоидального тока: мгновенное, амплитудное, действующее, среднее значения; частота, угловая частота, период, начальная фаза, сдвиг фаз.Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, активное сопротивление, активная мощность, единицы измерения.Электрическая цепь переменного тока с индуктивностью, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, индуктивное сопротивление, реактивная мощность, единицы измерения.Электрическая цепь переменного тока с емкостью, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, емкостное сопротивление, реактивная мощность.Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, полное сопротивление, полная мощность, коэффициент мощности, единицы измерения.  | 8 |  3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 4.2****Линейные** **электрические цепи** **синусоидального тока**  | **Содержание учебного материала** | **7** |  |
| Активное сопротивление, индуктивность, емкость в цепи переменного тока. Закон Ома, реактивное сопротивление, векторные диаграммы. Цепь переменного тока с последовательным соединением элементов. Закон Ома, полное сопротивление, полная мощность, векторные диаграммы, треугольники сопротивлений, треугольники мощностей, коэффициент мощности. Цепь переменного тока с параллельным соединением элементов, векторные диаграммы, проводимости.  | 1 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 10**Общий случай неразветвлённой цепи переменного тока, векторная диаграмма, полная мощность, коэффициент мощности, единицы измерения. Треугольники проводимостей и мощностей.  | 6 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 4.3** **Резонанс** **в электрических** **цепях** **переменного однофазного** **тока**  | **Содержание учебного материала** | **6** |  |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 11**Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора, |  | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
|  векторная диаграмма тока и напряжений, закон Ома, треугольник сопротивлений и мощностей.Резонанс напряжений, условия возникновения.Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора, векторная диаграмма напряжения и токов, закон Ома, треугольник проводимостей и мощностей.Резонанс токов, условия возникновения, применение.Коэффициент мощности, его значение, способы улучшения. | 6 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 4.4.** **Расчет цепей** **переменного** **тока** **символическим** **методом** | **Содержание учебного материала** | **2** |  |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 12**Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы комплексных чисел, комплексная плоскость.Выражение синусоидальных напряжений и токов комплексными числами.Закон Ома в символической форме. Комплексные сопротивления и проводимости.Мощности в комплексной форме. | 2 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
|  **Раздел 5.Трехфазные цепи** |  |  |
| **Тема 5.1****Получение****трехфазного** **тока** | **Содержание учебного материала** | **7** |  |
| Получение трехфазной системы ЭДС. Трехфазный генератор. Соединение обмоток трехфазного генератора. Фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы. | 1 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 13**Получение трехфазного тока, принцип действия простейшего трехфазного генератора.Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой», фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы напряжений.Соединение обмоток трехфазного генератора «треугольником», фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы напряжений | 6 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 5.2** **Расчет цепей** **трехфазного** **тока** | **Содержание учебного материала** | **9** |  |
| Соединение потребителей «звездой». Равномерная и неравномерная нагрузка. Фазные и линейные напряжения и токи, векторные диаграммы. Роль нейтрального провода. Соединение потребителей «треугольником». Равномерная и неравномерная нагрузка. Фазные и линейные напряжения и токи, векторные диаграммы. | 1 | 1,2ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Лабораторное занятие № 5**Соединение потребителей электрической энергии «звездой». | 2 | 2,3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 14**Соединение нагрузки «звездой». Векторные диаграммы напряжений и токов.Симметричная и несимметричная нагрузки при соединении «звездой». Соотношение между фазными и линейными токами. | 6 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
|  **Раздел 6 Цепи несинусоидального тока** |  |  |
| **Тема 6.1****Цепи** **несинусоидального тока** | **Содержание учебного материала** | **4** |  |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 15**Причины возникновения несинусоидальных ЭДС, напряжений и токов. Ряды Фурье.Действующие значения несинусоидального тока и напряжения (без вывода).Мощность в электрической цепи при несинусоидальном токе (без вывода).Измерение величин несинусоидального тока. | 4 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
|  **Раздел 7 Электрические измерения** |  |  |
| **Тема 7.1** **Измерительные приборы**  | **Содержание учебного материала** | **4** |  |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 16**Устройство, принцип действия приборов магнитоэлектрической системы. Применение приборов. Устройство, принцип действия приборов электромагнитной системы, применение.Устройство, принцип действия приборов электродинамической и ферромагнитной систем, применение.Погрешность измерительных приборов.Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов. | 4 |  3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 7.2****Измерение** **электрических** **сопротивлений** | **Содержание учебного материала** | **4** |  |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 17**Классификация электрических сопротивлений: малые, средние и большие сопротивления.Схемы подключения измерительных приборов при измерении сопротивлений косвенным методом. | 4 |  3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 7.3****Измерение****мощности****и энергии** | **Содержание учебного материала** | **4** |  |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 18** Измерение мощности в цепях однофазного переменного тока, электродинамический и ферродинамический ваттметры, принцип действия.Измерение мощности в цепях трехфазного тока одним, двумя и тремя ваттметрами, схемы подключения.Принцип действия однофазного индукционного счетчика. Схема подключения. | 4 |  3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
|  **Раздел 8 Трансформаторы** |  |  |
|  **Тема 8.1****Трансформаторы** | **Содержание учебного материала** | **4** |  |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 19**Виды трансформаторов.Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Режимы холостого хода, короткого замыкания однофазного трансформатора и под нагрузкой.Потери и КПД трансформаторов. | 4 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
| **Тема 8.2****Электрические****машины** **постоянного** **тока** | **Содержание учебного материала** | **4** |  |
| **Самостоятельная работа обучающихся № 19**Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по изучаемой теме, подготовка к лабораторным занятиям.Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Генераторы постоянного тока, независимое, последовательное, параллельное и смешанное возбуждение.Способы запуска электродвигателя постоянного тока и регулирование частоты вращения.Механические и рабочие характеристики двигателя постоянного тока. | 4 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
|  **Тема 8.3****Электрические****машины****переменного тока** | **Содержание учебного материала** | **4** |  |
| **Самостоятельная работа обучающихся №20**Устройство и основные элементы конструкции трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым и фазным ротором.Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя.Механическая и рабочая характеристики асинхронного двигателя.Условия пуска и методы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя, реверсирование.Охрана труда при эксплуатации электродвигателей. | 4 | 3ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.2, ПК 4.1, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 |
|  | **Промежуточная аттестация (экзамен)** | **-** |  |
|  | **Всего:** | **108** |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

 3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

**3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**3.1. Требования к минимальному материально-техническому**

**обеспечению**

 Учебная дисциплина реализуется в:

а) учебном кабинете «Электротехники и электроники» (№2309)

 Оборудование учебного кабинета:

* посадочные места по количеству обучающихся;
* рабочее место преподавателя;
* методические материалы по дисциплине.

Технические средства обучения рабочего места преподавателя: компьютерное оборудование, которое должно соответствовать современным требованиям безопасности и надёжности, предусматривать возможность многофункционального использования кабинета, с целью изучения соответствующей дисциплины, мультимедийное оборудование (проектор и проекционный экран или интерактивная доска), локальная сеть с выходом в Internet.

Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, а также читальный зал, помещение для самостоятельной работы, с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС.

Оснащенность: комплект учебной мебели (столы ученические чертежные, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя)

трехфазный силовой щит – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия - комплект планшетов настенных

Технические средства обучения: экран, проектор (переносные)

б) Лаборатория «Электротехники» (№2314**)**

 Оснащенность: комплект учебной мебели (столы ученические чертежные, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя), доска ученическая, встроенный шкаф – 2 шт.

Лабораторное оборудование: Универсальный лабораторный стенд «Уралочка» - 6шт., трехфазный силовой щит – 1 шт.,

Учебно-наглядные пособия - комплект планшетов настенных.

**Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения:**

 **При изучении дисциплины в формате электронного обучения используется ЭИОС Moodle.**

 **3.2. Информационное обеспечение реализации программы**

Для реализации программы используются электронные образовательные и информационные ресурсы.

**Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной**

**литературы Интернет – ресурсов, базы данных библиотечного фонда:**

**3.2.1 Основные источники:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мартынова И.О. | Электротехника: учебник | Москва: КноРус, 2022. — 304 с.- режим доступа: <https://book.ru/books/944612>  | [Электронный ресурс] |
| 2. | Мартынова И.О. | Электротехника. Лабораторно-практические работы: учебное пособие | Москва: КноРус, 2022. — 136 с. - режим доступа: <https://book.ru/books/944127>  | Электронный ресурс] |
| 3. | Аполлонский С.М. | Электротехника: учебник  | Москва: КноРус, 2022. — 292 с. —— Режим доступа: <https://book.ru/books/943253>  | [Электронный ресурс] |
| 4. | Аполлонский С.М. | Электротехника: практикум | Москва: КноРус, 2022. — 318 с.— Режим доступа: <https://book.ru/books/943944>  | [Электронный ресурс] |

**3.2.2 Дополнительные источники:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кацман М.М. | Электрические машины. Справочник: учебное пособие | Москва: КноРус, 2022. — 479 с. — Режим доступа: <https://book.ru/books/942686>  | [Электронный ресурс] |
| 2. | Потапов Л. А.  | Теоретические основы электротехники. Сборник задач: учебное пособие для среднего профессионального образования — 2-е изд., испр. и доп. | Москва:Издательство Юрайт, 2023. — 245 с. — Режимдоступа:  <https://urait.ru/bcode/517333> | [Электронный ресурс] |

**3.2.3 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:**

-научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

**4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ**

**УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Контроль и оценка** результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и лабораторных занятий, выполнения, обучающимся индивидуальных заданий (подготовки сообщений и презентаций).

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Результаты обучения** **(У,З, ОК/ПК, ЛР)** | **Показатели оценки** **результатов** | **Форма и методы контроля и оценки результатов обучения** |
| **Уметь:** |  |  |
| **У1-**собирать простейшие электрические цепи;ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 2.2, ПК 2.3., ПК 3.2ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 | Студент должен уметь собирать электрические цепи постоянного и переменного однофазного и трёхфазного переменного тока. | Текущий контроль в виде устного и письменного опроса (индивидуальный и фронтальный опрос), выполнение тестовых заданий, решение задач, подготовка презентаций, выполнение письменных проверочных (самостоятельных) работ, выполнение контрольных работ, промежуточная аттестация в форме экзамена. |
| **У2** – выбирать электроизмерительные приборы;ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09ПК 1.2., ПК 2.2, ПК 2.3., ПК 3.2ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 | Студент должен уметь выбирать электроизмерительные приборы в зависимости от параметров электрической схемы. | Текущий контроль в виде устного и письменного опроса (индивидуальный и фронтальный опрос), выполнение тестовых заданий, решение задач, подготовка презентаций, выполнение письменных проверочных (самостоятельных) работ, выполнение контрольных работ, промежуточная аттестация в форме. |
| **У3** – определять параметры электрических цепей;ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09ПК 1.2., ПК 2.2, ПК 2.3., ПК 3.2; ПК4.1ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 | Студент должен уметь определять параметры электрических цепей по показаниям электроизмерительных приборов. | Текущий контроль в виде устного и письменного опроса (индивидуальный и фронтальный опрос), выполнение тестовых заданий, решение задач, подготовка презентаций, выполнение письменных проверочных (самостоятельных) работ, выполнение контрольных работ, промежуточная аттестация в форме экзамена. |
| **Знать:** |  |  |
| **З1** – сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях;ОК 01, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09ПК 1.2., ПК 2.2, ПК 2.3., ПК 3.2; ПК4.1ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 | Студент должен знать физические процессы, протекающие в электрических цепях постоянно-го и переменного однофазного и трёхфазного переменного тока и в магнитных цепях. | Текущий контроль в виде устного и письменного опроса (индивидуальный и фронтальный опрос), выполнение тестовых заданий, решение задач, подготовка презентаций, выполнение письменных проверочных (самостоятельных) работ, выполнение контрольных работ, промежуточная аттестация в форме экзамена. |
| **З2** – построение электрических цепей, порядок расчета их параметров;ОК 01, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09ПК 1.2., ПК 2.2, ПК 2.3., ПК 3.2; ПК 4.1ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 | Студент должен знать построение электрических цепей, основные законы электротехники и различные методы расчета параметров электрических цепей. | Текущий контроль в виде устного и письменного опроса (индивидуальный и фронтальный опрос), выполнение тестовых заданий, решение задач, подготовка презентаций, выполнение письменных проверочных (самостоятельных) работ, выполнение контрольных работ, промежуточная аттестация в форме экзамена. |
| **З3** – способы включения электроизмерительных приборов и методы измерений электрических величинОК 01, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09ПК 1.2., ПК 2.2, ПК 2.3., ПК 3.2, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 25, ЛР 27 | Студент должен знать правила включения электроизмерительных приборов, их эксплуатации и методы измерений электрических величин. | Текущий контроль в виде устного и письменного опроса (индивидуальный и фронтальный опрос), выполнение тестовых заданий, решение задач, подготовка презентаций, выполнение письменных проверочных (самостоятельных) работ, выполнение контрольных работ, промежуточная аттестация в форме экзамена. |

**5.ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ**

 5.1.Пассивные: лекции, опрос, работа с основной и дополнительной литературой.

 5.2.Активные и интерактивные: игры, викторины.