Комплект оценочных материалов

Дисциплина: ОПЦ.05 Электрические измерения

Образовательная программа 23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте

(железнодорожном транспорте)

| Номер | Время/ тип задания | Код компетенции | Результаты обучения по дисциплине |  | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умения | Знания |  |  |
| 1 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных | ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части - определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте - методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | 1. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Что такое поправка электроизмерительного прибора? а) абсолютная погрешность с обратным знаком б) относительная погрешность с обратным знаком в) постоянная прибора | б |
| 2 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | 2. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. какой из методов измерения точнее? а) косвенный б) непосредственной оценки | б |
| 3 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 3. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Для чего служит корректор в электроизмерительном приборе? а) для установки стрелки на нуль б) для установки стрелки на номинальное значение в) для установки стрелки на среднее значение | а |
| 4 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 4. Как называется электроизмерительный прибор для измерения тока в рельсовых цепях и намагниченности рельсов? | Преобразователь тока селективный А9-1 |
| 5 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 5. Каким прибором измеряется амплитуда сигнала, длительность, частота? | Осциллограф |
| 6 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 6. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Для поверки электроизмерительного прибора необходимо подбирать образцовый прибор, класс точности которого в 3 раза … | Выше |
| 7 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 7. Какое назначение амперметра? | Измерять силу тока |
| 8 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 8. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответ. К большому сопротивлению относится сопротивление: а) более 100 Ом б) более 1 000 Ом в) более 100 000 Ом | в |
| 9 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 9. Малое сопротивление – это: а) менее 1 Ома б) менее 100 Ом в) менее100 000 Ом г) менее 5 000 Ом | а |
| 10 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 10. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Как называются зажимы ваттметра обозначенные на приборе? а) токовые б) амплитудные в) генераторные г) напряжения | в |
| 11 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных | ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | - определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации - выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска - оценивать практическую значимость результатов поиска - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | - номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации - современные средства и устройства информатизации, порядок их применения - программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | 11. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Измерительный трансформатор применяют при измерении напряжения: а) свыше 100 В б) свыше 200 В в) свыше 600 В | в |
| 12 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 12. В цепях какого тока производятся измерения электроизмерительным прибором магнитоэлектрической системы? а) постоянного б) переменного в) постоянного и переменного | а |
| 13 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из двух предложенных |  |  |  | 13. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какой из электроизмерительных приборов включается последовательно с потребителем? а) амперметр б) вольтметр | а |
| 14 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 14. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Каким электроизмерительным прибором можно измерять силу тока без разрыва цепи? а) амперметром б) вольтметром в) авометром г) электроизмерительными клещами | г |
| 15 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 15. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Для чего служит защитный кожух на корпусе электроизмерительного прибора электромагнитной системы? а) для защиты от внешних электриче-ских полей б) для защиты от внешних магнитных полей в) для защиты от высокой температуры г) для защиты от высокого атмосферного давления | б |
| 16 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 16. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Для чего служит добавочное сопротивление? а) для расширения пределов измерения тока б) для расширения пределов измерения напряжения в) для увеличения тока г) для уменьшения тока | б |
| 17 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 17. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Каким сопротивлением должен обладать шунт? а) во много раз меньше сопротивления измерительного механизма б) равно сопротивлению измерительного механизма в) во много раз больше сопротивления измерительного механизма | а |
| 18 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных |  |  |  | 18. Какой из электроизмерительных приборов применяется для измерения тока в рельсовой цепи? а) амперметр б) ц4352 в) электроизмерительные клещи г) преобразователь тока селективный А9-1 | г |
| 19 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 19. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какой из электроизмерительных приборов позволяет измерять намагниченность рельсов? а) амперметр б) преобразователь тока селективный А9-1 в) электроизмерительные клещи | б |
| 20 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трех предложенных |  |  |  | 20. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Как подключается шунт к измерительному механизму? а) безразлично б) последовательно в) параллельно | в |
| 21 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных | ПК 1.3 Проводить измерения параметров приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки | - электрические измерения параметров электрических сигналов приборами и устройствами различных типов и оценивать качество полученных результатов | - измерения параметров в электрических цепях и их классификацию; - методы измерения и способы их автоматизации - методику определения погрешности измерений и влияние измерительных приборов на точность измерений | 21. Как подключается добавочное сопротивление к измерительному механизму? а) безразлично б) последовательно в) параллельно | б |
| 22 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 22. Который класс точности электроизмерительного прибора из перечисленных выше? а) 2,5 б) 1,0 в) 0,5 г) 1,5 | в |
| 23 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 23. Как называется механизм электроизмерительного прибора, которая служит для установки стрелки на нуль? | Корректор |
| 24 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 24. Как называется преобразователи неэлектрических величин в электрические? | Датчики |
| 25 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 25. Какому виду датчиков необходим посторонний источник электрической энергии? | Параметрическим |
| 26 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 26. Как называется электроизмерительный прибор, предназначенный для измерения мощности? | Ваттметр |
| 27 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 27. Какой измерительный прибор позволяет измерить силу тока без разрыва цепи? | Электроизмерительные клещи |
| 28 | 1 мин Задание открытого типа на знание понятийного аппарата |  |  |  | 28. Электроизмерительные приборы какой системы обладают сильным собственным магнитным полем? | Магнитоэлектрической |
| 29 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырёх предложенных |  |  |  | 29. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Какой из перечисленных электроизмерительных приборов является много функциональным? а) амперметр б) ваттметр в) электроизмерительные клещи г) вольтметр | в |
| 30 | 1 мин Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из трёх предложенных |  |  |  | 30. Прочитайте вопрос и выберете правильный вариант ответа. Сколько ваттметров необходимо для измерения мощности трёхфазной цепи при равномерной нагрузке? а) 2 б) 1 в) 3 | б |